## Лист1
| Наименование | Техническая характеристика |  | Количество | Цена за шт. | Сумма, тенге
1 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Игла Сельдингера G21 D - 0.8, L - 38мм. Катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана, размерами F4/G18 1.2 х 8см. каналы G22/22, скорость потока 18/18 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.46мм х 50см с гибким J-наконечником (изгибоутойчивый) в эргономичном дежателе. Шприц 3 мл соединение Луэр Лок. 3-х ходовой кран дискофикс; Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Дилататор, скальпель. Набор с ЭКГ кабелем. Не содержит ДЭГФ и Латекс. Стерильный, для однократного применения. | шт | 200 | 18000 | 3600000
2 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Проводниковая игла Сельдингера G 18 x 70 мм/27/9; Катетер из полиуретана Rg -контрастный размерами: 5F/16G, D-1.7 мм, L-15 см/1,1мм; канал G16. Скорость потока 55 мл/мин. Нитиноловый проводник с гибким J-наконечником в эргономичном держателе размерами 0,89 мм х50 см. Дилататор. Съемные фиксирующие крылышки. Заглушка Ин-стоппер с эластичной мембраной по числу каналов катетера. Гигиеническая поверхность, закрытый коннектор Луэр Лок, объем заполнения 0,16. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 200 | 18000 | 3600000
3 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Игла Сельдингера G21 D- 0.8 x L38мм. Катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана, размерами: F5/G16 D1.7 х L 13см, каналы G18/20, скорость потока 11/22 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.46мм х 50см с гибким J-наконечником (изгибоутойчивый) в эргономичном дежателе. Шприц 5 мл соединение Луэр Лок. 3-х ходовой кран дискофикс; Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт по числу каналов катетера. Дилататор, скальпель; Набор с ЭКГ кабелем. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 200 | 18000 | 3600000
4 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера | Игла Сельдингера G20 (0.9 x 50 мм) Катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана, размерами: 4F/18G, D-1.4 мм, L-15 см/ 0,8; канал G18, скорость потока 16 мл/мин. Нитиноловый проводник с гибким J-наконечником в эргономичном держателе размерами 0,63 мм x 50 см. Дилататор. Съемные фиксирующие крылышки. Заглушка Ин-стоппер с эластичной мембраной по числу каналов катетера. Гигиеническая поверхность, закрытый коннектор Луэр Лок, объем заполнения 0,16. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 200 | 15000 | 3000000
5 | Набор катетеров для эпидуральной анестезии | эпидуральный катетер 20G/1000мм, двухслойная структура, атравматичный конусовидный кончик, три пары микроотверстий три встроенные Rg - полоски, Полиамид, без Латекса и Пластификаторов. Эпидуральная игла Туохи с размерами 18 G х 50мм. Плоский эпидуральный фильтр 0,2м. Шприц утраты сопротивления LOR 8мл, не содержит латекс. Шприц с конекторром Люэр лок 3мл. Фиксатор эпидурального фильтра. Коннектор катетера. | шт | 80 | 7400 | 592000
6 | Ннабор для комбинированной спинномозговой и эпидуральной анестезии | Эпидуральная игла Туохи 1.3×88мм, G18 × 3½. Разметка иглы 0.5 см, цветовая кодировка ручки стилета, пластиковый/металлический стилет иглы, прозрачный павильон с крыльями. Спинальная игла срез типа "Карандаш" 0.42х138.5 мм, G27 х 5 ⅜. Катетер 0.45x0.85x1000 мм, атетер 0.45x0.85x1000 мм, последний имеет комбинированное строение, трубка катетера выполнена из полиамида, а кончик из эластичного полимера такой катетер имеет улучшенную изгибоустойчивость. Закрытый кончик, три боковых отверстия. Четкая синяя маркировка, встроенная в стенку катетера. Материал полиамид. Фильтр эпидуральный 0.2 мкм, плоский, объем заполнения 0.45 мл, устойчивость к давлению до 7 бар. Фиксатор фильтра. Шприц (для методики "утраты сопротивления") 8 мл. Устройство фиксации спинномозговой иглы в эпидуральной игле (комплектация набора с фиксирующим устройством или без) | шт | 30 | 24800 | 744000
7 | Набор катетеров для эпидуральной анестезии | эпидуральный катетер G24/750мм, двухслойная структура, атравматичный конусовидный кончик, три пары микроотверстий три встроенные Rg - полоски, Полиамид, без Латекса и Пластификаторов. Эпидуральная игла Туохи с размерами 20G х 50мм. Плоский эпидуральный фильтр 0,2м Шприц утраты сопротивления LOR 8мл, не содержит латекс. Шприц с конекторром Люэр лок 3мл. Фиксатор эпидурального фильтра. Коннектор катетера. | шт | 150 | 29031 | 4354650
8 | Набор катетеров для эпидуральной анестезии | Эпидуральный катетер 20G/1000мм, двухслойная структура, атравматичный конусовидный кончик, три пары микроотверстий три встроенные Rg - полоски, Полиамид, без Латекса и Пластификаторов. Эпидуральная игла Туохи с размерами 18 G х 50мм. Плоский эпидуральный фильтр 0,2м. Шприц утраты сопротивления LOR 8мл, не содержит латекс. Шприц с конекторром Люэр лок 3мл. Фиксатор эпидурального фильтра. Коннектор катетера. | шт | 80 | 27400 | 2192000
9 | Заглушка с инъекционной мембраной (без латекса) | Инъекционная заглушка для болюсной инъекции, защитная заглушка с разъемом луер-лок для герметичного закрытия портов катетеров и инфузионных линий возможность введения препаратов иглой через встроенную мембрану, не снимая заглушки не содержит латекса разъемом Луер-Лок (female)стерильно, для однократного использования. | шт | 70000 | 75 | 5250000
10 | Оксигенатор мембранный половолоконный неонатальный с интегрированным артериальным фильтром с кардиотомным венозным резервуаром в комплекте с принадлежностями | Мембранный оксигенатор со встроенным артериальным фильтром с микропористыми полипропиленовыми полыми волокнами, предназначен для использования в качестве экстракорпорального устройства газообмена, в котором кровь течет по внешней стороне волокон, а вентилирующий газ через волокна. Кровоток: 0,1-1,5 л/мин Объем заполнения оксигенатора: 43 мл Форма оксигенатора цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Площадь поверхности мембраны 0,5 м2. Площадь поверхности теплообменника 0,035м2 Венозный резервуар объемом 1000 мл с минимальным рабочим объемом 15 мл Покрытие всех поверхностей контура - X-Coating, что уменьшает адгезию и минимизирует активацию тромбоцитов. Путь крови сверху вниз и линия дренажа обеспечивают превосходные условия для удаления воздуха; с комплектом магистралей. | шт | 80 | 220000 | 17600000
11 | Оксигенатор неонатальный | Тип оксигенатора: мембранный половолоконный с интегрированными артериальным фильтром и теплообменником, неонатальный. Наличие биосовместимого покрытия. Тип мембраны: Микропористый полипропелен. Наличие порта входа/выхода воды внизу оксигенатора. Наличие краника диаэрации. Рекомендованное время работы без замены, не менее: 6 часов. Первичный объем заполнения оксигенатора, не более: 38 мл. Первичный объем заполнения оксигенатора с артериальным фильтром, не более: 40 мл. Минимальный кровоток, не более: 0.2 л/мин. Максимальный кровоток, не менее: 1.5 л/мин. Коэффициент теплообмена (при потоке воды 10 л/мин и скорости кровотока 1 л/мин): не менее 0.77. Поверхность газообменной мембраны, не более 0.38 кв.м. Материал теплообменника: Полиуретан. Площадь теплообменника, не более: 0,07 кв.м. Перепад давления (при скорости кровотока 1 л/мин): не более 45 мм.рт.ст. Перенос кислорода (при кровотоке 1 л/мин): не менее 68 мл/мин. Перенос CO2 (при кровотоке 1 л/мин): не менее 55 мл/мин. Наличие интегрированного артериального фильтра в оксигенатор. Размер пор артериального фильтра: не более 33 микрон. Наличие полностью прозрачного корпуса в части мембран оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Наличие возможности работы с анестезиологическими газами (Изофлюраном и Севофлюраном). Наличие интегрированных кардиотомного и венозного фильтров. Наличие порта для подключения резервуара к контроллеру вакуума для улучшения венозного оттока. Рекомендованное время работы без замены, не менее: 6 часов. Наличие возможности использования резервуара для постоперационного дренажа грудной клетки. Наличие подвижного порта входа крови. Объем, не более: 800 мл. Минимальный рабочий уровень, не более: 15 мл. Размер пор кардиотомного фильтра: не менее 40 микрон. Максимальный кровоток (кардиотомной крови), не менее: 1.5 л/мин. Максимальный кровоток (венозной крови): не менее: 1.0 л/мин. Максимальный кровоток (комбинированной крови), не менее: 1.5 л/мин. Наличие двух раздельных систем фильтрации. Наличие возможности раздельного пеногашения венозной и кардиотомной крови. Наличие возможности раздельной фильтрации венозной и кардиотомной крови. Hаличие возможности вращения портов входа крови. Наличие мембраны контроля избыточного давления в резервуаре. Наличие предохранительного клапана сброса положительного и отрицательного давлений. Hаличие системы магистралей: с цветовой кодировкой в отдельной стерильной упаковке: трубки полихлорвиниловые с жесткостью 75 Sh, артерио-венозная линия 1/4" х1/16", длиной не менее 150 см, дополнительная артериальная линия 3/16", длина не менее 150 см, 3 дренажные/отсосные магистрали, длиной не менее 150 см, коннекторы прямые 1/4"х1/4", 3/16" х1/4" с коннектром Луер Лок- 2 шт., коннктор-тройник 1/4"х1/4"х1/4 в отдельных стерильных пакетах, три дренажные отсосные магистрали (1/4") , артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (1/4х1/4), газовая линия (1/4) с фильтром, длина линии не менее 80 см, магистраль с 2-мя спайк-иглами и зажимами типа Халкей Робертс для быстрого наполнения системы, магистраль для измерения давления с камерой давления, присоединенной к фильтру через трехходовый краник, дренажная линия артериального фильтра со встроенным обратным клапаном и трехходовым краном, дополнительные удлинительные линии с сисликоновыми сегментами (1/4), дополнительный трехходовый краник, дополнительные прямые коннекторы 3/16 х 1/4 с коннектором Луер-лок, коннекторы упакованы в отдельные стерильные пакеты. | шт | 6 | 424500 | 2547000
12 | Оксигенатор педиатрический | Тип оксигенатора: мембранный половолоконный с интегрированными артериальным фильтром и теплообменником, педиатрический. Наличие биосовместимого покрытия. Тип мембраны: Микропористый полипропилен. Наличие порта входа/выхода воды внизу оксигенатора. Наличие краника деаэрации. Рекомендованное время работы без замены, не менее: 6 часов. Первичный объем заполнения оксигенатора, не более: 81 мл. Первичный объем заполнения оксигенатора с артериальным фильтром, не более: 99 мл. Минимальный кровоток, не более: 0.2 л/мин. Максимальный кровоток, не менее: 2,8 л/мин. Коэффициент теплообмена (при потоке воды 10 л/мин и скорости кровотока 1 л/мин): не менее 0.77. Поверхность газообменной мембраны, не более: не более 0.8 кв.м. Материал теплообменника: Полиуретан. Площадь теплообменника, не более: 0,15 кв.м. Перепад давления (при скорости кровотока 1 л/мин): не более 80 мм.рт.ст. Перенос кислорода (при кровотоке 1 л/мин): не менее 150 мл/мин. Перенос CO2 (при кровотоке 1 л/мин): не менее 100 мл/мин. Наличие интегрированного артериального фильтра в оксигенатор. Размер пор артериального фильтра: не более 33 микрон. Наличие полностью прозрачного корпуса в части мембран оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из венозной камеры оксигенатора. Наличие дренажа воздуха из артериальной камеры оксигенатора. Наличие возможности работы с анестезиологическими газами (Изофлюраном и Севофлюраном). Наличие интегрированного кардиотомного и венозного фильтров. Наличие порта для подключения резервуара к контроллеру вакуума для улучшения венозного оттока. Рекомендованное время работы без замены, не менее: 6 часов. Наличие возможности использования резервуара для постоперационного дренажа грудной клетки. Наличие подвижного порта входа крови. Объем, не более: 1700 мл. Минимальный рабочий уровень, не более: 30 мл. Размер пор кардиотомного фильтра: не менее 40 микрон. Максимальный кровоток (кардиотомной крови), не менее: 1.8 л/мин. Максимальный кровоток (венозной крови): не менее: 2.8 л/мин. Максимальный кровоток (комбинированной крови), не менее: 2.8 л/мин. Наличие двух раздельных систем фильтрации. Наличие возможности раздельного пеногашения венозной и кардиотомной крови. Наличие возможности раздельной фильтрации венозной и кардиотомной крови. Наличие возможности вращения портов входа крови. Наличие мембраны контроля избыточного давления в резервуаре. Наличие предохранительного клапана сброса положительного и отрицательного давлений. Наличие системы магистралей: с цветовой кодировкой в отдельной стерильной упаковке: трубки полихлорвиниловые с жесткостью 75 Sh, артерио-венозная линия 3/8" х3/32", длиной не менее 150 см, дополнительная артериальная линия 1/4", длина не менее 150 см, 3 дренажные/отсосные магистрали, длиной не менее 150 см, коннекторы прямые 1/4"х1/4", 1/4" х3/8" с соединением Луер-Лок, конектор-тройник 3/8"х1/4"х1/4 в отдельных стерильных пакетах, три дренажные отсосные магистрали (1/4") с силиконовыми вставками (1/4"), артериальная линия с силиконовой вставкой для насоса (1/4х3/8) , газовая линия (1/4) с фильтром не менее 80 см, магистраль с 2-мя спайк-иглами и зажимами типа Халкей Робертс для быстрого наполнения системы, магистраль для измерения давления с камерой давления, присоединенной к фильтру через трехходовый краник, дренажная линия артериального фильтра со встроенным обратным клапаном и трехходовым краном, дополнительный трехходовый краник и прямой коннектор 1/4 х 3/8 в отдельном стерильном пакете. | шт | 6 | 425900 | 2555400
49635050