## Лист1
№ | Наименование | Технические характеристики | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "Дельрус-РК" | ТОО "Мелиор LTD"
1 | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ | Карты для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | шт | 2000 | 972.4 | 1944800 | 950 | 972.4
[7 empty] | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022 | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022
2 | Гелевая карта Акросс для фенотипирования по системе Резус и определения Келл | Карта для определения фенотипа по антигенам системы Резус: С, с, E, e. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка C, микропробирка E, микропробирка c, микропробирка e (C-E-c-e ¦ C-E-c-e). Микропробирка C должна содержать моноклональный реагент анти-C (IgM-антитела человека, клон MS-24) Микропробирка E должна содержать моноклональный реагент анти-E (IgM-антитела человека, клоны MS-258, MS-80) Микропробирка c должна содержать моноклональный реагент анти-c (IgM-антитела человека, клон MS-33) Микропробирка e должна содержать моноклональный реагент анти-e (IgM-антитела человека, клоны MS-16, MS-69). Одна карта рассчитана на проведение не менее двух тестов. Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | шт | 2000 | 1822 | 3644000 | 1790 | 1822
[7 empty] | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022 | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022
3 | Гелевая карта Акросс для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса (IgG+C3d) | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | шт | 2000 | 1404 | 2808000 | 1370 | 1404
[7 empty] | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022 | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022
4 | Гелевая карта Акросс для определения группы крови АВО/D у новорожденных | Карта для определения группы крови АВО прямым методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | шт | 1000 | 440 | 440000 | 410 | 440
[7 empty] | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022 | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022
5 | Раствор низкой ионной силы Акросс 100мл | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System. 100 мл | шт | 5 | 13880 | 69400 | 13600 | 13880
[7 empty] | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022 | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022
6 | Стандартные эритроциты Акросс А1/В для определения группы крови АВО перекрестным методом | Стандартные эритроциты для определения группы крови AB0 перекрестным методом. Набор из двух флаконов. Каждый флакон содержит не менее 10 мл человеческих эритроцитов групп А1 и B соответственно, в 0,8-% суспензии, в буферном растворе с консервантами. Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками разного цвета со встроенным пипетками. Упаковка (2 х 10 мл) | упаковка | 8 | 16200 | 129600 | 15900 | 16200
[7 empty] | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022 | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022
7 | Стандартные эритроциты Акросс для скрининга антител | Стандартные эритроциты для скрининга антител - 2-х клеточная панель. Набор из двух флаконов. Каждый флакон должен содержать не менее 10 мл человеческих эриктроцитов группы 0 в виде 0,8% суспензии, в буферном растворе и с консервантами. (Эритроциты во флаконах в наборе отличаются по составу антигенов и отобраны с целью детектирования наиболее клинически значимых антител.) Реактив производится из материала одного донора для каждого флакона. Стеклянные флаконы с крышками со встроенными пипетками. Используемый в составе буферный раствор должен быть совместим с гелевыи картами Across System. Упаковка (2 х 10 мл) | упаковка | 8 | 21870 | 174960 | 21400 | 21870
[7 empty] | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022 | из "Система автоматизированная Across System для иммуногематологических исследований", пр-ва Dia Pro Tibbi Urunler San. Ve Tic.A.S., Турциф, РК-МТ-5№017022
9210760