## Лист1
Перечень товара
№ | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма
1 | ID-Карта ABO/D+ReverseGrouing | Карты для типирования ID-Карта ABO/D+ReverseGrouing. ID-Карта ˝ДиаКлон ABO/D + Перекрестная реакция для пациентов˝ содержит моноклональные анти-A [клеточная линия A5], анти-B [клеточная линия G½] и анти-D [клеточные линии LHM 59 / 20 (LDM3)+ 175-2] в гелевом матриксе. Микропробирка ctl является отрицательным контролем. Две микропробирки с ˝нейтральным˝ гелем для определения группы крови обратным методом с A1 и B стандартными эритроцитами. | набор | 12 | 325000 | 3900000
2 | ID-Карта DAT oly Newborn | ID-карта ˝ DiaClon ABO / Rh для новорожденных DVI-˝ содержит моноклональные анти-А антитела (клеточная линия LM 297/628 (LA-2)], анти-В (клеточная линия LM 306/686 (LB-2)], анти -AB (клеточные линии ES131 (ES-15) + Бирма-1 + ES-4] и анти-D (клеточные линии LDM3 + 175-2), в гелевом матриксе .Микропробирка (Ctl) является отрицательным контролем. Анти-человеческий глобулин сыворотки кролика представляет собой смесь анти-IgG и моноклональных анти-C3D (клеточная линия C139-9). | набор | 12 | 300000 | 3600000
3 | ID-Карта LISS/Coombs для совместимости | ID-Карта LISS/Coombs для совместимости | набор | 12 | 65000 | 780000
4 | Раствор ID-Diluent2 | ID-Дилюент 2: модифицированный LISS для суспензии эритроцитов в 100 и 500 мл флаконах. Консерванты: антибактериальные препараты триметоприм и сульфаметоксазол. | набор | 20 | 95000 | 1900000
5 | Реагент ID-DiaCell ABO | Все реагенты стандартных эритроцитов имеют человеческое происхождение, в 0.8% (± 0.1%) суспензии эритроцитов в специальном буферном растворе. Консерванты: антибиотики триметоприм и сульфаметоксазол. ID-ДиаСелл ABO: A1, A2, B, O / A1, A2, B / A1, B, O / A1, B / A1 / A2 / B / O. Реагенты стандартных эритроцитов используются в серологии групп крови, для определения присутствия или отсутствия анти-A и анти-B изоагглютининов (при обратном методе типирования групп крови). | набор | 20 | 25000 | 500000
6 | Реагент ID-DiaCell I-II-III | Все реагенты тест-клеток имеют человеческое происхождение, находятся в среде с буферизированной суспензией 0,8% (± 0,1%). Консерванты: антибактериалные средства триметоприм и сульфаметоксазол. | набор | 20 | 32000 | 640000
7 | Кассеты для определения резус-фактора и гр.крови перекрестным методом (400 шт), рассчитаны на 400 проб | АВО Rh-D/кассета для определения групп крови обратной реакции (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/ разбавитель для пробы обр.реак), 400 шт/уп, 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив. | Уп | 6 | 475000 | 2850000
8 | Кассеты для определения Келл фенотипа, 400 шт | Кассета для определения групп крови Анти-К(Анти-К1), состоящая из 6 колонок, содержащих Анти-К1 моноклональные тела (человеческие класса IgM), 400 шт/уп, 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив. | Уп | 5 | 743000 | 3715000
9 | Кассеты для новорожденных, 100 шт | Кассета для определения антигенов системы АВО и Rh (D), а также проведение прямой пробы Кумбса у новорожденных (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/анти IgG), 100 шт/уп, 6 пробирочные кассеты, содержащие стеклянные шарики и реактив. | Уп | 8 | 134400 | 1075200
10 | Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческие иммуноглобулин для скрининга антител (400 шт), рассчитаны на 800 проб 2400 тестов | Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти-IgG, анти-С3, анти-С3d; полиспецифические), 100 шт/уп. Качественный метод для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив, для проведения пробы Кумбса. | Уп | 1 | 491450 | 491450
11 | Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческие иммуноглобулин для скрининга антител (100 шт), рассчитаны на 200 проб 600 тестов | Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти-IgG, анти-С3, анти-С3d; полиспецифические), 100 шт/уп. Качественный метод для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив, для проведения пробы Кумбса. | Уп | 1 | 138400 | 138400
12 | Стандартные эритроциты для поиска антител, 3х10 мл, 200 проб | 0,8% Серджискрин (0,8% Surgiscreen), 3*10мл. эритроциты в виде 0,8%-ной суспензии используются для идентификации возможных антител неожидаемых групп крови с помощью системы. | Уп | 10 | 21050 | 210500
13 | Стандартные эритроциты для перекрестного метода определения группы крови, Affirmagen 2х3 мл, 300 проб | 3% Аффирмаджен (3% Affirmagen), 2х3 мл. Набор из двух флаконов (один с А1-эритроцитами, второй – с В-клетками). Каждый флакон содержит 3%-ю суспензию полученных от нескольких доноров Rh-отрицательных (D-, C-, E-)эритроцитов в растворе низкой ионной силы и используются в качестве реактивов для системы с целью обнаружения в образцах пациентов и доноров антител ожидаемой группы крови. | Уп | 10 | 12400 | 124000
14 | Раствор слабой ионной силы (3*10 мл) | Представляет собой раствор низкой ионной силы, предназначенный для обеспечения оптимальной ионной силы для фиксации антител при использовании в системе Ortho BioVue. Каждый флакон содержит 0,03М раствор хлорида натрия, глицина, глюкозы, фосфата, нуклеозида и пурина, а также консерванты хлорамфеникол, триметоприм и сульфаметоксазол | Уп | 1 | 16900 | 16900
16 | Капилляры D957P-70-100x1 safe CLINITUBES 1 vial of 250 units, Multipack (пластик) | Капилляры D957P-70-100x1 safe CLINITUBES в упаковке 250 штук, сделан из экологически безвредного пластика, используются для взятия капиллярной крови,объем-125мл,гепарин МЕ/мл крови-70.В комплекте имеются проволочки смесители и колпачки для капилляров. | уп | 5 | 124000 | 620000
17 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 40 | 79500 | 3180000
18 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro. | уп | 40 | 79500 | 3180000
19 | Раствор промывочный-600мл. | Раствор промывочный-600мл. | уп | 50 | 62700 | 3135000
20 | Уловитель сгустков (для ABL7XX) 250 шт. | Уловитель сгустков (для ABL7XX) 250 шт. | уп | 2 | 55700 | 111400