## Лист1
Срок поставки: в течение 10 (десяти) календарных дней со дня подписания Договора.
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Стероид-элюирующий, моно-полярный/биполярный, эпи-кардиальный предсердный и/или желудочковый электрод с длиной элект-рода 35 (25) см для электрокардиостимулятора Sensia | Технические характеристики: Полярность Биполярный Локализация Желудочек или предсердие (эпикардиально) Фиксация Подшиваемый Материал: - изоляции Силикон - проводника MP35N никелевый сплав - контактного окончания Платинизированная платина Стероид < 1,0 мг Дексаметазона фосфата натрия (в каждом электроде) Диаметр корпуса 8,0 Fr (2,5 мм) Конфигурация электрода Форма полусферы, платинизированная, пористая. Площадь поверхности электродов: - контактное окончание (катод) 6,0 мм2 - кольцо (анод) 14,0 мм2 Длины стандартные 25, 35, 60 см (длина по заявке заказчика) Сопротивление проводника (35 см): - униполярный режим 65 Ом - биполярный режим 102 Ом Коннектор: IS-1 BI | шт | 5 | 202600 | 1013000
2 | Плёнки пористые политетрафторэтиленовые для искусственного перикарда (заплата), толщина 0,1мм, ширина 8,0см, длина 16,0см | Область применения: Сердечно-сосудистая хирургия, реконструкция периферических и сонных артерий. Материал: Пористый (вытянутый) политетрафторэтилен (ПТФЭ) - фторопласт-4Д. Структура: В виде элементов узлов, связанных фибриллами, и элементов пространств пустот с соединением элементов в трехмерную сеть. Многослойная Биологическая совместимость: Отсутствие иммунологической и тканевой реакции, токсичных, канцерогенных или мутагенных качеств; высокая химическая стойкость; отсутствие деструкции как во время пребывания в организме, так и в процессе хранения; апирогенность; кровенепроницаемость. Механические свойства: Одинаковая прочность по всем направлениям, не допускающая аневризмоподобных расширений или сморщивания Технология стерилизации: Стерилизация методом автоклавирования водяным насыщенным паром. Сроки гарантии: Стерильность – 3 года с момента стерилизации производителем. Срок годности материала – не ограничен. Размеры: толщина 0,1мм, ширина 8,0см, длина 16,0см | шт | 5 | 115200 | 576000
3 | Заплата сердечно-сосудистая размеры: 5х7,5см; толщина: 0,6 мм | Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (е-ПТФЕ). Высокая тромборезистентность. Возможность повторной стерилизации до трех раз газом или паром без изменения его механических или структурных свойств. Размер: 5х7,5см; толщина: 0,6мм. | шт | 3 | 130000 | 390000
4 | Заплата сердечно-сосудистая размеры: 3х6,0см; толщина: 0,4 мм | Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (е-ПТФЕ). Высокая тромборезистентность. Возможность повторной стерилизации до трех раз газом или паром без изменения его механических или структурных свойств. Размер: 3х6,0см; толщина: 0,4мм. | шт | 3 | 69500 | 208500
5 | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 4, длина (см) 15) | Протезы изготовлены из политетрафторэтилена (ПТФЭ) и состоят из основной пористой трубки, армированной тонкой пористой пленкой, укрепляющей стенку протеза и предотвращающей его последующее расширение. Внешний вид - протезы должны быть с гладкой внутренней поверхностью, без заметных наружных и внутренних дефектов. Пористость, %, не менее - 60. | шт | 8 | 57000 | 456000
6 | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 4, длина (см) 70) |  | шт | 2 | 180000 | 360000
7 | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 5, длина (см) 70) |  | шт | 1 | 180000 | 180000
8 | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 6, длина (см) 70) |  | шт | 1 | 180000 | 180000
9 | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 8, длина (см) 15) |  | шт | 2 | 60000 | 120000
3483500