## Лист1
Реактивы на 2018 год (Сводная таблица)
№ | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | кол-во | цена | Сумма | ТОО "Дельрус РК" | ТОО Мелиор ЛТД | Победитель
1 | Мембраны для: референтного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 4 шт./кор. | 6 | 81400 | 488400 | 81395 | 81400 | ТОО "Дельрус РК"
2 | Мембраны для K-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы калия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 4 шт./кор. | 2 | 598200 | 1196400 | 598195 | 598200 | ТОО "Дельрус РК"
3 | Мембраны для Ca-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы кальция. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | 4 шт./кор. | 2 | 598200 | 1196400 | 598195 | 598200 | ТОО "Дельрус РК"
4 | Мембраны для Cl-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы хлора. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 4 шт./кор. | 2 | 598200 | 1196400 | 598195 | 598200 | ТОО "Дельрус РК"
5 | Мембраны для Na-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы натрия. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 4 шт./кор. | 2 | 598200 | 1196400 | 598195 | 598200 | ТОО "Дельрус РК"
6 | Мембраны для рCО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на СО2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | 4 шт./кор. | 3 | 363700 | 1091100 | 363695 | 363700 | ТОО "Дельрус РК"
7 | Мембраны для рО2-электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на О2 ионы. Применяется для работы анализаторов ABL700/ABL800. Для диагностики in vitro. | 4 шт./кор. | 3 | 363700 | 1091100 | 363695 | 363700 | ТОО "Дельрус РК"
8 | Мембраны для глюкозного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы глюкозы. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 4 шт./кор. | 6 | 205700 | 1234200 | 205495 | 205700 | ТОО "Дельрус РК"
9 | Мембраны для лактатного электрода | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе, содержащем буфер, неорганические соли. Ионоселективны на ионы лактата. Применяется для работы анализаторов ABL700/800. Для диагностики in vitro. | 4 шт./кор. | 6 | 205700 | 1234200 | 205495 | 205700 | ТОО "Дельрус РК"
10 | tHb калибровочный раствор | Применяется для автоматической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину. 1 упак=4 ампулы по 2 мл. | 4 амп./кор | 2 | 57600 | 115200 | 57595 | 57600 | ТОО "Дельрус РК"
11 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 1, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – ацидоз. | 30 амп./кор. | 4 | 171900 | 687600 | 171590 | 171900 | ТОО "Дельрус РК"
12 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 2, 30 ампул | Cистема автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0, 7 мл раствора. Заданные значения – норма. | 30амп./кор | 4 | 171900 | 687600 | 171595 | 171900 | ТОО "Дельрус РК"
13 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 3, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – алкалоз. | 30 амп./кор. | 4 | 171900 | 687600 | 171595 | 171900 | ТОО "Дельрус РК"
14 | Раствор для автоматического контроля качества, уровень 4, 30 ампул | Система автоматического контроля качества AutoCheck 5+ (BG/pH/OXI/Bil/LYT/MET) для оценки точности и прецизионности параметров и контрольных пределов для анализаторов ABL. Комплект содержит 30 ампул. Одна ампула содержит 0,7 мл раствора. Заданные значения – высокое содержание кислорода. | 30 амп./кор. | 4 | 171900 | 687600 | 171595 | 171900 | ТОО "Дельрус РК"
15 | Очищающий р-р | Объем 175 мл. Применяется для очистки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ. | флакон | 40 | 79500 | 3180000 | 79495 | 79500 | ТОО "Дельрус РК"
16 | Калибровочный раствор 1 по 200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro. | флакон | 40 | 79500 | 3180000 | 79480 | 79500 | ТОО "Дельрус РК"
17 | Калибровочный раствор 2-200 мл. | Объем 200 мл. Применяется для автоматической калибровки в анализаторах ABL800. Для диагностики in vitro. | флакон | 10 | 79500 | 795000 | 79480 | 79500 | ТОО "Дельрус РК"
18 | Промывочный раствор | Объем 600 мл. Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800. Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли, буфер, антикоагулянт, консервант и ПАВ | флакон | 50 | 62700 | 3135000 | 62680 | 62700 | ТОО "Дельрус РК"
19 | Баллон с калибровочным газом 1 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8% О2, 5,6% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ABL700. Давление 34 бар | балон | 2 | 165500 | 331000 | 165495 | 165500 | ТОО "Дельрус РК"
20 | Баллон с калибровочным газом 2 (34 Бар) | Газовый баллон, наполненный прецезионными двухкомпонентными газовыми смесями (11,2% СО2, азот), предназначенные для калибровки электродов рО2, рСО2 в анализаторах ABL800/ ABL 700. Давление 34 бар | балон | 2 | 165500 | 331000 | 165495 | 165500 | ТОО "Дельрус РК"
21 | Термобумага в рулонах. (8 штук) | Применяется для работы термопринтера в анализаторах ABL700/800, 8 рулонов/упак. | 8 в кор. | 10 | 48300 | 483000 | 48295 | 48300 | ТОО "Дельрус РК"
22 | Гипохлорита-100мл. | Объем 100 мл. Применяется для удаления белков в анализаторах ABL. Для диагностики in vitro. | фл. | 2 | 57600 | 115200 | 57600 | 57600 | ТОО "Дельрус РК"
23 | рН электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на pН для анализаторов серии ABL700/800. | 1 шт./кор. | 1 | 1273300 | 1273300 | 1273295 | 1273300 | ТОО "Дельрус РК"
24 | рО2 электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на рО2 для анализаторов серии ABL700/800. | 1 шт./кор. | 1 | 1273300 | 1273300 | 1273295 | 1273300 | ТОО "Дельрус РК"
25 | Са электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Са для анализаторов серии ABL700/800. | 1 шт./кор. | 1 | 785900 | 785900 | 785895 | 785900 | ТОО "Дельрус РК"
26 | Cl электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Cl для анализаторов серии ABL700/800. | 1 шт./кор. | 1 | 785900 | 785900 | 785895 | 785900 | ТОО "Дельрус РК"
27 | Na электрод | Цилиндрический корпус, внутри которого находится ионно-чувствительный элемент на Na для анализаторов серии ABL700/800. | 1 шт./кор. | 1 | 785900 | 785900 | 785895 | 785900 | ТОО "Дельрус РК"
28 | Капилляры D957P-70-100x1 safe CLINITUBES 1 vial of 250 units, Multipack (пластик) | Капилляры D957P-70-100x1 safe CLINITUBES в упаковке 250 штук, сделан из экологически безвредного пластика, используются для взятия капиллярной крови,объем-125мл,гепарин МЕ/мл крови-70. В комплекте имеются проволочки смесители и колпачки для капилляров. | 250 шт/уп. | 5 | 124000 | 620000 | 123980 | 124000 | ТОО "Дельрус РК"
29 | Пластиковая прокладка. | Прокладка между основным блоком прибора и входным отверстием, выполненная из твердой резины для анализаторов серии ABL700/800 | 1 шт/уп | 8 | 38000 | 304000 | 37995 | 38000 | ТОО "Дельрус РК"
30 | Фильтр вентилятора. | Пористое изделие, предназначено для предотвращения попадания пыли в анализатор. Только как принадлежность для использования с анализаторами серии ABL700/800. | 1 шт/уп | 4 | 8500 | 34000 | 8495 | 8500 | ТОО "Дельрус РК"
31 | Трубка насоса для электродных модулей. | Пластиковая трубка, предназначенная для перемещения жидкостей посредством перистальтического насоса в электродном модуле в анализаторах ABL700/800. | 1 шт/уп | 8 | 37000 | 296000 | 36995 | 37000 | ТОО "Дельрус РК"
32 | Трубка насоса для растворов | Пластиковая трубка, предназначенная для перемещения жидкостей посредством перистальтического насоса в модуле растворов в анализаторах серии ABL700/ABL800 | 1 шт/уп | 4 | 37000 | 148000 | 36995 | 37000 | ТОО "Дельрус РК"
33 | Трубка для слива | Пластиковая трубка, предназначенная для перемещения жидкостей посредством перистальтического насоса в модуле слива в анализаторах серии ABL700/ABL800 | 1 шт/уп | 4 | 33900 | 135600 | 33895 | 33900 | ТОО "Дельрус РК"
34 | Игла забора. | Зонд для забора проб из капилляра/шприца в анализаторах серии ABL800. Представляет собой стальной цилиндр с диаметром основания 3 мм и длиной 50 мм | 1 шт/уп | 1 | 271700 | 271700 | 271695 | 271700 | ТОО "Дельрус РК"
35 | Мембрана клапана | Мембрана жидкостного клапана, неотъемлемая часть анализатора ABL800, предназначенное для открытия, закрытия потока жидкости при наступлении определённых условий, устанавливается на клапан. Эластичный материал черного цвета, из синтетического каучука | 1 шт/уп | 2 | 5800 | 11600 | 5795 | 5800 | ТОО "Дельрус РК"
36 | Мембрана для клапана | Резиновые мембраны, предназначены для регулирования потока жидкостей в анализаторах ABL700/800. | 1 шт/уп | 2 | 29500 | 59000 | 29495 | 29500 | ТОО "Дельрус РК"
37 | Магнит для капилляров | Магнит в пластиковом корпусе в виде подковы, предназначенный для перемешивания пробы крови путем передвижения стального стержня внутри стеклянного капилляры | 1 шт/уп | 2 | 14800 | 29600 | 14795 | 14800 | ТОО "Дельрус РК"
38 | Уловитель сгустков (для ABL7XX) 250 шт. | Упаковка содержит 250 шт. пластиковых насадок на капилляры, предотвращающих попадание сгустков крови в анализатор серии ABL800/ABL700 | 250 шт/уп. | 2 | 55700 | 111400 | 55680 | 55700 | ТОО "Дельрус РК"
31265600