## Лист1
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма
1 | Фильтр дыхательный | Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для новорожденных, с портом Луер Лок 7110 | шт | 2000 | 1010 | 2020000
2 | Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости | Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости. Объем не менее 2,7л. Высота не более 25 см. Большая площадь нижней поверхности – не менее 185 см2 для устойчивого положения на полу. Пластиковый небьющийся корпус. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом не более 25 мл, цифровым обозначением с шагом не более 100 мл. Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки должен прилегать вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. Наличие специального коннектора -диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства типа Дрентэк. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка. | шт | 40 | 19800 | 792000
3 | Зонд ректальный №36 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3000 | 210000
4 | Зонд ректальный №30 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3000 | 210000
5 | Зонд ректальный №18 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3000 | 210000
6 | Зонд ректальный №26 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3000 | 210000
7 | Зонд для энтерального питания | № 4 стерильный, однократного применения | шт | 600 | 330 | 198000