## Лист1
Реагенты
№ | Наименование закупаемых товаров | Краткая характеристика (описание) | Ед.изм | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "DIVES" | ТОО "ВИТЕНА" | ТОО "Гелика" | ТОО "INNOVO" | ТОО НПФ "Медилэнд" | ТОО "JUGGEROUT" | ТОО "INVICTUS" | ТОО "Fortis Pai"
1 | Набор реагентов CD5 FITC, 100 tests +2 +8 С | Набор реагентов содержащих антитела к CD5 клон L17F12, реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD5, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 5 μg/mL. На 100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 3 | 240210 | 720630 |  |  |  |  | 240200
2 | Набор реагентов CD2 FITC, 100 tests+2 +8 С | Набор реагентов содержащих антитела к CD2 клон S5.2, реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD2, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 12.5 μg/mL. На 100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 1 | 240210 | 240210 |  |  |  |  | 240200
3 | Набор реагентов CD4 FITC, 100 tests 2- 8С | Набор реагентов содержащих антитела к CD4 клон SK3(Leu3a), реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD4, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 3 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 240210 | 240210 |  |  |  |  | 240200
4 | Набор реагентов CD7 FITC, 50 tests t +2 +8 С | Набор реагентов содержащих антитела к CD7 клон M-T701 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD7, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 12.5 μg/mL На 50 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 3 | 136180 | 408540 |  |  |  |  | 136170
5 | Набор реагентов CD8 PE, 100 tests +2 +8 С | Набор реагентов содержащих антитела к CD8 клон SK1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом РЕ для определения клеток, экспрессирующих CD8, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 12.5 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 272990 | 272990 |  |  |  |  | 272980
6 | набор реагентов CD22APC,100 tests+2+8C CD22APC | Набор реагентов содержащих антитела к CD22 клон S-HCL-1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом АРС для определения клеток, экспрессирующих CD22, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 272990 | 272990 |  |  |  |  | 272980
7 | Набор реагентов CD10 FITC, 50 tests, t +2+8C | Набор реагентов содержащих антитела к CD10 клон HI10a , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD10, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На 50 тестов. | упак | 2 | 136180 | 272360 |  |  |  |  | 136170
8 | Набор реагентов CD11c PE, 100 tests, t 2-8C | Набор реагентов содержащих антитела к CD11c клон S-HCL-3 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD11c, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 3 | 272990 | 818970 |  |  |  |  | 272980
9 | Набор реагентов CD13 PE, 100 tests, t +2 +8C | Набор реагентов содержащих антитела к CD13 клон L138 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD13, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На100 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 2 | 272990 | 545980 |  |  |  |  | 272980
10 | Набор реагентов CD15 FITC, 100 tests 2- 8С | Набор реагентов содержащих антитела к CD15 клон MMA , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD15, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 100 μg/mL На100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 1 | 272990 | 272990 |  |  |  |  | 272980
11 | Набор реагентов CD19 PE, 50 tests +2 +8 С | Набор реагентов содержащих антитела к CD19 клон SJ25C1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD19, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На 50 тестов. | упак | 1 | 158875 | 158875 |  |  |  |  | 158860
12 | набор реагентов АРС Mouse Anti-Human CD20 | Набор реагентов содержащих антитела к CD20 клон L27, реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре, На 100 тестов.Для in vitro диагностики | упак | 1 | 274000 | 274000 |  |  |  |  | 273990
13 | CD 34PE-Cy7 | Набор реагентов содержащих антитела к CD34 клон 8G12 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE-Cy7 для определения клеток, экспрессирующих CD34, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 311450 | 311450 |  |  |  |  | 311440
14 | Набор реагентов CD22 PE, 100 tests 2- 8С | Набор реагентов содержащих антитела к CD22 клон S-HCL-1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD22, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 272990 | 272990 |  |  |  |  | 272980
15 | Набор реагентов CD33 PE, 100 tests 2- 8С | Набор реагентов содержащих антитела к CD33 клон P67.6 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD33, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 272990 | 272990 |  |  |  |  | 272980
16 | Набор реагентов CD34 (Anti–HPCA-2) PE, 100 tests +2 +8 С | Набор реагентов содержащих антитела к CD34 клон 8G12 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD34, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 272990 | 272990 |  |  |  |  | 272980
17 | Набор реагентов CD117 PE, 50 tests +2 +8 С | Набор реагентов содержащих антитела к CD117 клон 104D2 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD117, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 10 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 3 | 158800 | 476400 |  |  |  |  | 158790
18 | Набор реагентов CD38 FITC, 50 tests, t +2 +8 С | Набор реагентов содержащих антитела к CD38 клон HB7 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD38, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 6 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 2 | 136180 | 272360 |  |  |  |  | 136170
19 | Набор реагентов CD45 PerCP, 100 tests +2 +8 С | Набор реагентов содержащих антитела к CD45 клон 2D1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PerCP для определения клеток, экспрессирующих CD45, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL, На 100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 10 | 300533 | 3005330 |  |  |  |  | 300520
20 | Набор реагентов CD79a PE CE, 50 tests +2 +8 С | Набор реагентов содержащих антитела к CD79a клон HM47 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD79a, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 1.6 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 3 | 158800 | 476400 |  |  |  |  | 158790
21 | anti-myeloperoxidase PE | Набор реагентов содержащих антитела миелопероксидазе клон 5B8 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих миелопероксидазу, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 3 μg/mL, На 50 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 2 | 158800 | 317600 |  |  |  |  | 158790
22 | anti-TdT Fitc | Набор реагентов содержащих антитела к TdT клон E17-1519 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих TdT, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 2 | 136180 | 272360 |  |  |  |  | 136170
23 | anti-glycophorin A (HIR-2) PE (CD1a) | Набор реагентов содержащих антитела к гликофорину А клон GA-R2 (HIR2) , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих Гликофорина А, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 µg/mL, На 50 тестов. | упак | 1 | 158800 | 158800 |  |  |  |  | 158790
24 | simultest anti-kappa/anti-lambda | Набор реагентов содержащих антитела к Kappa и Lambda цепям клон TB28-2, 1-155-2 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC и PE для определения соотношения каппа и лямбла цепей , для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация На 50 тестов. | упак | 1 | 233900 | 233900 |  |  |  |  | 233890
25 | CD3-APC-Cy7 | Набор реагентов содержащих антитела к CD3 клон SK7 ( Leu-4) , реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC-Cy7 для определения клеток, экспрессирующих CD3, для анализа на проточном цитофлуориметре На 100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 1 | 311450 | 311450 |  |  |  |  | 311440
26 | anti HLA- DR Fitc | Набор реагентов содержащих антитела к HLA-DR клон L243 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих HLA-DR, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL, На 100 тестов.Для диагностики in vitro. | упак | 2 | 246510 | 493020 |  |  |  |  | 246500
27 | anti IgM Fitc | Набор реагентов содержащих антитела к IgM клон G20-127 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих IgM, для анализа на проточном цитофлуориметре ., На 100 тестов. | упак | 3 | 152570 | 457710 |  |  |  |  | 152560
28 | permeablixing Solution 2 | готовый к использованию концентрированный (10Х) Пермеабилизирующий раствор содержащего менее 15% формальдегида и менее 50% диэтиленгликоля, пермеабилизирующий агент для использования в проточной цитометрии. предназначен для проникновения через мембраны лейкоцитов для внутриклеточного иммунофлуоресцентного окрашивания моноклональными антителами. 100ml | упак | 19 | 100870 | 1916530 |  |  |  |  | 100860
29 | Lysing solution | Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами , меченными флуорохромами. Представляет собой 10-кратный концентра буферного объемом 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % диэтиленгликоля. | упак | 12 | 145260 | 1743120 |  |  |  |  | 145250
30 | Cell Wash | Готовый к использованию раствор для пробоподготовки, представляющий собой PBS Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л, | упак | 19 | 22690 | 431110 |  |  |  |  | 22680
31 | FACS FLOW | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л | упак | 19 | 25840 | 490960 |  |  |  |  | 25830
32 | CD20 Fitc | Набор реагентов содержащих антитела клон L27 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL, На 100 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 3 | 246510 | 739530 |  |  |  |  | 246500
33 | Набор реагентов BD Simultest IMK Plus Kit, 50 tests +2 +8 С | Набор реагентов для определения в процентном соотношении таких популяций клеток: Т-лимфоциты (CD3 +), В-лимфоциты (CD19 +), лимфоцитов- хелперов/активаторов (CD4+), супрессорных/цитотоксических лимфоцитов (CD8+) и естественных киллеров (NK) (CD16+ или CD56+, либо оба вида данных лимфоцитов), активированных клеток (HLA-DR). Содержит также изотипический контроль и реагенты для определения лейкоцитарного гейта (CD45/CD14). На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 7 | 675240 | 4726680 |  |  |  |  | 588800
34 | CD22Fitc | Набор реагентов содержащих антитела к CD22 клон S-HCL-1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD22, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL, На 100 тестов. | упак | 2 | 233900 | 467800 |  |  |  |  | 233890
35 | Очищающий р-р, Facs Clean | Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор Поставляется в пластиковый контейнерах объемом 5 л , содержит гипохлорит натрия | упак | 14 | 25845 | 361830 |  |  |  |  | 25830
36 | CD23- PE | Набор реагентов содержащих антитела к CD23 клон EBVCS-5 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD23, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL. На 50 тестов. | упак | 1 | 158870 | 158870 |  |  |  |  | 158860
37 | CD38 PE-Cy7 | Набор реагентов содержащих антитела к CD38 клон HIT2 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE-Cy7 для определения клеток, экспрессирующих CD38, для анализа на проточном цитофлуориметре . На 50 тестов. | упак | 1 | 122310 | 122310 |  |  |  |  | 122300
38 | CD20 PE | Набор реагентов содержащих антитела к CD20 клон L27, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL. На 50 тестов. | упак | 3 | 153318 | 459954 |  |  |  |  | 153300
39 | Multitest 6-color TBNK with BD trucount tubes | Набор реагентов предназначен для определения иммунного статуса, и позволяет проводить шестицветный анализ в одной пробирке. Набор реагентов позволяет идентифицировать и количественно определить популяции лимфоцитов: В-клетки, NK- клетки, Т-клетки, включая цитотоксические Т-клетки, Т-хелперы. Набор реагентов содержит моноклональные антитела, меченные флуорохромами: CD3-FITC клон SK7, CD16-PE клон B73 и CD56-PE клон NCAM 16.2, CD45-PerCP-Cy5.5 клон 2D1 (HLe-1), CD4-PE-Cy7 клон SK3, CD19-APC клон SJ25C125 , CD8-APC-Cy7 клон SK1 и пробирки, содержащие референсные частицы для абсолютного подсчета клеток. Набор реагентов рассчитан на 50 определений. Набор реагентов позволяет определять абсолютное количество клеток в интересующих популяциях. Набор реагентов поставляется в 1 мл буферном солевом растворе с 0,1 % азида натрия. | упак | 2 | 772260 | 1544520 |  |  |  |  | 752000
40 | набор для настройки прибора CompBead | Частицы для настройки и контроля работы проточного цитометра . В каждом флаконе с гранулами содержатся равные концентрации гранул с тремя интенсивностями эмиссии флуоресценции: яркий, средний и слабый. Гранулы используются для определения фонового значения и проведения каждодневных измерений на цитометре. В каждом 3-мл флаконе содержится такое количество гранул, которое достаточно для 150 ежедневных измерений или 16 фоновых замеров. для проточного цитофлуориметра BD FACS Сanto II | упак | 1 | 112220 | 112220 |  |  |  |  | 122210
41 | Cytometer setup & tracking Beads kit | Частицы для настройки и контроля работы проточного цитометра. В каждом флаконе с гранулами содержатся равные концентрации гранул с тремя интенсивностями эмиссии флуоресценции: яркий, средний и слабый. Гранулы используются для определения фонового значения и проведения каждодневных измерений на цитометре. В каждом 3-мл флаконе содержится такое количество гранул, которое достаточно для 50 ежедневных измерений или 16 фоновых замеров. | упак | 1 | 214360 | 214360 |  |  |  |  | 214350
42 | Shutdown solution | Готовый к использованию промывающий раствор с консервантом, использующийся для завершения работы прибора FACSCanto II. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5л | упак | 29 | 25845 | 749505 |  |  |  |  | 25840
43 | Calibration kit 7-color setup beads | Набор, содержащий 25 отдельно запакованных пробирок с калибровочными частицами и один флакон с буфером для разведения частиц. Каждая пробирка с калибровочными частицами содержит лиофилизированный осадок, который регидратирует с разбавителем частиц непосредственно перед настройкой проточного цитометра. каждый осадок содержит смесь неокрашенных либо окрашенных одним флуорофором частиц размером 4 мкм и 6 мкм. Частицы используются для настройки яркости флуоресценции и коррекции перекрытия спектров при работе на проточном цитометре FACSCanto II | упак | 1 | 318380 | 318380 |  |  |  |  | 318350
44 | Stem cell enumerastion kit | набор для количественного определения жизнеспособных стволовых клеток CD45+/CD34+ в образцах нормальной и активированной периферической крови, свежих и размороженных продуктах лейкофереза, костном мозге и пуповинной крови. Реагент содержит CD45 флуоресцеин изотиоцианат (FITC), клон 2D1, и CD34 фикоэритрин (РЕ), клон 8G12., 7-AAD, пробирки для абсолютного подсчета клеток. 50 tests | упак | 3 | 567420 | 1702260 |  |  |  |  | 567400
45 | BD Calibrite Beads | Набор калибровочных частиц, состоящий из бесцветных латексных шариков и латексных шариков, меченных флуорохромами FITC, PE, Per-CP. На 25 тестов | упак | 1 | 143110 | 143110 |  |  |  |  | 143100
46 | CD14 PE | Набор реагентов содержащих антитела клон MφP9 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD14, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упак | 3 | 272990 | 818970 |  |  |  |  | 272980
47 | CD3 PE | Набор реагентов содержащих антитела клон SK7 ( Leu-4) , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD3, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На 100 тестов. | упак | 2 | 272990 | 545980 |  |  |  |  | 272980
48 | CD34 (anti-HPCA-2) Fitc | Набор реагентов содержащих антитела к CD34 клон 8G12 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD34, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На 100 тестов. | упак | 2 | 246510 | 493020 |  |  |  |  | 246500
49 | CD56 PE | Набор реагентов содержащих антитела к CD56 клон MY31 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD56, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 272990 | 272990 |  |  |  |  | 272980
50 | BD Onkomark FMC7/CD23/CD19 | набор предназначен иммунофенотипированияметодом проточной цитометрии нормальных и аномальных субпопуляций В лимфоцитов. Реагенты определяют экспрессию антигенов FMC7 и CD23 на нормальных и аномальных В клетках. Этот реагент поставляется в виде комбинации FMC7 FITC, CD23 PE CD19 PerCP-Cy5.5 в 1 мл забуференного фосфатом физиологического раствора (PBS), содержащего желатин и 0.1% азид натрия. 50 tests | упак | 1 | 454570 | 454570 |  |  |  |  | 454550
51 | CD43PE | Набор реагентов содержащих антитела к CD43 клон 1G10 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD43, для анализа на проточном цитофлуориметре . На 100 тестов. | упак | 2 | 129210 | 258420 |  |  |  |  | 129200
52 | CD7 PE | Набор реагентов содержащих антитела к CD7 клон M-T701, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD7, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 12.5 μg/mL. На 50 тестов. | упак | 2 | 153300 | 306600 |  |  |  |  | 153290
53 | CD20 APC-Cy7 | Набор реагентов содержащих антитела к CD20 клон L27, реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC-Cy7 для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 311450 | 311450 |  |  |  |  | 311440
54 | HLA B27 | набор для проведения методом прямой иммунофлуоресценции с двухцветной меткой для быстрого количественного определения экспрессии HLA-B27 в цельной лизированной крови человека с помощью проточных цитометров на 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 2 | 181570 | 363140 |  |  |  |  | 181560
55 | CD4 FITC | Набор реагентов содержащих антитела к CD4 клон SK3(Leu3a), реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD4, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 3 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 241000 | 241000 |  |  |  |  | 240990
56 | CD25 FITC | Набор реагентов содержащих антитела клон 2A3 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD25, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 10 μg/mL, На 100 тестов. | упак | 2 | 244600 | 489200 |  |  |  |  | 244590
57 | CD1a PE | Набор реагентов содержащих антитела к CD1a клон SK9, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD1a, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На 100 тестов. | упак | 2 | 158870 | 317740 |  |  |  |  | 158860
58 | CD41 PE | Набор реагентов содержащих антитела к CD41a клон HIP8, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD41a, для анализа на проточном цитофлуориметре . На 100 тестов. | упак | 1 | 141220 | 141220 |  |  |  |  | 141210
59 | CD4PE | Набор реагентов содержащих антитела к CD4 клон SK3 (Leu3a), реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD4, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 3 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 269600 | 269600 |  |  |  |  | 269590
60 | CD95 FITC | Набор реагентов, содержащий антитела к CD95, клон DX2 , меченые флуорохромом FITC, реактивные к человеку , для определения клеток, экспрессирующих CD95 на проточном цитометре. 50 тестов | упак | 1 | 131450 | 131450 |  |  |  |  | 131440
61 | CD20 APC-Cy7 | Набор реагентов содержащих антитела к CD20 клон L27, реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC-Cy7 для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упак | 2 | 300600 | 601200 |  |  |  |  | 300590
62 | CD19 APC | Набор реагентов содержащих антитела к CD19 клон SJ25C1 реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC для определения клеток, экспрессирующих CD19, для анализа на проточном цитофлуориметре . Концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 263440 | 263440 |  |  |  |  | 263430
63 | CD42b FITC | Набор реагентов содержащих антитела клон HIP1 реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD42b, для анализа на проточном цитофлуориметре . На 100 тестов. | упак | 1 | 124800 | 124800 |  |  |  |  | 124790
64 | TCRab APC, 100 tests, | Набор реагентов содержащих антитела к TCR- alfa/beta клон T10B9.1A-31 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC для определения клеток, экспрессирующих аnti–TCR- alfa/beta, для анализа на проточном цитофлуориметре .. На 100 тестов. | упак | 1 | 120460 | 120460 |  |  |  |  | 120450
65 | cd45 apc CY7 | Набор реагентов содержащих антитела к CD45 клон 2D1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC-Cy7 для определения клеток, экспрессирующих CD45, для анализа на проточном цитофлуориметре .На 100 тестов. Для In vitro диагностики | упак | 1 | 300600 | 300600 |  |  |  |  | 300590
66 | cd81 fitc | Набор реагентов содержащих антитела к CD81 клон JS-81 реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD81, для анализа на проточном цитофлуориметре . На 100 тестов. | упак | 1 | 152570 | 152570 |  |  |  |  | 152560
67 | GD2 PE | Набор реагентов, содержащий антитела к GD2, клон M-14.G2a , меченые флуорохромом PE для определения клеток человека, экспрессирующих GD2, для анализа на проточном цитометре на 50 тестов. | упак | 1 | 140590 | 140590 |  |  |  |  | 140580
68 | CD 200 APC | Набор реагентов содержащих антитела к CD200 клон MRC OX-104 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC для определения клеток, экспрессирующих CD 200 для анализа на проточном цитофлуориметре. На 100 тестов. | упак | 1 | 362000 | 362000 |  |  |  |  | 361980
69 | Шовный хирургический рассасывающийся антибактериальный материал (фиолетовый) М1.5 (4/0) 70 см игла колющая 1/2 окр,17 мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла колющая RB-1 Plus, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | шт | 1000 | 1600 | 1600000 | 1522 | 1400 | 1495 | 880 |  | 1500 | 1430 | 1290
[7 empty] | Vicryl Plus, пр-ва Johnson & Johnson International, Бельгия, РК-ИМН-5№015203 | Vicryl Plus, пр-ва Johnson & Johnson International, Бельгия, РК-ИМН-5№015203 | Vicryl Plus, пр-ва Johnson & Johnson International, Бельгия, РК-ИМН-5№015203 | Pegelak, пр-ва Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S., Турция, РК-ИМН-5№014311 |  | Викрил, пр-ва ООО Джонсон & Джонсон, Бельгия, отсутствует РУ | VICRYL, пр-ва ООО Джонсон & Джонсон, Бельгия, РКөИМНө5І015422 | OPTIME, пр-ва Peters Surgical, Франция, РК-ИМН-РК-ИМН-5№000389
70 | UF II Sheath | готовая к использованию проточная жидкость для автоматического анализатора мочи UF-1000. Объем 20 литров. | упак | 30 | 88448.8 | 2653464 |  |  |  |  | 80408
71 | UF II Pack-SED | готовый к использованию разбавитель для мочи, необходимый для определения осадка мочи для автоматического анализатора мочи UF-1000 | упак | 7 | 99875.6 | 699129.2 |  |  |  |  | 90796
72 | UF II Pack-BAC | готовый к использованию разбавитель для мочи, необходимый для определения бактерий в осадке мочи для автоматического анализатора мочи UF-1000 | упак | 7 | 84136.8 | 588957.6 |  |  |  |  | 76488
73 | UF II Searth-SED | готовый к использованию окрашивающий реагент для мочи, необходимый для определения осадка мочи для автоматического анализатора мочи UF-1000 | упак | 7 | 159082 | 1113574 |  |  |  |  | 144620
74 | UF II Searth-BAC | готовый к использованию окрашивающий реагент для мочи, необходимый для определения бактерий в осадке мочи для автоматического анализатора мочи UF-1000 | упак | 7 | 153098 | 1071686 |  |  |  |  | 139180
75 | UF II Control | контрольный раствор для автоматического анализатора мочи UF-1000 | упак | 10 | 150590 | 1505900 |  |  |  |  | 136900
76 | CELL PACK | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85. Для гематологических анализаторов Sysmex, 20 л. | упак | 50 | 29898 | 1494900 |  |  |  |  | 27180
77 | Stromatolyser WH | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лифоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. для 3-DIFF гематологических анализаторов Sysmex 3х500 мл | yn./2 | 12 | 86108 | 1033296 |  |  |  |  | 78280
78 | Cell clean | Сильнощелочной очиститель, рН выше 12, содержащий гипохлорит натрия, используемый для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора для гематологических анализаторов Sysmex, 50 мл | упак | 10 | 28419.6 | 284196 |  |  |  |  | 25836
79 | Шовный материал шелк нерассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения (черный) М2(3/0) 75см игла колющая 1/2 окр., 20 мм | Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая SH-2, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | шт | 500 | 1100 | 550000 | 946 | 850 |  | 320
[7 empty] | Mersilk, пр-ва Ethicon LLC, США, РК-ИМН-5№007846 | Mersilk, пр-ва Ethicon LLC, США, РК-ИМН-5№007846 |  | Ipek, пр-ва Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S., Турция, РК-ИМН-5№014318
80 | контрольная кровь (уровень высокий) | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. для 3-DIFF гематологических анализаторов Sysmex | фл | 6 | 8800 | 52800 |  |  |  |  | 8000
81 | контрольная кровь (уровень норма) | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам.для 3-DIFF гематологических анализаторов Sysmex | фл | 6 | 8800 | 52800 |  |  |  |  | 8000
82 | контрольная кровь (уровень низкий) | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам для 3-DIFF гематологических анализаторов Sysmex | фл | 6 | 8800 | 52800 |  |  |  |  | 8000
83 | CELL PACK DCL | Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследовния общего анализа крови на Автоматическом гематологическом анализаторе XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | упак | 25 | 28000 | 700000 |  |  |  |  | 22700
84 | Cellpack DFL | Разбавитель цельной крови для анализа ретикулоцитов и тромбоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN 1000, 2000, 3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550.. Упаковка 1л. | упак | 10 | 38000 | 380000 |  |  |  |  | 37928
85 | lysercell WDF | Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитови окрашивания компонентов лейкоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN 1000, 2000, 3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2л. | упак | 30 | 29200 | 876000 |  |  |  |  | 29146
86 | Fluorocell WDF | Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматическихгематологических анализаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2х22 мл. | упак | 10 | 185000 | 1850000 |  |  |  |  | 184980
87 | Fluorocell ret | Реагент , объем 2х12 мл, для окрашивания ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматических гематологических анализаторов XN -350, XN -450, XN-550 | упак | 5 | 130800 | 654000 |  |  |  |  | 130781
88 | cellclean | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 7 | 26000 | 182000 |  |  |  |  | 25836
89 | sylphalyser | Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л | упак | 25 | 14200 | 355000 |  |  |  |  | 13804
90 | XN-L check L1 | Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень), объем 3 мл для контроля качества при исследовнии общего анализа крови на Автоматическом гематологическом анализаторе XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. | фл | 3 | 28000 | 84000 |  |  |  |  | 28000
91 | XN-L check L2 | Контрольная кровь уровень L2 (нома) объем 3 мл для контроля качества при исследовнии общего анализа крови на Автоматическом гематологическом анализаторе XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. | фл | 3 | 28000 | 84000 |  |  |  |  | 28000
92 | XN-L check L3 | Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовнии общего анализа крови на Автоматическом гематологическом анализаторе XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. | фл | 3 | 28000 | 84000 |  |  |  |  | 28000
53991056.8