## Лист1
Изделия медицинского назначения
№ п/п | Название | Характеристика | Ед.изм | Количество | Цена, тг | Сумма, тг | ТОО "Мedicus-М" | ТОО "Med Import Central Asia" | ТОО "SATCOR" | ТОО "АЛЬФАТИМ" | ТОО "МФК "Биола"
1 | Шприцы инсулиновые одноразовые стерильные | объемом 1 мл 100IU с иглой 30Gх 1/2" со съемной иглой | шт | 24000 | 11.33 | 271920 |  |  |  |  | 11.32
Шприц "Bioject" Budget инсулиновый, пр-ва Changzhou Huichim Medical Equipment Co, Китай, РК-ИМН-5№012113
2 | Инфузионные канюли (иглы-бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем, размером G25 | Игла-бабочка (устройство для вливания в малые вены, минивен) предназначена для венопункции, кратковременной инфузии, и трансфузии. Для вливания в тонкие вены, в том числе у детей и новорожденных. Безопасны для использования с инфузионным оборудованием, работающим под давлением. Состоит из пункционной иглы, гибких крылышек для надежной фиксации, гибкой прозрачной удлинительной линии 30 см и съемной винтовой заглушки. Без латекса. G25(0,50х15мм) | шт | 200 | 160 | 32000
3 | Инфузионные канюли (иглы-бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем, размером G23 | Игла-бабочка (устройство для вливания в малые вены, минивен) предназначена для венопункции, кратковременной инфузии, и трансфузии. Для вливания в тонкие вены, в том числе у детей и новорожденных. Безопасны для использования с инфузионным оборудованием, работающим под давлением. Состоит из пункционной иглы, гибких крылышек для надежной фиксации, гибкой прозрачной удлинительной линии 30 см и съемной винтовой заглушки. Без латекса. G23(0,65х20мм) | шт | 600 | 160 | 96000
4 | Инфузионные канюли (иглы-бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем, размером G27 | Игла-бабочка (устройство для вливания в малые вены, минивен) предназначена для венопункции, кратковременной инфузии, и трансфузии. Для вливания в тонкие вены, в том числе у детей и новорожденных. Безопасны для использования с инфузионным оборудованием, работающим под давлением. Состоит из пункционной иглы, гибких крылышек для надежной фиксации, гибкой прозрачной удлинительной линии 30 см и съемной винтовой заглушки. Без латекса. G27(0,4х10мм) | шт | 200 | 160 | 32000
5 | Интрадьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | шт | 250 | 10800 | 2700000 |  |  | 10800 | 10795
[9 empty] | Интродьюсер Radiofocus Introducer II для обеспечения трансрадиального доступа в комплекте, пр-ва Terumo Europe N.V., Бельгия, РК-ИМН-5№015677 | Интродьюсер Radiofocus Introducer II для обеспечения трансрадиального доступа в комплекте, пр-ва Terumo Europe N.V., Бельгия, РК-ИМН-5№015677
6 | Интродьюсер трансфеморальный | Интродьюсер феморальный. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 5, 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте 20 G x 32 mm, 20 G x 51 mm, 18 G x 64 mm, 18 G x 70mm. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора длин минипроводника 45см, 80см. Наличие выбора диаметра мини проводника: 0,018",0,021", 0,025", 0,035", 0,038". | шт | 10 | 10800 | 108000 |  |  | 10800 | 10500
[9 empty] | Интродьюсер Radiofocus Introducer II, пр-ва Terumo Vietnam Corporation, Вьетнам, РК-ИМН-5№011396 | Интродьюсер Radiofocus Introducer II, пр-ва Terumo Vietnam Corporation, Вьетнам, РК-ИМН-5№011396
7 | Диагностические катетеры диаметром 4F, 5F, 6F, 7F и длиной 65, 80, 90, 100, 110, 125 см | Материал катетера – нейлон. Наличие армированной оплетки средней части катетера. Наличие дистального рентгеноконтрастного маркера. Наличие различных форм кончиков катетера. Давление контрастного вещества в катетере, фунт на дюйм - 1200. (А) Объем скорость кровотока, миллилитров в секунду до 35. Внутренний диаметр, дюйм - 0,042. Наружный диаметр, Fr - 4 и 5. Длина, сантиметров - 65, 80, 100, 110, 125. Способ применения - селективное, обзорное. Совместимость с проводником диаметром, дюйм - 0,038 | шт | 100 | 11000 | 1100000 | 11000 | 10990 |  | 11000
[7 empty] | Диагностический катетер Infinity, Infiniti Quick Care, Infiniti HighFlow, Tempo, Tempo Aqua, пр-ва Cordis de Mexico S.A.de S.V., Мексика, РК-ИМН-5№008149 | Диагностический катетер Infinity, Infiniti Quick Care, Infiniti HighFlow, Tempo, Tempo Aqua, пр-ва Cordis de Mexico S.A.de S.V., Мексика, РК-ИМН-5№008149 |  | Катетер диагностический для проведения коронарографии из "Катетер ангиографический эндоваскулярный Peforma", пр-ва Merit Maquiladora, S.DE R.L. DE C.V., Мексика, РК-ИМ-5№015963
4339920