## Лист1
Изделия медицинского назначения
№ лота | Наименование | Техническая характеристика / Форма выпуска | Ед.изм | Количество по бюджету | Предельная цена | Сумма, тенге | Место поставки | График поставки, срок поставки
1 | Антимикробные разрезаемые операционные пленки 34х35 | Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодофором, оранжевого цвета, воздухопроницаемые, высокоадгезивные, размером 34смх35см | шт | 400 | 4810 | 1924000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
2 | Кардиоплегическая канюля 4 FR | Канюля имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с с прозрачным корпусом. Дополнительные возможности при использовании данной канюли должны включать: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли должны быть снабжены стальной иглой-интродюсером. (14.0 см) длина. Стандартный наконечник и стандартный интродюсер. 18 ga (4 Fr.) | шт | 80 | 10400 | 832000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
3 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 10Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления.Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 10 Fr. (3.3мм) | шт | 50 | 36000 | 1800000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
4 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 12Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками. Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления. Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 12 Fr. (4.0мм) | шт | 30 | 36000 | 1080000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
5 | Педиатрическая одноступенч венозная канюля с измененным углом сгибания 14Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. | шт | 60 | 32600 | 1956000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
6 | Педиатрическая одноступенч венозная канюля с измененным углом сгибания 16Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. | шт | 60 | 32600 | 1956000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
7 | Педиатрическая одноступенч венозная канюля с измененяемым углом сгибания 18Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. 38,1см длина.Коннектор 1/4(0.64см)18 FR | шт | 50 | 32600 | 1630000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
8 | Катетер для дренажа левого желудочка 10 Fr | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перформированный наконечник. Гибкий корпус и гладкоствольный коннектор с льюер-портом. 10F (3,3 мм) (9 боковых отверстий) | шт | 80 | 9200 | 736000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
9 | Катетер для дренажа левого желудочка 12 Fr | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перформированный наконечник. Гибкий корпус и гладкоствольный коннектор с льюер-портом. 10F (3,3 мм) (9 боковых отверстий) | шт | 40 | 8300 | 332000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
10 | Диагностические катетеры диаметром 4F, 5F, 6F, 7F и длиной 65, 80, 90, 100, 110, 125 см | Материал катетера – нейлон. Наличие армированной оплетки средней части катетера. Наличие дистального рентгеноконтрастного маркера. Наличие различных форм кончиков катетера. Давление контрастного вещества в катетере, фунт на дюйм - 1200. (А) Обьем скорость кровотока, милилитров в секунду до 35. Внутренний диаметр, дюйм - 0,042. Науржный диаметр, Fr - 4 и 5. Длина, сантиметров - 65, 80, 100, 110, 125. Способ применения - селективное, обзорное. Совместимость с проводником диаметром, дюйм - 0,038 | шт | 200 | 11000 | 2200000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
11 | Перикардиальная заплата (Ксеноперикард) | Биологическая заплата из бычьего перикарда. Широкий спектр показаний для клинического использования. Тканевая фиксация с помощью глутаральдегида увеличивает стабильность и уменьшает антигенность. Размеры (см) 4 х 5, 5 х 7, 6 х 10, 10 х 12.5, по согласованию с Заказчиком | шт | 4 | 200000 | 800000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
12 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), условным № 4-0, длина нити (см): 75, колющая игла (17мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная, изготовленная из сополимера на основе полиглактина 910 (гликолид 90%, лактид 10%), с покрытием, облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида, лактида и стеарата кальция). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране . Нить должна сохранять 75% прочности на разрыв IN VIVO через 2 недели, 50% через 3 недели, 25% через 4 недели, срок полного рассасывания 56-70 дней. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Используемый антисептик (триклозан) проявляет клинически доказанную антимикробную активность против Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, MRSA, MRSE, в период не менее 96 часов после имплантации нити,в концентрации, достаточной для подавления роста данных штаммов микроорганизмов. Действие триклозана в зоне подавления роста бактерий S.aureus вокруг нити in-vitro не менее 7 дней. Антисептик должен обеспечить безопасное использование при операциях на мозговых оболочках, нить не должна терять антисептических свойств в присутствие веществ содержащих анионную группу. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 65 см и не более 75 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата.Игла колющая, кончик иглы уплощен для лучшего разделения тканей, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом должен быть упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета. Данная упаковка должна обеспечивать доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью. Маркировка одинарной упаковки из фольги должна содержать наименование шовного материала, его состав; товарный знак, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя; матричный код; каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длину иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, количества игл; информацию о сроке годности, номере партии(серии), изображение иглы в натуральную величину, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении; Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | шт | 200 | 1500 | 300000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
13 | Шовный материал шелк (натуральный) нерассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения (черный), условные номера: 3-0, длина нити (см) 75, колющая игла (17мм). | Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | шт | 700 | 1100 | 770000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
14 | Шовный материал шелк (натуральный) нерассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения (черный), условные номера: 3-0, длина (см) 75, колющая игла (20мм). | Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в в ране. Метрический размер 2, условный размер 3/0. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, от 19,5 до 20,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | шт | 800 | 1095 | 876000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
15 | Шовный материал шелк (натуральный) нерассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения (черный), условные номера: 4-0, длина (см) 75, колющая игла (17мм). | Нить нерассасывающаяся плетеная из протеиновых волокон шелка, покрытая натуральным воском для обеспечения гладкого скольжения и прохождения через ткани. Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для лучшей визуализации в в ране. Метрический размер 1,5, условный размер 4/0. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава,обработана силиконом,что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Игла должна иметь конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет насечек в месте захвата. Игла колющая, 1/2 окружности, от 16,8 до 17,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | шт | 500 | 1100 | 550000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
16 | Шовный материал шелк (натуральный) стерильный, однократного применения (черный), условным номером: 2/0 (3), длина нити 75см, игла колющая (25мм) ½ окр. | Шовный материал шелк (натуральный) нерассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный), условные номера: 2-0 (M3), длина нити (см): 75, колющая игла (25 мм). | шт | 700 | 1029.95 | 720965 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
17 | Шовный хирургический материал нерассасывающийся (зеленый), условные номера: 3\0 (2), длина нити (см) 75, игла колющая (20-22 мм) | Стерильные синтетические нерассасывающиеся нити из полиэтилентерефталата (С16H8O4), плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034), цвет нити зеленный (D&C зеленый № 6, цветной индекс CI61565), однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 3-0USP(М2), с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 20-22 мм, длиной нити 75 см. | шт | 90 | 1150.3 | 103527 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
18 | Шовный хирургический материал нерассасывающийся (зеленый), условные номера: 2\0 (3), длина нити (см) 75, игла колющая (25-27 мм) | Стерильные синтетические нерассасывающиеся нити из полиэтилентерефталата (С16H8O4), плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034),цвет нити зеленный (D&C зеленый № 6, цветной индекс CI61565), однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 2-0USP(М3), с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 25-27 мм, длиной нити 75 см. | шт | 150 | 2300 | 345000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
19 | Шовный хирургический материал нерассасывающийся (зеленый), условные номера: 0(3,5), длина нити (см) 75, игла колющая (25-30мм) | Стерильные синтетические нерассасывающиеся нити из полиэтилентерефталата (С16H8O4), плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034),цвет нити зеленный (D&C зеленый № 6, цветной индекс CI61565), однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 0USP(М3,5), с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 25-30 мм, длиной нити 75 см | шт | 330 | 1100 | 363000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
20 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), номер: 0 (3,5), длина нити (см) 75, игла колющая (28-30мм) ½ окр. | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), состав полигликликоид лактид, размером 0 (3,5) длина нити 75см, игла колющая 28-30мм ½ окр | шт | 240 | 1500 | 360000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
21 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), номер: 2/0 (3), длина нити (см) 75, игла колющая (20мм) ½ окр. | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), состав полигликликоид лактид, размером 2/0 (3)75см игла колющая 20мм ½ окр. | шт | 240 | 1650 | 396000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
22 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), номер: 3/0 (2), длина нити (см) 75, игла колющая (20мм) ½ окр | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), состав полигликликоид лактид, размером 3/0 (2)75см игла колющая 20мм ½ окр | шт | 400 | 1400 | 560000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
23 | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), номер: 4/0 (1,5), длина нити (см) 75, игла колющая (17-20мм) ½ окр. | Шовный хирургический рассасывающийся материал (фиолетовый), состав полигликликоид лактид, размером 4/0 (1,5)75см игла колющая 17-20мм ½ окр. | шт | 600 | 1400 | 840000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
24 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным № 2 (5), длиной нити (см): 75, колющая игла (40-45 мм) ½ окр | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (полиэтилен терефталат (полиэстер)) (зеленый) условным № 2 (5), длиной нити (см): 75, колющая игла (40-45 мм). | шт | 50 | 8900 | 445000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
25 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным № 2-0, длиной нити (см): 75 ,две колющая игла (26 мм) ½ окр | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (полиэтилен терефталат (полиэстер)) (зеленый) условным № 2-0, длиной нити (см): 75, две колющая игла (26 мм). | шт | 120 | 2300 | 276000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
26 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным номером: 0 (3,5), длина нити (см) 75, игла колющая (30мм-35мм) ½ окр | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (полиэтилен терефталат (полиэстер)) (зеленый) условным № 0 (3,5), длиной нити (см): 75, колющая игла (30-35 мм). | шт | 80 | 1350 | 108000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
27 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным номером: 1 (4), длина нити (см) 75, игла колющая (35мм-40мм) ½ окр | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (полиэтилен терефталат (полиэстер)) (зеленый) условным № 1 (4), длиной нити (см): 75, две колющие иглы (35-40 мм). | шт | 250 | 1625 | 406250 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
28 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Пролен (синий) с условными № 5/0, длиной нити 60 см, две колющие иглы (11 мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0 . Длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы колющие CC-5, кончик игл (1/12 от длины корпуса иглы) в виде заточенного микроострия для облегчения проникновения игл через кальцинированный участок или плотную стенку сосуда, 1/2 окружности, от 10,8 до 11,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы" | шт | 200 | 3385 | 677000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
29 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Пролен (синий) с условными №5/0, длиной нити 75 см, две колющие иглы (13 мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 1, условный размер 5/0 . Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колющиеRB-2, 1/2 окружности, от 12,8 до 13,2 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | шт | 100 | 3100 | 310000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
30 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Пролен (синий) с условными №6/0; длиной нити 60 см, две колющие иглы (9,3 мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы колющиеBV-1, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | шт | 100 | 4300 | 430000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
31 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Пролен (синий) с условными №6/0, длиной нити 75 см, две колющие иглы (10 мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,7, условный размер 6/0. Длина нити не менее 70 см и не более 80 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы колющие TF-1, 1/2 окружности, от 9,5 до 10,5 мм длиной. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | шт | 600 | 4010 | 2406000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
32 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Пролен (синий) с условными №7/0; длиной нити 60 см, две колющие иглы (8 мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями. Материал игл на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем игл из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей. Металл иглы создан на базе специфической углеродной микроструктуры, характеризующейся максимальной прочностью, дополняемой явлением технологической "памяти металла". Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие BV175-6, 3/8 окружности, от 7,5 до 8,5 мм длиной. Колющий кончик игл должен иметь угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | шт | 50 | 4600 | 230000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
33 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (синий) с условными №7/0, длиной нити 60 см, две колющие иглы (9,3мм) | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить должна быть окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити не менее 55 см и не более 65 см. Две иглы. Иглы должны быть изготовлены из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработаны силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. Иглы должны иметь конструкцию, увеличивающую надежность их фиксации в иглодержателе и фиксации под различными углами в иглодержателе за счет скругленных углов корпуса. Иглы колющие BV-1, 3/8 окружности, от 8,8 до 9,8 мм длиной. Колющий кончик игл должен иметь угол сужения 45 градусов для обеспечения большей прочности и остроты иглы. Стерильный внутренний вкладыш с шовным материалом упакован в индивидуальную одинарную стерильную полимерно-бумажную упаковку, которая представляет собой пакет из медицинской бумаги и прозрачного полимера, обеспечивающую сохранение стерильности шовного материала и его функциональных свойств с учетом условий его применения, транспортирования, хранения и срока годности; защищающую содержимое от влаги; обеспечивающую доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляции с нитью.Маркировка внутреннего вкладыша должна содержать наименование шовного материала, его состав, товарный знак производителя (при наличии), наименование производителя, матричный код, каталожный номер (при наличии), условный и метрический размер нити, цвет нити, длину нити, количество нитей; длины иглы, обозначение типа иглы, кривизны иглы, изображение иглы в натуральную величину, количество игл, указание о стерильности с указанием метода стерилизации, указание об однократном применении. Специальная технология овальной укладки нити на внутреннем вкладыше должна обеспечивать ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта "памяти формы". Игла должна быть зафиксирована, не задействуя острие иглы на внутреннем лотке, что предотвращает затупление острия. | шт | 50 | 5100 | 255000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | В течение 3 (трех рабочих дней) со дня поступления Заявки до 31 декабря 2018г.
26973742