## Лист1
Сводная таблица
№ | Наименование | Техническая спецификация | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО Аминамед | ТОО Фармпровайд | ТОО Садыхан Премиум | ТОО Техномедик. ком | ТОО Казахстан-Мед Дез | ТОО СтоФарм | ТОО САПА Мед Астана | ТОО Медсервис Плюс | ТОО Альянс | ТОО Санмедика | ТОО Вива Фарм | ТОО Гелика | ТОО Финшарк | ТОО Конфиденс лэнд | ТОО Даму Медикал | ТОО Оrphan pharmaceuticals | TOO Pharm Service | Победитель
1 | Скальпеля разные №10 | скальпель цельный – нержавеющая сталь, стерильное съемное лезвие – углеродистая сталь | Шт | 1300 | 160 | 208000 | [11 empty] | 72 Biolancet Budget Китай | 150 Huaian Tianda Medical Instruments CO., LTD |  |  | 74 Biolancet Budget Китай | 155 Paramaunt Surgimed Limited Индия | ТОО Гелика
2 | Скальпеля разные №11 | скальпель цельный – нержавеющая сталь, стерильное съемное лезвие – углеродистая сталь | шт | 1400 | 160 | 224000 | [6 empty] | 85 TRO-MICROCISION Германия |  |  |  |  | 80 Biolancet Budget Китай | 150 Huaian Tianda Medical Instruments CO., LTD |  |  | 77,7Biolancet Budget Китай | 155 Paramaunt Surgimed Limited Индия | ТОО Оrphan pharmaceuticals
3 | Скальпеля разные №15 | скальпель цельный – нержавеющая сталь, стерильное съемное лезвие – углеродистая сталь | шт | 800 | 160 | 128000 | [6 empty] | 85 TRO-MICROCISION Германия |  |  |  |  | 80 Biolancet Budget Китай | 150 Huaian Tianda Medical Instruments CO., LTD |  |  | 74 Biolancet Budget Китай | 155 Paramaunt Surgimed Limited Индия | ТОО Оrphan pharmaceuticals
4 | Марля | Белизна марли медицинской должна быть не менее 80% Капиллярность готовой медицинской марли должна быть не менее 10 см/ч. При использовании в медицинской практике, марля обладает достаточ-ной прочностью, простотой в использовании, не волокнится, хорошо разрезается ножницами и другими режущими инструментами, не растягивается. При наложении на раневую поверхность и на кожные покровы различных участков кожи, не вызывает токсического, аллергического и раздражающего действия у пациентов, хорошо фиксируется на кожных покровах. Марля должна обладать достаточной сорбционной активностью по отношению к водным растворам лекарственных средств, серозному, гнойному содер-жимому в крови, а также обеспечивает хорошую фиксацию мазевых и порошкообразных лекарственных средств. В процессе различных видов стерилизации марля не должна терять своих основных свойств. Поставка должна производиться без пропитки фармацевтическими средствами или другими компонентами. | метр | 25000 | 70 | 1750000 |  | 48 ООО "Городищенская отделочная фабрика" Россия |  |  |  | 53,5 Хлопчато-Бумажный комбинат НАВТЕКС ООО Россия |  | 57,7 Хлопчато-Бумажный комбинат НАВТЕКС ООО Россия |  |  |  | 52 Biolancet Budget Китай | [5 empty] | ТОО Фармпровайд
5 | Воздуховод цельный р-р 0(5,5см) серый | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента без герметизации перехода гортань-трахея. Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой, размер 0 (5,5см), цвет серый. Материал: полипропилен, эластомер. | шт | 150 | 252 | 37800 | [9 empty] | 221 Intersurgical LTD Литва | [7 empty] | ТОО Санмедика
6 | Воздуховод цельный р-р 1(6,5см) белый | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента без герметизации перехода гортань-трахея. Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими, наконечником и срединной вставкой, размер 1 (6,5см), цвет белый. Материал: полипропилен, эластомер. | шт | 300 | 252 | 75600 | [9 empty] | 234 Intersurgical LTD Литва | [7 empty] | ТОО Санмедика
7 | Воздуховод цельный р-р 1,5(7,0см) желтый | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента без герметизации перехода гортань-трахея. Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими, наконечником и срединной вставкой, размер 1,5 (7,0см), цвет жёлтый. Материал: полипропилен, эластомер. | шт | 100 | 309 | 30900 | [9 empty] | 270 Intersurgical LTD Литва | [7 empty] | ТОО Санмедика
8 | Контур дыхательный гладкоствольный неонатальный 10мм 1,2м с влагосборником самозаполняющейся камерой увлажнения 5068810 | Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи закиси азота, внутренний диаметр шлангов 10мм, длинна 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, шланги гладкоствольные (материал "Smootbore"), с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами 22м, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента), Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями 15М на аппарат, с дополнительным шлангом 0,8м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители 22М-22F и 10М-10F с портами 7,6мм с гермокрышкой, соединитель 10М-15М - 2шт., дополнительный гладкоствольный шланг 10мм с соединителем 10М-10М с портом 7,6мм с гермокрышкой и 10F длиной 0,4м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Материал: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 200 | 16465 | 3293000 | [9 empty] | 16459 Intersurgical LTD Литва | [7 empty] | ТОО Санмедика
9 | Контур дыхательный 1,8л с мешком 0,5л и клапаном контроля давления код2124 | Контур дыхательный полуоткрытый, классификация для наркоза с ИВЛ вручную. Контур- резервный дыхательный мешок 0,5 л на тройнике с регулируемым детским клапаном ограничения давления РПК (регулируемый предохранительный клапан), с угловым соединителем на пациента 22М/15F с портом Луер Лок с герметизирующей "not loosing" заглушкой и предохранительным колпачком. Шланг подачи свежей газовой смеси длиной 1,8 м, диаметр 10 мм. Принадлежности: соединитель 22F/15F, эластомерный соединитель 15F/эластомерный разъём 6-9мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, эластомер, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая, 15 шт. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 500 | 8562 | 4281000 | [9 empty] | 8559 Intersurgical LTD Литва | [7 empty] | ТОО Санмедика
10 | Контур дыхательный гладкоствольный педиатрический 15мм, длиной 1,6м с соединением 22мм и портами 7,6мм 5504810 | Контур дыхательный педиатрический гладкоствольный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м- 1,6м, равноплечный, материал "Smootbore", с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм с герметизирующими "not loosing" заглушками на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, снабжённом внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника поворотного типа, малого сопротивления, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c жёстким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая.. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. |  | 100 | 15990 | 1599000 | [9 empty] | 15989 Intersurgical LTD Литва | [7 empty] | ТОО Санмедика
11 | Канюля назальная детская с изогнутными зубцами и трубка 1,8 | Трубка дыхательного контура - канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для детей с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, 3,0/9,0 мм с базой 10,5мм, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. Соединитель канюли с трубкой транспарентный. Материал: имплантационно-нетоксичный | шт | 400 | 450 | 180000 | [9 empty] | 359 Intersurgical LTD Литва |  |  |  | 444 Plasti-med Турция | 374 Plasti-med Турция |  |  | ТОО Санмедика
12 | Канюля назальная для новорожденных с изогнутыми зубцами и трубка 2,1м | Трубка дыхательного контура - канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для новорождённых с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, 2,0/8,5мм с базой 7,0мм, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. Соединитель канюли с трубкой зелёного цвета. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 400 | 861 | 344400 | [9 empty] | 859 Intersurgical LTD Литва |  |  |  | 544 Plasti-med Турция | 444 Plasti-med Турция |  |  | ТОО Даму Медикал
13 | Гладкоствольный отрезок шланга |  | метр | 50 | 1400 | 70000 | [9 empty] | 1352 Intersurgical LTD Литва | [7 empty] | ТОО Санмедика
14 | Кружка Эсмарха | Состоит из политэтиленового резервуара (пакета) с нанесенными надписями и делениями, соединенный со сливной трубкой из поливинилхлорида (ПВХ), фиксатора для сливной трубки и наконечника. Объем вмещаемой жидкости 2,0 л. Для детей. | шт | 2000 | 509 | 1018000 | [15 empty] | 313,6 ТОО Венера Казахстан | 505ТОО Венера Казахстан | ТОО Оrphan pharmaceuticals
15 | Комплект: небулайзер, детская аэрозольная маска с носовым зажимом и кислородная трубка | Комплект с распылителем (небулайзером) для формирования кислородных и лекарственных аэрозольных смесей с заданными характеристиками. Комлект: распылитель (небулайзер) со стандартной базой, маска аэрозольная детская и шланг кислородный. Маска аэрозольная детская с носовым зажимом, небулайзер трахеобронхиального осаждения (при потоке 8л/мин 74% объёма азрозоля имеют размер частиц менее 5мкм). Маска с головным фиксатором зеленого цвета. Шланг кислородный стандартный продольноармированный.Система работоспособена в горизонтальном положении. Материал: полипропилен, полиэтилен. Упаковка: клинически чистая. | шт | 100 | 1318 | 131800 | [9 empty] | 1163 Intersurgical LTD Литва |  |  |  | 630 Plasti-med Турция | 644 Plasti-med Турция |  |  | ТОО Конфиденс лэнд
16 | Анестезиологические лицевые маски | одноразовые с крепёжным кольцом размер 0 синий | шт | 580 | 1057 | 613060 | [9 empty] | 541 Intersurgical LTD Литва |  |  |  | 535 Plasti-med Турция | 944 Plasti-med Турция |  |  | ТОО Конфиденс лэнд
17 | Анестезиологические лицевые маски | однаразовые с крепёжным кольцом размер 2-3 белый |  | 1300 | 944 | 1227200 | [9 empty] | 541 Intersurgical LTD Литва |  |  |  | 535 Plasti-med Турция | 944Plasti-med Турция |  |  | ТОО Конфиденс лэнд
18 | Анестезиологические лицевые маски | однаразовые с крепёжным кольцом размер 3-4 желтый |  | 50 | 991 | 49550 | [9 empty] | 586 Intersurgical LTD Литва |  |  |  | 535 Plasti-med Турция | 944Plasti-med Турция |  |  | ТОО Конфиденс лэнд
19 | Маска кислородная детская и трубка 1,8м | Маска кислородная детская для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Маска на подбородок (положение "лёжа"), с головным эластомерным устройством фиксации, с смесеобразующими отверстиями симметричными профилированными, с кислородной продольноармированной трубкой 1,8м. Материал: полипропилен, полиэтилен. Упаковка: клинически чистая. | шт | 300 | 450 | 135000 | [8 empty] | 280 Well Lead Medical Co.Ltd Китай | 441 Intersurgical LTD Литва |  |  |  | 444Plasti-med Турция | 433Plasti-med Турция |  |  | ТОО Альянс
20 | Маска кислородная для взрослых | Маска кислородная взрослая для подачи кислорода средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Маска под подбородок (положение "лёжа"), с головным эластомерным устройством фиксации, с смесеобразующими отверстиями симметричными профилированными Материал: полипропилен, полиэтилен. Упаковка: клинически чистая. | шт | 100 | 350 | 35000 | [8 empty] | 290 Well Lead Medical Co.Ltd Китай | 413 Intersurgical LTD Литва |  |  |  | 320Plasti-med Турция | 347Plasti-med Турция |  |  | ТОО Альянс
21 | Хирургический пластырь Микропор 2,5*9,1м | Хирургический пластырь на бумажной основе (вискоза), гипоалергенный, воздухопроницаемый. Адгезив: полиакрилат. Размером 2,5смх9,1м | шт | 5000 | 375 | 1875000 | 315 Micropore 2,5*9,1m Германия |  |  |  | 339 Plastopore Польша | [5 empty] | 319,5 Micropore 2,5*9,1m Германия |  |  |  |  | 373 Micropore 2,5*9,1m Германия |  | ТОО Аминамед
22 | Термографическая пленка для рентгенографии 35х43 №100 | Термографическая пленка для рентгенографии 35х43 №100 AGFA DRYSTAR DT5 B 35*43 №100 | шт | 40 | 63590 | 2543600 |  | 50000 AGFA DRYSTAR DT5 B 35*43 №100 | 56350 AGFA DRYSTAR DT5 B 35*43 №100 |  |  |  | 57000 AGFA DRYSTAR DT5 B 35*43 №100 |  |  |  |  | 61560 AGFA DRYSTAR DT5 B 35*43 №100 | [5 empty] | ТОО Фармпровайд