## Лист1
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО AS Medikal | ТОО СМС Медикал | ТОО Альянс | ТОО Finshark | TOO INNOVO | TOO Damu Medikal | ТОО Медкор | ТОО Sanmedika | ТОО Макаби Мед | ТОО Antares Medikus | ТОО Спасательный круг
1 | Фильтр дыхательный | Фильтр дыхательный вирусобактериальный тепловлагообменный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах и обеспечения оптимального возврата влаги и тепла, для новорожденных, с портом Луер Лок 7110 | шт | 2000 | 1010 | 2020000 |  | 977,00 Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд. СТИ |  |  |  | 910,00 Pharma Systems AB, Швеция |  | 399,00 Intersurgical, Литва |  | 390,00 Pharma Bact Midi Port, Швеция
2 | Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости | Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости. Объем не менее 2,7л. Высота не более 25 см. Большая площадь нижней поверхности – не менее 185 см2 для устойчивого положения на полу. Пластиковый небьющийся корпус. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом не более 25 мл, цифровым обозначением с шагом не более 100 мл. Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки должен прилегать вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. Наличие специального коннектора -диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства типа Дрентэк. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. Стерильная упаковка. | шт | 40 | 19800 | 792000 |  | 12666,00 Redax S.p.A. Италия |  |  | 9500,00 BICAKCILAR Tibbi Cihazlar San/ Ve Tic. A.S. Турция | 19690,00 Redax S.p.A. Италия | 17500,00 Biometrix B.V. Нидерланды | 12705,00 Grena Великобритания
3 | Зонд ректальный №36 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3000 | 210000
4 | Зонд ректальный №30 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3000 | 210000 | [8 empty] | 300,00 Well Lead Medical Co.LTD (КНР)
5 | Зонд ректальный №18 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3000 | 210000 | [8 empty] | 300,00 Well Lead Medical Co.LTD (КНР) |  | 2950,00 Balton Польша
6 | Зонд ректальный №26 | Используется для дренирования анального канала и конечных отделов прямой кишки. Ректальный зонд представляет собой одноканальную трубку, изготовленную из ПВХ. | шт | 70 | 3000 | 210000 | [8 empty] | 300,00 Well Lead Medical Co.LTD (КНР)
7 | Зонд для энтерального питания | № 4 стерильный, однократного применения | шт | 600 | 330 | 198000 | 69,00 Well lead medical Co., LTD, Китай | 293,00 TROGE MEDICAL GMBH, Германия | 62,00 Well Lead Medical Co.LTD (КНР) |  |  | 290,00 TROGE MEDICAL GMBH, Германия |  |  | 200,00 Well Lead Medical Co.LTD (КНР)