## Лист1
Изделия медицинского назначения
№ п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед.изм | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | Место поставки | График поставки, срок поставки | ТОО "BTL Kazakhstan" | ТОО "Medicompany" | ТОО "Confidence Land" | ТОО "Med Life Sciences" | ТОО "САПА Мед Астана" | ТОО "ЛПУ снаб" | ТОО "Ост Фарм" | ТОО "Фирма Азия Мед" | ТОО "Торговый дом Алатау" | ТОО "NODA MED" | ТОО "SUNMEDICA" (Санмедика) | ТОО "Альянс" | ТОО "ABMG Expert" | ТОО "Фам.Альянс" | ТОО "Гелика" | ИП "Жан Мед" | Победитель / Итоги
1 | Удлинитель для инфузионных насосов 150 см прозрачный | Стерильный, однократного применения. Удлинитель для инфузионного насоса служит как универсальный соединительный элемент однократного употребления для инфузионных насосов. Предназначается только для соединений типа Luer-Lock. Совместим с инфузионными насосами Infusomat FMS | шт | 15000 | 180 | 2700000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 3000 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 12000 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г. |  |  |  | 177 | 170 | [7 empty] | 175 |  |  |  | ТОО "САПА Мед Астана"
[12 empty] | пр-ва Harsoria Healthcare PVT Ltd, Индия, РК-ИМН-5№015076 | пр-ва TROGE MEDICAL GmbH, Германия, РК-ИМН-5№007881 | [7 empty] | пр-ва SURU International Pvt, Индия, РК-ИМН-5№013772
2 | Cпинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции, размером G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм | Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой. Размером G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм | шт | 1500 | 1181.39 | 1772085 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 300 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 1200 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г. |  |  | 1090 |  | 600 | 919 | [6 empty] | 375 |  | 795 |  | ТОО "Гелика"
[11 empty] | пр-ва Vogt Medical Vrtrieb GmbH (в таблице цен неверно указан производитель), Германия, РК-ИМН-5№010780 (действительно до 04.01.2018 г.) (размеры не соответствуют) |  | пр-ва Vogt Medical Vrtrieb GmbH, Германия, РК-ИМН-5№010780 (действительно до 04.01.2018 г.) (размеры не соответствуют) | пр-ва B.Braun Medical Industries Snd, Малайзия, РК-ИМН-5№002514 | [6 empty] | пр-ва SURU International Pvt, Индия, РК-ИМН-5№011454 (размеры не соответствуют) |  | пр-ва B.Braun Medical Industries Snd, Малайзия, РК-ИМН-5№002514
3 | Cпинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции, размером G 22 x 3½", 0,7*75 мм | Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой. Размером G 22 x 3½", 0,7*75 мм | шт | 1000 | 1312 | 1312000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 200 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 800 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г.
4 | Cпинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции, размером G 22 x 3½", 0.7 x 40 мм | Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой. Размером G 22 x 3½", 0.7 x 40 мм | шт | 1000 | 1168 | 1168000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 200 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 800 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г.
5 | Cпинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции, размером G 19 x 3½" 1,1*88 мм | Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой. Размером G 19 x 3½", 1.1 x 88 мм | шт | 500 | 1020 | 510000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 100 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 400 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г.
6 | Контур дыхательный гладкоствольный педиатрический 15мм, длиной 1,6м, с проводом нагрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнения, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм | Контур дыхательный педиатрический гладкоствольный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2*0,8 м- 1,6м, равноплечный, материал "Smootbore", с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм с герметизирующими "not loosing" заглушками на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, снабжённом внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника поворотного типа, малого сопротивления, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c жёстким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер. | шт | 200 | 12000 | 2400000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 40 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 160 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г. | [13 empty] | 5350
пр-ва Plasti-med, Турция, РК-ИМН-5№014394 (не соответствуют ТС)
7 | Пузырьковый увлажнитель однократного применения в обьеме 500мл | Увлажнитель кислородный пузырьковый с ёмкостью для кислородотерапии. Увлажнение не менее 92%, со стандартным (Евро) М12-«гайка» соединением с расходомером, трубка распылителя длиной 17см с сетчатым диффузором, сигнальный клапан с настройкой на 4л/мин со звуковой сигнализацией, выходной пластиковый конический штуцер 6мм для подсоединения стандартного кислородного шланга, пластиковая термостойкая ёмкость для стерильной жидкости с заполнением min 100-max 500 ml. Материалы: поливинилхлорид, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 200 | 2403 | 480600 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 40 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 160 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г. | [10 empty] | 2262
пр-ва Intersurgical Ltd, Литва, РК-ИМН-5№014479
8 | Мешок для ручной ИВЛ типа "амбу", для взрослых, с клапаном давления, объем 1,0 л. Маска размер 4 | Система для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для взрослых (вес 30- 50 кг), объём 1,0 л, с дыхательным объёмом 750 мл (при сжатии двумя руками) и 550 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-55%, 10 л/мин-85%, 15 л/мин-92%), подсоединяемый через штуцер , сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) с угловым шарнирным коннектором и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 4.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. | шт | 100 | 13146 | 1314600 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 20 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 80 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г. |  |  | 7330 | [7 empty] | 11248
[11 empty] | пр-ва Plasti-med, Турция, РК-ИМН-5№014390 (не соответствует объем - 1500 мл) | [7 empty] | пр-ва Intersurgical Ltd, Литва, РК-ИМН-5№010960
9 | Бумага для ЭКГ-аппарата с разметкой, 3 мл (11 см), совместимые с Электрокардиографом ЭКГ BTL-08 | ЭКГ-бумага, термохимическая, размеры: ширина 112 мм, длина - 25м, координатная сетка светло-красного цвета | рулон | 450 | 2232 | 1004400 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 50 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 400 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г. | 2205 | 2230 |  |  | 400 |  | 360 |  |  |  |  | 320 |  | 310 | 348 | 698 | ТОО "Фам.Альянс"
[9 empty] | пр-ва BTL Industries Limited, ЕС, РК-МТ-7№011969 | пр-ва BTL Industries Limited, ЕС, РК-МТ-7№011969 |  |  | пр-ва ЗАО "Фабрика диаграммных бумаг", Россия, не подлежит регистрации |  | пр-ва ООО "Солар", Украина, не подлежит регистрации |  |  |  |  | пр-ва ООО "Солар", Украина, не подлежит регистрации |  | пр-ва ООО "Солар", Украина, не подлежит регистрации | пр-ва ООО "Солар", Украина, не подлежит регистрации | пр-ва ООО "Солар", Украина, не подлежит регистрации
10 | Электроды для конечностей для детей, для Электрокардиографа BTL-08 | Многоразовые конечностные электроды для ЭКГ, клемма на конечности для детей, с винтом и зажимом на Электрокардиограф BTL-08, размером (ДхВхШ) 85х36х22 мм, тип электрода Ag/AgCl | шт | 12 | 6600 | 79200 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | по Заявке до 31 декабря 2018г. | 6525 | 6590 |  |  |  |  | 3900 | [9 empty] | ТОО "BTL Kazakhstan"
[9 empty] | пр-ва BTL Industries Limited, ЕС, РК-МТ-7№011969 | пр-ва BTL Industries Limited, ЕС, РК-МТ-7№011969 |  |  |  |  | пр-ва Fiab SpA, Италия, РК-МТ-7№014395/599 (Размер не соответствует требованиям - длина 140 мм)
11 | Контур пациента с генератором №20 для аппарата ИВЛ «Infant Flow SiPAP» | Состав: 1. трубка гофрированная с нагревательной проволокой с двумя портами для датчиков температуры (линия вдоха). Длина – 1150 мм, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн./внеш) – 22/26 мм, 10/12 мм. Материал: ПВХ 2. трубка гофрированная. Длина – 65 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн./внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 3. трубка гофрированная. Длина – 40 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн./внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ 4. Линия измерения давления в дыхательных путях. Диаметр – 5 мм, длина 1850 мм. Материал: ПВХ, силикон. 5. дополнительный шланг. Диаметр 5 мм, длина 185 см. Материал: ПВХ, силикон. 6. дополнительный шланг. Диаметр 15 мм, длина 35 см. Материал: ПВХ 6. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 18/22 мм - 15/22 мм. Материал: ПВХ 7. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 18/22 мм - 13/15 мм. Материал: ПВХ 8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм - 12/10 мм. Материал: ПВХ 9. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм (с портом)- 12/10 мм. Материал: ПВХ 8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 12/14 мм - 5/7 мм. Материал: ПВХ 9. запатентованный генератор вариабельного потока с линией выдоха. Материал: ПВХ, силикон. 10. канюля назальная. Размер S. Материал: силикон. 11. канюля назальная. Размер М. Материал: силикон. 12. канюля назальная. Размер L. Материал: силикон. Количество в упаковке 20 шт. Индивидуально упаковано. Стерильно. | уп | 3 | 1400000 | 4200000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | по Заявке до 31 декабря 2018г. | [7 empty] | 1398000 | 1399400 |  | 395800 | [5 empty] | ТОО "SUNMEDICA" (Санмедика)
[16 empty] | пр-ва Care Fusion, США, РК-МТ-7№004551 | пр-ва Care Fusion, США, РК-МТ-7№004551 |  | пр-ва Intersurgical Ltd, Литва, РК-ИМН-5№016280, назальные канюли РК-ИМН-5№016560
12 | Игла биопсийная полуавтоматическая, стерильная однократного применения, размером: 16 G (1,60) х 200 мм | Подходит для получения биопсии мягких тканей и опухолей мягких тканей. Размером 16 G (1,60) х 200 мм. Маркировка иглы с шагом не менее 1см для предотвращения повреждения окружающих тканей. Срез иглы должен быть безопасным и остро заточенным, электроотполированым. Разрез иглы должен быть атравматичным, чтобы исключить смещение тканей. Комплектность: должна иметь защитный механизм, который исключает случайное срабатывание системы и обеспечивает повышенную безопасность. Очень хорошая основа для послойных исследований. Регулировка глубины проникновения должна выбираться между 10 мм и 20 мм, может быть выбрана в зависимости от желаемого размера биопсийного материала. Поршень биопсийной иглы должен одинаково взводится вне зависимости от того, какая выбрана глубина выемки - 10 мм или 20 мм. Глубина выемки должна определять размер гистологического материала. Нажатие на взводной поршень должно автоматически заставляет скользить наружную иглу поверх камеры внутренней иглы. | шт | 25 | 8000 | 200000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 5 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 20 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г.
13 | Игла для трепанобиопсии костной ткани, размером 11G 10 см | Игла для трепанобиопсии, для забора костного мозга (одноразовая, стерильная). Игла имеет тройную заточку и удобную рукоятку. Механизм регулировки длины имеет миллиметровую шкалу (стерильный, одноразовый). Наличие: цилиндрического расширения канюли, системы сохранения образца, цилиндрического вход в канюлю, край канюли типа трепан, сверхострый троакарный стилет. Образец костной ткани полностью сохраняется в игле. Для получения образца нет необходимости производить выламывающие движения в кости, что делает процедуру значительно менее болезненной. Кончик иглы имеет коническую форму, что позволяет меньше травмировать кость. Цветовые коды для облегчения определения размера иглы. Стерильные, одноразового использования. | шт | 80 | 8000 | 640000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 20 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 60 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г.
14 | Игла для трепанобиопсии костной ткани, размером 11G 15 см |  | шт | 80 | 8000 | 640000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 20 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 60 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г.
15 | Игла для трепанобиопсии костной ткани, размером 9G 10 см |  | шт | 25 | 8000 | 200000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 5 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 20 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г. | [9 empty] | 7500
пр-ва GALLINI C.r.l., Италия, РК-ИМН-5№013244 (размер не соответствует)
16 | Игла для трепанобиопсии костной ткани, размером 9G 10 см |  | шт | 25 | 8000 | 200000 | РК, 050023, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 5 шт в течение 3 (трех рабочих дней) со дня подписания Договора; 20 шт - по Заявке до 31 декабря 2018г. | [9 empty] | 7500
пр-ва GALLINI C.r.l., Италия, РК-ИМН-5№013244 (размер не соответствует)
[6 empty] | 18820885 |  |  |  | Талона нет