Протокол об итогах тендера

по закупу товаров

| г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 146 | 17 час. 30 мин. 02 февраля 2021 года |
| --- | --- |

1. Тендерная комиссия по закупу товаров для АО «НЦПиДХ» на 2021 финансовый год в составе:

Председателя комиссии

Зам.председателя Правления	 				Манжуовой Л.Н.

Заместителя председателя комиссии

Руководителя хирургического блока 		                        Хаирова К.Э.

Членов комиссии:

Руководителя Отдела лекарственного обеспечения 		Мышановой Г.К.

Секретаря комиссии 						Сарсеновой Г.М.

Тендерная комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 (далее – Правила) и оформила настоящий протокол об итогах тендера по закупу  товаров (лекарственных средств и изделий медицинского назначения) на 2021 финансовый год.

- Наименования и краткое описание товаров:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Коли-чество | Цена | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оригинальный шприц для инфузионных насосов 50мл. | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Фильтр в игле 15 мкм. Положение канюли центральное. Соединение Луер Лок. Без ПВХ и латекс. | шт | 3000 | 700,00 | 2 100 000,00 |
| 2 | Удлинитель для инфузионных насосов 150 см прозрачный | Стерильный, однократного применения. Удлинитель для инфузионного насоса служит как универсальный соединительный элемент однократного употребления для инфузионных насосов. Предназначается только для соединений типа Luer-Lock. Совместим с инфузионными насосами Infusomat FMS | шт | 3500 | 730,00 | 2 555 000,00 |
| 3 | Мембранный оксигенатор неонатальный для детей весом 0-12 кг с жестким венозным резервуаром и комплектом магистралей | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока. Форма оксигенатора – цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Наличие на оксигенаторе покрытия X-coating – биосовместимое, амфифильное полимерное покрытие. Рекомендуемый кровоток 0,1-1,5 л/мин. Первичный объем заполнения не более чем 43 мл. Трансмембранное давление при максимальном потоке не более, чем 100 мм.рт.ст. Трансфер О₂ при максимальном потоке не менее, чем 100 мл/мин., трансфер СО₂ - не менее, чем 73 мл/мин. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Площадь поверхности теплообменника не более чем 0,035 м². Жесткий венозный резервуар вытянутой формы для улучшения видимости на всех уровнях при любых углах обзора. Вращающийся венозный вход. Максимальный объем наполнения жесткого венозного резервуара 1000 мл. Минимальный рабочий объем резервуара не более чем 15 мл. Количество портов 1/4" – 5. Размер пор венозного фильтра не более 47 мкм. Кардиотомный фильтр – полиэфир глубокого типа. Пеногаситель – полиуретановая пена. Интегрированный артериальный фильтр с технологией самодренирования воздуха - полиэфир экранного типа, размер пор 32 мкм., площадь поверхности 130 см². Наличие порта для кровяной кардиоплегии. Встроенная линия для отбора проб с системой манифолд и обратным клапаном. Встроенная линия рециркуляции. Оксигенатор поставляется в комплекте с магистралями. Магистрали являются стерильными и одноразовыми изделиями. Изготовлены из поливинилхлорида, силикона и поликарбоната, некоторые поверхности имеют покрытие Х-coating, которое представляет собой гидрофильное полимерное покрытие, сводящее к минимуму абсорбцию и денатурацию белков и клеток крови во время экстракорпорального кровообращения, что делает продукт более «биосовместимым». Система магистралей и коннекторов собрана по индивидуальной схеме заказчика. Оксигенатор и система магистралей одной фирмы-производителя, поставка осуществляется одновременно. | шт | 30 | 279 000,00 | 8 370 000,00 |
| 4 | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы, стандартный наконечник с антибактериальным воздушным фильтром 0.45 μм, с фильтром тонкой очистки 5μм, синий | шт | 6000 | 840,00 | 5 040 000,00 |
| 5 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (светозащитная) | Система для внутривенных инфузий совместимая с волюметрическими насосами, длина 250 см., светозащитная прозрачная (оранжевая). С УФ защитой до 520 нм, соединение Luer Lock, не содержит Latex и DEHP. Система совместима с Инфузоматами ФМС и Space фирмы B.Braun | шт | 2000 | 2 410,00 | 4 820 000,00 |
| 6 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (с фильтром) | Стандартная, длиной 250 см. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Капельница, идеально подходит к датчику капель. Линия из ПВХ, без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент. Роликовый регулятор, с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. Специальный фильтр для крови в составе трансфузионной линии. | шт | 2500 | 2 640,00 | 6 600 000,00 |
| 7 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (без фильтра) | Стандартная, длиной 250 см. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Капельница, идеально подходит к датчику капель. Линия из ПВХ, без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент. Роликовый регулятор, с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | шт | 2000 | 2 420,00 | 4 840 000,00 |
| 8 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером 4F для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 20см. | Набор с двухканальным центральным венозным катетером: игла Сельдингера G21 (0.8 x 38 мм); - катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана F4/G18, 1.2 х 20см, каналы G22/22, скорость потока 9/9 мл/мин; Нитилоновый проводник 0.46мм х 50 см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе; Шприц 5 мл, соединение Люэр Лок; дилататор, скальпель, мягкий самоклеющийся фиксатор катетера, коннекторы безигольного доступа Сэйфсайт -2шт., соединительный ЭКГ-кабель. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 300 | 36 000,00 | 10 800 000,00 |
| 9 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером 4F для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 20см. | набор с одноканальным центральным венозным катетером, S - игла G20 длиной 50 мм; катетер G18/ F4 диаметр 1.4мм, длина 20см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, Нитиноловый проводник с гибким J-наконечником в эргономичном держателе размерами 0.63мм х 50см, подвижные и неподвижные фиксирующие крылья, фиксирующий зажим, ЭКГ-кабель, дилататор. Скорость потока 16 мл/мин. Съемные фиксирующие крылышки. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт по числу каналов катетера | шт | 200 | 21 000,00 | 4 200 000,00 |
| 10 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером 5F для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 13см. | Набор с двухканальным центральным венозным катетером: игла Сельдингера G21 D- 0.8 x L38мм. Катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана, размерами: F5/G16 D1.7 х L 13см, каналы G18/20, скорость потока 11/22 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.46мм х 50см с гибким J-наконечником (изгибоутойчивый) в эргономичном дежателе. Шприц 5 мл соединение Луэр Лок. 3-х ходовой кран дискофикс; Мягкий самоклеющийся фиксатор катетера. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт по числу каналов катетера. Дилататор, скальпель; Набор с ЭКГ кабелем. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 5 | 38 000,00 | 190 000,00 |
| 11 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером 5F для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 15см. | Набор с одноканальным центральным венозным катетером: игла Сельдингера G20 (0.9 x 50 мм). Катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана, размерами: 5F/G16 (диаметром 1,1 x1.7мм х15 см), скорость потока 60 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 50см. с гибким J-наконечником (изгибоутойчивый) в эргономичном держателе. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт по числу каналов катетера. Дилататор, фиксирующий передвижной зажим. Набор с ЭКГ кабелем. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 50 | 38 000,00 | 1 900 000,00 |
| 12 | Системы одноразовые | для инфузий | шт | 25000 | 46,88 | 1 172 000,00 |
| 13 | Колба / Шприц инжекторный 200 мл трубка Y-образная спиральная трубка, для инжектора CT 9000 ADV. | Колба 200 мл трубка Y-образная спиральная трубка. Стерильный набор для проведения парентеральных инфузий. Набор: шприц-колба объемом 200 мл, спиральная линия, трубка для набора вещества. Лимит давления в шприц-колбе: 1200 PSI / 84 bar. Лимит давления в линии: 300 PSI / 21 bar. Без латекса. Материал: ПВХ, синтетическая резина, поликарбонат, полипропилен. Однократного применения. Предназначен для использования с КТ. | шт | 100 | 19 500,00 | 1 950 000,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 54 537 000,00 |

2. Сумма закупа:

Сумма, выделенная для данного тендера, составляет – 54 537 000,00 (Пятьдесят четыре миллиона пятьсот тридцать семь тысяч) тенге 00 тиын.

3. Наименование, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| № | Наименование потенциального поставщика | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Clever Medical» | Алматинская обл, Карасайский р-он, с. Кокузек, строение 433 |
| 2 | ТОО «KazMed Kapital» | г. Нур-Султан, ул. Сауран 14, офис 371 |
| 3 | ТОО «Сапа Мед Астана» | г. Нур-Султан, ул. Жубанова 23/1 |
| 4 | ТОО «Гелика» | СКО, г. Петропавловск, ул. Маяковского 95 |
| 5 | ТОО «Альянс-АА» | г. Алматы, Алгабасская 2А/1 |
| 6 | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | г. Алматы, ул. Маметова 54 |
| 7 | ТОО «ЕврАзЭС Холдинг» | г. Алматы, мкр. Калкаман-2, ул. Нурпейсова Б, д.101 |
| 8 | ТОО «КазЕвроМед» | г. Тараз, ул. Желтоксан д.86 |
| 9 | ТОО «Медэкс Плюс» | г. Алматы, пр. Сейфулина 404/67, офис 303 |
| 10 | ТОО «SM Global» | г. Алматы, мкр. Коктем-2, д.2, кВ.38 |
| 11 | ТОО «ABMG Expert» | г. Алматы, ул. Зенкова 59, офис 141В |
| 12 | ТОО «МФК «Биола» | г. Алматы, ул. Монгольская 44 |
| 13 | ТОО «Pharmprovide» | г. Алматы, ул. Блока 14 |
| 14 | ТОО «Медилюкс» | г. Алматы, ул. Курмангазы 48а, офис 407,409 |

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией (см.приложения №1 и №2 к Итогам).

5. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

Тендерная заявка ТОО «Clever Medical»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

Тендерная заявка ТОО «KazMed Kapital»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

Тендерная заявка  ТОО «Сапа Мед Астана»:

- Техническая спецификация товара не соответствует Тендерной документации (далее – ТД):

|  | Техническая спецификация в Тендерной документации | Техническая спецификация ТОО «САПА Мед Астана» |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Фильтр в игле 15 мкм. Положение канюли центральное. Соединение Луер Лок. Без ПВХ и латекс. | Шприц 50,0 мл трехкомпонентный одноразовый… Игла 1,2*40мм (18Gх1 ½") … Нет данных о наличии фильтра в игле 15 мкм отсутствует. |
| Лот №8 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером: игла Сельдингера G21 (0.8 x 38 мм); - катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана F4/G18, 1.2 х 20см, каналы G22/22, скорость потока 9/9 мл/мин; Нитилоновый проводник 0.46мм х 50 см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе; Шприц 5 мл, соединение Люэр Лок; дилататор, скальпель, мягкий самоклеющийся фиксатор катетера, коннекторы безигольного доступа Сэйфсайт -2шт., соединительный ЭКГ-кабель. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | Параметры предлагаемого центрального венозного катетера с принадлежностями: Катетер 4.0 Fr (G22.22) x 160 мм, проводниковая игла 20Gx45 mm, проводник 0,018” x 500 мм, пропускная способность (скорость потока) (мл/мин) – 10.1. 3,9. J-образный проволочный проводник. Нет данных о соединительном ЭКГ-кабеле. |
| Лот №9 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером, S - игла G20 длиной 50 мм; катетер G18/ F4 диаметр 1.4мм, длина 20см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, Нитиноловый проводник с гибким J-наконечником в эргономичном держателе размерами 0.63мм х 50см, подвижные и неподвижные фиксирующие крылья, фиксирующий зажим, ЭКГ-кабель, дилататор. Скорость потока 16 мл/мин. Съемные фиксирующие крылышки. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт по числу каналов катетера | Параметры предлагаемого центрального венозного катетера с принадлежностями: Катетер 4,0 Fr (G18) x 160 мм, проводниковая игла 19G x 45 mm, проводник 0,025” x 500 мм, пропускная способность (скорость потока) (мл/мин) – 32,0 J-образный проволочный проводник. Нет данных о соединительном ЭКГ-кабеле. |
| Лот №11 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером: игла Сельдингера G20 (0.9 x 50 мм). Катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана, размерами: 5F/G16 (диаметром 1,1 x1.7мм х15 см), скорость потока 60 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 50см. с гибким J-наконечником (изгибоутойчивый) в эргономичном держателе. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт по числу каналов катетера. Дилататор, фиксирующий передвижной зажим. Набор с ЭКГ кабелем. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | Параметры предлагаемого центрального венозного катетера с принадлежностями: Катетер 5,0 Fr (G16) x 200 мм, проводниковая игла 18G x 70 mm, проводник 0,035” x 600 мм, пропускная способность (скорость потока) (мл/мин) – 62,0 J-образный проволочный проводник. Нет данных о соединительном ЭКГ-кабеле. |

Тендерная заявка ТОО «Гелика»:

- Техническая спецификация товара не соответствует Тендерной документации (далее – ТД):

|  | Техническая спецификация в Тендерной документации | Техническая спецификация ТОО «Гелика» |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Фильтр в игле 15 мкм. Положение канюли центральное. Соединение Луер Лок. Без ПВХ и латекс. | Шприц 50,0 мл трехкомпонентный одноразовый… Игла 1,2*40мм (18Gх1 ½") … Нет данных о наличии фильтра в игле 15 мкм отсутствует. |

Тендерная заявка ТОО «Альянс-АА»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

Тендерная заявка ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

Тендерная заявка ТОО «ЕврАзЭС Холдинг»:

- Техническая спецификация товара не соответствует Тендерной документации (далее – ТД):

|  | Техническая спецификация в Тендерной документации | Техническая спецификация ТОО «ЕврАзЭС Холдинг» |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Фильтр в игле 15 мкм. Положение канюли центральное. Соединение Луер Лок. Без ПВХ и латекс. | Шприц 50,0 мл трехкомпонентный одноразовый… Игла 0,8х40мм (21Gх1 ½") … Нет данных о наличии фильтра в игле 15 мкм отсутствует. |

Тендерная заявка ТОО «КазЕвроМед»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

Тендерная заявка ТОО «Медэкс Плюс»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

Тендерная заявка ТОО «SM Global»:

- Техническая спецификация товара не соответствует Тендерной документации (далее – ТД):

|  | Техническая спецификация в Тендерной документации | Техническая спецификация ТОО «SM Global» |
| --- | --- | --- |
| Лот №1 | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Фильтр в игле 15 мкм. Положение канюли центральное. Соединение Луер Лок. Без ПВХ и латекс. | Шприц 50,0 мл трехкомпонентный одноразовый… Игла 1.6 х 2.0 х 40мм… |

Тендерная заявка ТОО «ABMG Expert»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

Тендерная заявка ТОО «МФК «Биола»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

Тендерная заявка ТОО «Pharmprovide»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

Тендерная заявка ТОО «Медилюкс»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

6. Основания отклонения тендерных заявок:

Тендерная заявка ТОО «Сапа Мед Астана» отклоняется по лотам №1, №8, №9, 11 на основании пп.12) п.81 Правил.

Тендерная заявка ТОО «Гелика» отклоняется по лотам №1 на основании пп.12) п.81 Правил.

Тендерная заявка ТОО «ЕврАзЭС Холдинг» отклоняется по лотам №1 на основании пп.12) п.81 Правил.

Тендерная заявка ТОО «SM Global» отклоняется по лотам №1 на основании пп.12) п.81 Правил.

7. Наименование и местонахождение победителя тендера по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования:

| № п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед. изм | Коли- чество | Цена, тенге | Победитель / Основание | Торговое наименование, цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Удлинитель для инфузионных насосов 150 см прозрачный | Стерильный, однократного применения. Удлинитель для инфузионного насоса служит как универсальный соединительный элемент однократного употребления для инфузионных насосов. Предназначается только для соединений типа Luer-Lock. Совместим с инфузионными насосами Infusomat FMS | шт | 3500 | 730,00 | ТОО «Clever Medical»/ п.25 Главы 5 Правил – Поддержка отечественных товаропроизводителей | Инфузионная линия Clever/ 730,00 |
| 12 | Системы одноразовые | для инфузий | шт | 25000 | 46,88 | ТОО «МФК «Биола» / п.85 Правил – на основе наименьшей цены | Система для вливания инфузионных растворов Bioset® Budget/39,20 |
| 13 | Колба / Шприц инжекторный 200 мл трубка Y-образная спиральная трубка, для инжектора CT 9000 ADV. | Колба 200 мл трубка Y-образная спиральная трубка. Стерильный набор для проведения парентеральных инфузий. Набор: шприц-колба объемом 200 мл, спиральная линия, трубка для набора вещества. Лимит давления в шприц-колбе: 1200 PSI / 84 bar. Лимит давления в линии: 300 PSI / 21 bar. Без латекса. Материал: ПВХ, синтетическая резина, поликарбонат, полипропилен. Однократного применения. Предназначен для использования с КТ. | шт | 100 | 19 500,00 | ТОО «KazMed Kapital»/ п.85 Правил – на основе наименьшей цены | Одноразовый шприц-колба/17 000,00 |

8. Наименование и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием наименования:

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Коли-чество | Цена, тенге | Наименование поставщика | Торговое наименование, цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Системы одноразовые | для инфузий | шт | 25000 | 46,88 | ТОО «КФК «МЕДСЕРВИС ПЛЮС» | Система для вливания инфузионных растворов «migpharm»/ 43,50 |
| 13 | Колба / Шприц инжекторный 200 мл трубка Y-образная спиральная трубка, для инжектора CT 9000 ADV. | Колба 200 мл трубка Y-образная спиральная трубка. Стерильный набор для проведения парентеральных инфузий. Набор: шприц-колба объемом 200 мл, спиральная линия, трубка для набора вещества. Лимит давления в шприц-колбе: 1200 PSI / 84 bar. Лимит давления в линии: 300 PSI / 21 bar. Без латекса. Материал: ПВХ, синтетическая резина, поликарбонат, полипропилен. Однократного применения. Предназначен для использования с КТ. | шт | 100 | 19 500,00 | ТОО «Медилюкс» | Набор СТ Multipack (800099): Колба 200 мл/19 470,00 |

9. Основания, если победитель тендера не определен:

На основании пп.2) п.84 Правил (представление менее двух тендерных заявок) закуп способом тендера по лоту №3, №4, №5, №6, №7, №10 признается несостоявшимся.

На основании пп.4) п.84 Правил (допущен один потенциальный поставщик) закуп способом тендера по лоту №1, №8, №9, №11  признается несостоявшимся.

10. Срок, в течение которого надлежит заключить договор

Договор с победителями тендера должен быть заключен до 12 февраля 2021 года.

11. Информация о привлечении экспертной комиссии.

Экспертная комиссия не привлекалась.

Тендерная комиссия по результатам открытого голосования

РЕШИЛА:

- Признать закуп по нижеперечисленным лотам состоявшимся:

| № лота | Наименование | Основание / итоги |
| --- | --- | --- |
| 2 | Удлинитель для инфузионных насосов 150 см прозрачный | п.25 Главы 5 Правил – Поддержка отечественных товаропроизводителей |
| 12 | Системы одноразовые | п.85 Правил – на основе наименьшей цены |
| 13 | Колба / Шприц инжекторный 200 мл трубка Y-образная спиральная трубка, для инжектора CT 9000 ADV. | п.85 Правил – на основе наименьшей цены |

2) Признать закуп по нижеперечисленным лотам несостоявшимся:

| № лота | Наименование | Основание / итоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Оригинальный шприц для инфузионных насосов 50мл. | пп.4) п.84 Правил - допущен один потенциальный поставщик |
| 3 | Мембранный оксигенатор неонатальный для детей весом 0-12 кг с жестким венозным резервуаром и комплектом магистралей | пп.2) п.84 Правил – представления менее двух тендерных заявок |
| 4 | Фильтр-канюля для аспирации и инъекции в мультидозные флаконы | пп.2) п.84 Правил – представления менее двух тендерных заявок |
| 5 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (светозащитная) | пп.2) п.84 Правил – представления менее двух тендерных заявок |
| 6 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (с фильтром) | пп.2) п.84 Правил – представления менее двух тендерных заявок |
| 7 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (без фильтра) | пп.2) п.84 Правил – представления менее двух тендерных заявок |
| 8 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером 4F для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 20см. | пп.4) п.84 Правил - допущен один потенциальный поставщик |
| 9 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером 4F для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 20см. | пп.4) п.84 Правил - допущен один потенциальный поставщик |
| 10 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером 5F для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 13см. | пп.2) п.84 Правил – представления менее двух тендерных заявок |
| 11 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером 5F для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 15см. | пп.4) п.84 Правил - допущен один потенциальный поставщик |

За данное решение проголосовали:

ЗА – 3 (три) голоса (Манжуова Л.Н., Хаиров К.Э.,  Мышанова Г.К.)

ПРОТИВ – 0  голосов.

Председатель комиссии 			    	Манжуова Л.Н.	   ________________

Заместитель председателя комиссии	     	Хаиров К.Э.	               ________________

Члены комиссии:                                            	Мышанова Г.К. 	   ________________

Секретарь комиссии                                     	Сарсенова Г.М.          ________________