## Лист1
Приложение №2 к Итогам тендера
№ п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед. изм | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "ВИВА ФАРМ" | ТОО "Med Life Sciences" | ТОО "Медэкс Плюс" | ТОО "Фирма Меда" | ТОО "Pharmprovide" | ТОО "САПА Мед Астана"
1 | Амфотерицин Б липосомальный | лиофилизат для приготовления инъекционного раствора 50 мг | фл | 250 | 40000 | 10000000 | 40000
АмБизом, пр-ва Гилеад Сайенсиз, Инк, США, РК-ЛС-5№023302
2 | Тобрамицин | раствор для ингаляций 300 мг/5 мл | ампул | 144 | 13300 | 1915200
3 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 13см. | Набор с двухканальным центральным венозным катетером: - игла Сельдингера G21 (0.8 x 38 мм); - катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана F4/G18, 1.2 х 13см, каналы G22/22, скорость потока 10/10 мл/мин; Нитилоновый проводник 0.46мм х 50 см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе; Шприц 5 мл, соединение Люэр Лок; дилататор, скальпель, мягкий самоклеющийся фиксатор катетера, коннекторы безигольного доступа Сэйфсайт -2шт., соединительный ЭКГ-кабель. | шт | 350 | 18314.1 | 6409935 |  |  |  |  | 18100 | 7000
[11 empty] | Certofix Duo Paed S413, пр-ва B.Braun Melsungen, Германия, РК-ИМН-5№002697 | Катетер центральный венозный Vogt Medical, пр-ва Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия, РК-ИМН-5№010232
4 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 20см. | Набор с двухканальным центральным венозным катетером: - игла Сельдингера G21 (0.8 x 38 мм); - катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана F4/G18, 1.2 х 20см, каналы G22/22, скорость потока 9/9 мл/мин; Нитилоновый проводник 0.46мм х 50 см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе; Шприц 5 мл, соединение Люэр Лок; дилататор, скальпель, мягкий самоклеющийся фиксатор катетера, коннекторы безигольного доступа Сэйфсайт -2шт., соединительный ЭКГ-кабель. | шт | 150 | 17640 | 2646000 |  |  |  |  | 17150 | 7000
[11 empty] | Certofix Duo Paed S420, пр-ва B.Braun Melsungen, Германия, РК-ИМН-5№002697 | Катетер центральный венозный Vogt Medical, пр-ва Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия, РК-ИМН-5№010232
5 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 15см. | Набор с одноканальным центральным венозным катетером: игла Сельдингера G20 (0.9 x 50 мм). Катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана, размерами: 4F/18G, D-1.4 мм, L-15 см/ 0,8; канал G18, скорость потока 23 мл/мин. Нитиноловый проводник с гибким J-наконечником в эргономичном держателе размерами 0,63 мм x 50 см. Дилататор. Съемные фиксирующие крылышки. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт по числу каналов катетера. Гигиеническая поверхность, закрытый коннектор Луэр Лок, объем заполнения 0,16. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 65 | 12150 | 789750 |  |  |  |  | 12000
Certofix Mono S 215, пр-ва B.Braun Melsungen, Германия, РК-ИМН-5№000091
6 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 15см. | Набор с одноканальным центральным венозным катетером: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), игла G18 (1.3 x 70мм). Катетер из полиуретана Rg -контрастный размерами: 5F/G16 (диаметром 1,1 x1.7мм х15 см), скорость потока 60 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 50см. с гибким J-наконечником (изгибоутойчивый) в эргономичном держателе. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт по числу каналов катетера/ Шприц 5 мл соединение Луэр Лок. Дилататор, фиксирующий передвижной зажим. Набор с ЭКГ кабелем. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 80 | 10695 | 855600 |  |  |  |  | 10200 | 5700
[11 empty] | Certofix Mono V 315, пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№000091 | Катетер центральный венозный Vogt Medical, пр-ва Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия, РК-ИМН-5№010232
7 | Катетер (3-просветный) центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 5.5Fr (G20/22/22) диаметр 1.8 мм; длиной: 13см; в комплекте с принадлежностями для установки | Катетер (3-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 8-22 мл/мин, дистальная - 20-40 мл/мин. медиальная - 8-21 мл/мин Проводник (прямой; J-образный): 0.018” x 50см. Интродьюсерная игла: 20G; длиной 35 мм. В комплект входит: 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 5.5Fr (G20/22/22) диаметр 1.8 мм; длиной: 13см; 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт | шт | 80 | 27680 | 2214400 |  | 15000
Катетер центральный венозный Harsoria, пр-ва Harsoria Healthcare PVT.LTD, Индия, РК-ИМН-5№016829
8 | Мембранный оксигенатор неонатальный для детей весом 0-12 кг с жестким венозным резервуаром и комплектом магистралей | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока. Форма оксигенатора – цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Наличие на оксигенаторе покрытия X-coating – биосовместимое, амфифильное полимерное покрытие. Рекомендуемый кровоток 0,1-1,5 л/мин. Первичный объем заполнения не более чем 43 мл. Трансмембранное давление при максимальном потоке не более, чем 100 мм.рт.ст. Трансфер О₂ при максимальном потоке не менее, чем 100 мл/мин., трансфер СО₂ - не менее, чем 73 мл/мин. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Площадь поверхности теплообменника не более чем 0,035 м². Жесткий венозный резервуар вытянутой формы для улучшения видимости на всех уровнях при любых углах обзора. Вращающийся венозный вход. Максимальный объем наполнения жесткого венозного резервуара 1000 мл. Минимальный рабочий объем резервуара не более чем 15 мл. Количество портов 1/4" – 5. Размер пор венозного фильтра не более 47 мкм. Кардиотомный фильтр – полиэфир глубокого типа. Пеногаситель – полиуретановая пена. Интегрированный артериальный фильтр с технологией самодренирования воздуха - полиэфир экранного типа, размер пор 32 мкм., площадь поверхности 130 см². Наличие порта для кровяной кардиоплегии. Встроенная линия для отбора проб с системой манифолд и обратным клапаном. Встроенная линия рециркуляции. Оксигенатор поставляется в комплекте с магистралями. Магистрали являются стерильными и одноразовыми изделиями. Изготовлены из поливинилхлорида, силикона и поликарбоната, некоторые поверхности имеют покрытие Х-coating, которое представляет собой гидрофильное полимерное покрытие, сводящее к минимуму абсорбцию и денатурацию белков и клеток крови во время экстракорпорального кровообращения, что делает продукт более «биосовместимым». Система магистралей и коннекторов собрана по индивидуальной схеме заказчика. Оксигенатор и система магистралей одной фирмы-производителя, поставка осуществляется одновременно. | шт | 25 | 228000 | 5700000 |  |  | 227500 | 200000
[9 empty] | Оксигентатор мембранный половолоконный Capiox модели: FX5 из "Комплект магистралей для экстракорпорального кровообращения с Х-покрытием с оксигенатором Capiox и принадлежностями в конфигураци Masterbox", пр-ва Ashitaka Terumo Corporation, Япония, РК-ИМН-5№016995 | Оксигентатор мембранный половолоконный Capiox модели: FX5 из "Комплект магистралей для экстракорпорального кровообращения с Х-покрытием с оксигенатором Capiox и принадлежностями в конфигураци Masterbox", пр-ва Ashitaka Terumo Corporation, Япония, РК-ИМН-5№016995
9 | Мембранный оксигенатор для детей весом 12-40 кг с жестким венозным резервуаром R30 и комплектом магистралей | Оксигенатор мембранный половолоконный с интегрированным артериальным фильтром и со встроенным теплообменником. Оксигенатор и теплообменник выполнены в виде единого блока. Форма оксигенатора – цилиндрическая, обеспечивающая отсутствие зон застоя. Наличие на оксигенаторе покрытия X-coating – биосовместимое, амфифильное полимерное покрытие. Рекомендуемый кровоток 0,5-4,0 л/мин. Первичный объем заполнения не более чем 144 мл. Трансмембранное давление при максимальном потоке не более, чем 75 мм.рт.ст. Трансфер О₂ при максимальном потоке не менее, чем 275 мл/мин., трансфер СО₂ - не менее, чем 200 мл/мин. Материал теплообменника – нержавеющая сталь. Площадь поверхности теплообменника не более чем 0,14 м². Жесткий венозный резервуар вытянутой формы для улучшения видимости на всех уровнях при любых углах обзора. Вращающийся венозный вход. Максимальный объем наполнения жесткого венозного резервуара 3000 мл. Минимальный рабочий объем резервуара не более чем 70 мл. Количество портов 1/4" – 6. Размер пор венозного фильтра не более 47 мкм. Кардиотомный фильтр – полиэфир глубокого типа. Пеногаситель – полиуретановая пена. Интегрированный артериальный фильтр с технологией самодренирования воздуха - полиэфир экранного типа, размер пор 32 мкм., площадь поверхности 360 см². Наличие порта для кровяной кардиоплегии 1/4" (6.4мм). Встроенная линия для отбора проб с системой манифолд и обратным клапаном. Встроенная линия рециркуляции. Оксигенатор поставляется в комплекте с магистралями. Магистрали являются стерильными и одноразовыми изделиями. Изготовлены из поливинилхлорида, силикона и поликарбоната, некоторые поверхности имеют покрытие Х-coating, которое представляет собой гидрофильное полимерное покрытие, сводящее к минимуму абсорбцию и денатурацию белков и клеток крови во время экстракорпорального кровообращения, что делает продукт более «биосовместимым». Система магистралей и коннекторов собрана по индивидуальной схеме заказчика. Оксигенатор и система магистралей одной фирмы-производителя, поставка осуществляется одновременно. | шт | 15 | 189800 | 2847000 |  |  | 189000 | 160000
[9 empty] | Оксигентатор мембранный половолоконный Capiox модели: FX15 из "Комплект магистралей для экстракорпорального кровообращения с Х-покрытием с оксигенатором Capiox и принадлежностями в конфигураци Masterbox", пр-ва Ashitaka Terumo Corporation, Япония, РК-ИМН-5№016995 | Оксигентатор мембранный половолоконный Capiox модели: FX15 из "Комплект магистралей для экстракорпорального кровообращения с Х-покрытием с оксигенатором Capiox и принадлежностями в конфигураци Masterbox", пр-ва Ashitaka Terumo Corporation, Япония, РК-ИМН-5№016995
| Всего: |  |  |  |  | 33377885