## Лист1
Приложение №2 к Итогам тендера
отечественный товаропроизводитель
№ лота | Наименование | Техническая характеристика | Ед. изм | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге | ТОО "Clever Medical" | ТОО "Гюрза Мед" | ТОО "ABMG Expert" | ТОО "Med Life Sciences" | ТОО "САПА МедАстана" | ТОО "Pharmprovide"
1 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (с фильтром) | Стандартная, длиной 250 см. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Капельница, идеально подходит к датчику капель. Линия из ПВХ, без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент. Роликовый регулятор, с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. Специальный фильтр для крови в составе трансфузионной линии. | шт | 4200 | 1043.28 | 4381776 |  |  |  |  | 700 | 1040
[11 empty] | Основной набор для введения лекарственных препаратов Aitecs 3017 из "Насос шприцевой инфузионный AITECS 3017", пр-ва UAB Viltechmeda, Литва, РК-МТ-5№017224 | Система внутривенных инфузий Infusomat Space Line для совместимых насосов, пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№003101
2 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (без фильтра) | Стандартная, длиной 250 см. Капельница сверху имеет пункционный наконечник и антибактериальную вентиляцию с защитным колпачком. Нижняя часть капельницы гибкая, с микрофильтром 15 мкм. Капельница, идеально подходит к датчику капель. Линия из ПВХ, без фталатов. Силиконовый перистальтический сегмент. Роликовый регулятор, с предохраняющим устройством для безопасной утилизации наконечника. | шт | 5100 | 952.56 | 4858056 | [5 empty] | 950
Система внутривенных инфузий Infusomat Space Line для совместимых насосов, пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№003101
3 | Система для внутривенного введения через волюметрические насосы (светозащитная) | Система для внутривенных инфузий совместимая с волюметрическими насосами, длина 250 см., светозащитная прозрачная (оранжевая). С УФ защитой до 520 нм, соединение Luer Lock, не содержит Latex и DEHP. Система совместима с Инфузоматами ФМС и Space фирмы B.Braun | шт | 2500 | 780 | 1950000 | [5 empty] | 780
Система внутривенных инфузий Infusomat Space Line для совместимых насосов, пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№003101
4 | Оригинальный шприц для инфузионных насосов 50мл. | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Фильтр в игле 15 мкм. Положение канюли центральное. Соединение Луер Лок. Без ПВХ и латекс. | шт | 5500 | 604.8 | 3326400 |  | 320 |  |  | 285 | 600
[8 empty] | Шприцы трехкомпонентные Vogt Medical, пр-ва Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия, РК-ИМН-5№016107 |  |  | Шприцы трехкомпонентные Vogt Medical, пр-ва Vogt Medical Vertrieb GmbH, Германия, РК-ИМН-5№016107 | Оригинальный шприц Perfusor объемом 50 мл с аспирационной иглой и без, пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№008414
5 | Удлинитель для инфузионных насосов 150 см прозрачный | Стерильный, однократного применения. Удлинитель для инфузионного насоса служит как универсальный соединительный элемент однократного употребления для инфузионных насосов. Предназначается только для соединений типа Luer-Lock. Совместим с инфузионными насосами Infusomat FMS | шт | 7500 | 645 | 4837500 | 330 | 202 | 275 | 145 | 170 | 640
[7 empty] | Инфузионная линия Clever из "Процедурный комплект Clever", пр-ва ТОО CLEVER MEDICAL, Казахстан, РК-ИМН-5№018732 | Удлинитель стерильный высокого давления TRO-EXTENSOR Hp, пр-ва Troge Medical GmbH, Германия, РК-ИМН-5№007881 | Удлинительные инфузионные линии стерильные, однократного применения, пр-ва SURU INTERNATIONAL PVT.LTD., Индия, РК-ИМН-5№013772 | Линии проводящие инфузионные в комплекте, пр-ва Harsoria Healthcare PVT.LTD., Индия, РК-ИМН-5№015076 | Удлинитель стерильный высокого давления TRO-EXTENSOR Hp, пр-ва Troge Medical GmbH, Германия, РК-ИМН-5№007881 | Оригинальные линии Perfusor для внутривенных вливаний малых объемов, пр-ва B.Braun Melsungen AG, Германия, РК-ИМН-5№008413
| Всего: |  |  |  |  | 19353732