Протокол об итогах тендера

по закупу товаров

| г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 146 | 16 час. 25 мин. 14 июня 2021 года |
| --- | --- |

1. Тендерная комиссия по закупу товаров для АО «НЦПиДХ» на 2021 финансовый год в составе:

Председателя комиссии

Заместитель председателя Правления					Манжуовой Л.Н.

Заместителя председателя комиссии

Руководителя хирургического блока			                       Хаирова К.Э

Членов комиссии:

Руководителя Отдела лекарственного обеспечения 			Мышановой Г.К.

Заведующий отделением кардиохирургии,

интервенционной кардиологии и ангиохирургии                                   Бердибекова А.Б.

Юрист                                                                                                          Ботаханова Д.Е.

Секретаря комиссии 						            Сарсеновой Г.М.

Тендерная комиссия при организации, проведении и подведении итогов тендера руководствовалась Правилами организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденными постановлением Правительства РК от 30 октября 2009 года №1729 (далее – Правила) и оформила настоящий протокол об итогах тендера по закупу товаров (лекарственных средств и изделий медицинского назначения) на 2021 финансовый год.

- Наименования и краткое описание товаров:

| № п/п | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Коли-чество | Цена | Сумма, тенге |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс аминокислот | Эмульсия для инфузий, 500 мл | контейнер | 100 | 38 555,85 | 3 855 585,00 |
| 2 | Индивидуальный процедурный комплект для рентгенэндоваскулярной окклюзии при ангиодисплазиях | 2 шт.- Перчатки - стерильные, неопудренные №6,5. 2 шт. - Перчатки - стерильные, неопудренные №8. 1 шт. - Скальпель №11 - ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. 1 шт. - Губка-стик для обработки операционного поля - губка стик 8" ручка сделана из полипропилена с пенополиуретановой губки. Общая длина ручки 147 мм. Конец ручки полукруглый, проксимальный конец (противоположность губки). Квадрат губки 50 мм в длину и 50 мм в ширину. Толщина губки 25 мм. 1 шт. - Чаша - 1000мл - 100% полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 16,1см, общая высота 7,7см. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 2 шт- Чаша 250 мл - 100% Полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 4,034 "или 10.2см, общая высота 2,17" или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58см. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 2 шт. Чаша 60 мл - 100% Полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 60 мл. Прозрачная. 2 шт.- Удлинительная линия: длиной 20 см, изготовлена из прозрачной ПВХ трубки, с соединениями типа Луер Лок на проксимальном конце и трехходовым краником на дистальном конце линии. Устойчивы к давлению до 4 бар. Внутренний диаметр трубки: 1,5 мм. Наружный диаметр трубки: 2,65мм. Объем заполнения 2,7мл. Идет в комплекте с пункционной иглой 18Ga длинной 7 см. Игла выполнена из медицинской стали. Канюля иглы выполнена из полипропилена. Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. 1 шт.- Игла - игла из нержавеющей стали. Имеет соединение Люер Лок. Соединение изготовлено из полипропиленаа, 20Gaх1 1/2". 1 шт. - Шприц объемом 5 мл инъекционный, трехкомпонентный - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц. (Луер) с иглой. 1 шт. - Шприц объемом 5 мл инъекционный, трехкомпонентный - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц. (Луер лок) с иглой. 1 шт. - Шприц объемом 10мл инъекционный, трехкомпонентный - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц. (Луер) с иглой. 1 шт. - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц. (Луер лок) 1 шт. - Шприц 20 мл- шприц объемом 20 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла игла надевается на шприц. (Луер). 10 шт. - Салфетки 10х10(см) - Стерильная марля впитываемостью, 12 слоёв! 5 шт. - Салфетки размером: 45х45(см) - хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Салфетки сложены 8 раз. В ней есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета. 1 шт. - Простыня одноразовая - простыня синтетическая размерами: 100х100см, может быть сложена с пятью сгибами. Также простыня имеет 5см клейкую полоску. Плотность 59грамм. 1 шт. - Защитное покрытие на стол - защитное покрытие на стол усиленное, с размерами: ширина 137см, длина 180см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающего и водопоглощающего. Водопоглащающий материал -нетканый усиленный материал, водоотталкивающий материал - полиэтилен - 2.25мл. Уровень водопоглащения больше чем 400% плотности ткани. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х180см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим. 1 шт - Покрытие защитное - изготовлено из 45х45см полиэтиленовой плёнки толщиной 0,05мм. Ширина покрытия составляет 45 см, длина - 45 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 45-50 см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1 шт. - Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями для радиального и феморального доступа. Общая ширина простыни 280 см, длина 330 см. Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал, Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие должно иметь полиэтиленовые края размерами: 70х330 см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 153х140 см, от головной части 27х140 см, обе не оперативные части сделаны из усиленный нетканый материал отталкивающего воду материала. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4-ре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2 малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15х19 см с овальной формы отверстием диаметром 6,2 см. Большие 2 отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19 см с овальными отверстиями размером 13х7 см. 2 малых отверстия должны находится на расстоянии 76 см друг от друга. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10 см от левого и правого краев общей длинной 330 см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 75 см. Все 4-ре отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75 см от верхнего края. Простыня не протекает, также на простыне с двух сторон имеется барьерный край/ загиб на пленке против стекания жидкости размером 10 см. 1 шт.- Халат одноразовый - халат изготовлен из композитного нетканого материала плотностью 45грамм. Размеры: По линии горловины - 22см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 139.5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, длина рукава до верхней точки плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер: XL, халат идет с полотенцем. 1 шт. - Халат одноразовый - халат стандартный изготовлен из композитного нетканого материала плотностью не ниже 68 грамм. Размеры: По линии горловины - 19см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 142см, общая ширина в развёрнутом виде - 152см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 129см, длина рукава до верхней точки плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер L, халат идет с полотенцем. Набор упакован в единую стерильную упаковку. Метод стерилизации: Этиленоксидом. | комплект | 30 | 28 400,00 | 852 000,00 |
| 3 | Микрокатетер для нейроинтервенционных процедур | • Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов • Атравматично отполированная дистальная часть катетера • 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части • Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017”; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021”; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027”; • Общая длина 150 см • Доступен в двух видах: «обычный» и «экстра поддержка» | шт | 30 | 276 200,00 | 8 286 000,00 |
| 4 | Микропроводник для нейроинтервенционных процедур | • Гибридная технология • Диаметр 0,012” у дистальной и 0,014” у проксимальной части • Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола • Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиноловой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см | шт | 30 | 162 900,00 | 4 887 000,00 |
| Всего: |  |  |  |  |  | 17 880 585,00 |

2. Сумма закупа:

Сумма, выделенная для данного тендера, составляет – 17 880 585,00 (Семнадцать миллионов восемьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемьдесят пять) тенге 00 тиын.

3. Наименование, местонахождение и квалификационные данные потенциальных поставщиков, представивших тендерные заявки:

| № | Наименование потенциального поставщика | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Clever Medical» | Алматинская область, Карасайский район, село Кокузек, строение 433 |
| 2 | ТОО «МедКор» | г. Алматы, район Наурызбайский, мкр. Байтак, квартал Каргалы, д. 46 |
| 3 | ТОО «ImportMed» | Алматинская область, Карасайский район, Елтайский с.о., село Кокузек, уч.кв. 060 строение 434 |

4. Цена и другие условия каждой тендерной заявки в соответствии с тендерной документацией (см.приложения №1 и №2 к Итогам).

5. Изложение оценки и сопоставления тендерных заявок:

Тендерная заявка ТОО «Clever Medical»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

Тендерная заявка ТОО «МедКор»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

Тендерная заявка ТОО «ImportMed»:

- Соответствует требованиям Тендерной документации и Правил.

6. Основания отклонения тендерных заявок:

Оснований для отклонения тендерных заявок нет.

7. Наименование и местонахождение победителя тендера по каждому лоту тендера и условия, по которым определен победитель, с указанием торгового наименования:

| № п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед. изм | Коли- чество | Цена, тенге | Победитель / Основание | Торговое наименование, цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Индивидуальный процедурный комплект для рентгенэндоваскулярной окклюзии при ангиодисплазиях | 2 шт.- Перчатки - стерильные, неопудренные №6,5. 2 шт. - Перчатки - стерильные, неопудренные №8. 1 шт. - Скальпель №11 - ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. 1 шт. - Губка-стик для обработки операционного поля - губка стик 8" ручка сделана из полипропилена с пенополиуретановой губки. Общая длина ручки 147 мм. Конец ручки полукруглый, проксимальный конец (противоположность губки). Квадрат губки 50 мм в длину и 50 мм в ширину. Толщина губки 25 мм. 1 шт. - Чаша - 1000мл - 100% полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 16,1см, общая высота 7,7см. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 2 шт- Чаша 250 мл - 100% Полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 4,034 "или 10.2см, общая высота 2,17" или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58см. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 2 шт. Чаша 60 мл - 100% Полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 60 мл. Прозрачная. 2 шт.- Удлинительная линия: длиной 20 см, изготовлена из прозрачной ПВХ трубки, с соединениями типа Луер Лок на проксимальном конце и трехходовым краником на дистальном конце линии. Устойчивы к давлению до 4 бар. Внутренний диаметр трубки: 1,5 мм. Наружный диаметр трубки: 2,65мм. Объем заполнения 2,7мл. Идет в комплекте с пункционной иглой 18Ga длинной 7 см. Игла выполнена из медицинской стали. Канюля иглы выполнена из полипропилена. Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги. Однократного применения. 1 шт.- Игла - игла из нержавеющей стали. Имеет соединение Люер Лок. Соединение изготовлено из полипропиленаа, 20Gaх1 1/2". 1 шт. - Шприц объемом 5 мл инъекционный, трехкомпонентный - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц. (Луер) с иглой. 1 шт. - Шприц объемом 5 мл инъекционный, трехкомпонентный - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц. (Луер лок) с иглой. 1 шт. - Шприц объемом 10мл инъекционный, трехкомпонентный - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла надевается на шприц. (Луер) с иглой. 1 шт. - Шприц 10 мл- шприц объемом 10 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла вкручивается в шприц. (Луер лок) 1 шт. - Шприц 20 мл- шприц объемом 20 мл - тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла игла надевается на шприц. (Луер). 10 шт. - Салфетки 10х10(см) - Стерильная марля впитываемостью, 12 слоёв! 5 шт. - Салфетки размером: 45х45(см) - хирургические рентгенконтрастные салфетки сделаны из 100% хлопкового волокна степень впитывания меньше чем 10% от плотности ткани. Салфетки сложены 8 раз. В ней есть рентгеноконтрастная полоска синего цвета. 1 шт. - Простыня одноразовая - простыня синтетическая размерами: 100х100см, может быть сложена с пятью сгибами. Также простыня имеет 5см клейкую полоску. Плотность 59грамм. 1 шт. - Защитное покрытие на стол - защитное покрытие на стол усиленное, с размерами: ширина 137см, длина 180см, сделан из 2-х видов материала: водоотталкивающего и водопоглощающего. Водопоглащающий материал -нетканый усиленный материал, водоотталкивающий материал - полиэтилен - 2.25мл. Уровень водопоглащения больше чем 400% плотности ткани. Внутренняя водопоглащающая часть составляет 61х180см термо припаена к полиэтиленовым сторонам, которые являются водоотталкивающим. 1 шт - Покрытие защитное - изготовлено из 45х45см полиэтиленовой плёнки толщиной 0,05мм. Ширина покрытия составляет 45 см, длина - 45 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 45-50 см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 1 шт. - Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями для радиального и феморального доступа. Общая ширина простыни 280 см, длина 330 см. Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал, Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие должно иметь полиэтиленовые края размерами: 70х330 см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 153х140 см, от головной части 27х140 см, обе не оперативные части сделаны из усиленный нетканый материал отталкивающего воду материала. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4-ре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2 малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15х19 см с овальной формы отверстием диаметром 6,2 см. Большие 2 отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19 см с овальными отверстиями размером 13х7 см. 2 малых отверстия должны находится на расстоянии 76 см друг от друга. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10 см от левого и правого краев общей длинной 330 см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 75 см. Все 4-ре отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75 см от верхнего края. Простыня не протекает, также на простыне с двух сторон имеется барьерный край/ загиб на пленке против стекания жидкости размером 10 см. 1 шт.- Халат одноразовый - халат изготовлен из композитного нетканого материала плотностью 45грамм. Размеры: По линии горловины - 22см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 139.5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, длина рукава до верхней точки плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер: XL, халат идет с полотенцем. 1 шт. - Халат одноразовый - халат стандартный изготовлен из композитного нетканого материала плотностью не ниже 68 грамм. Размеры: По линии горловины - 19см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 142см, общая ширина в развёрнутом виде - 152см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 129см, длина рукава до верхней точки плеча - 80см, ширина груди - 64см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер L, халат идет с полотенцем. Набор упакован в единую стерильную упаковку. Метод стерилизации: Этиленоксидом. | комплект | 30 | 28 400,00 | ТОО «Clever Medical»/ п.25 Главы 5 Правил – Поддержка отечественных товаропроизводителей | Процедурный комплект Clever / 28 400,00 |
| 3 | Микрокатетер для нейроинтервенционных процедур | • Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов • Атравматично отполированная дистальная часть катетера • 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части • Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017”; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021”; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027”; • Общая длина 150 см • Доступен в двух видах: «обычный» и «экстра поддержка» | шт | 30 | 276 200,00 | ТОО «МедКор» / п.85 Правил – на основе наименьшей цены | Микрокатетер Headway / 276 150,00 |
| 4 | Микропроводник для нейроинтервенционных процедур | • Гибридная технология • Диаметр 0,012” у дистальной и 0,014” у проксимальной части • Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола • Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиноловой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см | шт | 30 | 162 900,00 | ТОО «МедКор» / п.85 Правил – на основе наименьшей цены | Проводник Traxcess / 162 850,00 |

8. Наименование и местонахождение участника каждого лота тендера, предложение которого является вторым после предложения победителя с указанием наименования:

| № лота | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Коли-чество | Цена, тенге | Наименование поставщика | Торговое наименование, цена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Микрокатетер для нейроинтервенционных процедур | • Усиленный катетер, состоящий из 7 сегментов • Атравматично отполированная дистальная часть катетера • 2 платиновых маркера, позволяющих производить отсоединение спиралей в нужной части • Внешний диаметр 2,4F, внутренний 1,7F, внутренний диаметр 0,017”; диаметр 2,5/2,0F - внутренний диаметр 0,021”; диаметр 3,1/2,6 F - внутренний диаметр 0,027”; • Общая длина 150 см • Доступен в двух видах: «обычный» и «экстра поддержка» | шт | 30 | 276 200,00 | ТОО «ImportMed» | Микрокатетер Headway / 276 151,00 |
| 4 | Микропроводник для нейроинтервенционных процедур | • Гибридная технология • Диаметр 0,012” у дистальной и 0,014” у проксимальной части • Внутренняя часть из стали, в дистальной части из нитинола • Микрокатетер общей длиной 200 см, нитиноловой частью 60 см, формируемая часть микропроводника длиной 1,4 см, протяженность гидрофильного покрытия – 40 см | шт | 30 | 162 900,00 | ТОО «ImportMed» | Проводник Traxcess / 162 851,00 |

9. Основания, если победитель тендера не определен:

Победитель тендера по лоту №1 не определен, так как не представлена ни одна тендерная заявка. На основании пп.1) п.84 Правил (отсутствия представленных тендерных заявок) закуп способом тендера признается несостоявшимся.

10. Срок, в течение которого надлежит заключить договор

Договор с победителями тендера должен быть заключен до 24 июня 2021 года.

11. Информация о привлечении экспертной комиссии.

Экспертная комиссия не привлекалась.

Тендерная комиссия по результатам открытого голосования

РЕШИЛА:

- Признать закуп по нижеперечисленным лотам состоявшимся:

| № лота | Наименование | Основание / итоги |
| --- | --- | --- |
| 2 | Индивидуальный процедурный комплект для рентгенэндоваскулярной окклюзии при ангиодисплазиях | п.25 Главы 5 Правил – Поддержка отечественных товаропроизводителей |
| 3 | Микрокатетер для нейроинтервенционных процедур | п.85 Правил – на основе наименьшей цены |
| 4 | Микропроводник для нейроинтервенционных процедур | п.85 Правил – на основе наименьшей цены |

2) Признать закуп по нижеперечисленным лотам несостоявшимся:

| № лота | Наименование | Основание / итоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс аминокислот | пп.1) п.84 Правил – на основе отсутствия представленных тендерных заявок |

За данное решение проголосовали:

ЗА – 5 (пять) голоса (Манжуова Л.Н., Хаиров К.Э., Мышанова Г.К., Бердибеков А.Б., Ботаханов Д.Е.)

ПРОТИВ – 0 голосов.

Председатель комиссии 			Манжуова Л.Н.		__________________

Заместитель председателя комиссии	Хаиров К.Э.		            __________________

Члены комиссии				Мышанова Г.К.	            __________________

Бердибеков А.Б.                 __________________

Ботаханов Д.Е.                   __________________

Секретарь комиссии                                 Сарсенова Г.М.	            __________________