**Протокол**

закупок из одного источника лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг

АО «НЦПиДХ»

г.Алматы 11 февраля 2021 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

1. обоснование применения способа закупа из одного источника:

закуп осуществляется способом из одного источника согласно пп.1) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа №08-21/34 от 11.02.2021 г.

2.1 краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм** | **Коли-во** | **Цена, тенге** | **Сумма, тенге** |
| 4 | Контур дыхательный гладкоствольный педиатрический 15мм, длиной 1,6м, с проводом нагрева, влагосборником, самозаполняющейся камерой увлажнения, дополнительным шлангом 0,4м и портами 7,6мм | Контур дыхательный педиатрический гладкоствольный для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ. Внутренний диаметр шлангов 15мм, длина шланга вдоха 1,2 м, шланга выдоха 2\*0,8 м- 1,6м, равноплечный, материал "Smootbore", с проводом обогрева и встроенным в жестком соединителе (22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами 7,6мм с герметизирующими "not loosing" заглушками на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента, снабжённом внешней тестирующей, защитной заглушкой, с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника поворотного типа, малого сопротивления, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, увлажнитель-камера увлажнения с автоматическим заполнением, с двухступенчатым поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком) и портом выравнивания давления, c жёстким соединителем 22F подсоединения к аппарату, с дополнительным шлангом 0,4м c жесткими соединителями 22F, комплектом принадлежностей в составе:жесткий соединитель 22М-22М/15F. Материал: ПВХ, полипропилен, эластомер. | шт | 150 | 20 000 | 3 000 000,00 |
| **Всего:** |  |  |  |  |  | **3 000 000,00** |

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

**ТОО «Sunmedica» (Санмедика),** юридический адрес: г.Алматы, ул.Кунаева 21б, оф.75., договор на сумму **3 000 000,00 (Три миллиона) тенге 00 тиын.**

2.2 краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм** | **Коли-во** | **Цена, тенге** | **Сумма, тенге** |
| 13 | Хирургические пластыри в рулонах размерами 2,5 см x 9,1 м | Средство перевязочное и фиксирующее белого цвета из нетканного материала "Рейон" (из искусственных целлюлозных волокон). Адгезив: безвредный гиполлергенный для кожи полиакрилат. Надежно фиксируется на коже. Влагоустойчивый, дышащий, может находиться на коже до 7 дней. Адгезив фиксирующего средства чувствителен к надавливанию - прочность прикрепления фиксирующего средства к коже увеличивается при дополнительном нажатии. Безболезненно удаляется, не оставляет следов клея на коже. Характеризуется деликатной фиксацией. Изделие обладает хорошей адгезией к сухой и влажной коже. Адгезия сохраняется даже при намокании пластыря со стороны адгезива. При прикосновении к перчаткам - легко отлипает. Длина в рулончике - 9,1 м. Ширина 2,5см. Не содержит латекса. | шт | 3000 | 515 | 1 545 000,00 |
| **Всего:** |  |  |  |  |  | **1 545 000,00** |

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

**ТОО «Аминамед»,** юридический адрес: г.Алматы, Жетысуский район, проспект Суюнбая, 89Б., договор на сумму **1 545 000,00 (Один миллион пятьсот сорок пять тысяч) тенге 00 тиын.**

2.3 краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм** | **Коли-во** | **Цена, тенге** | **Сумма, тенге** |
| 9 | Кассеты из «Cистема медицинская стерилизационная» в комплекте» | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора | уп | 20 | 84 800 | 1 696 000,00 |
| 10 | Кассеты для комплектации Медицинская стерилизационная система | Пластмассовый футляр, содержащий десять ячеек с действующим веществом, упакованный в картонную коробку и запаянный в пластиковый пакет. Действующее вещество (стерилизующий агент) – 58 - 59,5 % раствор пероксида водорода. Для плазменного стерилизатора | уп | 15 | 229 400 | 3 441 000,00 |
| **Всего:** |  |  |  |  |  | **5 137 000,00** |

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

**ТОО «Dana Estrella»,** юридический адрес: г.Алматы, улица Гоголя, дом 89 А., договор на сумму **5 137 000,00 (Пять миллионов сто тридцать семь тысяч) тенге 00 тиын.**

2.4 краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм** | **Коли-во** | **Цена, тенге** | **Сумма, тенге** |
| 8 | Набор для РЭО (рентгенэндоваскулярная окклюзия) | 1 простынь 250х150 с прозрачной пленкой и отверстием как у подключичной 10Х10 или 15х15 см 10 Марлевые салфетки 10х10 см 1 Чаша 100 мл 1 чаша 60 1 почкообразный лоток 1 чаша для спирта 1 Халат XL 1 Перчатки №8 2 шприц 5 мл 1 Шприц 10 мл 4 маркера-стикера | набор | 20 | 14 900 | 298 000,00 |
| 14 | Индивидуальный процедурный комплект для рентгенэндоваскулярной окклюзии при ангиодисплазиях | 1) 2 шт.- Перчатки - стерильные, неопудренные №6,5. 2) 2 шт. - Перчатки - стерильные, неопудренные №8. 3) 1 шт. Скальпель №11 - ручка скальпеля: изготовлена из акрилонитрилбутадиенстирол материала, общая длина - 121.2мм. Ручка скальпеля должна иметь очертание захвата для пальца, чтобы обеспечить лучшую управляемость и манипуляции. Общая длина рукоятки и захвата для пальца должна составлять 31.5мм в длину. Угол полосы захвата пальцем составляет 30 градусов. Лезвие: изготовлено из нержавеющей стали с допустимой твердостью, толщина 0.39мм. Пластиковый кожух скальпеля изготовлен из полиэтилена низкой плотности. 4) 1 шт. - Губка-стик для обработки операционного поля - губка стик 8" ручка сделана из полипропилена с пенополиуретановой губки. Общая длина ручки 147 мм. Конец ручки полукруглый, проксимальный конец (противоположность губки). Квадрат губки 50 мм в длину и 50 мм в ширину. Толщина губки 25 мм. 5) 1 шт. - Чаша - 1000мл - 100% полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 16,1см, общая высота 7,7см. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 6) 2 шт- Чаша 250 мл - 100% Полипропилен,не содержит диэтилгексилфталат, не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий диаметр 4,034 "или 10.2см, общая высота 2,17" или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58см. Цвет продукта синий. Материал из полипропилена. 7) 2 шт. Чаша 60 мл - 100% Полипропилен, не содержит диэтилгексилфталат , не содержит латекс, не содержит поливинилхлорид. Общий объем 60 мл. Прозрачная. 8) 2 шт.- Удлинительная линия: длиной 20 см, изготовлена из прозрачной ПВХ трубки, с соединениями типа Луер Лок на проксимальном конце и трехходовым краником на дистальном конце линии. Устойчивы к давлению до 4 бар. Внутренний диаметр трубки: 1,5 мм. Наружный диаметр трубки: 2,65мм. Объем заполнения 2,7мл. Идет в комплекте с пункционной иглой 18Ga длинной 7 см. Игла выполнена из медицинской стали. | комплект | 30 | 13 500 | 405 000,00 |
| **Всего:** |  |  |  |  |  | **703 000,00** |

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

**ТОО «Лером»,** юридический адрес: г. Павлодар, Павлодарская область, ул. Железнодорожная, д. 7, кв.30., договор на сумму **703 000,00 (Семьсот три тысячи) тенге 00 тиын.**

2.5 краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм** | **Коли-во** | **Цена, тенге** | **Сумма, тенге** |
| 6 | Шприцы трёхкомпонентные одноразовые стерильные | объемом 20 мл с иглой 20-21Gх1 1/2 | шт | 70000 | 21,06 | 1 474 200,00 |
| **Всего:** |  |  |  |  |  | **1 474 200,00** |

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.**ТОО «МФК «Биола»,** юридический адрес: г.Алматы, ул.Монгольская, д.44., договор на сумму **1 474 200,00 (Один миллион четыреста семьдесят четыре тысячи двести) тенге 00 тиын.**

4) **ТОО «Sunmedica» (Санмедика), ТОО «Аминамед», ТОО «Dana Estrella», ТОО «Лером», ТОО «МФК «Биола»** соответствует квалификационным требованиям, установленным [главой](#sub800) 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).

**Специалист Отдела правового**

**обеспечения и закупок Сарсенова Г.М.**