**Протокол**

закупок из одного источника лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг

АО «НЦПиДХ»

г.Алматы 24 февраля 2021 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

1. обоснование применения способа закупа из одного источника:

закуп осуществляется способом из одного источника согласно пп.1) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа №08-21/45/1 от 22.02.2021 г.

2.1 краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм** | **Коли-во** | **Цена, тенге** | **Сумма, тенге** |
| 6 | Шовный хирургический материал | Рассасывающийся (неокрашенный), условным № 5-0, длиной нити (см): 75,колющая игла (17мм) | шт | 400 | 1 150,00 | 460 000,00 |
| 13 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся нить HR-20-22мм,окр.1\2, размер 2-0, (3)длина70см | шт | 120 | 1 100,00 | 132 000,00 |
| 14 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся нить HR-25-30мм,окр.1\2,размер 0,(3,5)длина70см | шт | 120 | 1 550,00 | 186 000,00 |
| 15 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся нить HR-35-40мм,окр.1\2,размер 1,(4)длина70см | шт | 60 | 1 700,00 | 102 000,00 |
| 17 | Хирургическая нить | Нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Цвет нити фиолетовый, для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно. нить фиолетовая, игла колющая , сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HR 12 мм, USP 6-0, не менее 68.5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. | шт | 200 | 1 400,00 | 280 000,00 |
| 18 | Хирургический шовный материал | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен, цвет нити зеленный, однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 3-0USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом,с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 27 мм, длиной нити 75 см. | шт | 130 | 1 350,00 | 175 500,00 |
| 19 | Хирургический шовный материал | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен,цвет нити зеленный, однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 0USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом,с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 30 мм, длиной нити не менее 74.5 и не более 75.5 см. | шт | 180 | 950,00 | 171 000,00 |
| 20 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окарски. Однократного применения, размерами 7-0USP,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 3/8, размерами 10 мм, длиной нити не менее 74.5 и не более 75.5 см. | шт | 100 | 3 900,00 | 390 000,00 |
| 23 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окарски. Однократного применения, размерами 2-0USP,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами 27 мм, длиной нити не менее 89.5 и не более 90.5 см. | шт | 100 | 1 350,00 | 135 000,00 |
| 24 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окарски. Однократного применения, размерами 3-0USP,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами 27 мм, длиной нити не менее 89.5 и не более 90.5 см. | шт | 30 | 1 750,00 | 52 500,00 |
| 25 | Хирургический шовный материал | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая, рассасывающаяся состоящая из кополимера молочной кислоты и е-капролактона, тип нити моноволоконо. Цвет нити фиолетовый или неокрашенные. Нить сохраняет прочность на разрыв до 50% в течение 8 недель после имплантации. Полное рассасывание наступает через 25 недель. Однократного применения, размерами 7-0USP , сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами 12 мм, длинной нити не менее 68.5 и не более 70.5cм. | шт | 48 | 1 700,00 | 81 600,00 |
| 26 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окарски. Однократного применения, размерами 5-0USP,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами 12 мм, длиной нити не менее 74.5 и не более 75.5 см. | шт | 250 | 1 640,00 | 410 000,00 |
| 27 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окарски. Однократного применения, размерами 6-0USP,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 3/8, размерами 10 мм, длиной нити не менее 74.5 и не более 75.5 см. | шт | 400 | 2 250,00 | 900 000,00 |
| 28 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окарски. Однократного применения, размерами 6-0USP,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами 12 мм, длиной нити не менее 74.5 и не более 75.5 см. | шт | 300 | 2 100,00 | 630 000,00 |
| 29 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окарски. Однократного применения, размерами 5-0USP,сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими иглами, окружностью иглы 1/2, размерами 17 мм, длиной нити не менее 88.5 и не более 90.5 см. | шт | 100 | 1 450,00 | 145 000,00 |
| 30 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен, цвет нити зеленный, однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 2-0USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом,с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 17 мм, длиной нити не менее 74.5 и не более 75.5 см. | шт | 160 | 1 300,00 | 208 000,00 |
| 32 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) | Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен, цвет нити зеленный, однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 4-0USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом,с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 17 мм, длиной нити не менее 74.5 и не более 75.5 см. | шт | 100 | 1 300,00 | 130 000,00 |
| **Всего:** |  |  |  |  | **4 588 600,00** | |

3) наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

**ТОО «JS Consulting»,** юридический адрес: г. Алматы, мкр. Мамыр-4 д. 308/37., договор на сумму **4 588 600,00 (Четыре миллиона пятьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот) тенге 00 тиын.**

4) **ТОО «JS Consulting»** соответствует квалификационным требованиям, установленным [главой](#sub800) 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).

**Специалист Отдела правового**

**обеспечения и закупок Сарсенова Г.М.**