**Протокол**

закупок из одного источника лекарственных средств, медицинских изделий и

фармацевтических услуг

АО «НЦПиДХ»

г.Алматы 10 июня 2021 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

1. обоснование применения способа закупа из одного источника:

закуп осуществляется способом из одного источника согласно пп.2) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа №08-21/117 от 07.06.2021 г.

1. краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм** | **Коли-во** | **Цена, тенге** | **Сумма, тенге** |
| 3 | Модуль модернизации из комплекта Электрокардиограф | • Совместим с приборами Электрокардиограф BTL-08  • Отображение в реальном времени кривых поток – объём и объём - время  • Встроенный датчик для автоматической коррекции измеренных параметров • Отображение до четырех кривых потока  • Бронховозбуждающий и бронхорасширяющий тесты  • Программа, поддерживающая педиатрию  • Автоматическая коррекция BTPS  • Автоматический расчет параметров форсированной спирометрии: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25,FEF75, FEF50,FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Возраст легких, BTL CardioPoint-Spiro: Aex, FEV0.75/VC, FEV1/VC, FEV3/VC, FEV6/VC, FEF25-75, FEF50/VC, VEXT, T0/PEF, T200/PEF, VEXT/FVC • Автоматический расчет параметров спокойной спирометрии: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC  • Автоматический расчет параметров максимальной вентиляции легких: MVV, MVVf, MRf  • Расчёт должных величин и их отклонений. Должные величины расчитываются в соответствии со стандартами: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Кнудсон 1983, Кнудсон 1976, Рока 1986, КРАПО 1981, ITS, Перрейра – Бразилия, LAM, Горе – Австралия, Заплетал 1977  • Конфигурируемый выходной протокол  • До 250 протоколов пациентов могут быть сохранены в памяти аппарата  • Протоколы, заданные пользователем  • Интепретация: Enright, ATS, BTS | набор | 1 | 929 500,00 | 929 500,00 |
| **Всего:** |  |  |  |  | | **929 500,00** |

1. наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

**ТОО «BTL Kazakhstan»** юридический адрес: г.Алматы, ул.Досмухамедова, 89, оф. 211, договор на сумму **929 500,00** **(Девятьсот двадцать девять тысяч пятьсот) тенге, 00 тиын.**

1. **ТОО «BTL Kazakhstan»** соответствует квалификационным требованиям, установленным [главой](#sub800) 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).

**Специалист Отдела правового**

**обеспечения и закупок Сарсенова Г.М.**