## Лист1
Приложение №1
№ | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Номер договора | Ед.изм | Доп. коли-во | Цена, тг | Сумма, тг
1 | артериальный катетер ( набор для артериальной катетеризации ) 24G 5 см | ARROW (набор для артериальной катетеризации) 24G 5см | №01/МЕД/45 от 08.02.2022 г. | шт | 20 | 9800 | 196000
2 | Стент для каорктации аорты (покрытый) | Высококачественный стент изготовлен из проволочной сетки Platinum / Iridium толщиной 0,013 дюйма, выполненной в виде зигзагообразного рисунка и покрыт гибкой расширяемой оболочкой ePTFE (политетрафторэтилен) . Каждое соединение подвергается лазерной спайке с добавлением золота 24К. Нетравматичен, так как проволока не имеет квадратных краев. Регулируемая подгонка - благодаря своей способности к расширению стент возможно повторно расширять, в соответствии с естественным ростом ребенка, т.е. нет необходимости в повторной имплантации стента. Количество зигзагов на сегмент: 8. Доступное расширение стента от 12,0 мм до 24,0 мм. Длина стента 16, 22, 28, 34, 39 и 45 мм. Возможность выбора диаметра от 1.6 до 4.5 см с внешним диаметром баллона от 12.00 мм до 24.00 мм с длиной от 2,5 см до 5,0 см. Обязательное наличие рабочей длины 100см. | №02/МЕД/25 от 25.02.2022 г. | шт | 1 | 2 107 700,00 | 2107700
3 | Шовный материал Колющая (круглая) игла 27мм., 1/2 круга. | нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата (С10H8O4)n, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034),цвет нити зелёный (D&C зеленый № 6, цветной индекс CI61565), однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 2-0 USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 27 мм, длиной нити 75 см. | №01/МЕД/104 от 14.04.2022 г. | шт | 400 | 1150 | 460 000,00
4 | Хирургический шовный материал из кополимера молочной кислоты и е-капралоктона | Рассасывающийся хир. Шовный материал HR-12,½,7/0, 0,5-0,70 | №01/МЕД/64 от 11.02.2022 г. | шт | 110 | 1 650,00 | 181500
5 | Интрадьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | №01/МЕД/77 от 21.02.2022 г. | шт | 50 | 11590 | 579500
6 | Проводник диагностический | Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника. | №01/МЕД/37 от 08.02.2022 г. | шт | 40 | 13840 | 553600
7 | Жидкая эмболическая система | Жидкая эмболическая система, без клея. Является неадгезивным сополимером, основанном на поли-лактид-со-гликолиде (PLGA) и поли-гидроксиэтил метакрилате (HEMA). Рентгенконтрастность придаёт йодосодержащие агент - трийодид фенол. Не содержит металла. Доступна в трех концентрациях 25, 30 и 35%. Система состоит из одного 1 куб см заполненого шприца с эмболизирующим препаратом, одного 1 куб см заполненного шприца с DMSO и ая.даптера для разных микрокатетеров. Не требует времени на приготовления | №02/МЕД/31 от 08.04.2022 г. | шт | 2 | 491080 | 982 160,00
8 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал полипропилен (синий) | С условными №7-0 длиной нити 90см ,колющая игла (8-9.3мм) | №01/МЕД/94 от 11.03.2022 г. | шт | 140 | 2400 | 336000
9 | Шовный материал шелк нерассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения (черный) | Условные номера: 3-0, длиной см:75, колющая игла 17мм). 20 мм | №01/МЕД/63 от 11.02.2022 г. | шт | 200 | 570 | 114 000,00
10 | Y-коннектор гемостатический | Состав: Y-образный коннектор с гемостатическим клапаном типа «клик». Корпус изготовлен из поликорбоната, включает 4-ре основные части, изготовленныеиз поликарботата: вращательное устройство, корпус, верхнее покрытие. Внутри гемостатического клапана имеется спираль 9Fr для полной и частичной активации и деактивации. Изготовлен из медицинского силикона Med4930. Общая ширина устройства - 1,46"(37мм) и 3,39"(86мм) в длину. Устройство должно обладать вторичным просветом с канюлей Люэра, сформированной на основном просвете в дистальной части. Устройство оснащено кнопкой деактивации, которая закрывает клапан в основном просвете полностью одним нажатием по типу "клик". На проксимальном коне покрытия расположены зажимные полосы по всему радиусу покрытия, чтобы гарантировать наждежный захват. Метод стерилизации: Этиленоксидом | №01/МЕД/49 от 08.02.2022 г. | шт | 50 | 9112 | 455600
11 | Стент набор для внутреннего дренажа мочевыx путей 3 F | Набор для внутреннего дренажа верхних мочевых путей для оттока мочи из чашенно-лоханной системы №,3F, 4F 4.8F,5F, в комплекте: 1) Полиуретановый катетер типа двойного Pigtail (диаметр петли вводимой в чашенно-лоханную систему 2см или 4 см, расстояние между петлями от 14см до 30см) 2) зажимы разносторонние/поворотные тип ZSWM3F144 – ZSWM10F302 3) толкатель 4) проводник 022/110 из нержавеющей стали диаметром 0,038, длиной 90/110 см | №01/МЕД/42 от 08.02.2022 г. | шт | 15 | 14000 | 210000
12 | одноступенчатые венозные канюли с угловым металлическим наконечником 90 градусов 12Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. 38,1см длина.Коннектор 1/4(0.64см)18 FR | №01/МЕД/38 от 08.02.2022 г. | шт | 10 | 34000 | 340000
13 | Стент коронарный непокрытый | Материал стента: Кобальт хромовый сплав, L-605. Пассивное покрытие: Аморфный карбид силикона. Толщина каркаса стента: Ø 2,0-3,0 мм - не более 60 мкм (0,0024"); Ø 3,5-4,0 мм - 80 мкм (0,0031"); Ø 4,5-5,0 мм - 120 мкм (0,0047"). Конструкция каркаса стента: двойная спираль. Система доставки: Rx (быстрой смены). Материал баллона: Полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта): гидрофильное. Маркеры: 2, платино-иридиевые, вмонтированные. Рекомендуемый диаметр проводника: 0.014” (0.3556 мм); Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: 5 F для всех рзмеров стента (минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа): 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера: 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта): 2,0 F Диаметр дистального тубуса (шафта) стента: 2,5F (Ø 2,0-3,5 мм), 2,8F (Ø 4,0-5,0 мм). Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва баллона: 16 атм (Ø 2,0-4,0 мм), 14 атм (Ø 4,5-5,0 мм). Передача усилия на дистальную часть: Система усиленной передачи воздействия. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. | №01/МЕД/31 от 08.02.2022 г. | шт | 5 | 90000 | 450 000,00
14 | Линезолид | раствор для инфузий 2 мг 300 мл | №02/МЕД/11 от 14.02.2022 г. | фл | 80 | 12000 | 960000
15 | Окклюдер для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки в мембранозной, мышечной частях и для устранения аневризм перегородки, в комплекте с системой доставки | Окклюдер предназначен для закрытия дефектов межжелудочковой перегородки и является постоянным хирургическим имплантом. Имплант изготовлен из нитинола, сплава титана и никеля Ti/Ni, имеет форму сетки и покрыт платиной, что делает его биологически инертным. Конструкция импланта состоит из двух дисков с соединительным перешейком, размеры которого соответствует размеру дефекта межжелудочковой перегородки (ДМЖП). Надежное вживление в ткани пациента обеспечивается за счет полипропиленовых вставок, фиксированных нитью из полиэстера по краям окклюдера. Окклюдердля закрытия дефектов ДМЖП выпускается в трех вариантах: 1. Окклюдер для закрытия дефектов в мембранозной части ДМЖП. Размеры (Диаметр левого диска LV/ Диаметр правого диска RV/ Диаметр перешейка/ Длина) в мм: 12.5/12.5/ 3.25/4; 12.5/12.5/5.25/4; 14.5/14.5/7.25/4; 16.5/16.5/9.25/4; 18.5/18.5/11.25/4. 2. Окклюдер для закрытия дефектов в мышечной части ДМЖП. Размеры (Диаметр левого диска LV/ Диаметр правого диска RV/ Диаметр перешейка/ Длина) в мм: 12.5/12.5/4/7; 12.5/ 12.5/6/7; 14.5/14.5/8/7; 16.5/16.5/10/7; 18.5/18.5/12/7; 12.5/12.5/4/10; 12.5/12.5/6/10; 14.5/14.5/8/10; 16.5/16.5/10/10; 18.5/18.5/12/10. 3. Окклюдер для устранения аневризм межжелудочковой перегородки. Размеры (Диаметр левого диска LV/ Диаметр правого диска RV/ Диаметр левого перешейка/Диаметр правого перешейка/ Длина) в мм: 12.5/10.5/6/4/10; 14.5/12.5/8/6/10; 16.5/12.5/10/6/10; 18.5/14.5/12/8/10; 20.5/14.5/14/8/10. Окклюдер применяется только в комплекте с соответствующей системой доставки. Размер (Fr): 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 (шафт доставки с адаптером гемостатического клапана; дилататор; загрузчик), Транспортный кабель, размеры (Fr): 5, 6. | №02/МЕД/35 от 04.07.2022 г. | шт | 1 | 940000 | 940000
16 | окклюдер для закрытия дефектов в верхних и нижних отделах межпредсердной перегородки в комплекте с системой доставки и измерительным баллоном | Окклюдер предназначен для закрытия дефектов верхних и нижних отделов межпредсердной перегородки как при врожденных пороках сердца, так и при вторичных дефектах ДМПП. Материал окклюдера нитинол (сплав титана и никеля Ti/Ni) имеет форму сетки с платиновым напылением, что делает его биологически инертным. Конструкция импланта состоит из двух дисков, соединенных перешейком, диаметр которого соответствует размеру ДМПП. Надежное вживление в ткани пациента обеспечивается за счет полипропиленовых вставок, фиксированных нитью из полиэстера по краям окклюдера. Варианты размеров (Размер окклюдера/Диаметр левого диска/Ширина соединительного перешейка/Диаметр правого диска) (мм): 8/20/3/18; 10/22/3/20; 12/26/4/22; 14/28/4/24; 16/30/4/26; 18/32/4/28; 20/34/4/30; 22/36/4/32; 24/38/4/34; 26/40/4/36; 28/42/4/38; 30/44/4/40; 32/46/4/42; 34/50/4/44; 36/52/4/46; 38/54/4/48; 40/56/4/50. Окклюдер применяется только в комплекте с соответствующей системой доставки. В комплект поставки входят: Система доставки размером (Fr): 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14 (шафт доставки с адаптером гемостатического клапана; дилататор; загрузочное устройство). Транспортный кабель, размеры (Fr): 5, 6. Измерительный баллон - двухпросветный баллон с рентгеноконтрастными метками, позволяющими производить рентгенографические измерения. Расстояние между метками 5 и 10 мм. Размеры баллона (мм): 24, 34. | №02/МЕД/35 от 04.07.2022 г. | шт | 1 | 1 300 000,00 | 1300000
17 | окклюдер для закрытия открытого артериального протока в комплекте с системой доставки | Окклюдер предназначен для закрытия открытого артериального протока (ОАП -Боталлов проток) и является постоянным хирургическим имплантом. Имплант изготовлен из нитинола, сплава титана и никеля Ti/Ni, имеет форму сетки и покрыт платиной, что делает его биологически инертным. Помимо инертности платина обеспечивает отличную рентгеноконтрастность. Грибовидная форма импланта обеспечивает отличную фиксацию в аортальном просвете артериального протока. Надежное вживление в ткани пациента обеспечивается за счет полипропиленовых вставок, фиксированных нитью из полиэстера по краям окклюдера. Варианты размеров (Диаметер в A.Pulmonalis/Диаметр в Desc. Aorta/Удерживающий диаметр\ Длина окклюдера) в мм: 4/6/10/7; 6/8/12/7; 8/10/16/8; 10/12/18/8; 12/14/20/8; 14/16/22/8; 16/18/24/8; 18/20/26/8. Окклюдер применяется только в комплекте с соответствующей системой доставки. Система доставки размером (Fr): 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14. Шафт доставки с адаптером гемостатического клапана; - дилататор; - загрузчик. Транспортный кабель, размеры (Fr): 5, 6. | №02/МЕД/35 от 04.07.2022 г. | шт | 2 | 748000 | 1 496 000,0
18 | Эндотрахеальная трубка | №3,5 без манжеты | №01/МЕД/47 от 08.02.2022 г. | шт | 100 | 193 | 19 300,00
19 | Эндотрахеальная трубка | №4,0 без манжеты | №01/МЕД/47 от 08.02.2022 г. | шт | 30 | 195 | 5850
20 | Эндотрахеальная трубка | №4,5 без манжеты | №01/МЕД/47 от 08.02.2022 г. | шт | 30 | 445 | 13350
21 | Эндотрахеальная трубка | №3,0 с манжетой | №01/МЕД/47 от 08.02.2022 г. | шт | 160 | 250 | 40000
22 | Эндотрахеальная трубка | №4,0 с манжетой | №01/МЕД/47 от 08.02.2022 г. | шт | 30 | 250 | 7500
23 | Инфузионные канюли (бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем | Инфузионные канюли для внутривенного доступа с удлинителем. Для периферической венепункции, кратковременной инфузии, трансфузии. Используемые материалы: АБС, ПВХ, полиэтилен, хромоникелевая сталь. Состав: пункционная игла из хромоникелевой стали с кремниевым напылением; гибкие крылышки для надежной фиксации; гибкая прозрачная удлинительная линия длиной 30 см; съемная винтовая заглушка. Не содержит ДЭГФ, латекс., размеры: G21 (0.8х20мм), G23 (0.65х20мм), G25 (0.5х15мм), G27 (0.4х10мм). | №01/МЕД/86 от 22.02.2022 г. | шт | 300 | 300 | 90 000,00
24 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера S215, S 220 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером: Интродьюсерная V-образная канюля с боковым портом, встроенный клапан резистентный к давлению до 0,5 бар (профилактика воздушной эмболии и контакта с кровью пациента), игла G18 (1.3 x 70мм). Катетер из полиуретана Rg -контрастный размерами: 5F/G16 (диаметром 1,1 x1.7мм х15 см), скорость потока 60 мл/мин. Нитиноловый проводник 0.89мм х 50см. с гибким J-наконечником (изгибоутойчивый) в эргономичном держателе. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт по числу каналов катетера/ Шприц 5 мл соединение Луэр Лок. Дилататор, фиксирующий передвижной зажим. Дилататор, фиксирующий передвижной зажим. Набор с ЭКГ кабелем. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | №02/МЕД/30 от 25.02.2022 г. | шт | 20 | 19000 | 380000
25 | торакальный дренаж №15F | прямой силикон | №01/МЕД/62 от 11.02.2022 г. | шт | 100 | 3 280,00 | 328 000,00
26 | Пентаглобин | раствор для внутривенно го введения 50 мг/мл- 10 мл | №02/МЕД/15 от 14.02.2022 г. | флакон | 110 | 23430 | 2 577 300,00
27 | Катетер Фоллея | размер № 6 2-х ходов | №01/МЕД/46 от 08.02.2022 г. | шт | 200 | 236 | 47 200,00
28 | Катетер Фоллея | размер № 8 2-х ходов | №01/МЕД/46 от 08.02.2022 г. | шт | 200 | 236 | 47 200,00
29 | Катетер Фоллея | размер № 10 2-х ходов | №01/МЕД/46 от 08.02.2022 г. | шт | 50 | 236 | 11 800,00
30 | Катетер Фоллея | размер № 14 2-х ходов силикон | №01/МЕД/87 от 23.02.2022 г. | шт | 30 | 235 | 7 050,00
31 | Катетер Фоллея | размер № 16 2-х ходов силикон | №01/МЕД/87 от 23.02.2022 г. | шт | 20 | 235 | 4 700,00