**Протокол**

закупок из одного источника лекарственных средств и медицинских изделий, фармацевтических услуг

АО «НЦПиДХ»

г. Алматы 10 декабря 2020 года

Организатор закупа: АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии», БИН 991240004660, г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146.

1. обоснование применения способа закупа из одного источника:

закуп осуществляется способом из одного источника согласно пп.5) п.116 главы 11 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729, приказа №08-21/250 от 10.12.2020 г.

2) краткое описание закупаемых товаров, их торговое наименование или фармацевтических услуг:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ лота** | **Наименование** | **Техническая характеристика** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена, тенге** | **Сумма, тенге** |
| 1 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером 4F для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 13см.  **S413** | Набор с двухканальным центральным венозным катетером: игла Сельдингера G21 (0.8 x 38 мм); - катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана F4/G18, 1.2 х 13см, каналы G22/22, скорость потока 10/10 мл/мин; Нитилоновый проводник 0.46мм х 50 см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе; Шприц 5 мл, соединение Люэр Лок; дилататор, скальпель, мягкий самоклеющийся фиксатор катетера, коннекторы безигольного доступа Сэйфсайт -2шт., соединительный ЭКГ-кабель. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 40 | 25 050,00 | 1 002 000,00 |
| 2 | Набор с двухканальным центральным венозным катетером 4F для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 20см.  **S420** | Набор с двухканальным центральным венозным катетером: игла Сельдингера G21 (0.8 x 38 мм); - катетер с мягким кончиком, Rg -контрастный из полиуретана F4/G18, 1.2 х 20см, каналы G22/22, скорость потока 9/9 мл/мин; Нитилоновый проводник 0.46мм х 50 см с гибким J-наконечником (изгибоустойчивый) в эргономичном держателе; Шприц 5 мл, соединение Люэр Лок; дилататор, скальпель, мягкий самоклеющийся фиксатор катетера, коннекторы безигольного доступа Сэйфсайт -2шт., соединительный ЭКГ-кабель. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. | шт | 82 | 25 050,00 | 2 054 100,00 |
| 3 | Набор с одноканальным центральным венозным катетером 4F для катетеризации верхней полой вены по методу Сельдингера, катетер 20см. **S220** | набор с одноканальным центральным венозным катетером, S - игла G20 длиной 50 мм; катетер G18/ F4 диаметр 1.4мм, длина 20см, рентгеноконтрастный из полиуретана с мягким кончиком, Нитиноловый проводник с гибким J-наконечником в эргономичном держателе размерами 0.63мм х 50см, подвижные и неподвижные фиксирующие крылья, фиксирующий зажим, ЭКГ-кабель, дилататор. Скорость потока 16 мл/мин. Съемные фиксирующие крылышки. Без латекса. Без ДЭГФ. Стерильный, для однократного применения. Коннекторы безыгольного доступа Сэйфсайт по числу каналов катетера | шт | 20 | 12 100,00 | 242 000,00 |
| 4 | Сульфаметоксазол и Триметоприм | Суспензия для перорального применения 240мг/5мл,80мл | фл | 70 | 384,63 | 26 924,10 |
| **Всего:** | |  |  |  |  | **3 325 024,10** |

1. наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора.

**ТОО «Pharmprovide»,** город Алматы, Медеуский район, ул. Блока 14, договор на сумму **3 325 024,10 (Три миллиона триста двадцать пять тысяч двадцать четыре) тенге, 10 тиын.**

1. **ТОО «Pharmprovide»** соответствует квалификационным требованиям, установленным [главой](#sub800) 3 Правил (Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729).

**Специалист Отдела правового**

**обеспечения и закупок Сарсенова Г.М.**