## Лист1
Медицинские изделия
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма | ИП "Носевич Л.А." | ИП "Anoris" | Победитель
1 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлон анти-А) | Антитела диагностические моноклональные Анти-А для определения групп крови человека системы АВО, 10 мл №1 | фл | 50 | 525 | 26250 |  |  | -
2 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлон анти-В) | Антитела диагностические моноклональные Анти-В для определения групп крови человека системы АВО, 10 мл №1 | фл | 50 | 525 | 26250 |  |  | -
3 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлон анти D супер) | Антитела диагностические моноклональные для определения резус - принадлежности крови человека, 5 мл №1 | фл | 100 | 525 | 52500 |  |  | -
4 | Кассеты для новорожденных, 100 шт | Кассета для определения антигенов системы АВО и Rh (D), а также проведение прямой пробы Кумбса у новорожденных (анти-А/анти-В/анти-D(анти-RH1)/контроль/анти IgG), 100 шт/уп, 6 пробирочные кассеты, содержащие стеклянные шарики и реактив. | шт | 200 | 1863.84 | 372768 | 1 862,00 Кассеты для новорожденных (100 шт.), Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | 1 863,00 Кассеты для новорожденных (100 шт.), Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | ИП "Носевич Л.А."
5 | Кассеты полиспецифические содержащие античеловеческие иммуноглобулин для скрининга антител (400 шт), рассчитаны на 800 проб 2400 тестов | Поли-кассета (анти-человеческий глобулин/анти-IgG, анти-С3, анти-С3d; полиспецифические), 100 шт/уп. Качественный метод для выявления связанных с эритроцитами молекул IgG или комплемента. 6 пробирочные кассеты содержащие стеклянные шарики и реактив, для проведения пробы Кумбса. | шт | 2000 | 1583.5 | 3167000 | 1 580,00 Кассеты полиспецифические /нейтральные (400 шт.), Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | 1 583,00 Кассеты полиспецифические /нейтральные (400 шт.), Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | ИП "Носевич Л.А."
6 | Стандартные эритроциты для поиска антител, 3х10 мл, 200 проб | 0,8% Серджискрин (0,8% Surgiscreen), 3*10мл. эритроциты в виде 0,8%-ной суспензии используются для идентификации возможных антител неожидаемых групп крови с помощью системы. | Уп | 6 | 26670 | 160020 | 26 600,00 0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител Серджискрин, Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | 26 665,00 0.8% стандартные эритроциты для скрининга антител Серджискрин, Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | ИП "Носевич Л.А."
7 | Стандартные эритроциты для перекрестного метода определения группы крови, 2х3 мл, 300 проб | 3% Аффирмаджен (3% Affirmagen), 2х3 мл. Набор из двух флаконов (один с А1-эритроцитами, второй – с В-клетками). Каждый флакон содержит 3%-ю суспензию полученных от нескольких доноров Rh-отрицательных (D-, C-, E-)эритроцитов в растворе низкой ионной силы и используются в качестве реактивов для системы с целью обнаружения в образцах пациентов и доноров антител ожидаемой группы крови. | фл | 6 | 15000 | 90000 | 14 900,00 3% стандартные эритроциты для определения группы крови Аффирмаджен 2 (A1+B) (2 x 3ml), Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | 14 995,00 3% стандартные эритроциты для определения группы крови Аффирмаджен 2 (A1+B) (2 x 3ml), Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | ИП "Носевич Л.А."
8 | Гелевая карта для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора DVI-/DVI+ | Карты для определения группы крови АВО прямым и перекрестным методом и резус-фактора не менее чем двумя различными анти-D реагентами. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка A, микропробирка B, микропробирка AB, микропробирка DVI-, микропробирка DVI+, микропробирка Ctl., микропробирка N/A1, микропробирка N/B (A-B-AB-DVI--DVI+-Сtl.-N/A1-N/B). Микропробирка A должна содержать моноклональный реагент анти-A (IgM-антитела мышей, клон BIRMA-1). Микропробирка B должна содержать моноклональный реагент анти-B (IgM-антитела мышей, клон LB 2). Микропробирка AB должна содержать моноклональный реагент анти-AB (смесь IgM-антител мышей, клоны BIRMA-1, LB-2). Микропробирка DVI- должна содержать моноклональный реагент анти-D (IgM-антитела человека, клон RUM 1). Микропробирка DVI+ должна содержать моноклональный реагент анти-D (смесь IgG- и IgM-антител человека, клоны RUM 1, P3X61, MS-26). Данный моноклональный анти-D реагент выявляет слабый D и частичные варианты D-антигена, включая вариант DVI. Микропробирка Ctl. должна содержать буферный раствор без антител (контрольная микропробирка). Микропробирки N/A1 и N/B должны содержать буферный раствор без антител (определение группы крови AB0 перекрестной реакции с использованием стандартных эритроцитов A1, B). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | шт | 50 | 1146.2 | 57310 |  |  | -
9 | Гелевая карта для фенотипирования по системе Резус и определения Келл | Карта для определения фенотипа по антигенам системы Резус: С, с, E, e. Должна содержать не менее 8 микропробирок. В каждой микропробирке карты должны содержаться полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с различными реагентами. Тип микропробирки указан на лицевой этикетке карты: микропробирка C, микропробирка E, микропробирка c, микропробирка e (C-E-c-e ¦ C-E-c-e). Микропробирка C должна содержать моноклональный реагент анти-C (IgM-антитела человека, клон MS-24) Микропробирка E должна содержать моноклональный реагент анти-E (IgM-антитела человека, клоны MS-258, MS-80) Микропробирка c должна содержать моноклональный реагент анти-c (IgM-антитела человека, клон MS-33) Микропробирка e должна содержать моноклональный реагент анти-e (IgM-антитела человека, клоны MS-16, MS-69). Одна карта рассчитана на проведение не менее двух тестов. Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | шт | 50 | 2163.7 | 108185 |  |  | -
10 | Гелевая карта для проведения прямой и непрямой пробы Кумбса (IgG+C3d) | Карта для проведения прямой и непрямой реакции Кумбса. Должна содержать не менее 8 микропробирок. На лицевой этикетке карты указан тип микропробирки - микропробирка AHG. Каждая микропробирка карты должна содержать полимеризованные декстраны в буферной среде с консервантами, смешанные с поливалентным античеловеческим глобулином (смесь кроличьего поликлонального анти-IgG BRIC-8, MS-278 и моноклонального анти-C3d, анти-IgM антитела мыши, клон 12011 D10). Карта должна иметь специальный штриховой код для автоматической идентификации её типа, номера партии, заводского номера, срока годности и быть совместима с системой автоматизированной Across System для иммуногематологических исследований. | шт | 50 | 1655.5 | 82775 |  |  | -
11 | Раствор низкой ионной силы 100мл | Раствор для приготовления суспензии эритроцитов. Флакон содержит буферный раствор низкой ионной силы. Раствор должен быть совместим с гелевыми картами Across System. 100 мл | фл | 2 | 16445 | 32890 |  |  | -
12 | Системы полимерные пустые с магистралями одинарные | Криоконтейнер для замораживания и хранения компонентов крови. Материал: Этиленвинилацетат. Номинальный объем: 215 мл. Рекомендованный объем заполнения: 30-70 мл. Температура хранения: от - 196°C до +40°C. Количество портов: 4шт (1 – коннектор типа луер (папа), 2 – коннектор типа луер (мама), 1 – пластиковая игла). Количество входных портов на контейнере для пластиковой иглы – 2 шт. Количество зажимов – 3 шт. Размеры контейнера: 130 мм +/- 2 x 179 мм +/- 3. Толщина стенки контейнера: 0,35 мм. | шт | 10 | 14190 | 141900 |  |  | -
13 | Системы полимерные пустые с магистралями одинарные | Криоконтейнер для замораживания и хранения компонентов крови. Материал: Этиленвинилацетат. Номинальный объем: 570 мл. Рекомендованный объем заполнения: 80-150 мл. Температура хранения: от - 196°C до +40°C. Количество портов: 4шт (1 – коннектор типа луер (папа), 2 – коннектор типа луер (мама), 1 – пластиковая игла). Количество входных портов на контейнере для пластиковой иглы – 2 шт. Количество зажимов – 3 шт. Размеры контейнера: 130 мм +/- 2 x 256 мм +/- 3. Толщина стенки контейнера: 0,35 мм. | шт | 8 | 14190 | 113520 |  |  | -
14 | Система полимерная с магистралями 450 мл | система для заготовки крови | шт | 10 | 14185 | 141850 |  |  | -
15 | Система для лейкафереза | Комплект для сбора предназначен для использования в сепараторе. Магистрали и их различные компоненты выполнены из поливинилхлорида. Набор расходного материала аппарата для сепарации компонентов крови позволяет проводить в автоматическом режиме сбор мононуклеаров. Комплект состоит из 3 мешков, 1 мешка для плазмы, 1 мешка для сбора и 1 вентилируемого меша. Объем мешков составляет: 1 литр для мешка для плазмы и 1 литр для мешка для сбора. Этот комплект подключается к донору с помощью иглы 17-ого диаметра. | шт | 6 | 134450 | 806700 |  |  | -
16 | Система для плазмафереза | Комплект для сбора предназначен для использования в сепараторе. Магистрали и их различные компоненты выполнены из поливинилхлорида. • Эритроцитоферез - удаление большого количества эритроцитов (показания эритроцитозы и гемабластозы, цель – снижение гематокритак пацента) • Обмен эритроцитов – замена дефектных эритроцитов на донорские эритроциты (показания талассимия, серповидно-клеточная анемия, малярия) • Терапевтический плазмообмен (показания АСФА-72 заболевания – преимущественно нейрология, нефрология, заболевания обмена веществ) • Каскадный плазмоферез (с любыми фильтрами или колонками). Комплект состоит из 2 мешков, 1 вентилируемого мешка, 1 мешка для удаления. Объем последнего мешка составляет 4 литра. | шт | 6 | 132720 | 796320 |  |  | -
17 | Пластины | Пластины изготовлены из сплава меди, никеля, с примесью винила, примесью фенола, серебра, хрома. Нагревание +300ºС. Максимальный диаметр используемой для стерильного соединения трубки-магистрали из ПВХ 4,5 мм. НЕСТЕРИЛЬНО. Пластины являются расходным материалом к аппарату для запаивания магистралей пластикатных контейнеров, производства компании TERUMO и предназначены для автоматического стерильного соединения двух секций полихлорвиниловых трубок. Система может использоваться, как для соединения двух пустых трубок, так и трубок, наполненных кровью или лекарственным раствором. В упаковке 140 шт | уп | 3 | 1950 | 5850 |  |  | -
18 | Мешок для переноса клеток | Мешок для переноса клеток, 600 мл, в упаковке 5шт. | уп | 1 | 74844 | 74844 |  |  | -
19 | Раствор слабой ионной силы Bliss (3 x 10 мл) | ORTHO BLISS представляет собой раствор низкой ионной силы, предназначенный для обеспечения оптимальной ионной силы для фиксации антител при использовании в системе Ortho BioVue. Каждый флакон содержит 0,03М раствор хлорида натрия, глицина, глюкозы, фосфата, нуклеозида и пурина, а также консерванты хлорамфеникол, триметоприм и сульфаметоксазол | уп | 3 | 23065 | 69195 | 23 060,00 Раствор слабой ионной силы Bliss (3 x 10ml), Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | 23 063,00 Раствор слабой ионной силы Bliss (3 x 10ml), Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | ИП "Носевич Л.А."
20 | Внутренний контроль 11 х 3 мл | набор для контроля качества процесса исследований и серологических реагентов, оптимален для использования с системой, а также традиционных методик. Эритроциты суспендированы в растворе консерванта для замедления гемолиза и бактериальной контаминации 4*6,5мл. | уп | 5 | 288644 | 1443220 | 288 640,00 Набор контрольных материалов Ortho Confidence WB - эритроциты и антитела к эритроцитарным антигенам, Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | 288 643,00 Набор контрольных материалов Ortho Confidence WB - эритроциты и антитела к эритроцитарным антигенам, Орто-Клиникал Диагностикс, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-МТ-5№020237 | ИП "Носевич Л.А."
Всего: | [5 empty] | 7769347