## Лист1
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "Clever Medical" | ТОО "Лером" | ТОО "SUNMEDICA" (Санмедика) | ТОО "DANA ESTRELLA" | ТОО "Гелика" | ТОО "Альянс-АА" | ТОО «Med life Sciences» (Мед Лайф Сайнсез) | ТОО "Med ESK" | ТОО "SM Global.kz" | ТОО "FinShark" | ТОО "U.M.C Kazakhstan" | ТОО "Алма-Мед" | ТОО "Pharmprovide" | ТОО "Центр профессионального обучения "АМАНАТ" | ТОО "МФК "Биола" | ТОО "Medical Save Partners" | ТОО "AG Medical Company" | Победитель
1 | Системы одноразовые | для переливания крови, компонентов крови и кровезаменителей | шт | 3500 | 211.2 | 739200 | [5 empty] | 137,50 Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget, Аньхой Хонгу Вужоу Медикал Мануфактурер Ко., Лтд., Китай, РК-ИМН-5№016505 | 114,00 Система трансфузионная стерильная, Харсория Хеалскеа Пвт. Лтд., Индия, РК-ИМН-5№016261 |  |  | 165,00 Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget, Аньхой Хонгу Вужоу Медикал Мануфактурер Ко., Лтд., Китай, РК-ИМН-5№016505 | 204,00 Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget, Аньхой Хонгу Вужоу Медикал Мануфактурер Ко., Лтд., Китай, РК-ИМН-5№016505 |  |  |  | 81,79 Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget, Китай, РК-ИМН-5№016505 | 175,00 Система для переливания крови и кровезаменителей Biosetix® Budget, Китай, РК-ИМН-5№016505 |  | ТОО "МФК "Биола"
2 | Анестезиологические дыхательные контуры | Контур дыхательный, длина 1,5 м, с резерным мешком, Дыхательный контур состоит из дыхательной трубки, адаптера, адаптера 90°, Y-образного коннектора, дыхательного мешка, фильтра, прямого коннектора, с резерным мешком-1 шт. Стерильный, апирогенный, нетоксичный; Для одноразового использования; | шт | 1000 | 2600 | 2600000 |  |  | 2 225,00 Дыхательный контур взрослый, детский, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№016280 товар не соответствует пп.9) п.20 Правил | [5 empty] | 2 254,00 Контур дыхательный анестезиологический, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014394 |  |  |  | 2 240,00 Дыхательный контур, РК-ИМН-5№018607 |  |  |  |  | ТОО "Pharmprovide"
3 | Контур дыхательный 1,8л с мешком 0,5л и клапаном контроля давления | Контур дыхательный полуоткрытый, классификация для наркоза с ИВЛ вручную. Контур- резервный дыхательный мешок 0,5 л на тройнике с регулируемым детским клапаном ограничения давления РПК (регулируемый предохранительный клапан), с угловым соединителем на пациента 22М/15F с портом Луер Лок с герметизирующей "not loosing" заглушкой и предохранительным колпачком. Шланг подачи свежей газовой смеси длиной 1,8 м, диаметр 10 мм. Принадлежности: соединитель 22F/15F, эластомерный соединитель 15F/эластомерный разъём 6-9мм. Материал: полипропилен, полиэтилен, эластомер, не содержит латекса. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 150 | 10000 | 1500000 |  |  | 10 000,00 Дыхательный контур взрослый, детский, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№016280 | [14 empty] | ТОО "SUNMEDICA" (Санмедика)
4 | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР, длина 1,6м, дополнительный шланг 0,8м | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных с обогревом для назального СРАР. Дыхательный контур однолинейный, общая длина не более 1,6м состоит из гофрированного шланга с обогревом диаметром не более 15мм, длиной не менее 1,2м, переходящим в трубку диаметром не более 6мм длиной не менее 0,3м, подводящей поток к универсальному генератору СРАР. Провод обогрева спиральный (витой), примыкающий к внутренним стенкам для равномерного прогрева. Разъём питания провода обогрева - двойная контактная группа с направляющим приливом, вмонтирован в жесткий соединитель 22F на камеру увлажнения увлажнителя. Соединитель имеет температурный порт 7,6мм с невыпадающей герметизирующей вставкой. Аналогичный температурный порт располагается на дистальном конце гофрированного шланга. Универсальный генератор СРАР - генератор с переменным потоком - схемой разобщения инспираторного и экспираторного потоков имеет патрубки: подключения магистрали свежего потока (инспираторный поток), патрубок отвода газов (экспираторный поток) с отводящим шлангом растягивающимся диаметром не более 10мм длиной не менее 0,8 м и патрубок подключения линии мониторинга давления с подключённой линией длиной не менее 1, 6м с стыковочным разъемом к аппаратуре "вставляемый Луер лок". Шланг выдоха имеет малые порты - разрезы для сброса давления при закупорке. К универсальному генератору может подключаться назальная канюля или назальная маска. Посадочное место для канюли или маски - прямоугольная ниша: Ш = 12±0,5мм, Д = 17±0,5 мм. В нижней части генератора закреплены две подвязки длиной 14±0,5 см для фиксации генератора через отверстия шапочки. В комплект контура входят: гофрированный дополнительный дыхательный шланг длиной не менее 0,8м для включения в контур камеры увлажнения; ленточный измеритель окружности головы для выбора шапочки с цветовой маркировкой размера и круглый шаблон для подбора размера канюли или маски. Материал: полиэтилен, полипропилен, хлопок, силикон. | шт | 5 | 15831 | 79155 |  |  | 15 831,00 Дыхательный контур взрослый, детский, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№016280 | [14 empty] | ТОО "SUNMEDICA" (Санмедика)
5 | Дыхательный вирусо-бактериальный фильтр с антиокклюзионным механизмом с портом для пациентов | Фильтр дыхательный вирусобактериальный электростатический для защиты пациента, персонала, аппаратуры в дыхательных и анестезиологических контурах, для взрослых с портом Луер Лок с герметизирующей фиксированный заглушкой, с антиокклюзионным механизмом, с внутренними ламелями и диффузором распределения потока, соединение 22F - 22M/15F, эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,8см H20, компрессионный объём не более 34 мл, масса не более 19 г, минимальный дыхательный объем не менее 100мл. Эффективное время работы не менее 24 часов. Материал: полипропилен, акрил, керамика. | шт | 1000 | 700 | 700000 |  |  | 643,00 Вирусо-бактериальный фильтр, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№016465 |  |  |  |  | 609,38 Вирусо-бактериальный фильтр, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№016465 товар не соответствует пп.9) п.20 Правил | 428,00 Контур дыхательный анестезиологический, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014394 товар не соответствует пп.9) п.20 Правил |  | 673,00 Контур дыхательный анестезиологический, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014394 | [6 empty] | ТОО "SUNMEDICA" (Санмедика)
6 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) неонатальная (вес 0 - 10 кг), объём 280 мл, с клапаном давления. Маска размер 1 или 2 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) неонатальная (вес 0 - 10 кг), объём 280 мл, с дыхательным объёмом 100мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 bpm для потока 5 л/мин-68%, 10 л/мин-92%, 15 л/мин-97%), подсоединяемый через штуцер, сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая манжета с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 1 или 2. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | шт | 50 | 10000 | 500000 |  |  | 10 000,00 Ручной мешок для ИВЛ типа "Амбу", нестерильный, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№010960 | [5 empty] | 7 992,00 Мешок Амбу ручной, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014390 |  | 9 422,00 Мешок Амбу ручной, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014390 | [6 empty] | ТОО "SM Global.kz"
7 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для детей (вес 10-30 кг), объём 550мл. Маска размер 2 или 3 | Устройство для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для детей (вес 10-30 кг), объём 550мл, с дыхательным объёмом 300мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым Male Sure Lock, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 20 bpm для потока 5 л/мин-60%, 10 л/мин-90%, 15 л/мин-95%), подсоединяемый через штуцер , сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 2 или 3. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. | шт | 50 | 10000 | 500000 |  |  | 10 000,00 Ручной мешок для ИВЛ типа "Амбу", нестерильный, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№010960 | [5 empty] | 7 992,00 Мешок Амбу ручной, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014390 |  | 9 422,00 Мешок Амбу ручной, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014390 | [6 empty] | ТОО "SM Global.kz"
8 | Мешок для ручной ИВЛ типа "амбу", для взрослых, с клапаном давления, объем 1,0 л. Маска размер 4 | Система для ручного искусственного дыхания (реанимационный мешок) для взрослых (вес 30- 50 кг), объём 1,0 л, с дыхательным объёмом 750 мл (при сжатии двумя руками) и 550 мл (при сжатии одной рукой), с реверсивным клапаном, с резервным кислородным мешком и кислородным продольноармированным шлангом длиной 3 м, с эластичным стандартным соединительным коннектором и коннектором резьбовым, для подачи кислорода высокой концентрации (при темпе 12 bpm для потока 5 л/мин-55%, 10 л/мин-85%, 15 л/мин-92%), подсоединяемый через штуцер , сопротивление на вдохе/выдохе <3,0см Н2О/<3,0см Н2О, мертвое пространство 18 мл, с угловым шарнирным коннектором со встроенным предохранительным клапаном сброса давления (40 см Н2О) с угловым шарнирным коннектором и клапаном вдоха под маску/ интубационную трубку 22M/15F, маска прозрачная лицевая с предварительным наддувом и кольцом маскодержателя, размер 4.Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Упаковка индивидуальная, клинически чистая. | шт | 20 | 12342 | 246840 |  |  | 11 000,00 Ручной мешок для ИВЛ типа "Амбу", нестерильный, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№010960 | [5 empty] | 7 992,00 Мешок Амбу ручной, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014390 | [8 empty] | ТОО "SM Global.kz"
9 | Анестезиологическая маска размер 1-5 анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой | Маска дыхательного контура анестезиологическая лицевая для проведения масочного наркоза и неинвазивной искусственной вентиляции лёгких, в том числе с системами для ручного искусственного дыхания. Анестезиологическая маска размер 1-5 анатомической формы, с эластичной полусферической манжетой со сложной лепестковой кофигурацией в районе прлегания к носу, манжета поперечноармированна в этой части для обеспечения герметичности. Форма и её объём оптимизированы под комбинированный двойной размер перекрывающий линейку стандартных размеров (вместо 6 или 7 размеров - 4) и под минимальное "мёртвое пространство", корпус профилирован под "пальцы" для удобства захвата. Соединительный коннектор 22F. Может быть укомплектована кольцом маскодержателя. Материалы: полиэтилен, полипропилен, эластомер. Экологична при производстве и утилизации. Упаковка индивидуальная, клинически чистая | шт | 1000 | 650 | 650000 |  |  | 577,00 Маска лицевая анестезиологическая, нестерильная, Интерсерджикал ЮАБ, Литва, РК-ИМН-5№016001 | [5 empty] | 586,00 Маска для подачи газовых смесей, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014391 |  |  |  | 580,00 Дыхательный контур, РК-ИМН-5№018607 |  |  |  |  | ТОО "SUNMEDICA" (Санмедика)
10 | Аппарат Боброва / Пузырьковый увлажнитель однократного применения в обьеме 500мл | Увлажнитель кислородный пузырьковый с ёмкостью для кислородотерапии. Увлажнение не менее 92%, со стандартным (Евро) М12-«гайка» соединением с расходомером, трубка распылителя длиной 17см с сетчатым диффузором, сигнальный клапан с настройкой на 4л/мин со звуковой сигнализацией, выходной пластиковый конический штуцер 6мм для подсоединения стандартного кислородного шланга, пластиковая термостойкая ёмкость для стерильной жидкости с заполнением min 100-max 500 ml. Материалы: поливинилхлорид, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 20 | 2700 | 54000 |  |  | 2 700,00 Небулайзер (распылитель) Cirrus, Cirrus 2, Micro Cirrus, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№016473 | [14 empty] | ТОО "SUNMEDICA" (Санмедика)
11 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 6 | шт | 500 | 130 | 65000 | [11 empty] | 65,00 Аспирационный катетер, РК-ИМН-5№013583 | 68,00 Аспирационный катетер, РК-ИМН-5№018611 |  |  | 125 |  | ТОО "Алма-Мед"
12 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 8 | шт | 1000 | 130 | 130000 | [11 empty] | 65,00 Аспирационный катетер, РК-ИМН-5№013583 | 68,00 Аспирационный катетер, РК-ИМН-5№018611 |  |  | 125 |  | ТОО "Алма-Мед"
13 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 10 | шт | 500 | 130 | 65000 | [11 empty] | 65,00 Аспирационный катетер, РК-ИМН-5№013583 | 68,00 Аспирационный катетер, РК-ИМН-5№018611 |  |  | 125 |  | ТОО "Алма-Мед"
14 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 12 | шт | 500 | 130 | 65000 | [12 empty] | 68,00 Аспирационный катетер, РК-ИМН-5№018611 |  |  | 125 |  | ТОО "Pharmprovide"
15 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 14 | шт | 50 | 130 | 6500 | [11 empty] | 65,00 Аспирационный катетер, РК-ИМН-5№013583 | 68,00 Аспирационный катетер, РК-ИМН-5№018611 |  |  | 125 |  | ТОО "Алма-Мед"
16 | Воздуховод цельный р-р 0(5,5см) серый | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента без герметизации перехода гортань-трахея. Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими загубником, наконечником и срединной вставкой, размер 0 (5,5см), цвет серый. Материал: полипропилен, эластомер. | шт | 50 | 300 | 15000 |  |  | 300,00 Воздуховоды Guedel нестерильные, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№016483 | [12 empty] | 270,00 Воздуховоды Guedel нестерильные, РК-ИМН-5№016483 |  | ТОО "Medical Save Partners"
17 | Воздуховод цельный р-р 1(6,5см) белый | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента без герметизации перехода гортань-трахея. Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими, наконечником и срединной вставкой, размер 1 (6,5см), цвет белый. Материал: полипропилен, эластомер. | шт | 50 | 300 | 15000 |  |  | 300,00 Воздуховоды Guedel нестерильные, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№016483 | [12 empty] | 270,00 Воздуховоды Guedel нестерильные, РК-ИМН-5№016483 |  | ТОО "Medical Save Partners"
18 | Воздуховод цельный р-р 1,5(7,0см) желтый | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента без герметизации перехода гортань-трахея. Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими, наконечником и срединной вставкой, размер 1,5 (7,0см), цвет жёлтый. Материал: полипропилен, эластомер. | шт | 20 | 300 | 6000 |  |  | 300,00 Воздуховоды Guedel нестерильные, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№016483 | [12 empty] | 270,00 Воздуховоды Guedel нестерильные, РК-ИМН-5№016483 |  | ТОО "Medical Save Partners"
19 | Аспирационная закрытая (санационная)система | Закрытая аспирационная система для 24х или 72х часового использования, неонатальная шарнирный Т-коннектор (3-3,5-4 мм), однократного применения. Размером (СН)8. | шт | 10 | 5683 | 56830
20 | Катетер Фоллея | размер № 6, двухходовой силиконизированный, однократного применения | шт | 30 | 257 | 7710 | [11 empty] | 245,00 Катетер Фолея 2-х ходовой, РК-ИМН-5№013582 |  |  |  | 250,00 Катетер Фолея Biocare® Budget, РК-ИМН-5№014619 |  | ТОО "Алма-Мед"
21 | Катетер Фоллея | размер № 8, двухходовой силиконизированный, однократного применения | шт | 20 | 257 | 5140 | [11 empty] | 245,00 Катетер Фолея 2-х ходовой, РК-ИМН-5№013582 |  |  |  | 250,00 Катетер Фолея Biocare® Budget, РК-ИМН-5№014619 |  | ТОО "Алма-Мед"
22 | Катетер Фоллея | размер № 10, двухходовой силиконизированный, однократного применения | шт | 20 | 257 | 5140 | [11 empty] | 245,00 Катетер Фолея 2-х ходовой, РК-ИМН-5№013582 |  |  |  | 250,00 Катетер Фолея Biocare® Budget, РК-ИМН-5№014619 |  | ТОО "Алма-Мед"
23 | Cпинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции, размером G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм | Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой. Размером G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм | шт | 200 | 1900 | 380000 |  |  |  |  | 965,00 Spinocan® игла для спинальной анестезии, Б.Браун Медикал Индастриес Сдн. Бхд.МАЛАЙЗИЯ, РК-ИМН-5№002514 | [5 empty] | 744,00 Иглы спинальные для региональной анестезии Vogt Medical Quincke Point или Pencil Point, Вогт Медикал Вертриеб ГмбХ, Германия, РК-ИМН-5№010780 |  | 1 100,00 Spinocan® игла для спинальной анестезии, Б.Браун Медикал Индастриес Сдн. Бхд.МАЛАЙЗИЯ, РК-ИМН-5№002514 |  |  |  |  | ТОО "U.M.C Kazakhstan"
24 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 24G 19мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 24G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 19,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.7 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 18 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт | 2000 | 63 | 126000 | [14 empty] | 59,00 Канюля/катетер внутривенный периферический Bioflokage® Budget, Индия, РК-ИМН-5№014851 |  |  | ТОО "МФК "Биола"
25 | Набор для катетер подключичный | 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 22G(F3); длиной: 10см; диаметр: 0.9 мм; 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт | шт | 50 | 4800 | 240000 | [12 empty] | 3 640,00 ЦВК, РК-ИМН-5№018609 |  |  |  |  | ТОО "Pharmprovide"
26 | Набор для катетер подключичный | 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 20G(F3); длиной: 10см; диаметр: 0.9 мм; 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт | шт | 50 | 4800 | 240000 | [12 empty] | 3 640,00 ЦВК, РК-ИМН-5№018609 |  |  |  |  | ТОО "Pharmprovide"
27 | Набор для катетер подключичный | 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером:; 18G; (4Fr;) длиной: 15см; диаметр: 1.3 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт | шт | 50 | 4800 | 240000 | [12 empty] | 3 640,00 ЦВК, РК-ИМН-5№018609 |  |  |  |  | ТОО "Pharmprovide"
28 | Катетер (3-просветный) центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 5.5Fr (G20/22/22) диаметр 1.8 мм; длиной: 13см; в комплекте с принадлежностями для установки | Катетер (3-просветный) изготовлен из гибкого полиуретана с рентгеноконтрастной полосой для легкой визуализации. Мягкий, атравматичный конический наконечник снижает вероятность травмы сосуда во время введения и обеспечивает легкое и плавное введение катетера. Несовместимые препараты могут вводиться одновременно через отдельные просветы. Размещается в яремную или подключичную вену. Скорость потока: проксимальная - 8-22 мл/мин, дистальная - 20-40 мл/мин. медиальная - 8-21 мл/мин Проводник (прямой; J-образный): 0.018” x 50см. Интродьюсерная игла: 20G; длиной 35 мм. В комплект входит: 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 5.5Fr (G20/22/22) диаметр 1.8 мм; длиной: 13см; 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт | шт | 60 | 4200 | 252000 | [12 empty] | 4 100,00 ЦВК, РК-ИМН-5№018609 |  |  |  |  | ТОО "Pharmprovide"
29 | Краник запорный | Краник трехходовой обеспечивает одновременную инфузию нескольких препаратов через один венозный доступ. Корпус трехходового краника – поликарбонат. Рукоятка имеет направляющие стрелки. Скорость потока трехходового краника: 525±10% выдерживает давление до 5 бар. Предназначены для соединения со стандартными инфузионными линиями. | шт | 3000 | 118 | 354000 | [6 empty] | 118,00 Краник запорный трехходовой, Харсория Хеалскеа Пвт. Лтд., Индия, РК-ИМН-5№015076 | [10 empty] | ТОО «Med life Sciences» (Мед Лайф Сайнсез)
30 | Мочесборник | 200мл | шт | 500 | 90 | 45000
31 | Канюля назальная для новорожденных с изогнутыми зубцами и трубка 2,1м | Канюля назальная для новорождённых с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,1м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, 1,5/8,8 мм с базой 7,0мм, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. Соединитель канюли с трубкой зелёного цвета. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. | шт | 100 | 500 | 50000 | [8 empty] | 351,00 Канюля назальная кислородная,для взрослых, детей и неонатальная, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014393 |  | 442,00 Канюли назальные кислородные MEDEREN, РК-ИМН-5№020557 | [6 empty] | ТОО "SM Global.kz"
32 | Кардиоплегическая канюля 4 FR | Канюля имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом. Дополнительные возможности при использовании данной канюли должны включать: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли должны быть снабжены стальной иглой-интродюсером. (14.0 см) длина. Стандартный наконечник и стандартный интродюсер. 18 ga (4 Fr.) | шт | 30 | 10000 | 300000 |  |  |  | 10 000,00 Антеградные канюли корня аорты и канюля для перфузии, ТОО Медтроник Казахстан, РК-ИМН-5№115025 | [13 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
33 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 12Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления.Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 12 Fr. (4.0мм) | шт | 20 | 35900 | 718000 |  |  |  | 35 900,00 Канюля артериальная Medtronic DLP, ТОО Медтроник Казахстан, РК-ИМН-5№013900 | [13 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
34 | Педиатрическая одноступенчатая венозная канюля с измененяемым углом сгибания 16 Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. | шт | 30 | 35900 | 1077000 |  |  |  | 35 900,00 Одноступенчатая венозная канюля DLP®, ТОО Медтроник Казахстан, РК-ИМН-5№014526 | [13 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
35 | Одноступенчатые венозные канюли с угловым металлическим наконечником 90 градусов 12Fr | Канюли имеют сохраняющий форму, цельнолитой устойчивый к перегибам, армированный корпус с коническим наконечником с множественными отверстиями, что облегчает введение канюли. Конструкция позволяет придать канюле желательную форму и положение. Обеспечивает более высокие скорости потока при минимальной разнице давлений. Маркеры глубины введения обеспечивают оптимальное положение канюли. 38,1см длина.Коннектор 1/4(0.64см)18 FR | шт | 20 | 34000 | 680000 |  |  |  | 34 000,00 Одноступенчатая венозная канюля DLP®, ТОО Медтроник Казахстан, РК-ИМН-5№014526 | [13 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
36 | катетер для дренажа левого желудочка 13 Fr | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перформированный наконечник. Гибкий корпус и гладкоствольный коннектор с льюер-портом. 10F (3,3 мм) (9 боковых отверстий) | шт | 2 | 8500 | 17000 |  |  |  | 8 500,00 Мембранный оксигенатор AFFINITY NT, ТОО Медтроник Казахстан, РК-ИМН-5№114959 | [13 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
37 | Катетер для дренажа левого желудочка 10 Fr | Левожелудочковые дренажи используются для прямого и непрямого дренирования левого желудочка и имеют перформированный наконечник. Гибкий корпус и гладкоствольный коннектор с льюер-портом. 10F (3,3 мм) (9 боковых отверстий) | шт | 5 | 8490 | 42450 |  |  |  | 8 490,00 Мембранный оксигенатор AFFINITY NT, ТОО Медтроник Казахстан, РК-ИМН-5№114959 | [13 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
38 | Калоприемник | однокомпонентный дренируемый илео/ колостомный калоприемник, размер 10-70мм, в комплекте с защитной пастой | шт | 50 | 3765 | 188250
39 | Эндотрахеальная трубка | №3,0 с манжетой | шт | 10 | 250 | 2500 | [11 empty] | 250,00 Эндотрахеальная трубка, РК-ИМН-5№013583 | [5 empty] | ТОО "Алма-Мед"
40 | Эндотрахеальная трубка | №3,5 с манжетой | шт | 10 | 250 | 2500 | [11 empty] | 250,00 Эндотрахеальная трубка, РК-ИМН-5№013583 | [5 empty] | ТОО "Алма-Мед"
41 | Маска детская кислородная с носовым зажимом и кислородной трубкой | Маска кислородная для детей для кислородотерапии средней концентрации (для потока 5л/мин-35%, 6л/мин-40%, 8л/мин-50%). Корпус маски выполнен по анатомической схеме с уникальной изогнутой в виде гребня конструкцией носовой части обеспечивающий минимальное «мёртвое пространство» и одновременно конструкция этой части маски придаёт требуемое расположение встроенной манжеты в области носа пациента. Гребневидная носовая часть маски в случае возможной утечки из под манжеты исключает попадание струи кислорода в глаза пациента. Атравматичная манжета анатомического рельефа плоская профилированная, расширяющаяся под подбородок для прилегающего охвата подбородка при наложении на лицо пациента. Подбородочная часть манжеты выполнена по двухступенчатой схеме - «под подбородок» и «на подбородок», обеспечивающей герметизацию при прилегании к лицам пациентов различной анатомии. Манжета в носовой части имеет поперечное внутренне армирование, которое обеспечивает плотное, но не травматичное прилегание в наиболее сложной части лица по анатомическому строению. Эластомерный держатель проводится как «под ушами» - не травмируется верхняя часть уха, так и «под ушами» в зависимости от анатомических особенностей головы пациента. с смесеобразующими отверстиями симметричными продольно профилированными лицевыми и подбородочными. Маска с кислородной продольноармированной трубкой 2,1м. Материал: полипропилен, полиэтилен. Без ПВХ. Экологически чистая при производстве и утилизации. | шт | 150 | 500 | 75000 | [8 empty] | 366,00 Маска для подачи газовых смесей, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014391 |  | 469,00 Маска для подачи газовых смесей, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014391 | 320,00 РК-ИМН-5№013583 |  |  |  | 439 |  | ТОО "Алма-Мед"
42 | Салфетка спиртовая | Салфетка спиртовая 65*30 мм, двухслойная, одноразовая, 70% этиловый спирт | шт | 200000 | 4.4 | 880000 |  | 3,9 Салфетки спиртовые, ТОО Мерусар и К, Казахстан, РК-ИМН-5№018583 |  |  | 3,90 Спиртовая салфетка для инъекции, ТОО ФАИЗ, Казахстан, РК-ИМН-5№016482 | 3,70 Спиртовая салфетка Biopad® Budget , Нингбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд., Китай, РК-ИМН-5№011191 |  |  |  | 4,35 Спиртовая салфетка для инъекции, ТОО ФАИЗ, Казахстан, РК-ИМН-5№016482 |  |  |  |  | 3,90 Спиртовая салфетка Biopad® Budget , Нингбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд., Китай, РК-ИМН-5№011191 | 4,30 Спиртовая салфетка Biopad® Budget , Нингбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд., Китай, РК-ИМН-5№011191 |  | ТОО "Альянс-АА"
43 | Марля медицинская | Марля медицинская отбеленная, плотность не менее 36 гр./м2. Соответствует ГОСТ 9412-93. Длина рулона не менее 1000 п.м., ширина не менее 90 см. Марля изготовлена из пряжи 100% хлопок. Марля простого полотняного плетения 1/1, число нитей - не менее 18 нитей на квадратный см. Капиллярность не менее 10 см/ч, белизна не менее 80%. Марля намотана в рулон на картонную или пластиковую втулку. | метр | 10000 | 123 | 1230000 | [12 empty] | 100,00 Марля медицинская, РК-ИМН-5№019916 |  |  |  |  | ТОО "Pharmprovide"
44 | Вата медицинская | гигроскопическая хирургическая «белоснежка» нестерильная фасованная 100гр | шт | 500 | 345 | 172500 | [5 empty] | 165,00 Вата медицинская хирургическая, "Wand der Welt" (Ванд дер Велт), Казахстан, РК-ИМН-5№020509 |  |  |  |  | 333,00 Вата медицинская хирургическая, "Wand der Welt" (Ванд дер Велт), Казахстан, РК-ИМН-5№020509 |  |  |  |  | 280,00 Вата медицинская, Казахстан, РК-ИМН-5№000241 |  | ТОО "Альянс-АА"
45 | Одноканальный датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления | Одноканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт | 50 | 5920 | 296000 | 5 920,00 Датчик измерения давления Clever*, ТОО CLEVER MEDICAL, Казахстан, РК-ИМН-5№018732 | [16 empty] | ТОО "Clever Medical"
46 | Двухканальный датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления | Двухканальный одноразовый датчик для мониторинга внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работа: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт | 50 | 11852 | 592600 | 11 852,00 Датчик измерения давления Clever*, ТОО CLEVER MEDICAL, Казахстан, РК-ИМН-5№018732 | [16 empty] | ТОО "Clever Medical"
47 | Электроды одноразовые для Холтер ЭКГ | Самоклеющийся электроды детские, из комплекта Электрокардиограф BTL-08. | уп | 5 | 16800 | 84000
48 | Набор для постоянной почечной терапии для детей (для аппарата Система острого диализа multiFiltrat) | Набор для постоянной заместительной почечной терапии (гемофильтр, системы магистралей). - Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Polysulfone; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,4 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром.- Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. | шт | 5 | 42500 | 212500
49 | Раствор для гемофильтрации 2 ммоль/л калия (для аппарата Система острого диализа multiFiltrat) | 2 ммоль/л калия - мешок с одним отделением, содержащим 5 л раствора для гемофильтрации. 1000 мл раствора содержат: Хлорид натрия 5.961 г Хлорид калия 0.1491 г Натрий (S) - молочнокислый раствор 50 % передача 4.260 г натрия (S) - лактат Хлорид кальция двухводный 0.2205 г Хлорид магния шестиводный 0.1017 г Безводная глюкоза 1.000 г как моногидрат Глюкозы 1.100 г Na+ 140 ммоль K+ 2.0 ммоль Ca2+ 1.5 ммоль Mg2+ 0.50 ммоль Cl- 108 ммоль Лактат- 38 ммоль Глюкоза 5.5 ммоль | шт | 10 | 12000 | 120000
50 | Колба для инжектора 150 ml | Колба для шприц-инжектор объемом 150 мл для инжектора Angimat 1000 | шт | 50 | 9900 | 495000
51 | Кружка Эсмарха | одноразовая №3 (пластик, на 2000мл.) | шт | 1000 | 704 | 704000 |  |  |  |  | 697,00 Устройство для ирригоскопии и кишечных промываний, ООО "МИМ", Россия, РК-ИМН-5№018827 | 460,00 Кружка Эсмарха, ТОО Венера, Казахстан, РК-ИМН-5№002984 |  |  | 698,00 Кружка Эсмарха, ТОО Венера, Казахстан, РК-ИМН-5№002984 | 590,00 Кружка Эсмарха, ТОО Венера, Казахстан, РК-ИМН-5№002984 | 679,00 Кружка Эсмарха, ТОО Венера, Казахстан, РК-ИМН-5№002984 |  |  |  |  | 700,00 Кружка Эсмарха, ТОО Венера, Казахстан, РК-ИМН-5№002984 |  | ТОО "Альянс-АА"
52 | Ректальный зонд | 18,20,22 | шт | 10 | 300 | 3000 | [15 empty] | 270,00 Ректальный зонд, РК-ИМН-5№013584 |  | ТОО "Medical Save Partners"
53 | Дыхательный контур реанимационный гладкоствольный, 1,2м, для новорожденных, с обогревом (один провод), с влагосборником, с дополнительным шлангом дыхательным, 0,2м, с камерой увлажнителя, комплектом принадлежностей для подачи закиси азота | Дыхательный контур реанимационный для новорожденных, с обогревом, шлангом дыхательным, соединителями, влагосборником, камерой увлажнителя.Контур дыхательный неонатальный с обогревом (один провод) для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ, для использования с прямым и угловым датчиками потока. Контур дыхательный неонатальный, с активным увлажнением, для высокочастотной вентиляции и подачи оксида азота, внутренний диаметр шлангов не более 10мм, длинна не менее 1,2м, шланги с цветовой индикацией вдоха/выдоха, с автоматической камерой увлажнения - рабочий объём 350мл (эффективный объём 50-300мл), применима при давлении до 180см Н2О и потоке до 140л/мин, в прозрачном корпусе - камера с антипригарным покрытием днища, с двумя вход/выход соединительными коннекторами типа 22М, с градуировкой минимум/максимум, с поплавковым клапаном дозирования, с системой устройств ламинирования потока, с поплавком уровня, с продольноармированным шлангом подачи жидкости с иглой (с предохранительным колпачком). и портом выравнивания давления. Дыхательный контур с проводом обогрева в канале вдоха и встроенным в жестком соединителе (типа 22F на камеру увлажнителя) электроразъёмом, портами диаметром 7,6мм (на соединителе, шланге вдоха, на Y-образном жестком угловом соединителе на пациента). Y-образный соединитель снабжён внутренней защитной заглушкой. Контур с разборным самогерметизирующимся влагосборником, клапан влагосборника шариковый пружинный внутренний, обеспечивающий герметизацию воздушного канала при любом положении влагосборника, с жёсткими соединителями типа 15М на аппарат, с дополнительным шлангом длиной не менее 0,15 м и комплектом принадлежностей для подачи закиси азота в составе: соединители типа 22М-22F и 10М-10F с портами диаметром 7,6мм с гермокрышкой, соединитель типа 10М-15М - 2шт., дополнительный шланг диаметром не более 10мм с соединителем типа 10М-10М с портом диаметром 7,6мм с гермокрышкой и гибкий соединитель типа 10F-10М длиной не менее 0,35м, угловой порт Луер Лок под порт 7,6мм - 2 шт. Требуемый состав технологических материалов: полиэтилен, полипропилен. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 100 | 20993 | 2099300 |  |  | 20 993,00 Дыхательный контур взрослый, детский, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№016280 | [14 empty] | ТОО "SUNMEDICA" (Санмедика)
54 | Назальная канюля для детей с изогнутыми зубцами с кислородной трубкой 2,1 м | Канюля назальная для детей длиной 0,5м с удлинительным шлангом длиной не менее 1,8м, длина всей системы не менее 2,3м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, 1,9/9,4 мм с базой 10,5мм, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. Соединитель канюли с трубкой транспарентный. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. Срок годности (срок гарантии): 5 лет от даты изготовления. | шт | 100 | 595 | 59500 |  |  | 541,00 Носовая канюля с трубкой, Интерсургикал Лтд, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РК-ИМН-5№016560 | [5 empty] | 321,00 Канюля назальная кислородная,для взрослых, детей и неонатальная, Пласти-Мед, Пластик Медикал Урунлер Санайи ве Тиджарет Лтд.СТИ., Турция, РК-ИМН-5№014393 |  | 462,00 Канюли назальные кислородные MEDEREN, РК-ИМН-5№020557 | [6 empty] | ТОО "SM Global.kz"
55 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 8Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления.Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 8 Fr. (2.7мм) | шт | 10 | 35900 | 359000 |  |  |  | 35 900,00 Канюля артериальная Medtronic DLP, ТОО Медтроник Казахстан, РК-ИМН-5№013900 | [13 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
56 | Педиатрическая цельнолитая артериальная канюля 10Fr | Канюли характеризуются тонкостенным скошенным наконечником удлиненным цельнолитым устойчивым к перегибам корпусом с армированными стенками.Конструкция обеспечивает высокую скорость потока с минимальной разницей давления.Flow-Guard интрадюсер и нанесенные отметки глубины введения позволяют добиться наиболее точного расположения канюли.22.9 см длина. Коннектор 1/4 (0.64см) с люер-портом 10 Fr. (3.3мм) | шт | 10 | 35900 | 359000 |  |  |  | 35 900,00 Канюля артериальная Medtronic DLP, ТОО Медтроник Казахстан, РК-ИМН-5№013900 | [13 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
57 | Электрокардиостимулятор с принадлежностями | Программируемый имплантируемый электрокардиостимулятор с функциями автоматической адаптации параметров стимуляции (однокамерный). Режимы стимуляции - VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, AAI, AAT, AOOR, AOO, OVO, OAO. Максимальная базовая частота, уд\мин – 170. Максимальная частота сенсора, уд\мин – 180. Максимальная амплитуда импульса, В – 7,5. Наличие алгоритма однокамерного гистерезиса. Наличие алгоритма стимуляции во время сна. Наличие автоматически настраиваемого профиля частотной адаптации. Наличие раздельных программируемых зон частотной адаптации для повседневной нагрузки и физических упражнений. Наличие автоматического переключения полярности стимуляции. Наличие автоматического управления порога стимуляции желудочка (амплитуда и ширина импульса). Наличие автоматической функции подстройки чувствительности. Наличие советника по подбору оптимальной программы ЭКС. Срок службы при 100% стимуляции, 60 уд\мин, 2.0 В, 1000 Ом – 8,4 года. Объем, СС – 9,7. Масса, г – 21,5. Размер, ВхШхТ, мм - 40,2 х 42,9 х 7,5. Коннектор: IS-1 BI или UNI. ID Рентген-контрастности: PWL. Батарея: Вид: Литий-йод. Напряжение: 2.8 В. Средняя Емкость: 0,91 А/ч. Электрод биполярный имплантируемый, длиной электрода 35 см. Полярность Биполярный, Локализация Желудочек или предсердие (эпикардиально) Фиксация Подшиваемый. | шт | 1 | 550000 | 550000 |  |  |  | 550 000,00 Электрокардиостимулятор Adapta, Sensia, Versa, Медтроник Инк., США, РК-ИМН-5№015792 | [13 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
58 | Электроды для временой кардиостимуляции 2/0 длиной 60 см | Электрод для временной кардиостимуляции M3 (2/0), 60 см. 3/0 Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, : 1)прямая режущая режущая 60 мм и 2)колющая игла, 1/2 окружности, 17 мм. Колющая игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе . Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги Упаковка (индивидуальная и групповая) должна содержать полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. | шт | 75 | 6140 | 460500
59 | Тест-картридж LR из Автоматический таймер свертываемости крови с принадлежностями | для проверки температуры из « автоматический таймер свёртываемости крови АСТ» в комплекте с принадлежностями | шт | 2 | 70000 | 140000 |  |  |  | 70 000,00 Система контроля гемостаза HMS PLUS, Медтроник Инк., США, РК-МТ-7№114832 | [13 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
60 | Инъекционная заглушка | Инъекционная заглушка для болюсной инъекции, защитная заглушка с разъемом луер-лок для герметичного закрытия портов катетеров и инфузионных линий возможность введения препаратов иглой через встроенную мембрану, не снимая заглушки не содержит латекса разъемом Луер-Лок стерильно, для однократного использования | шт | 20000 | 70 | 1400000 | [6 empty] | 70,00 Инъекционная заглушка, Харсория Хеалскеа Пвт. Лтд., Индия, РК-ИМН-5№015076, РУ до 21.01.2021 | [10 empty] | ТОО «Med life Sciences» (Мед Лайф Сайнсез)
61 | Катетер двухканальный 7F | 1. Катетер центральный венозный полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 7Fr (14G/18G); длиной: 20см; диаметр 2.30 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем. 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт. 5. Y-образная интродьюсерная игла. 6. Шприц 5 мл. 7. Зажим - 2 шт. 8. Запорный кран. 9. Шовный материал с хирургической полуизогнутой иглой. 10. Салфетка хирургическая. 11.Салфетка марлевая - 5 шт. | шт | 6 | 6500 | 39000 | [6 empty] | 6 500,00 Катетер центральный венозный Harsoria , Харсория Хеалскеа Пвт. Лтд., Индия, РК-ИМН-5№016829 | [5 empty] | 4 900,00 ЦВК, РК-ИМН-5№018609 |  |  | 6200 |  | ТОО "Pharmprovide"
62 | Упаковочные рулоны из «Медицинская стерилизационная система «Sterrad 100S" 420ммx70м | Свернутые в рулоны рукава без складок, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Размер 420ммx70м | уп | 1 | 254000 | 254000 |  |  |  | 229 500,00 Медицинская стерилизационная система STERRAD 100S, Адвансд Стерилизейшн Продактс, Подразделение Этикон Инк. компании Джонсон и Джонсон, США, РК-МТ-7№013805 | [9 empty] | 230 000,00 Медицинская стерилизационная система STERRAD 100S, РК-МТ-7№013805 |  |  |  | ТОО "DANA ESTRELLA"
63 | Упаковочные пакеты из «Медицинская стерилизационная система «STERRAD 100S» 150x320мм | Пакеты, изготовленные из материала Tyvek®, проницаемого для стерилизующего агента. Оснащены химическими индикаторными полосками (1 класса), реагирующими изменением цвета с красного на желтый при контакте содержимого упаковки с парами пероксида водорода. Размер 150x320мм | уп | 1 | 100000 | 100000 |  |  |  | 98 000,00 Медицинская стерилизационная система STERRAD 100S, Адвансд Стерилизейшн Продактс, Подразделение Этикон Инк. компании Джонсон и Джонсон, США, РК-МТ-7№013805 | [13 empty] | ТОО "DANA ESTRELLA"
64 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлоны анти-С) | Цоликлон Анти-С Супер (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета) содержит моноклональные антитела человека класса IgM. Во флаконе по 5мл. Моноклональные антитела, входящие в состав препаратов, обладают высокой авидностью и не дают перекрестных реакций | фл | 30 | 2400 | 72000 | [16 empty] | 2300 | ТОО "AG Medical Company"
65 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлоны анти-с) | Цоликлон Анти-с Супер (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета) содержит моноклональные антитела человека класса IgM. Во флаконе по 5мл. Моноклональные антитела, входящие в состав препаратов, обладают высокой авидностью и не дают перекрестных реакций | фл | 30 | 6200 | 186000 | [16 empty] | 6100 | ТОО "AG Medical Company"
66 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлоны Анти-Е Супер) | Цоликлон Анти-Е (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета) содержит моноклональные антитела человека класса IgM. Во флаконе по 5мл. Использование Цоликлона дает возможность более экономичного определения резус-принадлежности донора, когда не требуется подробного исследования резус-фенотипа крови. | фл | 30 | 2400 | 72000 | [16 empty] | 2300 | ТОО "AG Medical Company"
67 | Набор реагентов диагностических для типирования крови человека по системам Резус и Келл (Цоликлон Анти-е Супер) | Цоликлон Анти-е (прозрачная слегка опалесцирующая жидкость бледно-розового или бледно-желтого цвета) содержит моноклональные антитела человека класса IgM. Во флаконе по 5мл. Моноклональные антитела, входящие в состав препаратов, обладают высокой авидностью и не дают перекрестных реакций | фл | 30 | 6200 | 186000 | [16 empty] | 6100 | ТОО "AG Medical Company"
24167115