## Лист1
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма, тенге
1 | Электрокардиостимулятор с принадлежностями | Программируемый имплантируемый электрокардиостимулятор с функциями автоматической адаптации параметров стимуляции (однокамерный). Режимы стимуляции - VVIR, VVI, VVT, VOOR, VOO, AAIR, AAI, AAT, AOOR, AOO, OVO, OAO. Максимальная базовая частота, уд\мин – 170. Максимальная частота сенсора, уд\мин – 180. Максимальная амплитуда импульса, В – 7,5. Наличие алгоритма однокамерного гистерезиса. Наличие алгоритма стимуляции во время сна. Наличие автоматически настраиваемого профиля частотной адаптации. Наличие раздельных программируемых зон частотной адаптации для повседневной нагрузки и физических упражнений. Наличие автоматического переключения полярности стимуляции. Наличие автоматического управления порога стимуляции желудочка (амплитуда и ширина импульса). Наличие автоматической функции подстройки чувствительности. Наличие советника по подбору оптимальной программы ЭКС. Срок службы при 100% стимуляции, 60 уд\мин, 2.0 В, 1000 Ом – 8,4 года. Объем, СС – 9,7. Масса, г – 21,5. Размер, ВхШхТ, мм - 40,2 х 42,9 х 7,5. Коннектор: IS-1 BI или UNI. ID Рентген-контрастности: PWL. Батарея: Вид: Литий-йод. Напряжение: 2.8 В. Средняя Емкость: 0,91 А/ч. Электрод биполярный имплантируемый, длиной электрода 35 см. Полярность Биполярный, Локализация Желудочек или предсердие (эпикардиально) Фиксация Подшиваемый. Материал: изоляции Силикон (4719) с Siloxane®. | шт | 3 | 370000 | 1110000
2 | Электрод | Элюирующий монополярный/биполярный эпикардиальный предсердный и/или желудочковый электрод с длиной электрода 35(25)см (длина по заявке заказчика)из электрокадиостумулятор SENSIA в комплекте с принадлежностями | шт | 3 | 142000 | 426000
Эндопротез дистального отдела бедренной кости
3 | Бедренный мыщелковый компонент с полиэтиленовой/металлической втулкой (левый/правый) | : 5 типоразмеров. Ширина 56 - 76 мм, Переднезадний размер: 52-71 мм.Длина замещаемого сегмента кости 70 мм, Тип соединения с большеберцовым компонентом – ротационный шарнир. Материал –кобальтохромовый сплав. | шт | 4 | 763810 | 3055240
4 | Большеберцовый компонент с вкладышем | Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 5 типоразмеров. Ширина 62-82 мм, переднезадний размер 41-51 мм. Длина ножки 120-130 мм, диаметр 9-12 мм | шт | 4 | 631880 | 2527520
5 | Универсальная ножка | Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 30-50 мм, диаметр замещающей кости части 24 мм, диаметр интрамедуллярной ножки 11, 12, 13 мм, длина 105-135 мм. Ножка на конце имеет встроенный централизатор из высокомолекулярного полиэтилена | шт | 4 | 486060 | 1944240
6 | Универсальная удлиняющая вставка | Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 40-120 мм, диаметр 24 мм, длина конуса 32 мм | шт | 4 | 159705 | 638820
Эндопротез проксимального отдела большеберцовой кости
7 | Бедренный мыщелковый компонент - стандартный | : 1 типоразмер. Материал: титановый сплав (Ti6Al4V).Длина замещения кости – 65 мм (от основания конуса модульной ножки до верхушки вертельной части) Диаметр в дистальной части 24 мм. Конус типа “мама” . Конус шейки 12/14. Компонент имеет встроенную антеверсию (левый и правый варианты). Имеет пористое покрытие и отверстия для рефиксации мягких тканей в области малого и большого вертелов, овальное вытянутое отверстие (длиной 27 мм) в основании большого вертела. | шт | 2 | 631880 | 1263760
8 | Большеберцовый компонент с вкладышем | Материал титановый сплав, встроенная втулка и вкладыш – сверхвысокомолекулярный полиэтилен. 5 типоразмеров. Ширина 62-82 мм, переднезадний размер 41-51 мм. Длина ножки 120-130 мм, диаметр 9-12 мм | шт | 2 | 763810 | 1527620
9 | Универсальная ножка | Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 30-50 мм, диаметр замещающей кости части 24 мм, диаметр интрамедуллярной ножки 11, 12, 13 мм, длина 105-135 мм. Ножка на конце имеет встроенный централизатор из высокомолекулярного полиэтилена | шт | 2 | 486060 | 972120
10 | Универсальная удлиняющая вставка | : Материал титановый сплав (Ti6Al4V), длина замещения: 40-120 мм, диаметр 24 мм, длина конуса 32 мм | шт | 2 | 159705 | 319410
Набор эндопротезов
11 | Блокирующий механизм дистального бедренного корпуса | Блокирующий механизм дистального бедренного корпуса | шт | 2 | 479742 | 959484
12 | Блокирующий механизм для бедренного компонента | Блокирующий механизм для бедренного компонента | шт | 1 | 482144 | 482144
13 | большеберцовая ножка для компонента, бесцементная, с титановым плазма-напылением и НА покрытием 60*012 | большеберцовая ножка для компонента, бесцементная, с титановым плазма-напылением и НА покрытием 60*012 | шт | 1 | 154489 | 154489
14 | большеберцовая ножка для компонента, бесцементная, с титановым плазма-напылением и НА покрытием 60*014 | большеберцовая ножка для компонента, бесцементная, с титановым плазма-напылением и НА покрытием 60*014 | шт | 1 | 154489 | 154489
15 | большеберцовый вкладыш | большеберцовый вкладыш | шт | 1 | 130221 | 130221
16 | большеберцовыйкомпанет, цементный 0 | большеберцовыйкомпанет, цементный 0 | шт | 1 | 577634 | 577634
17 | большеберцовыйкомпанет, цементный 1 | большеберцовыйкомпанет, цементный 1 | шт | 1 | 577634 | 577634
18 | большеберцовыйкомпанет, цементный 2 | большеберцовыйкомпанет, цементный 2 | шт | 1 | 577634 | 577634
19 | Дистальный бедренный корпус\левой . | Дистальный бедренный корпус\левой . | шт | 1 | 558463 | 558463
20 | Дистальный бедренный корпус\правый . | Дистальный бедренный корпус\правый . | шт | 1 | 558463 | 558463
21 | проксимальный большеберцовый корпус | проксимальный большеберцовый корпус | шт | 1 | 555329 | 555329
22 | удлинитель 40 | удлинитель 40 | шт | 1 | 127946 | 127946
23 | удлинитель 50 | удлинитель 50 | шт | 1 | 127946 | 127946
24 | удлинитель 60 | удлинитель 60 | шт | 1 | 127946 | 127946
25 | удлинитель 70 | удлинитель 70 | шт | 1 | 136288 | 136288
Итого: | [5 empty] | 19590840