## Лист1
Реагенты / Медицинские изделия
№ лота | Наименование | Краткая характеристика (описание) | Ед.изм | Коли-во | Цена | Сумма | ТОО "НПФ "Медилэнд" | Победитель
Реагенты для проточного цитометра BD FACSCantoII
1 | Набор реагентов CD5 FITC из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD5 клон L17F12, реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD5, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 5 μg/mL. На 100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 1 | 319053 | 319053 | 319053 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
2 | Набор реагентов CD2 FITC из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCantoтм II проточный (100 тестов) t +2 +8 C (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD2 клон S5.2, реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD2, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 12.5 μg/mL. На 100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 1 | 331486 | 331486 | 331486 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
3 | Набор реагентов CD7 FITC из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCantoтм II проточный (50 тестов)+2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD7 клон M-T701 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD7, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 12.5 μg/mL На 50 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 2 | 180880 | 361760 | 180880 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
4 | Набор реагентов CD10 FITC из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCantoтм II проточный (50 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD10 клон HI10a , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD10, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На 50 тестов. | упак | 3 | 180880 | 542640 | 180880 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
5 | Набор реагентов CD11c PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8C (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD11c клон S-HCL-3 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD11c, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 1 | 362600 | 362600 | 362600 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
6 | Набор реагентов CD13 PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8C (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD13 клон L138 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD13, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На100 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 1 | 362600 | 362600 | 362600 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
7 | Набор реагентов CD15 FITC из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD15 клон MMA , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD15, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 100 μg/mL На100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 1 | 362600 | 362600 | 362600 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
8 | Набор реагентов CD19 PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (50 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD19 клон SJ25C1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD19, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На 50 тестов. | упак | 3 | 211030 | 633090 | 211030 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
9 | Набор реагентов CD22 PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD22 клон S-HCL-1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD22, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 362600 | 362600 | 362600 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
10 | Набор реагентов CD33 PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD33 клон P67.6 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD33, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12 μg/mL На 100 тестов. | упак | 2 | 362600 | 725200 | 362600 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
11 | Набор реагентов CD34 PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD34 клон 8G12 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD34, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 362600 | 362600 | 362600 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
12 | Набор реагентов CD117 PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCantoтм II проточный (50 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD117 клон 104D2 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD117, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 10 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 2 | 211030 | 422060 | 211030 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
13 | Набор реагентов CD38 FITC из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCantoтм II проточный (50 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD38 клон HB7 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD38, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 6 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 2 | 180880 | 361760 | 180080 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
14 | Набор реагентов CD38 PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) (Becton Dickinson and Company, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD38 клон HB7 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD38, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 12.5 μg/mL. На 100 тестов. | упак | 1 | 362600 | 362600 | 362600 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
15 | Набор реагентов CD79a PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCantoтм II проточный (50 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD79a клон HM47 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD79a, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 1.6 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 2 | 211030 | 422060 | 211030 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
16 | Набор реагентов Anti–Myeloperoxidase PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный, 50 tests +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела миелопероксидазе клон 5B8 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих миелопероксидазу, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 3 μg/mL, На 50 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 2 | 211030 | 422060 | 211030 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
17 | Набор реагентов Anti-TdT FITC из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCantoтм II проточный (50 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к TdT клон E17-1519 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих TdT, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 1 | 180915 | 180915 | 180915 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
18 | Набор реагентов Anti-HLA-DR FITC из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCantoтм II проточный, 100 tests +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к HLA-DR клон L243 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих HLA-DR, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL, На 100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 2 | 327430 | 654860 | 327430 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
19 | Набор реагентов CD20 FITC из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов)+2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела клон L27 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL, На 100 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 1 | 327430 | 327430 | 327430 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
20 | НАБОР РЕАГЕНТОВ BD IMK Plus Kit 50 тестов из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов для определения в процентном соотношении таких популяций клеток: Т-лимфоциты (CD3 +), В-лимфоциты (CD19 +), лимфоцитов- хелперов/активаторов (CD4+), супрессорных/цитотоксических лимфоцитов (CD8+) и естественных киллеров (NK) (CD16+ или CD56+, либо оба вида данных лимфоцитов), активированных клеток (HLA-DR). Содержит также изотипический контроль и реагенты для определения лейкоцитарного гейта (CD45/CD14). На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 5 | 800766 | 4003830 | 800766 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
21 | Набор реагентов CD22 FITC из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD22 клон S-HCL-1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD22, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL, На 100 тестов. | упак | 1 | 310676 | 310676 | 310676 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
22 | Набор реагентов CD20 PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (50 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD20 клон L27, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL. На 50 тестов. | упак | 1 | 211030 | 211030 | 211030 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
23 | Набор реагентов BD CompBead Anti-mouse Ig, k из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный 50 тестов +4 C (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | набор реагентов, содержащий полистиреновые микрочастицы, которые используются для оптимизации компенсационных настроек флуоресценции для многоцветных проточно-цитометрических анализов, на 50 тестов | упак | 1 | 149060 | 149060 | 149060 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
24 | Набор реагентов BD Cytometer Setup & Tracking Beads Kit из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный, 150 tests +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Частицы для настройки и контроля работы проточного цитометра . В каждом флаконе с гранулами содержатся равные концентрации гранул с тремя интенсивностями эмиссии флуоресценции: яркий, средний и слабый. Гранулы используются для определения фонового значения и проведения каждодневных измерений на цитометре. В каждом 3-мл флаконе содержится такое количество гранул, которое достаточно для 150 ежедневных измерений или 16 фоновых замеров. для проточного цитофлуориметра BD FACS Сanto II | упак | 1 | 284715 | 284715 | 284715 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
25 | Набор реагентов BD Stem Cell Enumeration kit 50 тестов из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный t +2 +8 C (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | набор для количественного определения жизнеспособных стволовых клеток CD45+/CD34+ в образцах нормальной и активированной периферической крови, свежих и размороженных продуктах лейкофереза, костном мозге и пуповинной крови. Реагент содержит CD45 флуоресцеин изотиоцианат (FITC), клон 2D1, и CD34 фикоэритрин (РЕ), клон 8G12., 7-AAD, пробирки для абсолютного подсчета клеток | упак | 2 | 672915 | 1345830 | 672915 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
26 | Набор калибровочных гранул BD Calibrite 3 Beads, 25 тестов из комплекта Проточный цитофлуориметр BD FACSCOUNT (4фл) (25 тестов) t +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор калибровочных частиц, состоящий из бесцветных латексных шариков и латексных шариков, меченных флуорохромами FITC, PE, Per-CP. На 25 тестов для приборов линейки FACS. | упак | 1 | 215215 | 215215 | 215215 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
27 | Набор реагентов CD14 PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела клон MφP9 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD14, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 362600 | 362600 | 362600 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
28 | Набор реагентов CD3 PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела клон SK7 ( Leu-4) , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD3, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 362600 | 362600 | 362600 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
29 | Набор реагентов CD34 FITC из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD34 клон 8G12 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD34, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 327430 | 327430 | 327430 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
30 | CD 56FITC | Набор реагентов содержащих антитела к CD56 клон NCAM16.2 (также известный как NCAM 16) , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD56, для анализа на проточном цитофлуориметре .На 50 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 1 | 180880 | 180880 | 180880 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
31 | Набор реагентов CD56 PE из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto II проточный (100 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | Набор реагентов содержащих антитела к CD56 клон MY31 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD56, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 362600 | 362600 | 326600 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
32 | Набор реагентов HLA-B27 kit из комплекта Цитофлуориметр BD FACSCanto тм II проточный (50 тестов) +2 +8 С (Becton Dickinson and Company, BD Biosciences, США ) | набор для проведения методом прямой иммунофлуоресценции с двухцветной меткой для быстрого количественного определения экспрессии HLA-B27 в цельной лизированной крови человека с помощью проточных цитометров на 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 1 | 217910 | 217910 | 217910 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
33 | Лизирующий раствор BD FACS Lysing Solution 10x concentrate для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II, 100 мл (500 тестов) | Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентра буферного объемом 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % диэтиленгликоля. | упак | 9 | 194275 | 1748475 | 194275 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
Реагенты для мочевого анализатора Uriscan
34 | Тест полосы URiSCAN 11 strip из комплекта Анализатор мочи Uriscan optima (100 тестов) +2 +30 С (YD Diagnostics Corporation, КОРЕЯ ) | Тест-полоски URiSCAN 11 для проведения биохимических исследований мочи по 11 параметрам (кровь, билирубин, уробилиноген, кетоны, белок, нитриты, глюкоза, pH, S/G, лейкоциты, аскорбиновая кислота) на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima, поставляется в тубе (100 шт/уп) упакованной в картонную коробку, температура хранения +2 +30 С производитель: YD Diagnostics Corporation, КОРЕЯ | упак | 100 | 15065 | 1506500 | 15056 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
35 | URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) из комплекта Аналиазтор мочи Uriscan Optima 3фл/уп t +2 + 8 C (YD Diagnostics Corporation, КОРЕЯ ) | URiTROL 1,2,3 (контрольная моча лиофилизированная, уровни 1,2,3) служит для обеспечения надежности и точности результатов полосок URiSCAN 11 и работы анализатора Uriscan optima, поставляется в картонной коробке (3фл/уп), температура хранения +2 + 8 C производитель: YD Diagnostics Corporation, КОРЕЯ | упак | 1 | 10690 | 10690 | 10684 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
Реагенты для гематологического анализатора KX-21
36 | CELLPACK 20л из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 +5 +30 С (SYSMEX Europe GmbH , Germany, ГЕРМАНИЯ ) | Разбавитель, используемый для разбавления аспирированных проб для анализа с целью измерения количества эритроцитов, количества лейкоцитов, концентрации гемоглобина и количества тромбоцитов, проводимость не более 13,40 mS/cm, pH в пределах 7,75-7,85, объем упаковки -20л. | упак | 15 | 41337 | 620055 | 41314 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
37 | Stromatolyser-WH 3 х 500 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP-300 +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Готовый к использованию реагент, для лизирования эритроцитов и для точного подсчета лейкоцитов, анализа распределения трехмодального размера лейкоцитов (лимфоцитов, нейтрофилов и смешанной популяции клеток) и измерения уровня гемоглобина. Содержит соли аммония и хлорид натрия. Упаковка 3 флакона по 500 мл. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 6 | 119054 | 714324 | 118986 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
38 | Чековая лента 57x30*12 (156) | Термолента 57мм x 30м(А), предназначена для распечатки результатов биохимических параметров мочи на полуавтоматическом анализаторе мочи Uriscan optima | шт | 2 | 610 | 1220 | 608 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
39 | EIGHTCHECK-3WP H 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 C (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (высокий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | фл | 2 | 12167 | 24334 | 12160 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
40 | EIGHTCHECK-3WP N 1.5 мл из комплекта Автоматический гематологический анализатор XP 300 +2 +8 С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (норма) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам. | фл | 2 | 12167 | 24334 | 12160 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
41 | EIGHTCHECK-3WP L 1.5 мл из комплекта автоматический гематологический анализатор ХP 300 +2 +8С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь (низкий уровень) для проверки прецизионности и точности гематологических анализаторов по 16 диагностическим и 6 сервисным параметрам | фл | 2 | 12167 | 24334 | 12160 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
Реагенты для гематологического анализатора XN-550
42 | CELLPACK DCL (Разбавитель цельной крови CELLPACK DCL ) из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000 +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Разбавитель цельной крови для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе) объем 20 литров для исследовния общего анализа крови на Автоматическом гематологическом анализаторе XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | упак | 15 | 34627 | 519405 | 34607 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
43 | CELLPACK DFL (разбавитель цельной крови для анализа ретикулоцитов и тромбоцитов CELLPACK DFL) из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000 1л +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Разбавитель цельной крови для анализа ретикулоцитов и тромбоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN 1000, 2000, 3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550.. Упаковка 1л. | упак | 2 | 52440 | 104880 | 52410 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
44 | LYSERCELL WDF (Лизирующий реагент LYSERCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 2л +2 +35 C (Sysmex Corporation, Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Лизирующий реагент для гемолиза эритроцитови окрашивания компонентов лейкоцитов для исследовния общего анализа крови на автоматических гематологических анализаторах Sysmex XN 1000, 2000, 3000 и гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. Упаковка 2л. | упак | 15 | 40309 | 604635 | 40286 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
45 | FLUOROCELL WDF (Окрашивающий реагент FLUOROCELL WDF) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 t +2 +35 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Реагент для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по 5 популяциям с помощью автоматическихгематологических анализаторов XN 10, XN 20 для систем XN-1000, XN-2000, XN-3000. Упаковка 2х22 мл. | упак | 10 | 255769 | 2557690 | 255621 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
46 | Cellclean (очищающий раствор Cellclean) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN- 450, XN- 550 +1 +30 C (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Сильнощелочной очиститель объем 50 мл, для удаления лизирующих реагентов, клеточных остатков и протеинов крови из гидравлической системы прибора. Предназначен для использования в гематологических анализаторах компании Sysmex | упак | 3 | 39293 | 117879 | 39271 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
47 | SULFOLYSER (Реагент для определения концентрации гемоглобина в крови) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 (1x500мл) +1 +30 С (Sysmex Europe GMBH, ГЕРМАНИЯ ) | Реагент для определения количества гемоглобина в автоматических гематологических анализаторах, упаковка 500 мл, нетоксичный, цианид не содержащий реагент, на основе лаурил сульфата натрия, обеспечивающего лизирование клеточных мембран эритроцитов без повреждения гемоглобина. Концентрация лаурил сульфата натрия-1,7 г/л | упак | 15 | 20994 | 314910 | 20982 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
48 | XN-L Check L1 (контрольная кровь XN-L Check L1) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 +2 +8 С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь уровень L1 (низкий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | флак | 2 | 47609 | 95218 | 47582 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
49 | XN-L Check L2 (контрольная кровь XN-L Check L2) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 +2 +8 С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь уровень L2 (нормальный уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | флак | 2 | 47609 | 95218 | 47582 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
50 | XN-L Check L3 (контрольная кровь XN-L Check L3) из комплекта Автоматический гематологический анализатор серии XN-L моделей XN-350, XN-450, XN-550 +2 +8 С (Streck Inc, США ) | Контрольная кровь уровень L3 (высокий уровень) объем 3 мл для контроля качества при исследовании общего анализа крови на гематологических анализаторах XN-350, XN-450, XN-550. | флак | 2 | 47609 | 95218 | 47582 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
Реагенты для Анализатора биохимического турбидиметрического BA400
51 | Концентрированный моющий раствор 500-мл | Концентрированный моющий раствор 500 мл из комплекта анализатор биохимический-турбидиметрический BA400, объем 500 мл, t +15 +30 С | шт | 5 | 67393 | 336965 | 67354 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
52 | Кюветы для образцов (1000) | Кюветы для образцов из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, 1000 штук в упаковке | упак | 5 | 26402 | 132010 | 26387 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
53 | Реакционный ротор (10) | Реакционный ротор (10) из комплекта анализатор биохимический турбидиметрический BA400, метакрилатный термостатируемый ротор, с оптическим качеством, 120 реакционных ячеек, длина оптического пути 6 мм, 10 штук в упаковке | упак | 5 | 35692 | 178460 | 35671 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
54 | МОЧЕВИНА | МОЧЕВИНА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400,наличие баркода на каждом флаконе. Почечный профиль; уреаза/глутаматдегидрогеназа, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, 2-оксоглютарат 5.6 ммоль/л, уреаза > 140 Ед/мл, глютаматдегидрогеназа > 140 Ед/мл, этиленгликоль 220 г/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.0. Реагент B. NADH 1.5 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 3.69 мг/дл = 1.72 мг/дл BUN = 0.614 ммоль/л. Пределы линейности: 300 мг/дл = 140 мг/дл BUN = 50 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:26.8 мг/дл = 4.47 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.0 %. Средняя концентрация: 137 мг/дл = 22.9 ммоль/л. Повторность (CV): 1.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7 %. Моча Средняя концентрация:1291 мг/дл = 215 ммоль/л. Повторность (CV): 3.1 % Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Средняя концентрация:1771 мг/дл = 295 ммоль/л . Повторность (CV): 2.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 2 | 74833 | 149666 | 74790 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
55 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Ревматоидный, воспалительный профиль; латексагглютинация/гамма-глобулин, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис буфер 20 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых человеческими гамма-глобулином, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.4 МЕ/мл. Интервал измерения: 2.4-160 МЕ/мл. Точность: Средняя концентрация 41 МЕ/мл. Повторность (CV) - 1.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.7 %; Средняя концентрация 77 МЕ/мл. Повторность (CV) -0.7 % . Общая погрешность (CV)- 1.9 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4x60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак. | 1 | 165818 | 165818 | 165723 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
56 | ФОСФОР | ФОСФОР набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; фосфомолибдат, дифференциальный режим; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л. Реагент В. Серная кислота 0.36 моль/л, хлорид натрия 154 ммоль/л, молибдат аммония 3.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.25 мг/дл= 0.080 ммоль/л. Пределы линейности: 20 мг/дл= 6.46 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация 4.04 мг/дл= 1.30 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.1 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2 %; Средняя концентрация 9.9 мг/дл= 3.18 ммоль/л . Повторность (CV) -0.7 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.0 %. Моча. Средняя концентрация 34.10 мг/дл= 11.0 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.4 %; Средняя концентрация 68.20 мг/дл= 22.0 ммоль/л . Повторность (CV) -1.8 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.3 %. Количество исследований - 840. Фасовка 4x50мл+4х20 мл, температура хранения +2 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 33812 | 33812 | 33793 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
57 | МАГНИЙ | МАГНИЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Электролитный профиль; ксилидиновый синий, конечная точка; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Карбонат натрия 0.1 моль/л, ЭГТА 0.1 ммоль/л, триэтаноламин 0.1 моль/л, цианид калия 7.7 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л. Реагент B. Глицин 25 ммоль/л, ксилидиновый синий 0.5 ммоль/л, хлорацетамид 2.6 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 0.20 мг/дл = 0.081 ммоль/л. Пределы линейности: 4 мг/дл = 1.64 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:1.50 мг/дл = 0.61 ммоль/л. Повторность (CV): 1.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.9%. Средняя концентрация: 2.92 мг/дл = 1.20 ммоль/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.1%. Моча Средняя концентрация:7.20 мг/дл = 2.94 ммоль/л. Повторность (CV): 4.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.3 %. Средняя концентрация:14.4 мг/дл = 5.88 ммоль/л. Повторность (CV): 2.0 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.9%. Количество исследований-450. Фасовка 2х60мл+2х15мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 15251 | 15251 | 15243 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
58 | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО | КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Электролитный профиль; арсеназо III, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Арсеназо III 0.2 ммоль/л, имидазол 75 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.42 мг/дл = 0.105 ммоль/л.Пределы линейности: 18 мг/дл = 4.5 ммоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация: 10.6 мг/дл = 2.65 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Средняя концентрация: 14.3 мг/дл = 3.57 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 0.9 %. Моча Средняя концентрация:8.40 мг/дл = 2.09 ммоль/л. Повторность (CV): 3.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 5.8 %. Средняя концентрация: 16.8 мг/дл = 4.18 ммоль/л. Повторность (CV): 2.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 4.3 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 2 | 30752 | 61504 | 30734 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
59 | ОБЩИЙ БЕЛОК | ОБЩИЙ БЕЛОК набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Общий скрининговый профиль; биуретовый реактив, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 90 ммоль/л. Реагент В. Гидроксид натрия 0,4 моль/л, тартрат натрия 60 ммоль/л, ацетат меди (II) 21 ммоль/л, иодат калия 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Предел обнаружения: 0.800 г/л. Предел линейности: 150 г/л. Точность: Средняя концентрация 50.0 г/л. Повторность (CV) - 0.5 %, Общая погрешность (CV)- 1.6 %; Средняя концентрация 81.8 г/л. Повторность (CV) -0.6 %. Общая погрешность (CV)- 1.1 %. Количество исследований - 480. Фасовка 2x60мл+2х20мл, температура хранения +15 +30 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 2 | 11668 | 23336 | 11661 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
60 | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (LDH) | ЛАКТАТДЕГИДРОГЕНАЗА (LDH) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, cердечный профиль; пируват, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Трис 100 ммоль/л, пируват 2.75 ммоль/л, хлорид натрия 222 ммоль/л, рН 7.2. Реагент B. NADH 1.55 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: 24.4 Ед/л = 0.405 мккат/л. Пределы линейности: 1250 Ед/л = 20.92 мккат/л. Точность: Средняя концентрация:436 ЕД/Л = 7.24 мккат/л. Повторность (CV): 2.1 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5%. Средняя концентрация: 860 ЕД/Л = 14.3 мккат/л. Повторность (CV): 1.7%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Количество исследований-1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +30 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 65836 | 65836 | 65798 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
61 | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) | ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Диагностика анемий; феррозин, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А.Гуанидин Гидрохлорид 1.0 моль/л, буферный раствор Ацетата 0.4 моль/л, pH 4.0. Реагент B. Феррозин 8 ммоль/л, аскорбиновая кислота 200 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 2.46 мкг/дл = 0.44 мкмоль/л.Предел линейности:1000 мкг/дл = 179 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация: 112 мкг/дл = 20.0 мкмоль/л. Повторность(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.6%. Средняя концентрация: 208 мкг/дл = 37.3 мкмоль/л. Повторность(CV):0,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.3%. Количество исследований-900. Фасовка 4x 60 +4х15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 2 | 58937 | 117874 | 58903 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
62 | ФЕРРИТИН | ФЕРРИТИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, инфекционный, воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к ферритину человека, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 170 ммоль/л, хлорид натрия 100 ммоль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.2. Реагент В. Суспензия латексных частиц покрытых антителами к ферритину человека, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 5.4 мкг/л..Интервал измерения: 5.4-500 мкг/л..Точность: Средняя концентрация 53 мкг/л. Повторность (CV) - 3.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 121 мкг/л. Повторность (CV) -1.6 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.6 %. Количество исследований - 180. Фасовка 1x40мл+1х20 мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 193796 | 193796 | 193684 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
63 | ГЛЮКОЗА | ГЛЮКОЗА набор биохимических реагенто из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, в наличие баркода на каждом флаконе. Диабетический профиль; глюкооксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А.Фосфат 100 ммоль/л, фенол 5 ммоль/л, глюкозооксидаза > 10 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.4 ммоль/л, рН 7.5. Метрологические характеристики:Предел обнаружения: 2.8 мг/дл = 0.155 ммоль/л.Предел линейности: 500 мг/дл = 27.5 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 88 мг/дл = 4.90 ммоль/л. Повторность(CV):1,0%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.7%. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 12.2 ммоль/л Повторность(CV):0,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1%. Количество исследований -1800. Фасовка 10x 60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 3 | 15793 | 47379 | 15784 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
64 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Воспалительный профиль; латексагглютинация/антитела к СРБ, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Глициновый буфер 0.1 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 8.6 Реагент В. Суспензия латекснах частиц, покрытых антителами против человеческого СРБ, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.35 мг/л. Интервал измерения: 0.35-15 мг/л. Точность: Средняя концентрация 2.1 мг/л. Повторность (CV) - 2.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.1 %; Средняя концентрация 7.0 мг/л. Повторность (CV) -0.6 % . Общая погрешность (CV)- 1.5 %. Средняя концентрация 13.4 мг/л. Повторность (CV) -0.6 % . Общая погрешность (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 450. Фасовка 2x60мл+2х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 107763 | 107763 | 107701 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
65 | ХОЛЕСТЕРИН | ХОЛЕСТЕРИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Липидный профиль; холестеролоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. PIPES 35 ммоль/л, холат натрия 0.5 ммоль/л, фенол 28 ммоль/л, холестеролэстераза > 0.2 Ед/мл, холестеролоксидаза > 0.1 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность:4.2 мг/дл = 0.109 ммоль/л. Пределы линейности: 1000 мг/дл = 26 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация: 153 мг/дл = 3.97 ммоль/л. Повторность (CV): 0.7 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4 %. Средняя концентрация: 220 мг/дл = 5.7 ммоль/л. Повторность (CV): 0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.0 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 54867 | 54867 | 54836 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
66 | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) | БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Соляная кислота 170 ммоль/л, цетримид 40 ммоль/л, pH 0.9. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 0.211 мг/дл = 3.61 мкмоль/л. Пределы линейности: 38 мг/дл = 650 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 2.09 мг/дл = 35.7 мкмоль/л. Повторность (CV) - 3.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 4.2%; Средняя концентрация: 4.89 мг/дл = 83.5 мкмоль/л. Повторность (CV) 0.9%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.2%. Количество исследований - 1800, фасовка 8 x 60 мл + 8 x 15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 2 | 33009 | 66018 | 32990 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
67 | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) | БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400,наличие баркода на каждом флаконе.Печеночный профиль; диазосульфониловая кислота/нитрит натрия, конечная точка; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Фосфорная кислота 90 ммоль/л, дигидроксиэтилэтилендиаминоуксусная кислота (HEDTA) 4.5 ммоль/л, хлорид натрия 50 ммоль/л, pH 1.5. Реагент В. 3.5-дихлорфенил-диазоний 1.5 ммоль/л. Метрологические характеристики:Пороговая чувствительность: 0.09 мг/дл = 1.60 мкмоль/л. Пределы линейности: 15 мг/дл = 257 мкмоль/л. Точность: Средняя концентрация 0.608 мг/дл = 10.4 мкмоль/л Повторность (CV) - 4.3 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.3%; Средняя концентрация: 1.68 мг/дл = 28.8 мкмоль/л. Повторность (CV) 2.0%, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.9%. Количество исследований -900, фасовка 4 x 60 мл + 4 x 15 мл , t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 2 | 19735 | 39470 | 19724 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
68 | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА | АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аланин, кинетика; жидкий биреагент. Состав: РеагентА. Трис 150 ммоль/л, L-аланин 750 ммоль/л, лактатдегидрогеназа >1350 Ед/л, pH 7.3. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 8.5 Ед/л = 0.14 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 40.2 Ед/л = 0.67 мккат/л: Повторность (CV) - 3.9 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.0 %; Средняя концентрация: 133 Ед/л = 2.21 мккат/л. Повторность (CV) -1,2 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,4%. Количество исследований - 1800. Фасовка 8х60мл+8х15мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 2 | 77035 | 154070 | 76991 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
69 | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА | АСПАРТАТМИНОТРАНСФЕРАЗА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Печеночный профиль; 2-оксиглютарат/L-аспартат, кинетика; жидкий биреагент.Состав: Реагент А. Трис 121 ммоль/л, L-аспартат 362 ммоль/л, малатдегидрогеназа>460 Ед/л, лактатдегидрогеназа > 660 Ед/л pH 7.8. Реагент В. NADH 1.9 ммоль/л, 2-оксиглютарат 75 ммоль/л, гидроксид натрия 148 ммоль/л, азид натрия 9.5 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 7.15 Ед/л = 0.119 мккат/л. Пределы линейности: 500 Ед/л = 8.33 мккат/л. Точность: Средняя концентрация 41.5 Ед/л = 0.69 мккат/л. Повторность (CV) - 2.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 5.8%; Средняя концентрация: 154 Ед/л = 2.55 мккат/л. Повторность (CV) 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.7 %. Количество исследований - 1800, фасовка 8х60мл+8х15мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 2 | 77035 | 154070 | 76991 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
70 | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ | АЛЬФА-АМИЛАЗА ПРЯМАЯ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе.Панкреатический профиль; этилиден блокированный субстрат, кинетика; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. MES 50 ммоль/л, хлорид кальция 5 ммоль/л, хлорид натрия 300 ммоль/л, натрий тиоцианат 450 ммоль/л, CNP-G3 2.25 ммоль/л, pH 6.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 4.5 Ед/л = 0.074 мккат/л. Пределы линейности: 1300 Ед/л = 21 мккат/л. Точность: Сыворотка. Средняя концентрация 97 Ед/L = 1.61 мккат/л. Повторность (CV) - 1.0 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.5 %; Средняя концентрация: 203 Ед/л = 3.38 мккат/л. Повторность (CV) 0.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 0.9 %. Точность: Моча. Средняя концентрация 90 Ед/л = 1.49 мккат/л . Повторность (CV) - 2.5 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 2.5 %; Средняя концентрация: 180 Ед/л = 2.98 мккат/л. Повторность (CV) 1.6 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.7 %. Количество исследований - 480, фасовка 8х20мл, t+2 +8 С . Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 2 | 158530 | 317060 | 158439 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
71 | АЛЬБУМИН | АЛЬБУМИН набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный, почечный профиль; бромкрезоловый зеленый, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: Реагент А. Ацетатный буфер 100 ммоль/л, бромкрезоловый зеленый 0.27 ммоль/л, детергент, pH 4.1. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: : 1.21 г/л. Пределы линейности: 70г/л. Точность: Средняя концентрация 38.4 г/л : Повторность (CV) - 0.8 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.2 %; Средняя концентрация: 57.1 г/л. Повторность (CV) -0.7 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 1,1%. Количество исследований - 720. Фасовка 4х60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты рекомендованы к использованию в анализаторах ВА200/ВА400. | упак | 1 | 10038 | 10038 | 10032 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
72 | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА | МОЧЕВАЯ КИСЛОТА набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе, Почечный профиль; уриказа/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент.Состав: Реагент А. Фосфат 100 ммоль/л, детергент 1.5 г/л, дихлорофенолсульфонат 4 ммоль/л, уриказа > 0.12 Ед/мл, аскорбатоксидаза >5 Ед/мл, пероксидаза > 1 Ед/мл, 4-аминоантипирин 0.5 ммоль/л, рН 7.8. Метрологический характеристики: Пороговая чувствительность: : 0.31 мг/дл = 18.5 мкмоль/л. Пределы линейности: 25 мг/дл = 1487 мкмоль/л. Точность: Сыворотка Средняя концентрация:5.2 мг/дл = 311 мкмоль/л. Повторность (CV): 1.3 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9 %. Средняя концентрация: 10.8 мг/дл = 643 мкмоль/л. Повторность (CV): 0.7 % Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Моча Средняя концентрация:20.9 мг/дл = 1243 мкмоль/л. Повторность (CV): 2.5 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.4 %. Средняя концентрация:41.8 мг/дл = 2486 мкмоль/л . Повторность (CV): 1.9 % Внутрилабораторный показатель (CV): 2.8 %. Количество исследований-1800. Фасовка 10х60мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак. | 3 | 62100 | 186300 | 62065 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
73 | ТРИГЛИЦЕРИДЫ | ТРИГЛИЦЕРИДЫ набор биохимических реагентов, наличие баркода на каждом флаконе, Общий скрининговый профиль; глицеролфосфатоксидаза/пероксидаза, конечная точка; жидкий монореагент. Состав: PIPES 45 ммоль/л, ацетатный магния 5 ммоль/л, 4-хлорфенол 6 ммоль/л, липаза > 100 Ед/мл, глицеролкиназа > 1.5 Ед/мл, глицерол-3-фосфатоксидаза > 4 Ед/мл, пероксидаза > 0.8 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0.75 ммоль/л, АТР 0.9 ммоль/л, рН 7.0. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: Пороговая чувствительность: 5.99 мг/дл= 0.067 ммоль/л. Пределы линейности: 600 мг/дл= 6.78 ммоль/л. Точность: Средняя концентрация 56 мг/дл= 0.63 ммоль/л. Повторность (CV) - 2.4 %, Внутрилабораторный показатель (CV)- 3.9 %; Средняя концентрация 115 мг/дл= 1.29 ммоль/л . Повторность (CV) -1.0 % . Внутрилабораторный показатель (CV)- 1.4 %. Количество исследований - 1800. Фасовка 10x60мл, температура хранения +2 +8 ⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 2 | 143078 | 286156 | 142996 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
74 | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП | ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА АМП набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Печеночный профиль; 2-амино-2-метил-1-пропановый буфер, кинетика; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. 2-Амино-2-метил-1-пропанол 0.4 моль/л, сульфат цинка 1.2 ммоль/л, N-гидроксиэтилендиаминтриуксусная кислота 2.5 ммоль/л, ацетат магния 2.5 ммоль/л, рН 10.4. Реагент В. 4-Нитрофенилфосфат 60 ммоль/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 19.2 Ед/л = 0.320 мкКат/л. Пределы линейности: 1200 Ед/л = 20 мкКат/л. Точность: Средняя концентрация: 134 Ед/л = 2.23 мкКат/л. Повторность (CV):1.4 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 2.5 %. Средняя концентрация: 205 Ед/л = 3.40 мкКат/л. Повторность (CV): 0.9 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.8 %. Количество исследований - 900. Фасовка 4х60мл+4х15мл, температура хранения +2 +8⁰С. Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 47165 | 47165 | 47138 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
75 | ИММУНОГЛОБУЛИН M | ИММУНОГЛОБУЛИН M набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; антисыворотка/антитела козы, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Имидазоловый буфер 0.05 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 7.5. Реагент В. Антитела козы против человеческого IgM, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 1.4 мг/дл= 0.014 г/л. Интервал измерений: 1.4 - 300 мг/дл= 0.014 - 3.00 г/л. Точность: Средняя концентрация:79 мг/дл= 0.79 г/л. Повторность(CV):0.8 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.8 %. Средняя концентрация: 171 мг/дл= 1.71 г/л. Повторность(CV):0.6 %. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.1 %. Количество исследований-225. Фасовка 1x 60 +1х15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 119693 | 119693 | 119624 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
76 | ИММУНОГЛОБУЛИН G | ИММУНОГЛОБУЛИН G набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; антисыворотка/антитела козы, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. Имидазоловый буфер 0.05 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 7.5. Реагент В. Антитела козы против человеческого IgG, азид натрия 0.95 г/л фасовка. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 13.9 мг/дл= 0.139 г/л. Интервал измерений: 13.9 - 3500 мг/дл= 0.139 - 35.00 г/л. Точность: Средняя концентрация: 834 мг/дл= 8.34 г/л. Повторность(CV):1,4%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.4%. Средняя концентрация: 1958 мг/дл= 19.58 г/л. Повторность(CV):1,9%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.9%. Количество исследований-225. Фасовка 1x 60 +1х15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 119693 | 119693 | 119624 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
77 | ИММУНОГЛОБУЛИН А | ИММУНОГЛОБУЛИН А набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический -турбидиметрический ВА400, наличие баркода на каждом флаконе. Воспалительный профиль; антисыворотка/антитела козы, фиксированное время; жидкий биреагент. Состав: Реагент А. И Имидазоловый буфер 0.05 моль/л, азид натрия 0.95 г/л, рН 7.5 Реагент В. Антитела козы против человеческого IgA, азид натрия 0.95 г/л. Метрологические характеристики: Пороговая чувствительность: 2.0 мг/дл= 0.020 г/л. Интервал измерений:2.0 - 650 мг/дл= 0.020 - 6.50 г/л. Точность: Средняя концентрация: 174 мг/л = 1.74 г/л. Повторность(CV):1,5%. Внутрилабораторный показатель (CV): 1.5%. Средняя концентрация: 367 мг/л = 3.67 г/л. Повторность(CV):2,8%. Внутрилабораторный показатель (CV): 3.2%. Количество исследований-225. Фасовка 1x 60 +1х15 мл, t+2 +8 С . Реагенты должны быть рекомендованы к использованию производителем анализатора. | упак | 1 | 119693 | 119693 | 119624 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
78 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) | БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР (Human) набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка, 5х5мл, t +2 +8 С | упак | 2 | 40492 | 80984 | 40468 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
79 | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ | АНТИ-СТРЕПТОЛИЗИН О СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1x1мл, t +2 +8 С | упак | 1 | 7239 | 7239 | 7235 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
80 | СТАНДАРТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ | СТАНДАРТ СПЕЦИФИЧЕСКИХ БЕЛКОВ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 5x1мл, t +2 +8 С | упак | 2 | 35090 | 70180 | 35069 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
81 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: иммуноглобулины Ig(А,G,M), компоненты комплемента (С3,С4),а-1-кислый гликопротеин, преальбумин, антитромбин III, СРБ-высокочувствительный, трансферрин, фасовка 3х1 мл, t +2 +8 С | упак | 1 | 22229 | 22229 | 22216 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
82 | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II | КОНТРОЛЬ СПЕЦИФИЧЕСКИЙ БЕЛКОВ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: иммуноглобулины Ig(А,G,M), компоненты комплемента (С3,С4),а-1-кислый гликопротеин, преальбумин, антитромбин III, СРБ-высокочувствительный, трансферрин, фасовка 3x1мл, t +2 +8 С | упак | 1 | 22229 | 22229 | 22216 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
83 | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ | С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1мл, t +2 +8 С | упак | 1 | 12727 | 12727 | 12719 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
84 | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ | РЕВМАТОИДНЫЙ ФАКТОР СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1x3 мл, t +2 +8 С | упак | 1 | 13536 | 13536 | 13528 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
85 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 1 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры:АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8 C | упак | 2 | 40492 | 80984 | 40468 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
86 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ 2 | БИОХИМИЧЕСКАЯ КОНТРОЛЬНАЯ СЫВОРОТКА (HUMAN) УРОВЕНЬ l l -набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: АСE, кислая фосфатаза, альбумин, щелочная фосфатаза, АЛТ, АСТ, а-амилаза, амилаза панкреатическая, β-гидроксибутират, общий и прямой билирубин, кальций, хлориды, холестерин, HDL-холестерин, LDL-Холестерин, холинестераза, СК,креатинин, глюкоза, ГГТ, железо, ЛДГ, лактат, липаза, магний, фосфор, калий, общий белок, натрий, триглицериды, мочевина, мочевая кислота, UIBC, цинк, фасовка 5х5мл, t +2 +8C | упак | 2 | 40492 | 80984 | 40468 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
87 | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ | БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ МОЧИ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: 5-аминолевулиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота, 17-гидроксикортикостероиды, 17-кетостероиды, метанефрины, белок, ванилинминдальная кислота, фасовка 1х20 мл, t +2 +8 С | упак | 1 | 9247 | 9247 | 9242 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
88 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | упак | 1 | 22229 | 22229 | 22216 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
89 | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II | РЕВМАТОИДНЫЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, параметры: антистрептолизин О, С-реактивный белок, ревматоидный фактор, фасовка 3x1 мл, t +2 +8 С | упак | 1 | 22229 | 22229 | 22216 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
90 | ФЕРРИТИН СТАНДАРТ | ФЕРРИТИН СТАНДАРТ набор биохимических реагентов из комплекта Анализатор биохимический-турбидиметрический ВА400, фасовка 1х3мл, t +2 +8 С | упак | 2 | 13645 | 27290 | 13637 | ТОО "НПФ "Медилэнд"
29169519