## Лист1
Медицинские изделия
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Количество | Цена | Сумма
1 | Раствор для гемофильтрации 2 ммоль/л калия (для аппарата Система острого диализа multiFiltrat) | 2 ммоль/л калия - мешок с одним отделением, содержащим 5 л раствора для гемофильтрации. 1000 мл раствора содержат: Хлорид натрия 5.961 г Хлорид калия 0.1491 г Натрий (S) - молочнокислый раствор 50 % передача 4.260 г натрия (S) - лактат Хлорид кальция двухводный 0.2205 г Хлорид магния шестиводный 0.1017 г Безводная глюкоза 1.000 г как моногидрат Глюкозы 1.100 г Na+ 140 ммоль K+ 2.0 ммоль Ca2+ 1.5 ммоль Mg2+ 0.50 ммоль Cl- 108 ммоль Лактат- 38 ммоль Глюкоза 5.5 ммоль | шт | 30 | 15000 | 450000
2 | Набор для постоянной почечной терапии для детей (для аппарата Система острого диализа multiFiltrat) | Набор для постоянной заместительной почечной терапии (гемофильтр, системы магистралей). - Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 0,2 м2; объем заполнения (кровь/фильтрат) – 18 мл/49 мл; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 10-100 мл/мин; стерилизация: паром. Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и др.компонентов: | набор | 4 | 72600 | 290400
3 | Набор для постоянной почечной терапии для детей (для аппарата Система острого диализа multiFiltrat) | Набор для постоянной заместительной почечной терапии (гемофильтр, системы магистралей). - Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Polysulfone; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,4 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром.- Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. | набор | 5 | 65800 | 329000
1 | Анестезиологические лицевые маски | однаразовые с крепёжным кольцом размер 3-4 желтый | шт | 250 | 1073.6 | 268400
2 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22 G (0,9х25мм) | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 22 G (0,9х25мм), скорость потока 36 мл/мин; Дополнительный инъекционный порт. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовый каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР). Стерильный, для однократного применения. | шт | 1250 | 264 | 330000
3 | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24 G (0,7х19мм) | Канюля/катетер для периферического внутривенного доступа: 24 G (0,7х19мм), скорость потока 22 мл/мин; Дополнительный инъекционный порт. Используемые материалы: ПП, ПЭ, АБС, силиконовый каучук, хромо-никелевая сталь. Катетер: полиуретан (ПУР). Стерильный, для однократного применения. | шт | 4000 | 264 | 1056000
4 | Инфузионные канюли (бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем | Инфузионные канюли для внутривенного доступа с удлинителем. Для периферической венепункции, кратковременной инфузии, трансфузии. Используемые материалы: АБС, ПВХ, полиэтилен, хромоникелевая сталь. Состав: пункционная игла из хромо-никелевой стали с кремниевым напылением; гибкие крылышки для надежной фиксации; гибкая прозрачная удлинительная линия длиной 30 см; съемная винтовая заглушка. Не содержит ДЭГФ, латекс., размеры: G21 (0.8х20мм), G23 (0.65х20мм), G25 (0.5х15мм), G27 (0.4х10мм). | шт | 500 | 235.4 | 117700
5 | Канюля назальная для новорожденных с изогнутыми зубцами и трубка 2,1м | Трубка дыхательного контура - канюля для длительной и кратковременной подачи кислорода. Канюля назальная для новорождённых с удлинительным шлангом длиной , длина всей системы не менее 2,1м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента, зубцы канюли мягкие атравматичные термопластичные изогнутые, 2,0/8,5мм с базой 7,0мм, продольноармированный кислородный шланг - исключается запирание канала при перегибе и обеспечивается равномерность потока, с регулировкой и фиксацией положения канюли, соединение с источником - стандартное 6мм, эластомерное. Соединитель канюли с трубкой зелёного цвета. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Упаковка: индивидуальная, клинически чистая. | шт | 125 | 5445 | 680625
6 | калоприемник однокомпонентный дренируемый детский | однокомпонентный дренируемый илео/ колостомный калоприемник,детский, размер 10-35мм | шт | 250 | 698.35 | 174587.5
7 | Калоприемник однокомпонентный дренируемый | однокомпонентный дренируемый илео/ колостомный калоприемник, размер 10-70мм, в комплекте с защитной пастой | шт | 60 | 3761.31 | 225678.6
8 | Эндотрахеальная трубка | №4,0 с манжетой | шт | 75 | 1250 | 93750
9 | Эндотрахеальная трубка | №4,5 с манжетой | шт | 75 | 842 | 63150
10 | Эндотрахеальная трубка | №6 с манжетой | шт | 50 | 1250 | 62500
11 | Эндотрахеальная трубка | №6,5 с манжетой | шт | 50 | 1250 | 62500
12 | Эндотрахеальная трубка | №7 с манжетой | шт | 15 | 1250 | 18750
13 | Маска детская кислородная с носовым зажимом и кислородной трубкой | изделие для кислородной терапии (переменная и постоянная концентрация кислорода) | шт | 800 | 1100 | 880000
14 | Маска кислородная взрослая с трубкой | Маска кислородная взрослая с трубкой | шт | 150 | 1500 | 225000
15 | Маска для ингаляции | детская, для детей от 3-х лет, совместимая с небулайзерами Omron модели C28 | шт | 500 | 2100 | 1050000
16 | Салфетка спиртовая | Салфетка спиртовая 65*30 мм, двухслойная, одноразовая, 70% этиловый спирт | шт | 75000 | 4.6 | 345000
17 | Кленка медицинская | Клеенка подкладная резинотканевая представляет собой хлопчатобумажную ткань покрытую резиновой смесью. Клеенка эластичная, не липкая, водонепроницаемая, светлых тонов. Клеенка стойкая к многократной дезинфекции раствором хлорамина с массовой долей 1%. | п.метр | 750 | 520 | 390000
18 | Марля медицинская | Марля медицинская отбеленная, плотность не менее 36 гр./м2. Соответствует ГОСТ 9412-93. Длина рулона не менее 1000 п.м., ширина не менее 90 см. Марля изготовлена из пряжи 100% хлопок. Марля простого полотняного плетения 1/1, число нитей - не менее 18 нитей на квадратный см. Капиллярность не менее 10 см/ч, белизна не менее 80%. Марля намотана в рулон на картонную или пластиковую втулку. | п.метр | 5000 | 123.2 | 616000
19 | Вата медицинская | гигроскопическая хирургическая 100% хлопок нестерильная фасованная 100гр | шт | 2000 | 123.2 | 246400
20 | Интрадьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | шт | 80 | 9900 | 792000
21 | Электроды для мониторинга | для мониторирования на тканевой основе и твердом проводящем геле, 50шт/сумка | сумка | 150 | 5100 | 765000
23 | Клей медицинский | Клей медицинский шприц 1 мл, в упаковке 5 шприцев | уп | 10 | 70000 | 700000
24 | Мундштуки для спирографии бумажные. | Бумажный мундштук для Спирометра BTL-08 Spiro | шт | 100 | 140 | 14000
25 | Кружка Эсмарха | Кружка Эсмарха, одноразовая №3 (пластик, на 2000мл.) | шт | 500 | 704 | 352000
26 | Медицинская маска-респиратор с клапаном (подлежит обязательной регистрации) | Медицинская маска-респиратор является фильтрующим противоаэрозольным средством индивидуальной защиты органов дыхания и представляет собой фильтрующую полумаску универсального размера с эластичными регулируемыми ремнями крепления, оснащенную клапаном выдоха. Клювовидная противожидкостная маска-респиратор с клапаном выдоха для защиты от вдыхания твердых, жидких, токсичных аэрозолей. Изготовлена из высококачественного синтетического нетканого материала. Маска представлена в виде респиратора на резинках. Маска имеет четырехслойную защитную конструкцию с наносником из металла высокой прочности, с клапаном выдоха для снижения нагрузки на органы дыхания при выдохе, на эластичных регулируемых фиксаторах для комфорта и надежности при длительных манипуляциях. Имеет форму "клюва" для максимального увеличения фильтрующей поверхности и уменьшения сопротивления дыханию. Фильтр не содержит стекловолокно. Максимальный класс защиты FFP3 (спецификация для фильтрующих полумасок для защиты от микрочастиц.). Нестерильная, только для одноразового использования. | шт | 50 | 315 | 15750
27 | Ректальный зонд | №18 | шт | 50 | 300 | 15000
28 | Ректальный зонд | №20 | шт | 50 | 300 | 15000
29 | Ректальный зонд | №22 | шт | 50 | 300 | 15000
30 | Кардиоплегическая канюля 4 FR | Канюля имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом. Дополнительные возможности при использовании данной канюли должны включать: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли должны быть снабжены стальной иглой-интродюсером. (14.0 см) длина. Стандартный наконечник и стандартный интродюсер. 18 ga (4 Fr.) | шт | 50 | 10000 | 500000
31 | Набор периферически вводимого ЦВК (2Fr / 24 G) Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Материал Полиуретан. Рентгеноконтрастный. Для длительного венозного доступа (парентеральное питание, ведение препаратов). | Набор периферически вводимого ЦВК (2Fr / 24 G) Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Материал Полиуретан. Рентгеноконтрастный. Для длительного венозного доступа (парентеральное питание, ведение препаратов). Характеристики катетера: • рентгеноконтрастный • маркировка каждый сантиметр • дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера • крылышки для фиксации • встроенная удлинительная трубка • длина встроенной удлинительной трубки — 10 см • внутренний диаметр катетера 0,30 мм • внешний диаметр катетера 0, 60 мм • длина катетера 30 см • объем заполнения катетера 0,12 мл • скорость потока через катетер (при давлении 1 бар) 5,0 мл/мин Характеристики интродьюсера: • тип интродьюсера — расщепляемая игла, удаляемая после ввода катетера • внешний диаметр интродьюсера — 0,95 мм/20G • длина интродьюсера 25 мм Комплект поставки • 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер • интродьюсер — расщепляемая игла 20G • 1 шприц 10 мл • измерительная лента Кратность упаковки 10 ш | набор | 50 | 49800 | 2490000
13649191.1