## Лист 1
№ | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Кол-во | цена | Сумма
1 | Перекись водорода | 3% 250мл | фл | 50 | 680 | 34000
2 | катетер внутривенный, размер 22G стерильный однократного применения | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 22G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 25,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.9 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 33 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт | 2000 | 75 | 150000
3 | Канюля внутривенная с катетером и инъекционным клапаном размером: 24G 19мм | Инфузионные канюли с инъекционным клапаном для периферического внутривенного доступа 24G, с инъекционным портом и фиксирующими крылышками, на стилете, длина не менее 19,0 мм. Ультратонкая силиконизированная игла 0.7 мм. из нержавеющей стали с конической формой острия. Скорость потока 18 мл/мин. Изделие изготовлено из биологически совместимого и устойчивого на излом политетрафторэтилена (PTFE) с чрезвычайно гладким покрытием внутренней и внешней поверхности. У основания конуса имеются плоские выступы, которые обеспечивают оптимальную фиксацию. Стерилизована оксидом этилена. Рекомендованное максимальное время использования: 96 часов. Применяется для внутривенных вливаний лекарственных средств, инфузий, растворов. | шт | 11000 | 75 | 825000
4 | Инфузионные канюли (бабочки) для внутривенного доступа с удлинителем | Инфузионные канюли для внутривенного доступа с удлинителем. Для периферической венепункции, кратковременной инфузии, трансфузии. Используемые материалы: АБС, ПВХ, полиэтилен, хромоникелевая сталь. Состав: пункционная игла из хромо-никелевой стали с кремниевым напылением; гибкие крылышки для надежной фиксации; гибкая прозрачная удлинительная линия длиной 30 см; съемная винтовая заглушка. Не содержит ДЭГФ, латекс., размеры: G21 (0.8х20мм), G23 (0.65х20мм), G25 (0.5х15мм), G27 (0.4х10мм). | шт | 150 | 300 | 45000
5 | Краник запорный | Краник трехходовой обеспечивает одновременную инфузию нескольких препаратов через один венозный доступ. Корпус трехходового краника – поликарбонат. Рукоятка имеет направляющие стрелки. Скорость потока трехходового краника: 525±10% выдерживает давление до 5 бар. Предназначены для соединения со стандартными инфузионными линиями. | шт | 5000 | 130 | 650000
6 | Мочеприемник одноразовые 1000 мл. | Мочеприемник Т-образным клапаном одноразовые 1000 мл. | шт | 1200 | 159 | 190800
7 | калоприемник однокомпонентный дренируемый детский | калоприемник однокомпонентный дренируемый, прозрачный детский, с отверствием 10-70мм (от 12 мес.) | шт | 30 | 698 | 20940
8 | калоприемник однокомпонентный дренируемый для новорожденных | калоприемник однокомпонентный дренируемый, прозрачный для новорожденных с отверствием 10-35мм (от 0 до 12 мес.) | шт | 30 | 800 | 24000
9 | Шприц 50 мл к шприцевым насосам, светозащитный | Шприц 50 мл с аспирационной иглой. Фильтр в игле 15 мкм. Аспирационная игла 1.7 х 2.0 х 30мм. Соединение Луэр Лок. Светозащитный прозрачный (оранжевый). С УФ защитой до 520 нм. Не содержит Латекс и ПВХ. | шт | 100 | 900 | 90000
10 | Клеенка медицинская | Клеенка подкладная резинотканевая представляет собой хлопчатобумажную ткань покрытую резиновой смесью. Клеенка эластичная, не липкая, водонепроницаемая, светлых тонов. Клеенка стойкая к многократной дезинфекции раствором хлорамина с массовой долей 1%. | м | 30 | 1400 | 42000
11 | Интрадьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | шт | 150 | 11600 | 1740000
12 | Одноканальный датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления | : Одноканальный одноразовый датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления. Мониторинг внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Длина линии от датчика 120 см. Краник и линия на датчике - интегрированные. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Сервисный комплект для датчика давления предоставляется поставщиком.Метод стерилизации: этиленоксидом. | шт | 50 | 9500 | 475000
13 | Катетер периферический | Катетер педиатрический Performa Катетер диагностический для проведения коронарографии. Дизайн кончика Pediatric Judkins Left и Pediatric Judkins Right. Длина катетеров 70см, степень жесткости performa. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика Simmons, Headhunter,Newton,Bentson ,MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modofied Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, различная степень жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция). Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера полиуретан. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см | шт | 15 | 13905 | 208575
14 | Катетер педиатрический | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Дизайн кончика Pediatric Judkins Left и Pediatric Judkins Right. Длина катетеров 70см, степень жесткости performa. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр Катетер диагностический для проведения ангиографии периферических артерий. Дизайн кончика Simmons, Headhunter,Newton,Bentson ,MANI,Vertebral,Modified Cerebral,Berenstein,Straight selective,MW2 или modified MW2, Osborn , Hook 0.8, Hook 1.0,Modified Hook 1, Modofied Hook 2, Modified Hook 3,Cobra,Shepherd Hook,Renal double curve,Hockey Stick, Amir Motarjeme Cane, Reuter,Mikaelsson,KA ,KA 2 , DVS A1, DVS A2, UHF Shepherd Flush , Ultra Bolus Flush, Ultra High Flow Pigtail,Pigtail Flush,Straight Flush,Modified Hook Flush . Длина катетеров 30,40, 65, 80,90,100, 110 и 125см, различная степень жесткости. Размер катетеров 4 и 5F, Внутренний диаметр для катетеров 4F 0.040" (1.02мм), 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Рекомендованный проводник 0.035" и 0.038" (0.97мм). Наличие 2 боковых отверстий (опция). Наличие катетеров с конфигурацией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Двойная стальная оплетка стенок катетеров. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера полиуретан. Материал кончика - сплав вольфрама для превосходной визуализации. Конфигурация втулки: крылья. Дизайн втулки "аккордеон" с компенсацией натяжения. Максимальное давление 1200psi (81, 6 bar). Пропускная способность для селективных катетеров с оплеткой: для катетеров 4F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 20 мл/сек, 65см - 18 мл/сек, 80см - 15 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек; для катетеров 5F длиной 30см 20 мл/сек, 40см - 27 мл/сек, 65см - 20 мл/сек, 80см - 20 мл/сек, 100см - 15 мл/сек, 110см - 15 мл/сек, 125см - 15 мл/сек. Упакован в стерильную упаковку. Упакован в стерильную упаковку. для катетеров 0.042" (1.07мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F. Длина кончика катетеров 2.0см. Рекомендованный проводник 0.038" (0.97мм). Кривизна кончика JL-JR 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Дизайн кончика Pediatric Pigtail. Длина катетеров 40см, 50см, 60см, 65см, 80см, 100см, степень жесткости performa. Размер катетеров 3, 4, 5, 6 и 7F. Внутренний диаметр для катетеров 0.027" (0.69мм) для катетеров 3F, 0.040" (1.02мм) для катетеров 4F, 0.046" (1.17мм) для катетеров 5F, 0.056" (1.42мм) для катетеров 6F, 0.065" (1.65мм) для катетеров 7F. Рекомендованный проводник 0.021" для катетеров 3 и 4F, 0.025" для катетеров 4 и 5F, 0.035" для катетеров 5, 6 или 7F, 0.038" (0.97мм) для катетеров 6 или 7F. Количество портов 4 или 6. Двойная стальная оплетка стенок катетеровНаличие катетеров с конфигруцией кончика типа bumper tip | шт | 150 | 22500 | 3375000
15 | Проводник коронарный | Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см, диаметр 0,014”/0,36мм. Возможность удлинения до 330 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Ренгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С нитиноловым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. С гибким и тонким соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тупой иглой 22G для моделирования кончика проводника. Наличие выбора проводников с весом кончика 0.6, 1.0 или 3.6г. Проводник состоит из корпуса (стальной стержень SUS 304), оболочка ствола - политетрафлюроэтилен, держатель - полиэтилен, ручной зажим - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламида - глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация - этилен оксидом. | шт | 40 | 37500 | 1500000
16 | Катетер проводниковый | Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерии(extra backup) длиной 100 см, и 125 см для катетеров с формой Multipurpose. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катетера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058”; 6Fr-0,071”, 7Fr-0,082”; 8Fr-0,091”. Максимальное давление 725 psi. Наличие возможности выбора катетеров с боковыми отверстиями для катетеров диаметром 6, 7, 8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «целующихся» баллонов. | шт | 20 | 29500 | 590000
17 | Мундштуки для спирографии бумажные. | Бумажный мундштук из комплекта Спирометр BTL-08 Spiro | шт | 500 | 165 | 82500
18 | Спирометрические сенсоры | Многократно используемый сенсор с мундштуком из комплекта Спирометр BTL-08 Spiro | шт | 3 | 23100 | 69300
19 | Бумага для ЭКГ BTL-08 | ЭКГ бумага - термохимическая, плотность 55г/м2+/-5г/м2, белизна 86-94%, ширина 112 мм, длина - 25 м. из комплекта Электрокардиограф BTL-08. в рулонах | рулон | 150 | 3500 | 525000
20 | Рулоны плоские для паровой и газовой стерилизации DGM Steriguard 150мм*200м | Рулоны плоские должны быть предназначены для стерилизации медицинских изделий паровым, газовым (окись этилена, пароформальдегид) способами. Рулоны должны быть изготовлены из нервущейся и безосколочной многослойной пленки-ламината не менее пяти слоев, прозрачного цвета полиэстер 12 мкм/полипропилен 40 мкм. А также медицинской бумаги, плотностью не менее 60 г/м2 Размер 150мм*200м | шт | 7 | 16000 | 112000
21 | Клипсы носовые для спирографа | Клипсы носовые для спирографа BTL-08 Spiro Pro | шт | 5 | 1100 | 5500
22 | Контейнер вакуумный для мочи стерильный | Контейнер для бологического материала с крышкой вместимостью 100 мл в индивидуальной упаковке стерильный | штука | 6000 | 46 | 276000
23 | Контейнер вакуумный для кала стерильный | Контейнер для бологического материала с крышкой с ложкой-шпателем вместимостью 60 мл в индивидуальной упаковке стерильный | штука | 2500 | 36 | 90000
24 | Индикатор для контроля цикла паровой стерелизации .134С-5мин | Индикатор для контроля цикла паровой стерелизации .134С-5мин | шт | 1000 | 12 | 12000
25 | катетер тенкоф | катетер для перитонеального диализа, 42 см | уп | 2 | 43000 | 86000
26 | комплект матосет стерильный | комплект для смены перевязки( пинцет 2,марлевые шарики (тупферы) 6,перчатки,салфетка 7,5*7,5см, лезвие хирургическое №11, пленочный пакет для отходов стерильный) | уп | 500 | 1900 | 950000
27 | комплект матосет стерильный для снятия швов | Комплект для снятия швов состоит из стерильных медицинских изделий и инструментов. Тупферы марлевые (шарики) изготовлены из хлопковой гидрофильной марли, плотностью в 17 нитей/см?. Перчатки смотровые Ambulex размер М, неопудренные, латексные, Пинцет пластмассовый изготовлен из полипропилена РР и/или стекловолокна и/или полиэтилена РЕ. Нож для снятия швов STITCH CUTTER изготовлен из нержавеющей стали, стерильный, длина 11см.Укомплектован в твердую упаковку. | шт | 200 | 1900 | 380000
28 | Индефлятор аналоговый в комплекте с иглой, торк девайсом и гемостатическим клапаном (типа клик) | Шприц-манометр для создания и мониторинга давления в пределах от -0,4 35 АТМ/бар (-14,7 до +441 PSI) с точностью ± 1 АТМ/бар для инфляции и дефляции ангиопластического баллона или других интервенционных устройств, а также для измерения давления внутри баллона. Материал корпуса прозрачный поликарбонат; объем 30мл, оборудовано безвоздушным ротатором, обеспечивающим безвоздушное соединение с баллонным катетером. Наличие гибкой трубки высокого давления с двойным плетением длиной 20 и 50 см 3-ходового краника. Устройство оборудовано поршнем с резьбовым соединением с запирающим/высвобождающим механизмом, который активируется в одно касание. Механизм позволяет удалить воздух и чрезмерную жидкость без сжимания спускового устройства (триггера). Внешняя поверхность рукоятки мягкая для исключения соскальзывания рук оператора и удобства манипулирования, материал АБС-сополимер, синего цвета. Внутренняя сторона рукоятки с выемками для пальцев для удобства захвата и манипулирования зеленого цвета . Воможность достижения максимального давления за 3 полных оборота рукоятки. Устройство аналоговое. Поршень, расположенный в корпусе, имеет тройное кольцо (для исключения протекания колбы), на конце поршень заострен для образования «безопасного пространства», с целью минимизации попадания воздуха. Дисплей с флюоресцирующим фоном расположен под углом 30° по отношению к корпусу прибора для лучшей визуализации оператором. Различные варианты комплектации: 1) краник трехходовый, с прозрачным корпусом, крутящийся, гемостатический клапан (Y-коннектор) различной конфигурации - с кнопкой, с поворотным или кнопочно-поворотным механизмом, торкдевайс (для управления коронарным проводником), «тупая» игла для бережного проведения коронарного проводника через гемостатический клапан. Возможность выбора индефлятора с цифровым электронным дисплеем с целью создания и мониторинга давления в пределах от 0,4 до 30 АТМ (-6 до +441 PSI) с точностью +- -,625. Наличие встроенного датчика давления для точного считывание давления. Возможность просмотра времени с момента последний инфляции и измерения времени инфляции. Светящийся LED дисплей высокого разрешения, расположенный под углом для облегчения визуализации даже при слабой освещенности. Возможность выбора индефлятора 30Атм. в наборе со шприцом ангиографическим 10 мл и трубой удлинителем длиной 33,02 см. | шт | 20 | 25850 | 517000
29 | Венофиксы G21,G23,G25,G27 | катетеры венофикс G21,G23,G25,G27 (выдерживают цитостатики, этанол ) | шт | 150 | 300 | 45000
30 | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 6, длина (см) 70) | Линейный сосудистый протез. Материал – Дакрон (полиэстер). Вязаная структура протеза - двухгребёночное основовязаное переплетении. Прочность материала - устойчивый к долговременной нагрузке на растяжение. Биологическая инертность. Легкость моделирования, отсутствие разволокнения стенки при рассечении.Сопротивление при проколе стенки - не более 2.31 Ньютон. Тромборезистентность. Специальное покрытие протеза коллагеном 1 типа обеспечивает минимальную (нулевую) проницаемость для достижения минимальной кровопотери и устранения необходимости предварительного пропитывания имплантата кровью. Не содержит канцерогенных веществ: формальдегида, глютаральдегида, карбодиимида. Отсутствие кровотечения из проколов протеза. Совместимость с различным шовным материалом. Внутренний диаметр: 6 мм; длина: 70 см. | шт | 1 | 232650 | 232650
31 | Простыня одноразовые | Простыня не стерильные одноразовые 200*80 см , плотность 30, голубой, белый №50 | рулон | 40 | 3750 | 150000 | ө | Альянс АА - 200*80 рулон-№100- 7500тг: №50-3750тг
32 | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 4, длина (см) 70) | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 4, длина (см) 70) | шт | 2 | 232650 | 465300
33 | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 5, длина (см) 70) | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 5, длина (см) 70) | шт | 1 | 232650 | 232650
34 | Катетер Фоллея | размер № 14 2-х ходов силикон | шт | 20 | 245 | 4900
35 | Катетер Фоллея | размер № 16 2-х ходов силикон | шт | 4 | 245 | 980
36 | Катетер Фоллея | размер № 18 2-х ходов силикон | шт | 4 | 245 | 980
37 | Катетер Фоллея | размер № 20 2-х ходов силикон | шт | 4 | 670 | 2680
38 | Катетер Фоллея | размер № 22 2-х ходов силикон | шт | 4 | 670 | 2680
39 | Скальпель№10 | скальпель цельный – нержавеющая сталь, стерильное съемное лезвие – углеродистая сталь | шт | 250 | 80.0128 | 20003.2
40 | Скальпели №11 | скальпель цельный – нержавеющая сталь, стерильное съемное лезвие – углеродистая сталь | шт | 500 | 80.0128 | 40006.4
41 | Скальпеля разные №15 | скальпель цельный – нержавеющая сталь, стерильное съемное лезвие – углеродистая сталь | шт | 600 | 80.0128 | 48007.68
42 | Вата медицинская | гигроскопическая хирургическая нестерильная фасованная 100гр | шт | 1200 | 165 | 198000
43 | Катетер ангиографический | Катетер ангиографический: размерами (Fr/мм)- 4/1.40; 5/1.70; длиной (см)- 40; 65; 70; 80; 100; 110; 120, 150 Тонкая гибкая трубка предназначенная для впрыскивания контрастного вещества в некоторые кровеносные сосуды головной, висцеральной или периферической сосудистой системы во время проведения процедуры ангиографии в целях облегчения четкой визуализации сосудистой системы целевого органа или области тела. Супермягкий гидрофильный катетер вводится подкожно и оснащен рентгенококнтрастными полосами, размещенными вдоль ее дальнего рабочего конца, чтобы определить её положение в теле и провести анатомические измерения. Он также может быть использован для измерения давления и одновременного определения трансвальвулярного, внутрисосудистого и внутрижелудочкового давления. Это одноразовое устройство. Катетер предназначен для использования в ангиографических процедурах. Катетер подает рентгеноконтрастные вещества и терапевтические агенты в отдельные участки в сосудистой системе. Он также используется для доставки направляющего проводника или катетера к месту целевого назначения. Внешний диаметр: 4Fr (1.40 мм), 5Fr (1.70 мм), 4Fr (1.40 мм). Внутренний диаметр: 0.041 (1.03 мм), : 0.043 (1.1 мм). Максимальное давление впрыска: 5171 kPa (750 psi), 6895 kPa (1000 psi), 5171 kPa (750 psi). |  | 35 | 28000 | 980000
44 | Хирургическая проволка не нержавеющей стали №1 | Хирургическая проволка не нержавеющей стали №1 | шт | 4 | 6700 | 26800
45 | Клипсы (средние, по 9 в кассете) | Клипсы (средние, по 9 в кассете) | шт | 3 | 3500 | 10500
46 | Периферический Гайд-Интродьюсер | Периферический Гайд-Интродьюсер разработан для выполнения функций проводникового катетера и интродьюсера. разработан для введения интервенционных и диагностических устройств в сосудистую систему человека, включая, но не ограничиваясь нижними конечностями, почечными артериями и сонными артериями. Шафт катетера усилен оплеткой по всей длине, что обеспечивает хорошую сопротивляемость перегибам. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера улучшает проходимость. Безопасный гемостаз обеспечивается уникальным клапаном компании Терумо (CCV клапан). Мягкий атравматический кончик. Внутренний слой PTFE (тефлон) обеспечивает плавное прохождение устройств внутри катетера. Доступны несколько различных конфигураций кончика. | шт | 10 | 125000 | 1250000
47 | Октенидол | оральный антисептик 250 ополаскиватель для полости рта | фл | 30 | 5520 | 165600
48 | Микроцид салфетки | Готовые к применению салфетки из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством, обеспечивающие одновременно очистку и дезинфекцию различных поверхностей, Одноразовые влажные салфетки для обработки поверхностей, не менее 150 шт в упаковке | уп | 20 | 5500 | 110000
49 | катетер тенкоф | размер №31 см | шт | 3 | 37000 | 111000
50 | Заплата сердечно-сосудистая размеры: 3х6,0см; толщина: 0,4 мм | Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (е-ПТФЕ). Высокая тромборезистентность. Возможность повторной стерилизации до трех раз газом или паром без изменения его механических или структурных свойств. Размер: 3х6,0см; толщина: 0,4мм. | шт | 2 | 146890 | 293780
51 | Заплата сердечно-сосудистая размеры: 5х7,5см; толщина: 0,6 мм | Биологическая инертность, отсутствие реакции организма на имплантацию. Изготовлены из чистого вытянутого политетрафторэтилена (е-ПТФЕ). Высокая тромборезистентность. Возможность повторной стерилизации до трех раз газом или паром без изменения его механических или структурных свойств. Размер: 5х7,5см; толщина: 0,6мм. | шт | 2 | 146890 | 293780
52 | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 4, длина (см) 15) | Протезы изготовлены из политетрафторэтилена (ПТФЭ) и состоят из основной пористой трубки, армированной тонкой пористой пленкой, укрепляющей стенку протеза и предотвращающей его последующее расширение. Внешний вид - протезы должны быть с гладкой внутренней поверхностью, без заметных наружных и внутренних дефектов. Пористость, %, не менее - 60. | шт | 2 | 90000 | 180000
53 | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 8, длина (см) 15) | Протез кровеносных сосудов из политетрафыторэтилена (ПТФЭ), линейный, стерильный, однократного применения (внутренний диаметр (мм) 8, длина (см) 15) | шт | 1 | 175000 | 175000
54 | Электроды одноразовые для Холтер ЭКГ | Самоклеющийся электрод из комплекта Электрокардиограф . Упаковка 50 шт | уп | 40 | 5600 | 224000
55 | кружка Эсмарха | кружка Эсмарха | шт | 3000 | 720 | 2160000
56 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал полипропилен | С условными № 4/0,; длиной нити 75 см ,две колющие иглы ( 13 мм) (синий) | шт | 60 | 4600 | 276000
57 | Шовный хирургический антибактериальный материал полимер гликолевой кислоты | Рассасывающийся (фиолетовый и неокрашеный), условным №2-0, длиной нити (см): 70 , колющая игла (22мм) | шт | 500 | 1550 | 775000
58 | Хирургический шовный материал Полипропилен | Нерассасывающийся хир. шовный материал 3\0(2),DR-18, окруж.3\8 длина 75см | шт | 70 | 1250 | 87500
59 | Хир шовный материал Полипропилен | Нерассасывающийся хир шовный материал 4 \0(1,5),DR-18-20, окруж.3\8 длина 75см | шт | 70 | 2150 | 150500
60 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал Полипропилен (синий) с условными № 5/0,; 6длиной нити 75 см ,две колющие иглы ( 13 мм) | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) с условными № 5/0,; длиной нити 60 см ,две колющие иглы ( 13 мм) | шт | 180 | 1950 | 351000
61 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал Полипропилен (синий) с условными № 6/0,; длиной нити 60 см ,две колющие иглы ( 9,3 мм) | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) с условными № 6/0,; длиной нити 60 см ,две колющие иглы ( 9,3 мм) | шт | 900 | 3840 | 3456000
62 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал Полипропилен (синий) с условными № 6/0,; длиной нити 75 см ,две колющие иглы ( 10 мм) | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) с условными № 6/0,; длиной нити 75 см ,две колющие иглы ( 10 мм) | шт | 700 | 2450 | 1715000
63 | Шовный материал шелк нерассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный | Условные номера: 3-0, длиной см:70-75,колющая игла 17мм-18мм | шт | 600 | 740 | 444000
64 | Хир шовный материал Полиэтилентерефталата | Нерассасывающийся хир шовный материал 2\0 (3) -7075 см игла колющая 25мм-30мм | шт | 400 | 990 | 396000
65 | Хир шовный материал Полиэтилентерефталата нить | Нерассасывающийся хир шовный материал 3\0 (2) длина нити70-75 см игла колющая 17-20мм | шт | 130 | 1350 | 175500
66 | Хирургический шовный материал Полиэтилентерефталата | не расс-щий материал (зеленный) 1(4) с иглой35-40 мм, длина нити 70-75см | шт | 120 | 750 | 90000
67 | Хирургический шовный материал Полиэтилентерефталата | не расс-щий материал (зеленный) 0(3,5) с иглой 25-30 мм,длина нити 70-75см | шт | 70 | 750 | 52500
68 | Шовный хирургический материал полимер гликолевой кислоты | Рассасывающийся материал (неокрашенный), условным № 5-0, длиной нити (см): 70-75,колющая игла (13-17мм) | шт | 12 | 1192 | 14304
69 | Шовный хирургический материал полимер гликолевой кислоты | Рассасывающийся материал (фиолетовый), условным № 4-0, длиной нити (см): 70-75,колющая игла (15-17мм) | шт | 1300 | 1300 | 1690000
70 | Шовный хирургический антибактериальный материал полимер гликолевой кислоты | Рассасывающийся (фиолетовый и неокрашеный), условным №2-0, длиной нити (см): 70 , колющая игла (20-22мм) | шт | 500 | 528 | 264000
71 | Шовный хирургический материал полимер гликолевой кислоты | Рассасывающийся (неокрашенный), условным № 5-0, длиной нити (см): 70- 75,колющая игла (16-17мм) | шт | 1300 | 1192 | 1549600
72 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал полипропилен | С условными № 3/0,; длиной нити 90 см ,две колющие иглы ( 20-25мм) (синий) | шт | 30 | 1350 | 40500
73 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал полипропилен (синий) с условными № 5/0,; 6длиной нити 60 см ,две колющие иглы ( 12 мм) | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) с условными № 5/0,; длиной нити 60 см ,две колющие иглы ( 12 мм) | шт | 180 | 1640 | 295200
74 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал Полиэтилентерефталата (зеленый) | Условным № 0, длиной нити (см): 75,две колющие иглы (30мм). | шт | 200 | 1640 | 328000
75 | Шовный хирургический нерассасывающийся материал полипропилен (синий) | С условными №7-0 длиной нити 90см ,колющая игла (8 - 9.3мм) | шт | 40 | 2450 | 98000
76 | Шовный хирургический рассасывающийся материал полимер гликолевой кислоты | Рссасывающийся материал (фиолетовый), условным №6-0, длиной нити (см): 45,70,60,75,колющая игла (13мм) | шт | 450 | 1465 | 659250
33397766.28