## Лист1
Изделия медицинского назначения / реагенты
№ п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед.изм | Количество | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Антимикробные моющие перчатки по уходу за кожей лежащих пациентов | перчатки октенисан для обработки кожи № 10 салфеток | упак | 75 | 5180 | 388500
2 | Набор для катетер подключичный | 1. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером: 20G(F3); длиной: 10см; диаметр: 0.9 мм; 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт | шт | 50 | 6800 | 340000
3 | Набор для катетер подключичный | 1. Катетер центральный венозный Harsoria полиуретановый рентгеноконтрастный с инъекционными колпачками, размером:; 18G; (4Fr;) длиной: 15см; диаметр: 1.3 мм. 2. Проводник нитиноловый с толкателем 3. Скальпель 11'' 4. Сосудистый дилататор - 2 шт 5. Y-образная интродьюсерная игла 6. Шприц 5 мл 7. Зажим - 2 шт 8. Запорный кран 9. Шовный материал "Мерсилк" с хирургической полуизогнутой иглой 10. Салфетка хирургическая 11.Салфетка марлевая - 5 шт | шт | 50 | 6800 | 340000
4 | Дезинфицирующие салфетки | Готовые к применению салфетки из нетканого материала, пропитанные дезинфицирующим средством, обеспечивающие одновременно очистку и дезинфекцию различных поверхностей, Одноразовые влажные салфетки для обработки поверхностей, не менее 150 шт в упаковке | шт | 50 | 6450 | 322500
5 | Антимикробные разрезаемые операционные пленки 34х35 | Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодофором, оранжевого цвета, воздухопроницаемые, высокоадгезивные, размером 34смх35см | шт | 75 | 3860 | 289500
6 | Анестезиологические дыхательные контуры | конфигурируемый педиатрический 1,5 м. однократного применения. | шт | 250 | 2200 | 550000
7 | Индивидуальный процедурный набор ангиографический детский | 2 Покрытие (перчатки) - стерильные, неопудренные №6,5 2 Покрытие (перчатки) - стерильные, неопудренные №8 1 Лезвие - хирургическое лезвие из нержавеющей стали для хирургических процедур, без ручки. Вид лезвия #11 1 Губка-стик для обработки операционного поля - губка стик 8" ручка сделана из полипропилена с пенополиуретановой губки. Общая длина ручки 147 мм. Конец ручки полукруглый, проксимальный конец (противоположность губки).Квадрат губки 50 мм в длину и 50 мм в ширину. Толщина губки 25 мм. 2 Чаша 250 мл - 100% Полипропилен. 2 Чаша 60 мл - 100% Полипропилен. Общий объем 60 мл. Прозрачная 1 Чаша 2500 мл - Градуированный внутренний профиль при удержании проводника внутри чаши. Общая емкость жидкости 2500 мл, гладкая текстура. Продукт изготовлен из полипропилена. Чаша содержит внутренний проводниковый зажимный держатель. 1 Шприц 5 мл - объем: 5 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц 2 Шприц 10мл - объем: 10 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц 2 Шприц 20мл - объем: 20 мл , стерильно, с наконечником тип крепления иглы к цилиндру шприца, при котором игла "надевается" в шприц 1 Халат одноразовый - халат стандартный изготовлен из композитного нетканого материала плотностью 45 .Размеры: По линии горловины - 18см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 121см, общая ширина в развёрнутом виде - 143см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 129см, длина рукава до верхней точки плеча - 71см, ширина груди - 60см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Усиленная часть рукава - 4. Размер: M, халаты идут в наборе с полотенцем 1 Халат одноразовый - халат изготовлен из композитного нетканого материала плотностью 45.Размеры: По линии горловины - 22см в длину, центр - передняя часть от линии горловины до линии подгибки - 139.5см, общая ширина в развёрнутом виде - 165см, длина от самой высокой точки плеча до низа - 148см, длина рукава до верхней точки плеча - 84см, ширина груди - 70см, длина манжеты - 7см*5см, прорезиненный материал. Размер: XL, халат идет с полотенцем 1 Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 1-отверстием. Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал , Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Материал с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Общая ширина простыни 240 см, длина 355 см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие должно иметь полиэтиленовые края размерами: 69х355 см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 101х140 см, от головной части 65х101 см, обе не оперативные части сделаны из усиленного отталкивающего воду материала. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 1 прямоугольное отверстие с прозрачной клеящейся полоской из медицинского клея, размеры: ширина - 20 см, высота 10 см, также внутри прямоугольного отверстия есть овальное отверстие размерами: ширина - 15 см, высота 6 см. Общий размер оперативного поля - 101х100 см, расстояние от верхнего края простыни оперативного поля до прямоугольного отверстия 16,5 см. 1 Покрытие для снимков - покрытие для изображения изготовлено из полиэтилена с размерами 122.5см*122.5см*0.05мм каждое. Покрытие может обладать 2 положениями - расслабленным и стянутым. В расслабленном состоянии внутреннее радиальное отверстие составляет 32-39см в длину. В стянутом состоянии - 108-+2см в длину. На внутреннем диаметре отверстия имеется резинка, чтобы прикрепить покрытие к монитору. 1 Покрытие защитное - защитное покрытие изготовлено из 80см * 100см * 0,05мм полиэтиленовой плёнки. Ширина покрытия составляет 80 см, длина - 110 см. Покрытие обладает 2 положениями - расслабленным и растянутым. Диаметр отверстия в расслабленном состоянии составляет 38-41см в ширину, а диаметр отверстия в растянутом состоянии составляет 100-103см в ширину. Резиновые ленты представлены на отверстии, чтобы обеспечить помощь в прикреплении и расположении покрытия. 10 Салфетки 10х10 см - Стерильная марля с жидким абсорбентом впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. 10 * 10 см общий размер 12 слоёв! 5 Салфетки 30х30 см - Стерильная марля с жидким абсорбентом впитываемостью выше, чем 550%. Внутренние слои - 1. 30 * 30 см общий размер 12 слоёв! 1 Лоток - Глубокий лоток, изготовленный из полипропилена. Общая ширина 11" или 27см, длина - 9.72" или 24.68 см, и 2" в высоту. Верхний край кромки - 0.24" в высоту. 1 Органайзер для инструментов - слайдер/органайзер, устройство для легкого введения коронарного проводника в баллонный катетер, в виде желоба из прочного пластика и клейким нижним краем для фиксации. Метод стерилизации: Этиленоксидом | упак | 15 | 38300 | 574500
8 | Комплект для кардиохирургии, стерильный одноразового применения | 1. Перчатки размером 6,5 - 2 пары 2. Перчатки размером 7 - 2 пары, перчатки размером 7,5 - 4 пары 3. Перчатки размером 8 - 3 пары 4. Скальпель № 11 - 2 шт. 5. Скальпель № 15 - 2 шт. 6. Скальпель № 22 - 2 шт. 7. Чаша 250 мл - 2 шт. 8. Чаша 500 мл - 2 шт. 9. Почкообразный лоток 700 см3 - 2 шт 10. Держатель трубки - 1 шт. 11. Пленка защитная 9 х 35 см - 2 шт. 12. Счетчик игл - 1 шт. 13. Очиститель наконечника - 1 шт. 14. Ручка коагулятора - 1 шт. 15. Шприц 50 мл - 1 шт. 16. Шприц - ирригация 50 мл - 1 шт. 17. Отсос - 1шт 18. Лента операционная 10 х 50 см - 2 шт. 19. Халат усиленной защиты из нетканого материала L - 2 шт. 20. Халат усиленной защиты из нетканого материала ХL - 3 шт. 21. Халат стандартный из нетканого материала ХL - 1 шт. 22. Полотенце впитывающее - 10 шт. 23. Простыня одноразовая с адгезивным краем из нетканого материала 75 х 100 см - 2 шт. 24. Простыня одноразовая с адгезивным краем из нетканого материала 90 х 160 см - 3 шт. 25. Защитное покрытие на стол из нетканого материала 160 х 190 см - 1 шт. 26. Защитное покрытие на стол из нетканого материала 160 х 250 см - 1 шт. 27. Салфетка одноразовая с адгезивным краем из нетканого материала 100 х 100 см - 6 шт. 28. Бахилы -1 пара 29. Кардиохирургическая простыня из нетканого материала 274 х 320 см - 1шт. 30. Мешок для отходов - 3 шт. 31. Чехол для диаметрии - 2 шт. 32. Салфетки впитывающие 10 х 10 см - 60 шт. 33. Салфетки рентгеноконтрастные 45 х 45 см - 40 шт. 34. Салфетки рентгеноконтрастные 30 х 30 см - 20 шт. 35. Лоток прямоугольный - 2 шт. 36. Двухходовой катетер Фолея 16 Fr - 1 шт. 37. Аспирационная трубка 350 мл -1 шт. 38. Дренажная банка 2300 мл - 1 шт. 39. Мочеприемник 500 мл - 1 шт. | упак | 2 | 166473.45 | 332946.9
9 | Прозрачная пленочная повязка | Стерильная пленочная повязка для фиксации катетеров с рамкой для наложения размером 5см x 5,7см Tegaderm. С картинками-мишками | шт | 1250 | 391 | 488750
10 | Перчатки хирургические латексные текстурированные неопудренные стерильные | размерами 6.0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; | шт | 500 | 131.1 | 65550
3692246.9