## Лист1
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма | ТОО "Dana Estrella" | ТОО "Dives" (Дивес) | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ) | ТОО "Гелика" | ТОО "Med Co" (Мед Ко) | ТОО "Densau" (Денсау) | ТОО "АЛЬФАТИМ" | ТООТ "Фирма Санжар" | ТОО "Atlant MT" | ТОО "KazMedKapital" | ТОО "Алма-Мед" | ТОО "Аминамед" | ТОО "Medical Supply Management " | Победитель
1 | Аспирационная закрытая (санационная) система | Закрытая аспирационная система для 24х или 72х часового использования, неонатальная шарнирный Т-коннектор (3-3,5-4 мм), однократного применения. Размером (СН)8. | шт | 10 | 5683 | 56830 | [13 empty] | -
2 | Мочесборник | 200мл | шт | 500 | 90 | 45000 | [13 empty] | -
3 | Калоприемник | однокомпонентный дренируемый илео/ колостомный калоприемник, размер 10-70мм, в комплекте с защитной пастой | шт | 50 | 3765 | 188250 | [7 empty] | 3 761,31 Калоприемники однокомпонентные Alterna, Колопласт А/С, Дания, РК-ИМН-5№017173, РК-ИМН-5№017114 | [5 empty] | ТООТ "Фирма Санжар"
4 | Электроды для мониторинга | Гипоаллергенные электроды для долгосрочного мониторинга на мягкой тканевой основе и твердом проводящем геле 6см диаметром. Все электроды состоят из предварительно остуженных, серебра/хлористого серебра электродов с акриловым клеем на обратной стороне. Упакованы по 50 штук в герметично закрытый бумажно-фольгированный пакет бело-фиолетового цвета. | сумка | 5 | 5720 | 28600 | [11 empty] | 5 600,00 Электроды Red Dot , 3М Канада Компани, Канада, РК-ИМН-5№015206 |  | ТОО "Аминамед"
5 | Набор для постоянной почечной терапии для детей | Набор для постоянной заместительной почечной терапии (гемофильтр, системы магистралей). - Гемофильтр: Материал корпуса: поликарбонат; материал мембраны: Polysulfone; толщина стенки: 35 мкм; внутренний диаметр: 220 мкм; эффективная поверхность: 1,4 м2; макс. поток крови: 20% от эффективного потока крови; рекомендуемый поток крови: 100-350 мл/мин; стерилизация: паром.- Системы магистралей: Материал магистралей/линий: ПВХ; материал коннекторов и других компонентов: поликарбонат, ПВХ, АБС, ПЭ, ПА; диаметр памп-сегмента: 6,4 мм; объем заполнения: 147-159 мл; стерилизация: ЭО. | шт | 5 | 42500 | 212500 | [13 empty] | -
6 | Раствор для гемофильтрации 2 ммоль/л калия (для аппарата Система острого диализа multiFiltrat) | 2 ммоль/л калия - мешок с одним отделением, содержащим 5 л раствора для гемофильтрации. 1000 мл раствора содержат: Хлорид натрия 5.961 г Хлорид калия 0.1491 г Натрий (S) - молочнокислый раствор 50 % передача 4.260 г натрия (S) - лактат Хлорид кальция двухводный 0.2205 г Хлорид магния шестиводный 0.1017 г Безводная глюкоза 1.000 г как моногидрат Глюкозы 1.100 г Na+ 140 ммоль K+ 2.0 ммоль Ca2+ 1.5 ммоль Mg2+ 0.50 ммоль Cl- 108 ммоль Лактат- 38 ммоль Глюкоза 5.5 ммоль | шт | 10 | 12000 | 120000 | [13 empty] | -
7 | Колба для инжектора 150 ml | Колба для шприц-инжектор объемом 150 мл для инжектора Angimat 1000 | шт | 50 | 9900 | 495000 | [9 empty] | 9 000,00 Шприц 150 мл, Юнион Медикал Шеньчжэнь Ко., ЛТД, Китай, РК-ИМН-5№021627 |  |  |  | ТОО "KazMedKapital"
8 | Электроды для временой кардиостимуляции 2/0 длиной 60 см | Электрод для временной кардиостимуляции M3 (2/0), 60 см. 3/0 Две иглы из коррозионностойкого высокопрочного сплава, : 1)прямая режущая режущая 60 мм и 2)колющая игла, 1/2 окружности, 17 мм. Колющая игла имеет конструкцию, увеличивающую надежность ее фиксации в иглодержателе за счет продольных насечек на корпусе . Индивидуальная одинарная стерильная упаковка, защищающая содержимое от влаги Упаковка (индивидуальная и групповая) должна содержать полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах для контроля за содержимым после извлечения из индивидуальной упаковки и размещения на стерильном столе. | шт | 75 | 6140 | 460500 |  | 6 100,00 Электроды для временной кардиостимуляции, Этикон ЛЛК, США, РК-ИМН-5№015190 | [11 empty] | ТОО "Dives" (Дивес)
9 | Воздуховод прозрачный надгортанный, размер 1 (2-5кг) | Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, размер 1 (для пациентов с массой тела 2-5кг, для проведения эндотрахеальной трубки 3,0мм). Маркировка: размера, весовой категории, идеального уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен высокого давления, полипропилен, эластомер специальный. | шт | 5 | 8100 | 40500 | [13 empty] | -
10 | Воздуховод прозрачный надгортанный, размер 2 (10-25кг) | Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, желудочным каналом с проксимальным портом, размер 2 (для пациентов с массой тела 10-25кг, для проведения эндотрахеальной трубки 5,0мм, для назогастрального зонда 12Fr). Маркировка: размера, весовой категории, идеального уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен высокого давления, полипропилен, эластомер специальный. | шт | 5 | 8100 | 40500 | [13 empty] | -
11 | Воздуховод прозрачный надгортанный, размер 3 (30-50кг) | Воздуховод надгортанный для обеспечения проходимости дыхательных путей при наркозе и ИВЛ во время операций, а также, при неудавшейся интубации, в экстренных случаях, может использоваться в качестве проводника и т.п. Прозрачный воздуховод, вводимый в ротоглотку с мягкой нераздуваемой манжетой из термопластичного гелеподобного эластомера, с блокатором надгортанника, с встроенным защитным усилением воздуховода, уплощенная и вогнутая форма проксимальной части воздуховода выполняет роль ротового стабилизатора, с 15-миллиметровым коннектором 15М, желудочным каналом с проксимальным портом, размер 3 (для пациентов с массой тела 30-60 кг, для проведения эндотрахеальной трубки 6,0мм, для назогастрального зонда 12Fr). Маркировка: размера, весовой категории, идеального уровня положения зубов. Материалы: полиэтилен высокого давления, полипропилен, эластомер специальный. | шт | 2 | 8100 | 16200 | [13 empty] | -
12 | Игла для трепанобиопсии костной ткани, размером 11G 15 см | • Предназначена для биопсии костной ткани и аспирации костного мозга. • Процедура аспирации костного мозга и биопсии костной ткани выполняется во время одной пункции. • Комплектация иглы: 1. внешняя канюля иглы с основной рукоятью. 2. внутренний стилет с основной рукоятью. 3.дополнительная рукоять. • Канюля биоптическая с концом трепан с пятигранной заточкой с проксимальной короной для активации системы забора биоптата. • Внутренний стилет с концом квадран с четырехгранной заточкой. • Отсутствует необходимость проведения дополнительных взламывающих движений для получения образца во время процедуры проведения биопсии благодаря специальной цилиндриченской форме канюли. • Цилиндрическая форма канюли снижает риск раздробления кости и повреждения мелких кровеносных сосудов во время процедуры проведения биопсии, убирая тем самым риск загрязнения биоптата периферийной кровью. • Игла оснащена системой, которая позволяет удержать образец костной ткани внутри канюли в любых случаях биопсии. • Игла оснащена аксесуаром, который гарантирует забор костной биопсии в 99% случаев, следуя системе, которая подходит также и для костей пациентов с тяжелыми проблемами • Игла оснащена с проксимального конца соединением Luer lock, позволяющем после извлечения стилета с образцом костной ткани произвести аспирацию костного мозга, не извлекаю иглу из пациента. • Игла оснащена ограничителем глубины введения иглы, свободно перемещающимся по ее внешней канюле, в виде круглого трехступенчатого цилиндра • Игла имеет в наборе дополнительное устройство, выполненное из пластика в форме симметричной клепсидры, предназначенное для корректного позиционирования тупоконечного стилета для забора костного образца из канюли. • Игла имеет регулируемую ручку, которая подходит как для большой руки мужчины, так и для маленькой руки женщины. • Игла оснащена дополнительной рукоятью. • Возможность использования иглы во время процедуры как только с основной рукоятью так и с одной дополнительной рукоятью, или с двумя рукоятями одновременно. • Повортоный механизм фиксации первой дополнительной рукояти на основной рукояти. • Возможность забора образцов с максимальной длиной 35 мм. | шт | 5 | 16000 | 80000 | [13 empty] | -
13 | Игла для трепанобиопсии костной ткани, размером 9G 15 см | • Предназначена для биопсии костной ткани и аспирации костного мозга. • Процедура аспирации костного мозга и биопсии костной ткани выполняется во время одной пункции. • Комплектация иглы: 1. внешняя канюля иглы с основной рукоятью. 2. внутренний стилет с основной рукоятью. 3.дополнительная рукоять. • Канюля биоптическая с концом трепан с пятигранной заточкой с проксимальной короной для активации системы забора биоптата. • Внутренний стилет с концом квадран с четырехгранной заточкой. • Отсутствует необходимость проведения дополнительных взламывающих движений для получения образца во время процедуры проведения биопсии благодаря специальной цилиндриченской форме канюли. • Цилиндрическая форма канюли снижает риск раздробления кости и повреждения мелких кровеносных сосудов во время процедуры проведения биопсии, убирая тем самым риск загрязнения биоптата периферийной кровью. • Игла оснащена системой, которая позволяет удержать образец костной ткани внутри канюли в любых случаях биопсии. • Игла оснащена аксесуаром, который гарантирует забор костной биопсии в 99% случаев, следуя системе, которая подходит также и для костей пациентов с тяжелыми проблемами • Игла оснащена с проксимального конца соединением Luer lock, позволяющем после извлечения стилета с образцом костной ткани произвести аспирацию костного мозга, не извлекаю иглу из пациента. • Игла оснащена ограничителем глубины введения иглы, свободно перемещающимся по ее внешней канюле, в виде круглого трехступенчатого цилиндра • Игла имеет в наборе дополнительное устройство, выполненное из пластика в форме симметричной клепсидры, предназначенное для корректного позиционирования тупоконечного стилета для забора костного образца из канюли. • Игла имеет регулируемую ручку, которая подходит как для большой руки мужчины, так и для маленькой руки женщины. • Игла оснащена дополнительной рукоятью. • Возможность использования иглы во время процедуры как только с основной рукоятью так и с одной дополнительной рукоятью, или с двумя рукоятями одновременно. • Повортоный механизм фиксации первой дополнительной рукояти на основной рукояти. • Возможность забора образцов с максимальной длиной 35 мм. | шт | 5 | 16000 | 80000 | [13 empty] | -
14 | Игла для трепанобиопсии костной ткани, размером 9G 10 см | • Предназначена для биопсии костной ткани и аспирации костного мозга. • Процедура аспирации костного мозга и биопсии костной ткани выполняется во время одной пункции. • Комплектация иглы: 1. внешняя канюля иглы с основной рукоятью. 2. внутренний стилет с основной рукоятью. 3.дополнительная рукоять. • Канюля биоптическая с концом трепан с пятигранной заточкой с проксимальной короной для активации системы забора биоптата. • Внутренний стилет с концом квадран с четырехгранной заточкой. • Отсутствует необходимость проведения дополнительных взламывающих движений для получения образца во время процедуры проведения биопсии благодаря специальной цилиндриченской форме канюли. • Цилиндрическая форма канюли снижает риск раздробления кости и повреждения мелких кровеносных сосудов во время процедуры проведения биопсии, убирая тем самым риск загрязнения биоптата периферийной кровью. • Игла оснащена системой, которая позволяет удержать образец костной ткани внутри канюли в любых случаях биопсии. • Игла оснащена аксесуаром, который гарантирует забор костной биопсии в 99% случаев, следуя системе, которая подходит также и для костей пациентов с тяжелыми проблемами • Игла оснащена с проксимального конца соединением Luer lock, позволяющем после извлечения стилета с образцом костной ткани произвести аспирацию костного мозга, не извлекаю иглу из пациента. • Игла оснащена ограничителем глубины введения иглы, свободно перемещающимся по ее внешней канюле, в виде круглого трехступенчатого цилиндра • Игла имеет в наборе дополнительное устройство, выполненное из пластика в форме симметричной клепсидры, предназначенное для корректного позиционирования тупоконечного стилета для забора костного образца из канюли. • Игла имеет регулируемую ручку, которая подходит как для большой руки мужчины, так и для маленькой руки женщины. • Игла оснащена дополнительной рукоятью. • Возможность использования иглы во время процедуры как только с основной рукоятью так и с одной дополнительной рукоятью, или с двумя рукоятями одновременно. • Повортоный механизм фиксации первой дополнительной рукояти на основной рукояти. • Возможность забора образцов с максимальной длиной 35 мм. | шт | 5 | 16000 | 80000 | [13 empty] | -
15 | Мочеприемник одноразовые | 1000мл | шт | 2000 | 115 | 230000 | [10 empty] | 113,00 Мочеприемник Вэлл Лид Медикал Ко., ЛТД., РК-ИМН-5№013582 |  |  | ТОО "Алма-Мед"
16 | Пластырь мягкий тканевый хирургический гипоаллергенный размером 2,5смх10м | Пластырь мягкий тканевый хирургический гипоаллергенный размером 2,5смх10м | шт | 150 | 1590 | 238500 | [11 empty] | 1 550,00 Пластырь Medipore, 3М Поланд Мануфактуринг СП.з.о.о., Польша, РК-ИМН-5№015766 |  | ТОО "Аминамед"
17 | Прозрачная пленочная повязка | Стерильная пленочная повязка для фиксации катетеров с рамкой для наложения размером 5см x 5,7см. С картинками-мишками | шт | 1000 | 391 | 391000 | [11 empty] | 369,00 Прозрачная пленочная повязка Tegaderm, 3М Хеалс Кер, США, РК-ИМН-5№015404 | 382,00 Прозрачная пленочная повязка Tegaderm, 3М Хеалс Кер, США, РК-ИМН-5№015404 | ТОО "Аминамед"
18 | Антимикробные разрезаемые операционные пленки | Антимикробная стерильная разрезаемая операционная пленка для долгосрочных операций с йодофором, оранжевого цвета, воздухопроницаемые, высокоадгезивные, размером 34смх35см | шт | 20 | 3800 | 76000 | [11 empty] | 3 790,00 Антимикробные разрезаемые хирургические пленки Ioban 2, 3М Поланд Мануфактуринг СП.з.о.о., Польша, РК-ИМН-5№021760 |  | ТОО "Аминамед"
19 | Мундштуки для спирографии бумажные. | Бумажный мундштук из комплекта Спирометр | шт | 200 | 140 | 28000 | [13 empty] | -
20 | Контейнер вакуумный для мочи стерильный | 100 мл | шт | 15000 | 95 | 1425000 |  |  |  | 35,00 Контейнеры для биологического материала, Литопласт-Мед, Беларусь, РК-ИМН-5№017198 | [9 empty] | ТОО "Гелика"
21 | Контейнер вакуумный для кала стерильный | 100мл | шт | 3000 | 71 | 213000 | [13 empty] | -
22 | Электроды для мониторинга | для мониторирования на тканевой основе и твердом проводящем геле, 50шт/сумка | уп | 250 | 4500 | 1125000 | [11 empty] | 4 400,00 Электроды Red Dot , 3М Канада Компани, Канада, РК-ИМН-5№015206 |  | ТОО "Аминамед"
23 | Чушаван гемостатический пластырь | Чушаван гемостатический пластырь | шт | 600 | 165 | 99000 | [13 empty] | -
24 | резервный мешок 1 л | Резервный анестезиологический мешок, объемом 1,0 литр, разъем 22F. Нестерильный. Не содержит латекса. | шт | 20 | 1926 | 38520 | [13 empty] | -
25 | Артериальный катетер | 22G 5 см | шт | 10 | 9900 | 99000 |  |  | 9 850,00 Артериальный катетер Сельдингер, Арроу Интернатионал, Инк., США, РК-ИМН-5№011743 | [10 empty] | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)
26 | Артериальный катетер | 22G 8 см | шт | 10 | 9900 | 99000 |  |  | 9 850,00 Артериальный катетер Сельдингер, Арроу Интернатионал, Инк., США, РК-ИМН-5№011743 | [10 empty] | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)
27 | Артериальный катетер | 22G 12 см | шт | 10 | 9900 | 99000 |  |  | 9 850,00 Артериальный катетер Сельдингер, Арроу Интернатионал, Инк., США, РК-ИМН-5№011743 | [10 empty] | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)
28 | Артериальный катетер | 24G 5 см | шт | 20 | 9900 | 198000 |  |  | 9 850,00 Артериальный катетер Сельдингер, Арроу Интернатионал, Инк., США, РК-ИМН-5№011743 | [10 empty] | ТОО "MEDICAL MARKETING GROUP KZ" (МЕДИКАЛ МАРКЕТИНГ ГРУПП КЗ)
29 | Эндотрахеальная трубка | 4,0 с манжетой | шт | 10 | 520 | 5200 | [10 empty] | 250,00 Эндотрахеальная трубка , Вэлл Лид Медикал Ко., ЛТД., Китай, РК-ИМН-5№013583 |  |  | ТОО "Алма-Мед"
30 | Cпинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции, размером G 22 x 3½", 0.7 x 40 мм | Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой. Размером G 22x 3½", 0,7*40 мм | шт | 100 | 810 | 81000 | [13 empty] | -
31 | Набор катетеров для эпидуральной анестезии | Эпидуральный катетер 20G/1000мм, двухслойная структура, атравматичный конусовидный кончик, три пары микроотверстий три встроенные Rg - полоски, Полиамид, без Латекса и Пластификаторов. Эпидуральная игла Туохи с размерами 18 G х 50мм. Плоский эпидуральный фильтр 0,2м. Шприц утраты сопротивления LOR 8мл, не содержит латекс. Шприц с конекторром Люэр лок 3мл. Фиксатор эпидурального фильтра. Коннектор катетера. | шт | 5 | 5800 | 29000 | [13 empty] | -
32 | Гемоконцентраторы | Полисульфоновая мембрана. Волокна. Которые не нужно опаласкивать при установке. Площадь поверхности мембраны (м2)-0.09. Объем (мл) -8.Молекулярный вес (в Дальтонах) - 65000. Перепад давления 1 (мм.рт.Ст.) - 55. Максимальное трансмембранное давление (мм.рт.Ст.)-500. Длина (см) - 15. Внутренний диаметр -2.5. Внутренний диаметр -2.5.Внутренний диаметр волокон (микрон)- 200.Кровь (мм)-Муж.Луэра. Фильтрация (мм)- Жен.Луэра | шт | 5 | 69000 | 345000 | 64 900,00 Половолоконный оксигенатор Affinity Pixie c CVR, Медтроник Инк., США, РК-ИМН-5№009547 | [12 empty] | ТОО "Dana Estrella"
33 | Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости | Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости. Объем не менее 2,7л. Высота не более 25 см. Большая площадь нижней поверхности – не менее 185 см2 для устойчивого положения на полу. Пластиковый небьющийся корпус. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом не более 25 мл, цифровым обозначением с шагом не более 100 мл. Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки должен прилегать вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. Наличие специального коннектора -диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства типа Дрентэк. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. | шт | 2 | 12666 | 25332 | [13 empty] | -
34 | Комплект стерильный | набор для перевязки( пинцет 2,марлевые шарики 6,перчатки,салфетка, лезвие, пленочный пакет для отходов стерильный) | шт | 350 | 1160 | 406000 | [13 empty] | -
35 | Кардиоплегическая канюля 7 FR | Канюля имеют рентгеноконтрастный наконечник, соединенный с прозрачным корпусом. Дополнительные возможности при использовании данной канюли должны включать: мониторинг давления в корне аорты, дренирование левых отделов сердца. Все канюли должны быть снабжены стальной иглой-интродюсером. (14.0 см) длина. Стандартный наконечник и стандартный интродюсер. 18 ga (4 Fr.) | шт | 2 | 10000 | 20000 | 9 900,00 Антеградные канюли, Медтроник Инк., США, РК-ИМН-5№115025 | [12 empty] | ТОО "Dana Estrella"
36 | Хирургическая проволока не нержавеющей стали №1 | Проволока хирургическая стальная. Игла колющая с режущим кончиком острия (1/12 от длины корпуса иглы) для облегчения проведения иглы сквозь плотные фиброзные участки ткани, 1/2 окружности, от 39,5 до 40,5 мм длиной. Условный размер 1. Длина нити не менее 40 см и не более 50 см. Количество отрезков нити в стерильном внутреннем вкладыше - 4. Каждый отрезок атравматически соединен с иглой. Игла должна быть изготовлена из коррозионностойкого высокопрочного сплава, обработана силиконом, что способствует уменьшению трения между иглой и тканями, и облегчает проведение иглы через ткани. | шт | 20 | 7100 | 142000 |  | 6 700,00 Проволока хирургическая, Этикон ЛЛК, США, РК-ИМН-5№021797 | [11 empty] | ТОО "Dives" (Дивес)
37 | Интрадьюсер в комплекте с иглой для трансрадиального доступа | Интродьюсер для трансрадиального доступа. Возможность выбора диаметра 4, 5, 6 Fr. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 7, 10 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Возможность выбора интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Возможность выбора педиатрических наборов. Наличие выбора диаметра прямого, стального мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина прямого, стального мини проводника 45см. Игла 20Gx 35мм (для мини проводника 0,025"), игла 21Gx 35мм (для мини проводника 0,018"), игла 22Gx 35мм (для мини проводника 0,018"). | шт | 100 | 9850 | 985000 | [6 empty] | 9 830,00 Интродьюсер Radifocus Introducer II, Терумо Юроп Н.В., Белльгия, РК-ИМН-5№015677 | [6 empty] | ТОО "АЛЬФАТИМ"
38 | Катетер кардиологический диагностический | Катетер диагностический для проведения коронарографии. Различные варианты дизайна кончика: Judkins Left, Judkins left с коротким кончиком, Judkins right, Judkins right с коротким кончиком, Judkins right модифицированный, Amplatz left, Amplatz right, левый коронарный bypass, правый коронарный bypass, Progressive right, Internal mammary, cardial pigtail, педиатрический Pigtail, педиатрический Judkins right и left, многоцелевой, Sones. Катетер диагностический для катетеризации правой и левой коронарной артерии через лучевой доступ-трансрадиальный. Различные конфигурации кончика катетеров ult 1,2,3, 4, 4.5 Длина катетеров 40, 50, 60, 65, 70, 80, 90, 100, 110,125 см, . Размер катетеров 3 (для педиатрических FEP), 4, 5 и 6F, Внутренний диаметр для катетеров 0.027" (0.69мм) для катетеров 3F,для катетеров 4F не менее 0.042" (1.07мм), не менее 0.046" (1.17мм) и не менее 0.052" (1.32мм) для катетеров 5F, 0.054" (1.37мм) и 0.059" (1.49мм) для катетеров 6F. Различная длина кончика катетеров. Рекомендованный проводник от 0.021" до 0.038" (в зависимости от размера катетера) . Наличие катетеров с увеличенным просветом. Наличие катетеров с конфигруцией кончика типа bumper tip (упругий кончик). Наличие 1 или 2 боковых отверстий для проведения вентрикулографииДвойная стальная оплетка стенок катетеров, наличие катетеров без оплетки. Материал катетера нейлон пебакс. Материал втулки катетера поликарбонат. Конфигурация втулки: крылья. Максимальное давление не меньше 1200psi (81, 6 bar). | шт | 80 | 17460 | 1396800 | [5 empty] | 17 400,00 Катетер ангиографический эндоваскулярный Performa, Мерит Медикал Системс, Инк., США, РК-ИМН-5№015963 | [7 empty] | ТОО "Densau" (Денсау)
39 | Стандартные проводники удлинённые | Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 220; 260; 300 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10 мм; 30 мм. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника. | шт | 100 | 14000 | 1400000 | [6 empty] | 13 970,00 Проводник Radifocus® Guide Wire M, Терумо Юроп Н.В., Белльгия, РК-ИМН-5№018384 | [6 empty] | ТОО "АЛЬФАТИМ"
40 | Коронарный проводник | Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см, диаметр 0,014”/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Ренгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. 2мм кончика не имеют гидрофильного покрытия и покрыты силиконом для предотвращения проникновения в интиму и улучшения управляемости. С нитиноловым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. С гибким и тонким соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тупой иглой 22G для моделирования кончика проводника. Наличие выбора проводников с весом кончика 0.6, 1.0 или 3.6г. Проводник состоит из корпуса (стальной стержень SUS 304), оболочка ствола - политетрафлюроэтилен, держатель - полиэтилен, ручной зажим - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламида - глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация - этилен оксидом. | шт | 50 | 29200 | 1460000 | [6 empty] | 29 150,00 Проводник для ЧТКА Runthrough® NS, Ашитака Терумо Корпоратион, Япония, РК-ИМН-5№019203 | [6 empty] | ТОО "АЛЬФАТИМ"
41 | Катетер для атриосепттостомии Z-5 | Баллонный катетер Z-5 для атриосептостомии разработан для максимального управления и контроля. Конструкция катетра с двойным просветом обеспечивает упругость,в сочтении с исключительной силой тяги. Безрисковый,низкопрофилный баллоный катетер для атриосептостомии. | шт | 2 | 321000 | 642000 | [8 empty] | 320 900,00 Разовый ввоз |  |  |  |  | ТОО "Atlant MT"
42 | Стент коронарный непокрытый | Материал стента: Кобальт хромовый сплав, L-605. Пассивное покрытие: Аморфный карбид силикона. Толщина каркаса стента: Ø 2,0-3,0 мм - не более 60 мкм (0,0024"); Ø 3,5-4,0 мм - 80 мкм (0,0031"); Ø 4,5-5,0 мм - 120 мкм (0,0047"). Конструкция каркаса стента: двойная спираль. Система доставки: Rx (быстрой смены). Материал баллона: Полукристаллический ко-полимер. Покрытие дистального тубуса (шафта): гидрофильное. Маркеры: 2, платино-иридиевые, вмонтированные. Рекомендуемый диаметр проводника: 0.014” (0.3556 мм); Рекомендуемый диаметр рабочего катетера: 5 F для всех рзмеров стента (минимальный внутренний диаметр 0.056”/1.4224 мм). Диаметр дистальной торцевой части (профиль входа): 0.017” (0.4318 мм). Рабочая длина катетера: 140 см. Диаметр проксимального тубуса (шафта): 2,0 F Диаметр дистального тубуса (шафта) стента: 2,5F (Ø 2,0-3,5 мм), 2,8F (Ø 4,0-5,0 мм). Номинальное давление: 9 атм. Расчетное давление разрыва баллона: 16 атм (Ø 2,0-4,0 мм), 14 атм (Ø 4,5-5,0 мм). Передача усилия на дистальную часть: Система усиленной передачи воздействия. Маркеры тубуса (шафта) на расстоянии 92 см и 102 см от наконечника. | шт | 5 | 95100 | 475500 |  |  |  |  | 95 000,00 оронарная стент система PRO-Kinetic Energy, Биотроник АГ, Швейцария, РК-ИМН-5№009160 | [8 empty] | ТОО "Med Co" (Мед Ко)
13715732