**Протокол итогов**

**закупа способом запроса ценовых предложений**

**№14.2**

|  |  |
| --- | --- |
| г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 17 час. 00 мин.  19 февраля 2020 года |

Организатор / Заказчик: АО «Научный центр педиатрий и детской хирургии»

На основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила) АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» проводит закуп и оформляет настоящий протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений.

1. **Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед.**  **изм** | **Коли-чество** | **Цена** | **Сумма** |
| 1 | Набор реагентов CD5 FITC для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD5 клон L17F12, реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD5, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 5 μg/mL. На 100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 2 | 273 136,00 | 546 272,00 |
|
| 2 | Набор реагентов CD2 FITCдля Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD2 клон S5.2, реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD2, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 12.5 μg/mL. На 100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 2 | 273 136,00 | 546 272,00 |
|
| 3 | Набор реагентов CD4 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD4 клон SK3 (Leu3a), реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD4, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 3 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 273 136,00 | 273 136,00 |
|
| 4 | Набор реагентов CD7 FITC для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD7 клон M-T701 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD7, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 12.5 μg/mL На 50 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 2 | 154 850,00 | 309 700,00 |
|
| 5 | Набор реагентов CD8 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD8 клон SK1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом РЕ для определения клеток, экспрессирующих CD8, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 12.5 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 310 415,00 | 310 415,00 |
|
| 6 | Набор реагентов CD22APC для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD22 клон S-HCL-1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом АРС для определения клеток, экспрессирующих CD22, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 310 415,00 | 310 415,00 |
|
| 7 | Набор реагентов CD10 FITC для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD10 клон HI10a , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD10, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На 50 тестов. | упак | 3 | 154 850,00 | 464 550,00 |
|
| 8 | Набор реагентов CD11c PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD11c клон S-HCL-3 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD11c, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 1 | 310 415,00 | 310 415,00 |
|
| 9 | Набор реагентов CD13 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD13 клон L138 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD13, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На100 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 2 | 310 415,00 | 620 830,00 |
|
| 10 | Набор реагентов CD15 FITC для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD15 клон MMA , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD15, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 100 μg/mL На100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 1 | 310 415,00 | 310 415,00 |
|
| 11 | Набор реагентов CD19 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD19 клон SJ25C1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD19, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На 50 тестов. | упак | 2 | 180 657,00 | 361 314,00 |
|
| 12 | Набор реагентов АРС Mouse Anti-Human CD20 для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD20 клон L27, реактивные к человеку, меченые флуорохромом APC для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре, На 100 тестов.Для in vitro диагностики | упак | 1 | 310 415,00 | 310 415,00 |
|
| 13 | Набор реагентов CD34 PE-Cy7 для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD34 клон 8G12 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE-Cy7 для определения клеток, экспрессирующих CD34, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 354 145,00 | 354 145,00 |
|
| 14 | Набор реагентов CD22 PE для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II | Набор реагентов содержащих антитела к CD22 клон S-HCL-1, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD22, для анализа на проточном цитофлуориметре. Концентрация 12.5 μg/mL. На 100 тестов. | упак | 1 | 310 415,00 | 310 415,00 |
|
| 15 | Набор реагентов CD33 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD33 клон P67.6 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD33, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 310 415,00 | 310 415,00 |
|
| 16 | Набор реагентов CD34 (Anti–HPCA-2) PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD34 клон 8G12 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD34, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 310 415,00 | 310 415,00 |
|
| 17 | Набор реагентов CD117 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD117 клон 104D2 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD117, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 10 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 2 | 180 657,00 | 361 314,00 |
|
| 18 | Набор реагентов CD38 FITC, для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD38 клон HB7 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD38, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 6 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 1 | 154 850,00 | 154 850,00 |
|
| 19 | Набор реагентов CD45 PerCP для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II | Набор реагентов содержащих антитела к CD45 клон 2D1, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PerCP для определения клеток, экспрессирующих CD45, для анализа на проточном цитофлуориметре. Концентрация 25 μg/mL, На 100 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 8 | 354 145,00 | 2 833 160,00 |
|
| 20 | Набор реагентов CD79a PE CE,для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD79a клон HM47 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD79a, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 1.6 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 2 | 180 657,00 | 361 314,00 |
|
| 21 | Набор реагентов Anti–Myeloperoxidase PE для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II (50 тестов) | Набор реагентов содержащих антитела миелопероксидазе клон 5B8, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих миелопероксидазу, для анализа на проточном цитофлуориметре. Концентрация 3 μg/mL. На 50 тестов.Для диагностики in vitro | упак | 2 | 180 657,00 | 361 314,00 |
|
| 22 | Набор реагентов Anti-TdT FITC для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II | Набор реагентов содержащих антитела к TdT клон E17-1519 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих TdT, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 1 | 154 850,00 | 154 850,00 |
|
| 25 | Набор реагентов CD13 APCcy7 для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II | Набор реагентов CD3-APC-Cy7 100 тестов +2 +8 С | упак | 1 | 354 145,00 | 354 145,00 |
|
| 26 | Набор реагентов Anti-HLA- DR FITC для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к HLA-DR клон L243 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих HLA-DR, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL, На 100 тестов.Для диагностики in vitro. | упак | 1 | 208 305,00 | 208 305,00 |
|
| 29 | Лизирующий раствор BD FACS Lysing Solution 10x concentrate для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II, 100 мл (500 тестов) | Лизирующий раствор предназначен для лизиса эритроцитов после окрашивания периферической крови человека моноклональными антителами, меченными флуорохромами. Используется для подготовки образцов для анализа методом проточной цитометрии. Представляет собой 10-кратный концентра буферного объемом 100 мл, содержащего < 15 % формальдегида и < 50 % диэтиленгликоля. | упак | 5 | 166 320,00 | 831 600,00 |
|
| 30 | Раствор для пробоподготовки BD CellWASH для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II, 5 л | Готовый к использованию раствор для пробоподготовки, представляющий собой PBS Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5 л, | упак | 10 | 27 242,00 | 272 420,00 |
|
| 31 | Проточная жидкость BD FACSFlow Sheath Fluid для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II, 20 л | Готовый к использованию сбалансированный раствор для обслуживания проточных цитометров BD FACS. Обеспечивает минимальный фоновый сигнал и оптимальное флуоресцентное разделение. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 20 л | упак | 10 | 34 186,00 | 341 860,00 |
|
| 32 | Набор реагентов CD20 FITC для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела клон L27 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL, На 100 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 2 | 280 305,00 | 560 610,00 |
|
| 33 | Набор реагентов Simultest IMK Plus Kit для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов для определения в процентном соотношении таких популяций клеток: Т-лимфоциты (CD3 +), В-лимфоциты (CD19 +), лимфоцитов- хелперов/активаторов (CD4+), супрессорных/цитотоксических лимфоцитов (CD8+) и естественных киллеров (NK) (CD16+ или CD56+, либо оба вида данных лимфоцитов), активированных клеток (HLA-DR). Содержит также изотипический контроль и реагенты для определения лейкоцитарного гейта (CD45/CD14). На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 4 | 680 530,00 | 2 722 120,00 |
|
| 34 | Набор реагентов CD22 FITC для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD22 клон S-HCL-1 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD22, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL, На 100 тестов. | упак | 1 | 265 970,00 | 265 970,00 |
|
| 36 | Очищающий р-р для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Готовый к использованию бесцветный очищающий раствор Поставляется в пластиковый контейнерах объемом 5 л , содержит гипохлорит натрия | упак | 8 | 34 186,00 | 273 488,00 |
|
| 37 | Набор реагентов CD23 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD23 клон EBVCS-5 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD23, для анализа на проточном цитофлуориметре. концентрация 12.5 μg/mL. На 50 тестов. | упак | 1 | 180 657,00 | 180 657,00 |
|
| 38 | Набор реагентов CD38 FITC для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II (50 тестов) | Набор реагентов содержащих антитела к CD38 клон HB7, реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD38, для анализа на проточном цитофлуориметре. Концентрация 6 μg/mL, На 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 1 | 332 640,00 | 332 640,00 |
|
| 39 | Набор реагентов CD20 PE для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II (50 тестов) | Набор реагентов содержащих антитела к CD20 клон L27, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре. Концентрация 25 μg/mL. На 50 тестов. | упак | 1 | 180 657,00 | 180 657,00 |
|
| 40 | Набор реагентов Multitest 6-Color TBNK Reagent 50 тестов + TruCount Tubes для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II (50 тестов) | Набор реагентов предназначен для определения иммунного статуса, и позволяет проводить шестицветный анализ в одной пробирке. Набор реагентов позволяет идентифицировать и количественно определить популяции лимфоцитов: В-клетки, NK- клетки, Т-клетки, включая цитотоксические Т-клетки, Т-хелперы. Набор реагентов содержит моноклональные антитела, меченные флуорохромами: CD3-FITC клон SK7, CD16-PE клон B73 и CD56-PE клон NCAM 16.2, CD45-PerCP-Cy5.5 клон 2D1 (HLe-1), CD4-PE-Cy7 клон SK3, CD19-APC клон SJ25C125, CD8-APC-Cy7 клон SK1 и пробирки, содержащие референсные частицы для абсолютного подсчета клеток. Набор реагентов рассчитан на 50 определений. Набор реагентов позволяет определять абсолютное количество клеток в интересующих популяциях. Набор реагентов поставляется в 1 мл буферном солевом растворе с 0,1 % азида натрия. | упак | 1 | 767 930,00 | 767 930,00 |
|
| 41 | Набор реагентов BD CompBead Anti-mouse Ig, k для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II (50 тестов) | Набор реагентов, содержащий полистиреновые микрочастицы, которые используются для оптимизации компенсационных настроек флуоресценции для многоцветных проточно-цитометрических анализов, на 50 тестов | упак | 1 | 127 607,00 | 127 607,00 |
|
| 42 | Набор реагентов BD Cytometer Setup & Tracking Beads Kit для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II (50 тестов) | Частицы для настройки и контроля работы проточного цитометра . В каждом флаконе с гранулами содержатся равные концентрации гранул с тремя интенсивностями эмиссии флуоресценции: яркий, средний и слабый. Гранулы используются для определения фонового значения и проведения каждодневных измерений на цитометре. В каждом 3-мл флаконе содержится такое количество гранул, которое достаточно для 150 ежедневных измерений или 16 фоновых замеров. для проточного цитофлуориметра BD FACS Сanto II | упак | 1 | 243 745,00 | 243 745,00 |
|
| 43 | Промывающий раствор BD FACS Shutdown Solutionдля проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II (50 тестов) | Готовый к использованию промывающий раствор с консервантом, использующийся для завершения работы прибора FACSCanto II. Поставляется в пластиковых контейнерах объемом 5л | упак | 15 | 34 186,00 | 512 790,00 |
|
| 44 | Набор реагентов BD FACS 7-Color Setup Beads для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II (50 тестов) проточный (25 тестов) +2 +8 С | Набор, содержащий 25 отдельно запакованных пробирок с калибровочными частицами и один флакон с буфером для разведения частиц. Каждая пробирка с калибровочными частицами содержит лиофилизированный осадок, который регидратирует с разбавителем частиц непосредственно перед настройкой проточного цитометра. каждый осадок содержит смесь неокрашенных либо окрашенных одним флуорофором частиц размером 4 мкм и 6 мкм. Частицы используются для настройки яркости флуоресценции и коррекции перекрытия спектров при работе на проточном цитометре FACSCanto II | упак | 1 | 362 031,00 | 362 031,00 |
|
| 45 | Набор реагентов Stem Cell Enumerastion kit для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | набор для количественного определения жизнеспособных стволовых клеток CD45+/CD34+ в образцах нормальной и активированной периферической крови, свежих и размороженных продуктах лейкофереза, костном мозге и пуповинной крови. Реагент содержит CD45 флуоресцеин изотиоцианат (FITC), клон 2D1, и CD34 фикоэритрин (РЕ), клон 8G12., 7-AAD, пробирки для абсолютного подсчета клеток. 50 tests | упак | 2 | 645 204,00 | 1 290 408,00 |
|
| 46 | BD Calibrite Beads для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор калибровочных частиц, состоящий из бесцветных латексных шариков и латексных шариков, меченных флуорохромами FITC, PE, Per-CP. На 25 тестов | упак | 1 | 167 653,00 | 167 653,00 |
|
| 47 | Набор реагентов CD14 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела клон MφP9 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD14, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упак | 2 | 310 415,00 | 620 830,00 |
|
| 48 | Набор реагентов CD3 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела клон SK7 ( Leu-4) , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD3, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 12.5 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 310 415,00 | 310 415,00 |
|
| 49 | Набор реагентов CD34 (anti-HPCA-2) FITC для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD34 клон 8G12 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD34, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На 100 тестов. | упак | 2 | 280 305,00 | 560 610,00 |
|
| 50 | Набор реагентов CD56 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD56 клон MY31 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD56, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 50 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 310 415,00 | 310 415,00 |
|
| 51 | Набор реагентов BD Oncomark FMC7 FITC/CD23 PE/CD19PerCP-Cy5.5 50 тестов для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | набор предназначен иммунофенотипированияметодом проточной цитометрии нормальных и аномальных субпопуляций В лимфоцитов. Реагенты определяют экспрессию антигенов FMC7 и CD23 на нормальных и аномальных В клетках. Этот реагент поставляется в виде комбинации FMC7 FITC, CD23 PE CD19 PerCP-Cy5.5 в 1 мл забуференного фосфатом физиологического раствора (PBS), содержащего желатин и 0.1% азид натрия. 50 tests | упак | 1 | 516 860,00 | 516 860,00 |
|
| 52 | Набор реагентов CD7 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD7 клон M-T701, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD7, для анализа на проточном цитофлуориметре .концентрация 12.5 μg/mL. На 50 тестов. | упак | 1 | 180 657,00 | 180 657,00 |
|
| 53 | Набор реагентов CD20 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD20 клон L27, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD20, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL. На 50 тестов. | упак | 1 | 332 638,00 | 332 638,00 |
|
| 54 | Набор реагентов HLA-B27 kit для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор для проведения методом прямой иммунофлуоресценции с двухцветной меткой для быстрого количественного определения экспрессии HLA-B27 в цельной лизированной крови человека с помощью проточных цитометров на 50 тестов. Для диагностики in vitro | упак | 1 | 206 465,00 | 206 465,00 |
|
| 55 | Набор реагентов CD25 FITC для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела клон 2A3 , реактивные к человеку, меченые флуорохромом FITC для определения клеток, экспрессирующих CD25, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 10 μg/mL, На 100 тестов. | упак | 1 | 288 191,00 | 288 191,00 |
|
| 56 | Набор реагентов CD1a PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD1a клон SK9, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD1a, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 25 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 180 657,00 | 180 657,00 |
|
| 58 | Набор реагентов CD4 PE для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD4 клон SK3 (Leu3a), реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD4, для анализа на проточном цитофлуориметре . концентрация 3 μg/mL На 100 тестов. | упак | 1 | 317 584,00 | 317 584,00 |
|
| 60 | Набор реагентов CD19-PE-Cy7 для Цитофлуориметра FACSCanto II проточного | Набор реагентов содержащих антитела к CD19 клон SJ25C1, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE-Сy7 для определения клеток, экспрессирующих CD19, для анализа на проточном цитофлуориметре. Для invitro диагностики. На 100 тестов. | упак | 1 | 332 638,00 | 332 638,00 |
|
| 62 | Набор реагентов CD103 PE для проточного цитофлуориметра BD FACSCanto II (50 тестов) | Набор реагентов содержащих антитела к CD103 клон Ber-ACT8, реактивные к человеку, меченые флуорохромом PE для определения клеток, экспрессирующих CD103, для анализа на проточном цитофлуориметре. Для invitro диагностики. На 50 тестов. | упак | 1 | 203 598,00 | 203 598,00 |
|
|  |  |  |  |  |  | **24 544 535,00** |

**Дата и время представления ценового предложения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | Наименование потенциального поставщика | **Дата и время** |
| 1 | ТОО НПФ "Медилэнд" | 17.02.2020 г. 09:25ч. |

1. **Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **Представитель** |
| 1 | - | - |

**3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **Адрес** | **Сумма договора** |
| 1 | ТОО НПФ "Медилэнд" | г. Алматы, пр. Райымбек 417А, н.п. 1 | 23 879 257,00 |

**См. приложение Протокол 14.1**