## Лист1
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма, тенге
1 | Шовный материал Колющая (круглая) игла 22 мм., 1/2 круга | нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием из резолактона. Цвет нити фиолетовый (D & C фиолетового № 2), для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно, нить фиолетовая, игла колющая, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HR 22 мм, USP 2-0, не менее 69,5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. | шт | 400 | 1950 | 780000
2 | Шовный материал-Колющая (круглая) игла 30 мм., 1/2 круга | нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием из резолактона. Цвет нити фиолетовый (D & C фиолетового № 2), для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно, нить фиолетовая, игла колющая, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HR 30 мм, USP 0, не менее 69,5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. | шт | 400 | 2200 | 880000
3 | Шовный материал-Колющая (круглая) игла 35 мм., 1/2 круга | нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием из резолактона. Цвет нити фиолетовый (D & C фиолетового № 2), для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно, нить фиолетовая, игла колющая, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HR 35 мм, USP 1, не менее 69,5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. | шт | 220 | 2250 | 495000
4 | Шовный материал-Колющая (круглая) игла 40 мм.(Усиленная игла), 1/2 круга | ПГА Ресорба (PGA Resorba )-нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием из резолактона. Цвет нити фиолетовый (D & C фиолетового № 2), для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно, нить фиолетовая, игла колющая, сталь иглы марки AISI 302(усиленная игла), покрытая силиконом HR 40 мм, USP 2, не менее 89,5 см и не более 90,5 см, 1/2 окр. | шт | 70 | 2750 | 192500
5 | Шовный материал-Колющая (круглая) игла 17 мм., 1/2 круга (неокрашенная нить) | нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием из резолактона. Цвет нити неокрашенный, для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно, нить фиолетовая, игла колющая, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HR 17 мм, USP 5-0, не менее 69,5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. | шт | 1300 | 1750 | 2275000
6 | Шовный материал-Колющая (круглая) игла 10 мм., 3/8 круга. Две иглы | нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающиеся. Состоящая из изотактического полипропилена (синтетический линейный полиолефин), суммарная формула (С3Н6), тип нити монофиламент, синий окрашен физиологически индифферентным красителем фталоцианином С.I. пигментный синий 15, С.I. № 74160. Нить обладает антитромбиногенным свойством за счет метода окраски. Однократного применения, размерами 7-0USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, колющая игла, окружностью иглы 3/8, размерами 10 мм две иглы, длиной нити не менее 74,5 см и не более 75,5 см. | шт | 40 | 3050 | 122000
7 | Шовный материал Колющая (круглая) игла 35мм., 1/2 круга. | нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата (С10H8O4)n, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034),цвет нити зелёный (D&C зеленый № 6, цветной индекс CI61565), однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 1 USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом,с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 35 мм, длиной нити 75 см. | шт | 250 | 1200 | 300000
8 | Шовный материал Колющая (круглая) игла 30мм., 1/2 круга. | нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата (С10H8O4)n, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034),цвет нити зелёный (D&C зеленый № 6, цветной индекс CI61565), однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 0 USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 30 мм, длиной нити 75 см. | шт | 250 | 1200 | 300000
9 | Шовный материал Колющая (круглая) игла 27мм., 1/2 круга. | нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата (С10H8O4)n, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034),цвет нити зелёный (D&C зеленый № 6, цветной индекс CI61565), однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 2-0 USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом, с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 27 мм, длиной нити 75 см. | шт | 80 | 1200 | 96000
10 | Воск костный | Нерассасывающийся стерильный хирургический материал – костный воск, состоящий из следующих компонентов: пчелиный воск - 72,45% по весу, парафин -15,05% по весу, изопропилпальмитат -12,50% по весу. Предназначен для остановки кровотечения из разделенной, просверленной костной ткани, стесанных краев или костных фрагментов путем механического заполнения костных каналов, содержащих кровоточащие капилляры. Имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, пластинки по 2,5 гр. Стерильный внутренний вкладыш с костным воском упакован в индивидуальную одинарную упаковку из фольги, которая не имеет дополнительного полимерно-бумажного (транспортировочного) пакета и обеспечивает доступ к содержимому в одно движение для минимизации временных затрат. | шт | 50 | 1330 | 66500
5507000