## Лист1
Медицинские изделия
№ | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма, тенге
1 | Шовный хирургический не рассасывающийся материал | Шовный хирургический не рассасывающийся материал (синий) с условными № 6/0,; длиной нити 60 см ,две колющие иглы ( 9,3 мм) | шт | 700 | 4113 | 2879100
2 | Резервный мешок | Резервный анестезиологический мешок, объемом 1,0 литр, разъем 22F. Нестерильный. | шт | 20 | 1926 | 38520
3 | Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости | Дренажная система однобаночная для дренирования плевральной полости. Объем не менее 2,7л. Высота не более 25 см. Большая площадь нижней поверхности – не менее 185 см2 для устойчивого положения на полу. Пластиковый небьющийся корпус. Прозрачная передняя стенка со шкалой объема с шагом не более 25 мл, цифровым обозначением с шагом не более 100 мл. Возможность создания камеры «подводного замка» для пассивного дренирования с помощью регулируемой по длине трубки; дистальный конец удлинительной трубки должен прилегать вплотную к передней панели для четкого визуального определения поступления воздуха по дренажу. Порт для заполнения системы для создания «подводного замка». Порт для подключения к источнику вакуума. Удлинительная линия с универсальным коннектором для соединения с плевральным дренажом. Наличие специального коннектора -диаметр 12 мм, высота 17 мм - на верхней поверхности для фиксации портативного вакуумного устройства типа Дрентэк. Универсальная ручка для переноски и фиксации к кровати пациента. | шт | 2 | 12666 | 25332
Лекарственные средства
4 | Транексамовая кислота | Раствор для внутривенного введения, 100 мг/мл, 5 мл | ампула | 200 | 1436.82 | 287364
3230316