## Лист1
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма, тенге
Лекарственные средства
1 | Ксилометазолин | Назальные капли, 0.05 %, 10 мл | фл | 100 | 274.22 | 27422
Медицинские изделия
2 | Ректальный зонд | №18, 22 | шт | 200 | 300 | 60000
3 | Набор для эпидуральной анестезии 18G | 1. Эпидуральный катетер 20G, 2. Игла 18G*80мм, 3. Плоский эпидуральный фильтр 0,2µm, , 4. 10 мл. шприц с низким сопротивлением, 5. 10 мл. обычный шприц, 6. Скарификатор 1,6*35мм, 7. Игла для введения лекарств 0,9*40мм, 8. Игла для подкожной анестезии 0,5*25мм | набор | 5 | 7200 | 36000
4 | Электроды | Электроды моно и биполярные. | шт | 25 | 27000 | 675000
5 | Ксеноперикардиальная заплата | Ксеноперикардиальная заплата 10х6 см | шт | 20 | 185000 | 3700000
6 | Игла для забора костного мозга Иглы для трансплантации | Игла предназначена для эксплантации (забора) костного мозга из подвоздошной кости 14 G 40-60 mm max 50 mm рукоять повышенной комфортности , игла из сверх прочной стали, на дистальном конце иглы имеются два дополнительных отверстия для улучшения забора | шт | 8 | 9500 | 76000
7 | Игла для забора костного мозга Иглы для трансплантации | для забора костного мозга, 15 G 11 на детальном конце иглы имеются дополнительные отверстия для улучшения забора костного мозга. | шт | 8 | 16000 | 128000
8 | Нить стерильная хирургическая синий (7/0) 60 см две иглы колющия, игла 8 мм | Нить стерильная хирургическая, синтетическая, нерассасывающаяся, монофиламентная, изготовленная из синтетического линейного полиолефина (полипропилен). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Метрический размер 0,5, условный размер 7/0. Длина нити 60 см. Материал иглы на 40% более устойчив к необратимой деформации (изгибу), чем иглы из обычной нержавеющей стали, что предотвращает необходимость замены иглы, улучшает контроль над иглой и уменьшает травмирование тканей иглы колющие, 3/8 окружности, 8 мм длиной. | штука | 80 | 5235 | 418800
5121222