## Лист1
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма, тенге
1 | Пластырь мягкий тканевый хирургический гипоаллергенный размером | Пластырь мягкий тканевый хирургический гипоаллергенный размером 5смх10м | штук | 150 | 3450 | 517500
2 | шапочка фиксатор №2 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура(шапочка) №2 | штук | 2 | 5100 | 10200
3 | Шапочка фиксатор №3 | Держатель-фиксатор для шлангов дыхательного контура(шапочка) №3 | штук | 2 | 5100 | 10200
4 | Инструмент для ВЧ аппарат Зоринг, одноразовый ток (монополярная резка и коагуляция) | ВЧ-инструмент с активацией на инструменте, с электродом -нож, одноразовый (упак=10шт.) | штук | 100 | 3500 | 350000
5 | Спираль для большой аортолегочной коллатерали | Спираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов, НАП типа отделяемые Материал- платина, мягкая платина, Inconel- синтетическое волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Безотказная винтовая система фиксации обеспечивает отделение спирали с возможностью репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016”, .018”, .020”, 025”, .035”, .038”. Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0. | штук | 50 | 110000 | 5500000
6 | Спираль для большой аортолегочной коллатерали | Спираль для всех типов артериальной и венозной селективной эмболизации длинных и коротких сосудов, НАП типа отделяемые и нет, Материал- платина, мягкая платина, Inconel- волокно, возможность прямой и обратной тракции спиралей, максимальная тромбогенность за счет волокон. МРТ совместимы. Безотказная винтовая система фиксации обеспечивает отделение спирали с возможностью репозиции удаления или замены. Возможность установки через микрокатетер с внутренним просветом .016”, .018”, .020”, 025”, .035”, .038”. Длина спирали – 0.5, 0.7, 1.0, 1.2, 1.8, 1.5, 2.0, 2.5, 2.4, 2.6, 3.0, 3.5, 4.0, 4.1, 4.2, 5.0, 5.2, 5.8, 6.0, 7.0, 8.0, 8.2, 9.0, 9.5, 10.0, 11.0, 12.5, 14.0, 14.2, 15.0, 20.0. | штук | 70 | 75000 | 5250000
7 | Катетер Фоллея | размер № 12 2-х ходов | штук | 50 | 320 | 16000
8 | Селективный управляемый микрокатетер | Микрокатетер управляемый током крови, благодаря исключительной гибкости дистальной части. Для эмболизации артерио-венозных мальформаций, фистул или для окончательной эмболизации АВМ клеем после введения жидким эмболизатом. Диаметр катетеров прогрессивно уменьшается: диаметр прозрачной проксимальной части всегда равен 2,7F, средней части - 2,4F, дистальный размер 1,2F. Катетеры рентгеноконтрастные, кончик снабжен платиновым маркером и может подвергаться термоформированию без применения мандрена. | штук | 10 | 380000 | 3800000
9 | Монополярные инструменты электрохирургические из Аппарат электрохирургический | Монополярные инструменты электрохирургические из Аппарат электрохирургический (коагулятор монополярный, биполярный и электролигирующий, с системами слежения TissueFect и REM) с принадлежностями | штук | 20 | 43300 | 866000
10 | Проводник гидрофильный удлиненный 0,035 | 260 см прямой кончик | штук | 20 | 30341 | 606820
11 | Фильтр дыхательный | Фильтр дыхательный вирусо-бактериальный с электростатической мембраной, с портом Луер Лок, с антиокклюзионным механизмом, соединение 22F/15M - 22M/15F. Эффективность фильтрации не менее 99,99 %, сопротивление потоку (30л/мин) не более 0,9см H20, объем не более 60мл, масса не более 28г, минимальный дыхательный объем 200мл. Эффективное время работы 24 часа. Материал: полипропилен, акрил, керамика. | штук | 600 | 800 | 480000
12 | Вата медицинская | гигроскопическая хирургическая нестерильная фасованная 100гр | штук | 500 | 230 | 115000
13 | Cпинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции, размером G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм | Тонкостенная игла со срезом типа Квинке, с эргономичным держателем с прозрачным павильоном, с цветовой кодировкой ручки стилета и с проводниковой иглой. Размером G 22 x 3½", 0.7 x 88 мм | штук | 500 | 1350 | 675000
14 | Шовный материал шелк нерассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный), | Условные номера: 4-0, длиной см:75,колющая игла | штук | 200 | 1580 | 316000
15 | Шовный материал шелк не рассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный), | Условные номера: 2-0, длиной см:75,колющая игла (25-30мм). | штук | 300 | 1200 | 360000
16 | Хир шовный материал | Нерассасывающийся хир шовный материал 0 (3,5) 75 см игла колющая 27-30мм, мононитьная нить, на основе лавсана | штук | 200 | 610 | 122000
17 | Шовный хирургический материал | Рассасывающийся материал(фиолетовый), условным № 3-0, длиной нити (см): 75,колющая игла (20мм), полгликолидная нить 910 | штук | 700 | 875 | 612500
18 | Шовный хирургический материал | Рассасывающийся материал (фиолетовый), условным № 4-0, длиной нити (см): 70-75,колющая игла (15-17мм), полгликолидная нить 910 | штук | 500 | 1450 | 725000
19 | Шовный материал шелк не рассасывающийся, плетеный, стерильный, однократного применения ( черный), | условные номера: 0, длиной см:75,колющая игла | штук | 150 | 1610 | 241500
20 | Бабочка | для вакуумного забора крови | штук | 100 | 110 | 11000
21 | Игла | для вакуумного забора крови двусторонняя - 22Q-07-38мм | штук | 300 | 83 | 24900
22 | Держатель | для вакуумных систем забора крови | штук | 300 | 31 | 9300
23 | Раствор для промывки глаз | Используется при попадании в глаза инородных тел (металлической или древесной стружки, пыли, грязи). Флаконы содержат стерильный раствор хлорида натрия (0,9%) | штук | 8 | 10500 | 84000
24 | Медицинские ножницы | ножницы тупоконечные, прямые, 140мм | штук | 36 | 1500 | 54000
25 | Инструмент | (маскит) | штук | 2 | 2500 | 5000
20761920