## Лист1
№ лота | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Кол-во | Цена | Сумма, тенге | ТОО "Clever Medical" | ТОО "Альфатим" | ТОО "Medicus-M" | ТОО "BTL Kazakhstan" | ТОО "OPTONIC" | Победитель
1 | Y-коннектор | Y-образный коннектор с гемостатическим клапаном типа «клик». Корпус изготовлен из поликорбоната, включает 4-ре основные части, изготовленные из поликарботата: вращательное устройство, корпус, верхнее покрытие. Внутри гемостатического клапана имеется спираль 9Fr для полной и частичной активации и деактивации. Изготовлен из медицинского силикона. Общая ширина устройства - 1,46"(37мм) и 3,39"(86мм) в длину. Устройство должно обладать вторичным просветом с канюлей Люэра, сформированной на основном просвете в дистальной части. Устройство оснащено кнопкой деактивации, которая закрывает клапан в основном просвете полностью одним нажатием по типу "клик". На проксимальном коне покрытия расположены зажимные полосы по всему радиусу покрытия, чтобы гарантировать наждежный захват. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт | 30 | 9112 | 273360 | 9 112,00 Y-коннектор, пр-ва ТОО CLEVER MEDICAL, Казахстан, РК-ИМН-5№018732 |  |  |  |  | ТОО "Clever Medical"
2 | Проводник гидрофильный | Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника. | шт | 30 | 13850 | 415500 |  | 13 800,00 Проводник Radifocus® Guide Wire M, пр-ва Терумо Еуропе Н.В., Бельгия, РК-ИМН-5№018384 |  |  |  | ТОО "Альфатим"
3 | Модуль модернизации из комплекта Электрокардиограф | • Совместим с приборами Электрокардиограф BTL-08 • Отображение в реальном времени кривых поток – объём и объём - время • Встроенный датчик для автоматической коррекции измеренных параметров • Отображение до четырех кривых потока • Бронховозбуждающий и бронхорасширяющий тесты • Программа, поддерживающая педиатрию • Автоматическая коррекция BTPS • Автоматический расчет параметров форсированной спирометрии: FVC, Best FVC, FEV0.75, FEV1, Best FEV1, FEV3, FEV6, PEF, FEV0.75/FVC, FEV1/FVC, FEV3/FVC, FEV6/FVC, FEV0.75/SVC, FEV1/SVC, FEV3/SVC, FEV6/SVC, PIF, FIVC, FIV1, MEF75, MEF50, MEF25,FEF75, FEF50,FEF25, MMEF, FET25, FET50, MIF75, MIF50, MIF25, PEFT, FIF50, FEF50/FIF50, FEF50/SVC, FEV0.75/FEV6, FEV1/FEV6, FIV1/FIVC, VEXT, Возраст легких, BTL CardioPoint-Spiro: Aex, FEV0.75/VC, FEV1/VC, FEV3/VC, FEV6/VC, FEF25-75, FEF50/VC, VEXT, T0/PEF, T200/PEF, VEXT/FVC • Автоматический расчет параметров спокойной спирометрии: SVC, ERV, IRV, TV, IC, IVC • Автоматический расчет параметров максимальной вентиляции легких: MVV, MVVf, MRf • Расчёт должных величин и их отклонений. Должные величины расчитываются в соответствии со стандартами: ECCS/ERS 1993, ECCS 1983, NHANES III, Кнудсон 1983, Кнудсон 1976, Рока 1986, КРАПО 1981, ITS, Перрейра – Бразилия, LAM, Горе – Австралия, Заплетал 1977 • Конфигурируемый выходной протокол • До 250 протоколов пациентов могут быть сохранены в памяти аппарата • Протоколы, заданные пользователем • Интепретация: Enright, ATS, BTS | набор | 1 | 929500 | 929500 |  |  |  | 929 500,00 Электрокардиограф BTL-08 с принадлежностями., пр-ва БТЛ Индастриез Лимитед, Великобритания, РК-МТ-5№021500 |  | -
4 | Иглодержатель | Иглодержатель по JACOBSON(автор), с кремальерой, прямой, длина 185 мм, микро, с гладкими кончиками, рукоятка плоская, пружинная; предназначен для шовного материала размером 9/0-11/0. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 254475 | 2544750 |  |  | 254 400,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
5 | Корнцанг | Корнцанг по GROSS(автор), с кремальерой, изогнутый, с насечкой, с особым соединением браншей "box lock", длина 200 мм. Нестерильный, многоразовый | шт | 5 | 49249 | 246245 |  |  | 49 200,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
6 | Иглодержатель | Иглодержатель по CRILE-WOOD(автор), детский, прямой, с насечкой 0,4 мм, длина 150 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 88853 | 888530 |  |  | 88 800,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
7 | Кюретка | Кюретка по BRUNS (автор), костная, рабочая часть 12 мм, фигура №4, общая длина 165 мм. Нестерильная, многоразовая. | шт | 10 | 55426 | 554260 |  |  | 55 400,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
8 | Чистящая щетка | Чистящая щетка, диаметр рабочей части 3,7 мм, для чистки внутренних и внешних поверхностей диаметром 5 м, общая длина 550 мм. Нестерильная, многоразовая. | шт | 5 | 35099 | 175495 |  |  | 35 050,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
9 | Пинцет | Пинцет по DE'BAKEY (автор), атравматический, прямой, ширина 2 мм, длина 150 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 57660 | 576600 |  |  | 57 600,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
10 | Зажим | Зажим по DE'BAKEY(автор), тип - MOSQUITO, атравматический, сосудистый, прямой, длина рабочая 20 мм, длина 125 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 106318 | 1063180 |  |  | 106 300,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
11 | Пинцет | Пинцет анатомический, прямой, средний, зазубренный, длина 180 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 12071 | 120710 |  |  | 12 050,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
12 | Расширитель | Расширитель по FINOCHIETTO (автор), детский, реберный, алюминиевый, рамочный, длина 70 мм, ширина 100 мм, с окончатыми рабочими частями размерами 12х15 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 291756 | 2917560 |  |  | 291 700,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
13 | Расширитель | Расширитель по SIMS (автор), ректальное зеркало, длина рабочей части 77 мм, ширина 17 мм, с винтовой фиксацией, общая длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 110736 | 1107360 |  |  | 110 700,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
14 | Расширитель | Расширитель по SIMS(автор), ректальный, окончатый, длина рабочей части 77 мм, ширина рабочей части 17 мм, длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 124798 | 1247980 |  |  | 124 750,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
15 | Расширитель | Расширитель по SAUER (автор), для век, самоудерживающийся, длина 35 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 72570 | 725700 |  |  | 72 550,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
16 | Расширитель | Расширитель по BARRAQUER (автор), для век, самоудерживающийся, длина 45 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 22422 | 224220 |  |  | 22 400,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
17 | Иглодержатель | Иглодержатель по CASTROVIEJO(автор), микро, прямой, с карбид вольфрамовыми вставками на рабочих поверхностях, с плоскими пружинными рукоятками, с насечкой 0,2 мм, длина 145 мм. Предназначен для шовного материала размером 6/0-10/0. Нестерильный, многоразовый. | шт | 20 | 244446 | 4888920 |  |  | 244 400,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
18 | Пинцет | Пинцет по ADSON(автор), микро, с насечкой, длина 120 мм, с плоской рукояткой. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 15770 | 157700 |  |  | 15 750,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
19 | Пинцет | Пинцет по DE'BAKEY(автор), атравматический, прямой, ширина рабочей поверхности 1 мм, длина 150 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 70618 | 706180 |  |  | 70 600,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
20 | Пинцет | Пинцет анатомический, зазубренный, прямой, средний, длина 160 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 10839 | 108390 |  |  | 10 800,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
21 | Пинцет | Пинцет по SEMKEN (автор), деликатный, с продольными насечками на рабочих поверхностях, общая длина 150 мм. Нестерильный, многоразовый. | шт | 10 | 13176 | 131760 |  |  | 13 150,00 пр-ва Аескулап АГ, Германия, РК-ИМН-5№010086 |  |  | ТОО "Medicus-M"
22 | Система для лейкафереза | Комплект для сбора предназначен для использования в сепараторе. Магистрали и их различные компоненты выполнены из поливинилхлорида. Набор расходного материала аппарата для сепарации компонентов крови позволяет проводить в автоматическом режиме сбор мононуклеаров. Комплект состоит из 3 мешков, 1 мешка для плазмы, 1 мешка для сбора и 1 вентилируемого меша. Объем мешков составляет: 1 литр для мешка для плазмы и 1 литр для мешка для сбора. Этот комплект подключается к донору с помощью иглы 17-ого диаметра. | шт | 6 | 134450 | 806700 |  |  |  |  | 134 450,00 Система для лейкафереза, пр-ва Terumo BCT, Inc, РК-МТ-7№012073 | ТОО "OPTONIC"
23 | Система для плазмафереза | Комплект для сбора предназначен для использования в сепараторе. Магистрали и их различные компоненты выполнены из поливинилхлорида. • Эритроцитоферез - удаление большого количества эритроцитов (показания эритроцитозы и гемабластозы, цель – снижение гематокритак пацента) • Обмен эритроцитов – замена дефектных эритроцитов на донорские эритроциты (показания талассимия, серповидно-клеточная анемия, малярия) • Терапевтический плазмообмен (показания АСФА-72 заболевания – преимущественно нейрология, нефрология, заболевания обмена веществ) • Каскадный плазмоферез (с любыми фильтрами или колонками). Комплект состоит из 2 мешков, 1 вентилируемого мешка, 1 мешка для удаления. Объем последнего мешка составляет 4 литра. | шт | 6 | 132720 | 796320 |  |  |  |  | 132 720,00 Система для плазмафереза, пр-ва Terumo BCT, Inc, РК-МТ-7№012073 | ТОО "OPTONIC"
24 | Тропикамид | капли глазные 0,5 % 10 мл | флакон | 50 | 433.93 | 21696.5 | [5 empty] | -
21628616.5

## Лист3
10 | 254400 | 2544000
5 | 49200 | 246000
10 | 88800 | 888000
10 | 55400 | 554000
5 | 35050 | 175250
10 | 57600 | 576000
10 | 106300 | 1063000
10 | 12050 | 120500
10 | 291700 | 2917000
10 | 110700 | 1107000
10 | 124750 | 1247500
10 | 72550 | 725500
10 | 22400 | 224000
20 | 244400 | 4888000
10 | 15750 | 157500
10 | 70600 | 706000
10 | 10800 | 108000
10 | 13150 | 131500
18378750