## Лист1
Перечень закупаемого товара
№ | Наименвание | Характеристика | Ед.изм | Кол-во по плану | Цена | Сумма
1 | Спирали ОАП | Имплантат (PDA) предназначенный для лечения ОАП. Комплектация системы: интродьюсер, проводник, Y коннектор, имплантат, установленный в доставляющую систему. Основные технические характеристики: материал имплантата никель титановый сплав, исполненный в виде спирали. Система доставки представлена в виде нитинолового проводника с тефлоновым покрытием. Имплантат размерами (наружный диаметр дистальный/проксимальный): 4/4; 5/4; 6/5мм, 7/6; 9/6; 11/6 мм | шт | 5 | 500000 | 2500000
2 | Баллонные катетеры для атриосептотомии | Баллонный катетер NuMED Z-5 ™ для атриосептостомии разработан для максимального управления и контроля. Конструкция катетера с двойным просветом обеспечивает упругость, в сочетании с исключительной силой тяги. Безрисковый, низкопрофильный баллонный катетер для атриосептостомии. Непрогибающийся баллон. Внутренний просвет с отверстием на конце катетера для вставки направляющего проводника, катетер с углом 35 ° для облегчения доступа в левое предсердие. Может быть использован для новорожденных с небольшим левым предсердием. Платиновые маркеры для четкого позиционирования под рентген-контролем. | шт | 3 | 400000 | 1200000
3 | Проводниковые катетеры 5F | Нитиноловый сверхэластичный проводник с памятью формы, обеспечивающей высокую маневренность и устойчивость к изломам. Гибкий атравматичный конусовидный рентгеноконтрастный платиновый кончик, обеспечивающий четкую визуализацию и легкое расположение в селективном сосуде. Проводник покрыт специальным полимером для устранения неровностей поверхности с последующим нанесением гилрофильного слоя AQ®, обеспечивая чрезвычайно низкий коэффициент трения. Размеры и модификации по заявке заказчика. | шт | 10 | 29000 | 290000
4 | Доставляющая системы для РЭО ДМЖП | Периферический Гайд-Интродьюсер Destination®️ разработан для выполнения функций проводникового катетера и интродьюсера. Destination®️ разработан для введения интервенционных и диагностических устройств в сосудистую систему человека, включая, но не ограничиваясь нижними конечностями, почечными артериями и сонными артериями. Характеристики изделия: • Шафт катетера усилен оплеткой по всей длине, что обеспечивает хорошую сопротивляемость перегибам • Гидрофильное покрытие дистальной части катетера улучшает проходимость • Безопасный гемостаз обеспечивается уникальным клапаном компании Терумо (CCV клапан) • Мягкий атравматический кончик • Внутренний слой PTFE (тефлон) обеспечивает плавное прохождение устройств внутри катетера • Доступны 5 различных конфигураций кончика | шт | 10 | 110000 | 1100000
5 | Мундштуки для спирографии бумажные. | Бумажный мундштук из комплекта Спирометр BTL-08 Spiro | шт | 250 | 140 | 35000
6 | Сумочка для Холтер ЭКГ-аппарата | Чехол с 2 фиксирующими ремнями из комплекта Электрокардиограф BTL-08 | шт | 1 | 30800 | 30800
7 | Кабель пациента для Холтер ЭКГ | Кабель пациента, 5 проводов из комплекта Электрокардиограф BTL-08 | шт | 1 | 112700 | 112700
8 | Набор периферически вводимого ЦВК (2Fr / 24 G) Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Материал Полиуретан. Рентгеноконтрастный. Для длительного венозного доступа (парентеральное питание, ведение препаратов) | . Нутрилайн. Набор периферически вводимого ЦВК (2Fr / 24 G) Набор периферически вводимого венозного катетера для недоношенных, новорожденных и детей. Материал Полиуретан. Рентгеноконтрастный. Для длительного венозного доступа (парентеральное питание, ведение препаратов). Характеристики катетера: • рентгеноконтрастный • маркировка каждый сантиметр • дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера • крылышки для фиксации • встроенная удлинительная трубка • длина встроенной удлинительной трубки — 10 см • внутренний диаметр катетера 0,30 мм • внешний диаметр катетера 0, 60 мм • длина катетера 30 см • объем заполнения катетера 0,12 мл • скорость потока через катетер (при давлении 1 бар) 5,0 мл/мин Характеристики интродьюсера: • тип интродьюсера — расщепляемая игла, удаляемая после ввода катетера • внешний диаметр интродьюсера — 0,95 мм/20G • длина интродьюсера 25 мм Комплект поставки • 1 полиуретановый рентгеноконтрастный катетер • интродьюсер — расщепляемая игла 20G • 1 шприц 10 мл • измерительная лента Кратность упаковки 10 ш | шт | 25 | 49800 | 1245000
9 | Премикат. Набор периферически вводимого ЦВК (1Fr / 28G) Для долговременного венозного доступа у недоношенных детей с малой массой тела (менее 800 г.), предназначен для парентерального питания, введения лекарств | Премикат. Набор периферически вводимого ЦВК (1Fr / 28G) Для долговременного венозного доступа у недоношенных детей с малой массой тела (менее 800 г.), предназначен для парентерального питания, введения лекарств Характеристики катетера: • рентгеноконтрастный • маркировка каждый сантиметр • дистальный кончик черного цвета, для однозначного определения полного извлечения катетера • крылышки для фиксации • встроенная удлинительная трубка • наличие зажима на удлинительной трубке • длина встроенной удлинительной трубки — 8 см • внутренний диаметр удлинительной трубки 0,5 мм • внешний диаметр удлинительной трубки 1,6 мм • внутренний диаметр катетера 0,17 мм • внешний диаметр катетера 0, 35 мм • длина катетера 20 см • объем заполнения катетера 0,09 мл • скорость потока через катетер (при давлении 1 бар) 0,7 мл/мин | шт | 25 | 49800 | 1245000
|  | Итого |  |  |  | 7758500