## Лист1
Закуп МИ и ЛС
№ п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед. изм | Коли- чество | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Vysis LSI ETV6 (TEL)/RUNX1 (AML) ES Двухцветный ДНК-зонд на транслокацию t(12;21) TEL/AML 1 - 20 тестов | Vysis LSI ETV6 (TEL)/RUNX1 (AML) ES Двухцветный ДНК-зонд на транслокацию t(12;21) TEL/AML 1 - 20 тестов. | шт | 2 | 828636 | 1657272
2 | Аппарат ультразвуоковой терапии двухчастотный | Аппарат предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела и применяется с лечебной и профилактической целью в медицинских учреждениях в области физиотерапии, неврологии, стоматологии, косметологии, терапии, урологии. Наличие ЖК-дисплея, в котором применена микропроцессорная технология по управлению, индикации и контролю работы аппарата. Возможность осуществления контроля контакта между УЗ излучателем и участком поверхности тела. Автоматическая подстройка мощности генерации аппарата при смене УЗ излучателей с разными эффективными площадями. Частота ультразвуковых колебаний, МГц 0.88±1.13%; 2.64±1.13%. Режимы работы генератора ультразвуковых колебаний: -непрерывный, -импульсный. Частота (длительность) следования импульсов, Гц (мс) 50±1 (20). Номинальная длительность импульсов модуляции: в импульсном режиме, мс (2; 4; 10) ±20%; в непрерывном (20мс/20мс) непрерывно . Длительность фронта и среза импульса от номинального значения длительности импульса не более, % 5 . Неравномерность вершины импульса не более, % 10. Устанавливаемые значения времени таймера, мин 2; 4; 6; 8; 10; 12. Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/(см2) 0.05; 0.2; 0.4; 0.7; 1. Время установления рабочего режима, мин 1. Продолжительность работы в повторно-кратковременном режиме не менее, ч. 6. Время работы, мин 24 . Время паузы, мин 10. Напряжение питания, В 220±22. Частота питания аппарата, Гц 50. Потребляемая мощность, ВА 50 . Габаритные размеры не более, мм 100х260х215. | комплект | 1 | 760058 | 760058
3 | Контейнер вакуумный для мочи стерильный | Контейнер вакуумный для мочи стерильный 100 мл. | шт | 12000 | 95 | 1140000
4 | Аспирационный катетер | с вакуумконтролем, стерильный, однократного применения. Размером (СН) 12. | шт | 100 | 57 | 5700
| Всего: |  |  |  |  | 3563030