## Лист1
Перечень закупаемого товара
№ | Наименвание | Характеристика | Ед.изм | Кол-во по плану | Цена | Сумма | ТОО Круана | ТОО Гелика | ТОО ВизаМедПлюс | ТОО AB-ServiceCompany | ТОО Альфатим | ТОО Аминамед | Победитель
1 | Удлинитель | Удлинительная линия: 150 см. Прозрачная трубка из ПВХ , соединения типа Луер Лок. Стерилизация: Газовая - Этилен оксидом (ЕО) Упаковка: Герметичный пакет из термоформуемой пленки и газопроницаемой бумаги Устойчивы к давлению до 4 бар Внутренний диаметр трубки (мм): 1,5mm Наружный диаметр трубки (мм):2,65 mm Стерильный, однократного применения. Удлинительная линия для инфузионного насоса. | шт | 200 | 330 | 66000 | [6 empty] | несост
2 | Игла пункционная | Игла металлическая пункционная без стилета с прозрачным хабом и Люеровским соединением. Обеспечивает чрезкожную пункцию сосудов для проведения диагностических и интервенционных инструментов. Диаметр иглы от 18G до 21G. Внутренний просвет от 0.021" до 0.038". Длина: 3,8 см (педиатрическая), 4 см (трансрадиальная), 7 и 9 см (феморальная). Возможна поставка со съемными крылышками для обеспечения лучшего упора при пункции. Возможность выбора короткого или стандартного среза. Метод стерилизации: Этиленоксидом | шт | 200 | 1500 | 300000 | [6 empty] | несост
3 | Жидкая эмболическая система Onyx 18, 20, 34, 34L | Жидкий имплант для эмболизации периферических сосудов , включая эмболизацию артериовенозных мальформаций, воротной вены, аневризм, гиперваскуляризированных опухолей, лечения подтеканий из сосудов. В комплекте со шприцами. Неадгезивный, полимерный, губчатый. Система состоит из сополимера этилен-винилового спирта (EVOH), смешанного с микронизированным танталовым порошком, и растворителя - диметилсульфоксида (DMSO). Система обеспечивает глубокую пенетрацию имплантанта и полную тампонаду при эмболизации кровеносных сосудов. Застывание полимера происходит снаружи внутрь, что обеспечивает его эффективную петентацию и когезионное депонирование. Упаковка комплектуется шприцами с цветовой маркировкой для введения DMSO и EVOH. Индекс вискозности - 18, 20, 34. При контакте с кровью = “выпадение осадка”. Растворитель диффундирует и выводится. Формируется губчатый полимерный «оттиск» (затвердевший материал). Образуется подобие «кожи» – затвердение происходит снаружи внутрь. Неадгезивный, но имеющий свойства когезии (межмолекулярного сцепления). Стерильная упаковка. | шт | 5 | 441160 | 2205800 |  |  |  | 390000 |  |  | ТОО AB-ServiceCompany
4 | Игла Губера | Удлинитель в виде ПВХ-микротрубки с Льюер-адаптером. Длина удлинителя не менее 20 см. Наличие специальных крылышек («бабочка») для крепления на теле пациента. Наличие инъекционного узла. Наличие зажима. Игла Губера 20G загнутая под углом в 90 град., с увеличенной длиной, специально предназначена для людей с более развитой подкожно-жировой клетчаткой, длина иглы не менее 3,8 см. | шт | 20 | 3800 | 76000 | 3750 | [5 empty] | ТОО Круана
5 | Калоприемник | днокомпонентный дренируемый илео/ колостомный калоприемник, размер 10-70мм, в комплекте с защитной пастой | шт | 200 | 3761.31 | 752262 | [6 empty] | несост
6 | Клей медицинский Сульфакрилат №5 | Клей медицинский Сульфакрилат №5 |  | 5 | 70000 | 350000 | [6 empty] | несост
7 | Сшивающий линейный аппарат ТХ 60В для наложения двух-трех рядов | Аппарат сшивающий линейный с регулируемой высотой закрытия скобок (55 мм) |  | 5 | 101758 | 508790 |  | 71000 |  |  | 100000 |  | ТОО Гелика
8 | Кассеты для аппарата | Кассеты со скобками и лезвием к аппарату сшивающему с регулируемой высотой закрытия скобок (55 мм) |  | 10 | 47391 | 473910 |  |  |  |  | 46000 |  | ТОО Альфатим
9 | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия изогнутый ILS, PROXIMATE ILS (21 мм, 18 см) | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия изогнутый ILS, PROXIMATE ILS (21 мм, 18 см) |  | 1 | 213363 | 213363 |  |  |  |  | 212000 |  | ТОО Альфатим
10 | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый ILS (25 мм, 28 см) | Аппарат сшивающий циркулярный со скобками и регулируемой высотой их закрытия эндоскопический изогнутый ILS (25 мм, 28 см) |  | 1 | 262601 | 262601 |  |  |  |  | 261000 |  | ТОО Альфатим
11 | Клипсонакладыватель хирургический LIGACLIP для открытой хирургии (для средних клипс LT200, 19 см, без клипс) | Клипсонакладыватель хирургический LIGACLIP для открытой хирургии (для средних клипс LT200, 19 см, без клипс) |  | 1 | 281493 | 281493 |  |  |  |  | 280000 |  | ТОО Альфатим
12 | Клипсы LIGACLIP EXTRA (средние, по 6 в кассете) | Клипсы LIGACLIP EXTRA (средние, по 6 в кассете) |  | 15 | 2747 | 41205 |  |  |  |  | 2600 |  | ТОО Альфатим
13 | Клипсонакладыватель хирургический LIGACLIP для открытой хирургии (для средне-больших клипс LT300, 18,5 см, без клипс) | Клипсонакладыватель хирургический LIGACLIP для открытой хирургии (для средне-больших клипс LT300, 18,5 см, без клипс) |  | 1 | 281493 | 281493 |  |  |  |  | 280000 |  | ТОО Альфатим
14 | Клипсы LIGACLIP EXTRA (средне-большие, по 6 в кассете) | Клипсы LIGACLIP EXTRA (средне-большие, по 6 в кассете) |  | 15 | 4627 | 69405 |  |  |  |  | 4500 |  | ТОО Альфатим
15 | Инструмент сшивающий линейный GIA6025 | Инструмент сшивающий линейный GIA6025 |  | 1 | 290000 | 290000 | [6 empty] | несост
16 | Пластырь мягкий тканевый хирургический, гипоаллергенный размером: 2,5смх10м | Мягкий тканевый (нетканный полиэстер) хирургический пластырь, перфорированный, на бумажной подложке. Подложка бело-зеленого цвета. Гипоаллергенный. Адгезив: полиакрилат. Степень адгезии высокая. Размером 2,5смх10м. Упакован в индивидуальную коробку. | руло | 250 | 1600 | 400000 | [5 empty] | 1590 | ТОО Аминамед
17 | Пластырь мягкий тканевый хирургический, гипоаллергенный размером: 5смх10м | Мягкий тканевый (нетканный полиэстер) хирургический пластырь, перфорированный, на бумажной подложке. Подложка бело-зеленого цвета. Гипоаллергенный. Адгезив: полиакрилат. Степень адгезии высокая. Размером 5смх10м. Упакован в индивидуальную коробку. | шт | 300 | 2455 | 736500 | [5 empty] | 2440 | ТОО Аминамед
18 | Гемостатический пластырь размером M, №8 | Стерильный, одноразовый, самоклеющийся, инъекционный пластырь на основе нетканного полотна покрытого гипоаллергенным акриловым клеящим веществом. Прокладка изготовлена из слоистого нетканного целлюлозного полотна, обладает превосходной впитываемостью и предотвращает кровотечение. Гемостатический пластырь (бежевый цвет). Размером М - 27 мм х 27 мм, подкладка 13 мм х 13 мм (1 мм толщина). В упаковке - 8 штук, в коробке - 480 штук. (8х60) | саше | 10000 | 166 | 1660000 | [5 empty] | 165 | ТОО Аминамед