## Лист1
Закуп МИ и ЛС
№ п/п | Наименование | Характеристика, форма выпуска | Ед. изм | Коли- чество | Цена, тенге | Сумма, тенге
1 | Материал для эмболизации | Партикулярный эмболизационный материал PVA на основе поливинилалкоголя для артериальной эмболизации представлен несферическими частицами поливинилалкоголя (PVA). В сосудистом русле частицы PVA не взаимодействуют с веществами крови, благодаря неправильной форме образуют плотные конгломераты в целевых сосудах, тем самым обеспечивая надежный гемостаз. Совместимость с диагностическим катетером не более 4F. Размер частиц, объём в (мкм/мл): 45-150/1, 150-250/1, 250-355 / 1, 355-500 / 1, 500-710 / 1, 710-1000 / 1, 1000-1180 / 1. Наличие цветной маркировки флаконов в зависимости от диаметра эмболизационных частиц. | шт | 10 | 57400 | 574000
2 | Аспирационная закрытая (санационная) система | Закрытая аспирационная система для 24х или 72х часового использования, неонатальная шарнирный Т-коннектор (3-3,5-4 мм), однократного применения. Размером (СН)8. | шт | 70 | 5863 | 410410
3 | Аспирационная закрытая (санационная) система | Закрытая аспирационная система для 24х или 72х часового использования, неонатальная шарнирный Т-коннектор (4,5-5-5,5 мм), однократного применения. Размером (СН)10. | шт | 20 | 5863 | 117260
4 | Аппарат ультразвуковой терапии двухчастотный | Аппарат предназначен для генерирования ультразвуковых механических колебаний и воздействия ими на локальные участки тела и применяется с лечебной и профилактической целью в медицинских учреждениях в области физиотерапии, неврологии, стоматологии, косметологии, терапии, урологии. Наличие ЖК-дисплея, в котором применена микропроцессорная технология по управлению, индикации и контролю работы аппарата. Возможность осуществления контроля контакта между УЗ излучателем и участком поверхности тела. Автоматическая подстройка мощности генерации аппарата при смене УЗ излучателей с разными эффективными площадями. Частота ультразвуковых колебаний, МГц 0.88±1.13%; 2.64±1.13%. Режимы работы генератора ультразвуковых колебаний: -непрерывный, -импульсный. Частота (длительность) следования импульсов, Гц (мс) 50±1 (20). Номинальная длительность импульсов модуляции: в импульсном режиме, мс (2; 4; 10) ±20%; в непрерывном (20мс/20мс) непрерывно . Длительность фронта и среза импульса от номинального значения длительности импульса не более, % 5 . Неравномерность вершины импульса не более, % 10. Устанавливаемые значения времени таймера, мин 2; 4; 6; 8; 10; 12. Эффективная интенсивность ультразвуковых колебаний, Вт/(см2) 0.05; 0.2; 0.4; 0.7; 1. Время установления рабочего режима, мин 1. Продолжительность работы в повторно-кратковременном режиме не менее, ч. 6. Время работы, мин 24 . Время паузы, мин 10. Напряжение питания, В 220±22. Частота питания аппарата, Гц 50. Потребляемая мощность, ВА 50 . Габаритные размеры не более, мм 100х260х215. | комплект | 1 | 760058 | 760058
Реагенты для биохимического анализатора Architect 4000
5 | Референсный раствор ICT модуля | Референсный раствор для ICT модуля | упаковка | 3 | 177763 | 533289
6 | Щелочной промывающий раствор | Щелочной промывающий раствор | упаковка | 3 | 92607 | 277821
| Всего: |  |  |  |  | 2672838