Техническая спецификация

| № | Наименование | техническое описание | Ед.изм | Страна происхождения | Производитель | Сведения о регистрации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система закрытия для дренирования ран СЗДРк,СЗДРп | ДР-450С1-8мм Предназначены для эффективного низковакуумного дренирования послеоперационных ран и гнойных полостей. Технические характеристики. Устройство состоит из гофрированного резервуара (типа ≪гармошка≫) для сбора биологи- ческой жидкости объемом 250 (450) мл, соединенной с помощью коннектора с дренажной трубкой из поливинилхлорида (П) или силикона (С). Изготавливаются с одним (1) и с двумя дренажами (2). Устройства с силиконовыми дренажами до- дополнительно снабжены зажимами. | шт | 6 | 7900 | 47400 |
| 2 | Система закрытия для дренирования ран СЗДРк,СЗДРп | ДР-450С1-10мм Предназначены для эффективного низковакуумного дренирования послеоперационных ран и гнойных полостей. Технические характеристики. Устройство состоит из гофрированного резервуара (типа ≪гармошка≫) для сбора биологи- ческой жидкости объемом 250 (450) мл, соединенной с помощью коннектора с дренажной трубкой из поливинилхлорида (П) или силикона (С). Изготавливаются с одним (1) и с двумя дренажами (2). Устройства с силиконовыми дренажами до- полнительно снабжены зажимами | шт | 6 | 7900 | 47400 |
| 3 | Система закрытия для дренирования ран СЗДРк,СЗДРп | ДР-450С1-5,5мм Предназначены для эффективного низковакуумного дренирования послеоперационных ран и гнойных полостей. Технические характеристики. Устройство состоит из гофрированного резервуара (типа ≪гармошка≫) для сбора биологи- ческой жидкости объемом 250 (450) мл, соединенной с помощью коннектора с дренажной трубкой из поливинилхлорида (П) или силикона (С). Изготавливаются с одним (1) и с двумя дренажами (2). Устройства с силиконовыми дренажами до- полнительно снабжены зажимами | шт | 6 | 7900 | 47400 |
| 4 | Трубка силиконовая медицинская, следующих размеров ТСМ: 8/14 | наружный диаметр 14мм, внутренний диаметр 8мм, толщина стенки 3мм. Трубки армированные с пудровым покрытием Предназначена для удаления патологических жидкостей из различных полостей или ран. Трубки предназначены для хирургических дренажей и комплектации контейнеров-сборников для отсасывания Трубки изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Трубки содержат внутренний и наружный трубчатые слои из силиконовой резины и промежуточную оплетку из технических нитей. Внутренний диаметр трубок -от 3 до 12 мм (ведется разработка трубок с большими размерами). Выдерживают испытательное внутреннее давление не менее 15атм. При испытательном внутреннем давлении 30 атм наружный диаметр трубок увеличивается на 5-15 % (в зависимости от исходных размеров). Трубки удобны при монтаже, сочетают гибкость и противостояние складыванию стенок при изгибах. Минимальный радиус изгиба (при внутреннем диаметре 11-12мм) — 55 — 65 мм. Трубки могут поставляться мерными отрезками и бухтами до 40 м. Трубки ТСА предназначены для транспортирования под давлением различных газовых и жидких сред, в том числе, питьевой и очищенной воды (санитарно-гигиенические заключения №№ 77.01.12.939.Т.26016.11.4. и 77.01.12.939.П.26017.11.4 от 19.11.2004), а также могут использоваться для транспортирования физиологических, витаминных, лекарственных, пищевых сред и др. Диапазон рабочих температур: -60 (с изгибами)/+150 — 200°С; Трубки выдерживают многократное автоклавирование. | метр | 100 | 4900 | 490000 |
| 5 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта, следующих размеров: ЗТДСУ № 16 | Имеет 25 отверстий, расположенные по спирали . Первое отверстие на расстоянии 60 мм от наконечника, следующее - через 60 мм. Диаметр зонда-5,5 мм, размер отверстия 2мм*5мм Длина 3000 мм Предназначены для декомпрессии желудочно-кишечного тракта во время проведения особой сложности полостных оперативных вмешательств на брюшной полости пациента. Трубки изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Имеются на определенных участках отверстия и наконечник в виде оливы. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Изготовлен из силиконовой резины и легко проводится по изгибам тонкой кишки.. | шт | 5 | 29800 | 149000 |
| 6 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта, следующих размеров: ЗТДСУ № 18 | Имеет 25 отверстий, расположенные по спирали . Первое отверстие на расстоянии 60 мм от наконечника, следующее - через 60 мм. Диаметр зонда-6 мм, размер отверстия 2,5мм*5мм Длина 3000 мм Предназначены для декомпрессии желудочно-кишечного тракта во время проведения особой сложности полостных оперативных вмешательств на брюшной полости пациента. Трубки изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Имеются на определенных участках отверстия и наконечник в виде оливы. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Изготовлен из силиконовой резины и легко проводится по изгибам тонкой кишки. | шт | 5 | 29800 | 149000 |
| 7 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта, следующих размеров: ЗТДСУ № 20 | Имеет 25 отверстий, расположенные по спирали . Первое отверстие на расстоянии 60 мм от наконечника, следующее - через 60 мм. Диаметр зонда-6,8 мм, размер отверстия 3,5мм*6,5мм Длина 3000 мм Предназначены для декомпрессии желудочно-кишечного тракта во время проведения особой сложности полостных оперативных вмешательств на брюшной полости пациента. Трубки изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Имеются на определенных участках отверстия и наконечник в виде оливы. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Изготовлен из силиконовой резины и легко проводится по изгибам тонкой кишки. | шт | 5 | 29800 | 149000 |
| 8 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта, следующих размеров: ЗТДСУ № 16 | Имеет 25 отверстий, расположенные по спирали, с 2-мя уплотнительными кольцами, расположенными на расстоянии 90 и 145 мм от начала зонда,. Первое отверстие на расстоянии 60 мм от наконечника, следующее - через 60 мм. Диаметр зонда-5,5 мм, размер отверстия 2мм*5мм Длина 3000 мм Предназначены для декомпрессии желудочно-кишечного тракта во время проведения особой сложности полостных оперативных вмешательств на брюшной полости пациента. Трубки изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Имеются на определенных участках отверстия и наконечник в виде оливы. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Изготовлен из силиконовой резины и легко проводится по изгибам тонкой кишки.. | шт | 5 | 29800 | 149000 |
| 9 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта, следующих размеров: ЗТДСУ № 18 | Имеет 25 отверстий, расположенные по спирали, с 2-мя уплотнительными кольцами, расположенными на расстоянии 90 и 145 мм от начала зонда,. Первое отверстие на расстоянии 60 мм от наконечника, следующее - через 60 мм. Диаметр зонда-6 мм, размер отверстия 25мм*5мм Длина 3000 мм Предназначены для декомпрессии желудочно-кишечного тракта во время проведения особой сложности полостных оперативных вмешательств на брюшной полости пациента. Трубки изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Имеются на определенных участках отверстия и наконечник в виде оливы. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Изготовлен из силиконовой резины и легко проводится по изгибам тонкой кишки. | шт | 5 | 29800 | 149000 |
| 10 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта, следующих размеров: ЗТДСУ № 20 | Имеет 25 отверстий, расположенные по спирали, с 2-мя уплотнительными кольцами, расположенными на расстоянии 90 и 145 мм от начала зонда,. Первое отверстие на расстоянии 60 мм от наконечника, следующее - через 60 мм. Диаметр зонда-6,8 мм, размер отверстия 3,5мм*6,5мм Длина 3000 мм Предназначены для декомпрессии желудочно-кишечного тракта во время проведения особой сложности полостных оперативных вмешательств на брюшной полости пациента. Трубки изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Имеются на определенных участках отверстия и наконечник в виде оливы. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Изготовлен из силиконовой резины и легко проводится по изгибам тонкой кишки. | шт | 5 | 29800 | 149000 |
| 11 | Зонд силиконовый для декомпрессии желудочно-кишечного тракта, следующих размеров: ЗТДСУ № 21 | Имеет 25 отверстий, расположенные по спирали, с 2-мя уплотнительными кольцами, расположенными на расстоянии 90 и 145 мм от начала зонда,. Первое отверстие на расстоянии 60 мм от наконечника, следующее - через 60 мм. Диаметр зонда-7 мм, размер отверстия 3,5мм*6,5мм. Длина 3000 мм Предназначены для декомпрессии желудочно-кишечного тракта во время проведения особой сложности полостных оперативных вмешательств на брюшной полости пациента. Трубки изготавливаться из смеси силиконовой резиновой марки. Трубки имеют гладкую внутреннюю поверхность, обеспечиваемую формообразующим инструментом с шероховатостью поверхности Ra 0,8 мкм. Поверхность трубок без посторонних включений, вмятин, пор и трещин. Имеются на определенных участках отверстия и наконечник в виде оливы. Трубки должны быть прозрачными или полупрозрачными. Изготовлен из силиконовой резины и легко проводится по изгибам тонкой кишки. | шт | 5 | 29800 | 149000 |