## Лист1
№ п/п | Наименование | Техническая характеристика | Ед.изм. | Кол-во | Цена, тг | Сумма, тг | ТОО "Гелика" | ИП МЕДКОР
1 | Закрытая аспирационная система неонатальная, Y-образный адаптер | Закрытая аспирационная (санационная) система для новорожденных/детей для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от аппарата ИВЛ для 24 часового использования. Аспирационный (санационный) катетер закрытого типа длиной 30,5 см, диаметром 2,6 мм (размер 8 Fr), твердость по Шору не более 85А. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальный полиуретановым рукавом, имеет цветовую маркировку маркироку длины с шагом 1 см, кончик из атравматичного мягкого материала, маркирован черным цветом для контроля прохождения по интубационной трубке, имеет три ответстия: дистальное и два боковых отверстие для предотвращения закупорки катетера. Дистальный прямой прозрачный коннектор для подсоединения к Y-образному адаптеру, с открытой промывочной камерой, с клапанным портом с крышкой для введения жидкости. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации и защитным колпачком. В комплекте: Y-образные адаптеры для эндотрахеальной трубки 3,0, 3,5 и 4,0 мм. Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен. Упаковка: стерильная. Стерилизовано радиационным методом. | шт | 250 | 6725 | 1681250 | 6698 | 5863
[7 empty] | Закрытая аспирационная система HALYARD для новорожденных и детей с катетером с множественным доступмо или без него, пр-ва Avent S. De. R.L. De C.V., Мексика, РК-ИМН-5№015605 | Закрытая аспирационная система "Free Trachea" для 24х и 72х часового использования, для трахеальной (эндотрахеальной) трубки, пр-ва Pacific Hospital Supply Co., Ltf, Тайвань, РК-ИМН-5№013064
2 | Закрытая аспирационная система неонатальная, шарнирный коннектор | Закрытая аспирационная (санационная) система для новорожденных/детей для аспирации из трахеи во время ИВЛ для эндотрахеальной трубки по закрытой методике без отключения пациента от аппарата ИВЛ для 24 часового использования. Аспирационный (санационный) катетер закрытого типа длиной 40,5 см, диаметром 3,3 мм (размер 10 Fr), твердость по Шору не более 85А. Санационный катетер закрыт защитным антибактериальный полиуретановым рукавом, имеет цветовую маркировку маркироку длины с шагом 1 см, кончик из атравматичного мягкого материала, маркирован черным цветом для контроля прохождения по интубационной трубке, имеет три ответстия: дистальное и два боковых отверстие для предотвращения закупорки катетера. Дистальный прямой прозрачный угловой коннектор для подсоединения к эндотрахеальной трубке, с открытой промывочной камерой, с клапанным портом с крышкой для введения жидкости. Проксимальный коннектор с клапаном контроля и блокировки подачи вакуума с поворотным корпусом для фиксации и защитным колпачком. В комплекте: прямые адаптеры для эндотрахеальной трубки 4,5, 5,0 и 5,5 мм. Материалы: полиэтилен, стирол, поливинилхлорид, полипропилен. Упаковка: стерильная. Стерилизовано радиационным методом. | шт | 100 | 6643.3 | 664330 | 6598 | 5863
[7 empty] | Закрытая санационная (аспирационная) система для 24х или 72х часового использования, пр-ва Kimberly Clark, Мексика, РК-ИМН-5№008720 | Закрытая аспирационная система "Free Trachea" для 24х и 72х часового использования, для трахеальной (эндотрахеальной) трубки, пр-ва Pacific Hospital Supply Co., Ltf, Тайвань, РК-ИМН-5№013064
| Итого: |  |  |  |  | 2345580