## Лист2
Медицинские изделия
№ | Наименование | Краткая характеристика, лекарственная форма | Ед.изм | Количество | Цена, тг | Сумма, тг
1 | Системы полимерные пустые с магистралями одинарные | Криоконтейнер для замораживания и хранения компонентов крови. Материал: Этиленвинилацетат. Номинальный объем: 215 мл. Рекомендованный объем заполнения: 30-70 мл. Температура хранения: от - 196°C до +40°C. Количество портов: 4шт (1 – коннектор типа луер (папа), 2 – коннектор типа луер (мама), 1 – пластиковая игла). Количество входных портов на контейнере для пластиковой иглы – 2 шт. Количество зажимов – 3 шт. Размеры контейнера: 130 мм +/- 2 x 179 мм +/- 3. Толщина стенки контейнера: 0,35 мм. | шт | 10 | 14190 | 141900
2 | Системы полимерные пустые с магистралями одинарные | Криоконтейнер для замораживания и хранения компонентов крови. Материал: Этиленвинилацетат. Номинальный объем: 570 мл. Рекомендованный объем заполнения: 80-150 мл. Температура хранения: от - 196°C до +40°C. Количество портов: 4шт (1 – коннектор типа луер (папа), 2 – коннектор типа луер (мама), 1 – пластиковая игла). Количество входных портов на контейнере для пластиковой иглы – 2 шт. Количество зажимов – 3 шт. Размеры контейнера: 130 мм +/- 2 x 256 мм +/- 3. Толщина стенки контейнера: 0,35 мм. | шт | 10 | 14190 | 141900
3 | Периферический проводниковый катетер | Периферический Гайд-Интродьюсер разработан для выполнения функций проводникового катетера и интродьюсера. Катетер разработан для введения интервенционных и диагностических устройств в сосудистую систему человека, включая, но не ограничиваясь нижними конечностями, почечными артериями и сонными артериями. Cross Cut гемостатический клапан для всех размеров. Tuohy-Borst клапан только на 90 см. Размеры: 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr. Длина катетера: 45 см., 65 см., 90 см. Наружный диаметр: 0.098” (2.49 мм.), 0.109” (2.77 мм.), 0.111” (2.82 мм.), 0.122” (3.10 мм.), 0.136” (3.45 мм). Внутренний диаметр: 0.076” (1.92 мм.), 0.087” (2.21 мм.), 0.101" (2.57 мм.), 0.115" (2.92 мм). Наружный слой: нейлон. Внутренний слой PTFE (тефлон) обеспечивает плавное прохождение устройств внутри катетера. Катетер усилен стальной оплеткой по всей длине, наличие золотого рентгенконтрасного маркера перед кончиком, наружное покрытие Нейлон, обязательное наличие гидрофильного покрытия. Кончик атравматичный. Нержавеющая сталь катетера. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера улучшает проходимость. Шафт катетера усилен оплеткой по всей длине, что обеспечивает хорошую сопротивляемость перегибам. Безопасный гемостаз обеспечивается уникальным клапаном (CCV клапан). Мягкий атравматический кончик. Размеры - по заявке Заказчика. | шт | 10 | 120000 | 1200000
Лекарственные средства
60-дневная потребность
4 | Ампициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 500 мг | флакон | 100 | 29.26 | 2926
5 | Ацетазоламид | таблетка, 250 мг | таблетка | 200 | 30.89 | 6178
6 | Бензилпенициллин | порошок для приготовления раствора для инъекций 1 000 000 ЕД | флакон | 50 | 28.37 | 1418.5
7 | Тиопентал натрия | порошок лиофилизированный для приготовления раствора для инъекций 1000 мг | флакон | 200 | 757.1 | 151420
8 | Урокиназа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий 10 000 МЕ | флакон | 200 | 7355.08 | 1471016
9 | Цефоперазон+ Сульбактам | порошок для приготовления раствора для инъекций, 2 г | флакон | 800 | 419.67 | 335736
3452494.5