## Лист1
№ п/п | Наименование | Характеристика | Ед.изм | Количество | Цена, тг | Сумма, тг | ТОО "OrthoMed" | ТОО "Medalliance&Company" | ТОО "Фирма Азия-Мед" | ТОО "Торговый Дом Алатау" | Победитель / Итоги
1 | Кабель пациента (отведения) универсальный, для аппарата Электрокардиограф Cardiofax S ECG 1250K | Кабель пациента на 12 общепринятых отведений, количество проводов - 10, Тип разъема DA-15, тип вилки прямой, диаметр штекера - 4 мм. | шт | 1 | 50000 | 50000
2 | Система шлангов для аспирации и ирригации для Ультразвукового диссектора Sonoca 300 | Система шлангов для аспирации и ирригации, длина 5м, материал ПВХ, ПЭ, АБС, без латекса, одноразовая. Упаковка двойная для использования в операционном поле. С компенсатором давления, встроенным в шланг для ирригации и обеспечивающим непрерывную ирригацию. | шт | 5 | 50000 | 250000 | 50000 | 49800 |  |  | ТОО "Medalliance&Company"
[7 empty] | Система шлангов для аспирации и ирригации, из "Ультразвуковой диссектор Sonoca", пр-ва Soering GmbH Medizintechnik, Германия, РК-МТ-7№011287 | Система шлангов для аспирации и ирригации, из "Ультразвуковой диссектор Sonoca", пр-ва Soering GmbH Medizintechnik, Германия, РК-МТ-7№011287
3 | Датчик воздушного потока для ИВЛ AVEA | Измеряет поток поступаемой воздушной смеси за счет определения сопротивления | шт | 1 | 216500 | 216500 |  |  | 216490 | 216500 | ТОО "Фирма Азия-Мед"
[9 empty] | Датчик потока для новорожденных, из "Система искусственной вентиляции легких "AVEA" для взрослых, детей и новорожденных", пр-ва Care Fusion, США, РК-МТ-7№013730 | Датчик потока для новорожденных, из "Система искусственной вентиляции легких "AVEA" для взрослых, детей и новорожденных", пр-ва Care Fusion, США, РК-МТ-7№013730
4 | Аккумуляторная батарея для ИВЛ AVEA | Встроенная аккумуляторная батарея с блоком зарядки и управления. Тип аккумулятора: Никелево-металлогидридный (Ni-MH) Напряжение: 24 В, ток переменный. Емкость: 4.5 А•ч Габариты: 135мм х 95 мм х 34 мм Количество в комплекте: 1 шт/компл. | шт | 1 | 538300 | 538300 |  |  | 538295 | 538300 | ТОО "Фирма Азия-Мед"
[9 empty] | Аккумуляторная батарея, из "Система искусственной вентиляции легких "AVEA" для взрослых, детей и новорожденных", пр-ва Care Fusion, США, РК-МТ-7№013730 | Аккумуляторная батарея, из "Система искусственной вентиляции легких "AVEA" для взрослых, детей и новорожденных", пр-ва Care Fusion, США, РК-МТ-7№013730
1054800