**Протокол итогов**

**закупа способом запроса ценовых предложений**

**№70**

|  |  |
| --- | --- |
| г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 13 час. 00 мин. 30 сентября 2019 года |

Организатор / Заказчик: АО «Научный центр педиатрий и детской хирургии»

На основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила) АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» проводит закуп и оформляет настоящий протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений.

1. **Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Характеристика** | **Ед. изм.** | **Количество** |  **Цена, тг**  |  **Сумма, тг**  |
| 1 | Воздуховод | Воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей и прохождения дыхательных газов в легкие пациента без герметизации перехода гортань-трахея. Воздуховод орофарингеальный с интегрированными в пластик с внешней стороны мягкими атравматичными термопластическими синтетическими, наконечником и срединной вставкой, размер 1 (6,5см), цвет белый. Материал: полипропилен, эластомер. цельный 6,5 см  | шт | 500 | 255,00 | 127 500 |
| 2 | Соединитель контура к увлажнителю | Соединитель адаптер электрический одинарный для соединения контуров Интерседжикал с увлажнителем F&P МR 850. Общая длина 41,5см , на концах два электрических соединителя | шт | 2 | 43 724 | 87 448 |
| 3 | Катетер Фоллея  |  размер № 6 2-х ходов | шт | 50 | 480 | 24 000 |
| 4 | Контур пациента с генератором для аппарата ИВЛ «Infant Flow SiPAP» | Дыхательный контур с генератором вариабельного потока LP предназначенный для аппарата “Infant Flow SiPAP”Состав:1. трубка гофрированная с нагревательной проволокой с двумя портами для датчиков температуры (линия вдоха). Длина – 1150 мм, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн./внеш) – 22/26 мм, 10/12 мм. Материал: ПВХ2. трубка гофрированная. Длина – 65 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн./внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ3. трубка гофрированная. Длина – 40 см, диаметр трубки - 15 мм, диаметры концов трубки (вн./внеш) – 22/25 мм, 12/15 мм. Материал: ПВХ4. Линия измерения давления в дыхательных путях. Диаметр – 5 мм, длина 1850 мм. Материал: ПВХ, силикон.5. дополнительный шланг. Диаметр 5 мм, длина 185 см. Материал: ПВХ, силикон.6. дополнительный шланг. Диаметр 15 мм, длина 35 см. Материал: ПВХ6. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 18/22 мм - 15/22 мм. Материал: ПВХ7. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 18/22 мм - 13/15 мм. Материал: ПВХ8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм - 12/10 мм. Материал: ПВХ9. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 15/13 мм (с портом)- 12/10 мм. Материал: ПВХ8. адаптер. Диаметр (вн./внеш) 12/14 мм - 5/7 мм. Материал: ПВХ9. запатентованный генератор вариабельного потока «LP» с линией выдоха. Материал: ПВХ, силикон.10. канюля назальная «LP». Размер S. Материал: силикон.11. канюля назальная «LP». Размер М. Материал: силикон.12. канюля назальная «LP». Размер L. Материал: силикон.Контур должен быть произведен и рекомендован производителем аппарата “Infant Flow SiPAP”.Индивидуально упаковано. Стерильно.Время использования одного контура на одном пациенте не более 7 дней.Контур пациента «LP» для новорожденных и детей аппарата “Infant Flow SiPAP”. должен быть произведен с соблюдением патентных прав компании производителя аппарата “Infant Flow SiPAP”, обязательно приложить патент. | шт | 20 | 69 900 | 1 398 000 |
|   |   |   |   |   |   |  1 636 948.00  |

**Дата и время представления ценового предложения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование потенциального поставщика** | **Дата и время** |
| 1 | ИП «НАМ» | 20.09.2019 г. 11:29ч. |
| 2 | ТОО «Алма Мед» | 23.09.2019 г. 17:00ч. |
| 3 | ИП «Жемчуг» | 24.09.2019г. 09:14ч. |
| 4 | ТОО «Жан Фарм Трейд» | 24.09.2019г. 09:27ч. |

1. **Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **Представитель** |
|  | - |  |

1. **Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **Адрес** | **Сумма договора** |
| 1 | ИП «НАМ» | г.Алматы, ул. Кунаева 21Б, офис 74 | 212000,00 |
| 2 | ТОО «Жан Фарм Трейд» | г. Алматы, ул. Мынбаева 53, офис №320  | 1397800,00 |

**См. приложение Итоги-70**