## Лист1
Закуп МИ и ЛС
№ | Наименование | Техническое характеристика | Ед. изм | Кол-во | Цена | Сумма, в тенге
1 | Спирометрические сенсоры | Многократно используемый сенсор с мундштуком из комплекта Спирометр BTL-08 Spiro | шт | 3 | 25100 | 75300
2 | Колба для инжектора illumina 150 ml | Колба для шприц-инжектор объемом 150 мл для инжектора Angimat 1000 | шт | 50 | 9900 | 495000
3 | Периферический проводниковый катетер | Периферический Гайд-Интродьюсер разработан для выполнения функций проводникового катетера и интродьюсера. Катетер разработан для введения интервенционных и диагностических устройств в сосудистую систему человека, включая, но не ограничиваясь нижними конечностями, почечными артериями и сонными артериями. Cross Cut гемостатический клапан для всех размеров. Tuohy-Borst клапан только на 90 см. Размеры: 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr. Длина катетера: 45 см., 65 см., 90 см. Наружный диаметр: 0.098” (2.49 мм.), 0.109” (2.77 мм.), 0.111” (2.82 мм.), 0.122” (3.10 мм.), 0.136” (3.45 мм). Внутренний диаметр: 0.076” (1.92 мм.), 0.087” (2.21 мм.), 0.101" (2.57 мм.), 0.115" (2.92 мм). Наружный слой: нейлон. Внутренний слой PTFE (тефлон) обеспечивает плавное прохождение устройств внутри катетера. Катетер усилен стальной оплеткой по всей длине, наличие золотого рентгенконтрасного маркера перед кончиком, наружное покрытие Нейлон, обязательное наличие гидрофильного покрытия. Кончик атравматичный. Нержавеющая сталь катетера. Гидрофильное покрытие дистальной части катетера улучшает проходимость. Шафт катетера усилен оплеткой по всей длине, что обеспечивает хорошую сопротивляемость перегибам. Безопасный гемостаз обеспечивается уникальным клапаном (CCV клапан). Мягкий атравматический кончик. Размеры - по заявке Заказчика. | шт | 5 | 125000 | 625000
4 | Центральный венозный катетер, Однопросветный, 22Ga/F3, 10 см | Центральный венозный катетер Проводник катетера проволочный Расширитель сосудов Игла проводниковая прямая или Y-образная Зажим 1,2,3,4 Зажим для катетера Игла инъекционная Шприц для введения Заглушка инъекционная 1,2,3,4 Стерильный, одноразовый набор полиуретанового катетера кратковременного нахождения в вене. Состоит из пункционной иглы, дилататора, проводника, размер катетера 22Ga, длина 10 см, размер дилататора 4F*5CM, проводник 0.018"*50CM, игла Y 20Ga, скорость потока 12 мл/мин | шт | 30 | 6500 | 195000
5 | Центральный венозный катетер, Однопросветный, 20Ga/F3, 10 см | Центральный венозный катетер Проводник катетера проволочный Расширитель сосудов Игла проводниковая прямая или Y-образная Зажим 1,2,3,4 Зажим для катетера Игла инъекционная Шприц для введения Заглушка инъекционная 1,2,3,4 Стерильный, одноразовый набор полиуретанового катетера кратковременного нахождения в вене. Состоит из пункционной иглы, дилататора, проводника, Однопросветный, размер катетера 20Ga, длина 10 см, размер дилататора 4F*5CM, проводник 0.021"*50CM, игла Y 20Ga | шт | 20 | 6500 | 130000
Всего: | [5 empty] | 1520300