## Лист1
№ | Наименование | Характеристика | Ед. изм | Коли-чество | Цена, тг | Сумма, тг | ТОО "INNOVO" | ТОО "Эль-Фарм" | ТОО "JS Consulting" | ТОО "Ruma Farm" | ИП Успех | Победитель
1 | Спирометрические сенсоры | Многократно используемый сенсор с мундштуком из комплекта Спирометр BTL-08 Spiro | шт | 3 | 25100 | 75300 | [5 empty] | -
2 | Ректальный зонд | №18, 22, 24, 26, 28,30 | шт | 20 | 300 | 6000 | [5 empty] | -
3 | Хирургический шовный материал | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным № 0, длиной нити (см): 75,две колющие иглы (30,35мм). Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен, цвет нити зеленный, однократного применения. Нить должна сохранять прочность на разрыв in vivo. Размером 0USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом,с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 35 мм, длиной нити 75 см. | шт | 72 | 1172 | 84384 |  |  | 1050,00 Хирургический стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал Cуполен, РК-ИМН-5№013759, РЕСОРБА Медикал Гмбх, Германия | 650,00 Хирургический стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал РУМАСАН,РК-ИМН-5№017832, ТОО "RuMa Farm", Казахстан не соответствует размерам (36мм) | 765,00 Нить хирургическая нерассасывающаяся ФТОРЭКС®, РК-ИМН-5№008770, Линтекс ООО, Россия, товар не соответствует пп.9) п.20 Правил | ТОО "JS Consulting"
4 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся нить HR-15мм,окр.1\2,размер 5-0,(1)длина70см. Нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Цвет нити фиолетовый, для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно. нить фиолетовая, игла колющая , сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HR 15 мм, USP 5-0 (1), длина нити не менее 68.5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. | шт | 92 | 855 | 78660 |  | 800,00 Иглы атравматические Полигликолид-ко-лактид, РК-ИМН-5№014705, "ПТО "Медтехника", Россия, товар не соответствует пп.9) п.20 Правил |  | 750,00 Хирургический стерильный синтетический рассасывающийся шовный материал Ruma Farm Полигликолид, РК-ИМН-5№016009 ТОО "RuMa Farm", Казахстан не соответствует размерам 75см | 805,00 Материал шовный хирургический рассасывающийся, PGA (Полигликолид), РК-ИМН-5№017388, ООО Футберг, Белорусь, товар не соответствует пп.9) п.20 Правил | -
5 | Хирургический шовный материал | Хир шовный материал 2\0 (3) 75 см игла колющая 25мм,30мм. Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата (С16H8O4), тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034),цвет нити зеленный (D&C зеленый № 6, цветной индекс CI61565), однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 2-0USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом,с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 27 мм, длиной нити 75 см. | шт | 72 | 1550 | 111600 | 1295,00 Нить хирургическая Politer, РК-ИМН-5№014316, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S., Турция, товар не соответствует пп.9) п.20 Правил |  | 1400,00 Хирургический стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал Суполен, РК-ИМН-5№013759, РЕСОРБА Медикал Гмбх, Германия | 650,00 Хирургический стерильный синтетический нерассасывающийся шовный материал РУМАСАН,РК-ИМН-5№017832, ТОО "RuMa Farm", Казахстан не соответствует размерам 31мм |  | ТОО "JS Consulting"
6 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся нить HR-40мм,окр.1\2,размер 1,(4)длина70см. Нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Цвет нити фиолетовый, для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно. нить фиолетовая, игла колющая , сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HRS 40 мм (Усиленная в диаметре), USP 1 (M4), не менее 68.5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. | шт | 12 | 1920 | 23040 | 700,00 Нить хирургическая Pegesorb, РК-ИМН-5№014317, Dogsan Tibbi Malzeme Sanayi A.S., Турция, товар не соответствует пп.9) п.20 Правил |  | 1850,00 Хирургический стерильный синтетический рассасывающийся шовный материал RESORBA, РК-ИМН-5№021504, РЕСОРБА Медикал Гмбх, Германия | 950,00 Хирургический стерильный синтетический рассасывающийся шовный материал Ruma Farm Полигликолид, РК-ИМН-5№016009 ТОО "RuMa Farm", Казахстан не соответствует размерам 90см |  | ТОО "JS Consulting"
Всего: | [5 empty] | 378984