**Протокол итогов**

**закупа способом запроса ценовых предложений**

**№84.2**

|  |  |
| --- | --- |
| г.Алматы, пр.Аль-Фараби, 146 | 12 час.50 мин. 24 декабря 2020 года |

Организатор / Заказчик: АО «Научный центр педиатрий и детской хирургии»

На основании Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, медицинских изделий и фармацевтических услуг, утвержденных постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 (далее – Правила) АО «Научный центр педиатрии и детской хирургии» проводит закуп и оформляет настоящий протокол итогов закупа способом запроса ценовых предложений.

1. **Краткое описание и цена закупаемых товаров, их торговое наименование, фармацевтических услуг:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Техническое характеристика** | **Ед. изм** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма, в тенге** |
| 1 | Спирометрические сенсоры | Многократно используемый сенсор с мундштуком из комплекта Спирометр BTL-08 Spiro | шт | 3 | 25 100,00 | 75 300,00 |
| 2 | Ректальный зонд | №18, 22, 24, 26, 28,30 | шт | 20 | 300,00 | 6 000,00 |
| 3 | Хирургический шовный материал | Шовный хирургический нерассасывающийся материал (зеленый) условным № 0, длиной нити (см): 75,две колющие иглы (30,35мм). Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата, тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен, цвет нити зеленный, однократного применения. Нить должна сохранять прочность на разрыв in vivo. Размером 0USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом,с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 35 мм, длиной нити 75 см. | шт | 72 | 1 172,00 | 84 384,00 |
| 4 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся нить HR-15мм,окр.1\2,размер 5-0,(1)длина70см. Нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Цвет нити фиолетовый, для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно. нить фиолетовая, игла колющая , сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HR 15 мм, USP 5-0 (1), длина нити не менее 68.5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. | шт | 92 | 855,00 | 78 660,00 |
| 5 | Хирургический шовный материал | Хир шовный материал 2\0 (3) 75 см игла колющая 25мм,30мм. Нить хирургическая, стерильная, синтетическая нерассасывающаяся. Состоящая из полиэтилентерефталата (С16H8O4), тип нити плетенный, в качестве скользящего покрытия использован политетрафторэтилен (ПТФЭ-Хехст Хостафлон TF 5034),цвет нити зеленный (D&C зеленый № 6, цветной индекс CI61565), однократного применения. Сохраняет свою прочность на разрыв in vivo, так как он не изменяется в результате гидролиза. Размером 2-0USP, сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом,с атравматическими колющими, окружностью иглы 1/2, размером 27 мм, длиной нити 75 см. | шт | 72 | 1 550,00 | 111 600,00 |
| 6 | Хирургическая нить | Синтетическая рассасывающийся нить HR-40мм,окр.1\2,размер 1,(4)длина70см. Нить хирургическая стерильная, синтетическая, рассасывающаяся, плетенная, состоящая из полимера гликолевой кислоты, с покрытием облегчающим проведение нити через ткани из резолактона, (смесь стеарата кальция и поликапролактона). Цвет нити фиолетовый, для улучшения визуализации в ране. Нить должна сохранять прочности на разрыв IN VIVO 80% через 7 дней, 50% через 14-21 дней, 25% через 21-35 дней, полное рассасывание 50 - 70 дней. Покрытие инертно, лишено антигенной активности и апирогенно. нить фиолетовая, игла колющая , сталь иглы марки AISI 302, покрытая силиконом HRS 40 мм (Усиленная в диаметре), USP 1 (M4), не менее 68.5 см и не более 70,5 см, 1/2 окр. | шт | 12 | 1 920,00 | 23 040,00 |
| **Всего:** |  |  |  |  |  | **378 984,00** |

**Дата и время представления ценового предложения:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование потенциального поставщика** | **Дата и время** |
| 1 | ТОО "INNOVO" | 10.12.2020 г. 12:20ч. |
| 2 | ТОО "Эль-Фарм" | 14.12.2020 г. 11:20ч. |
| 3 | ТОО "JS Consulting" | 15.12.2020 г. 11:55ч. |
| 4 | ТОО "Ruma Farm" | 15.12.2020 г. 15:56ч |
| 5 | ИП Успех | 16.12.2020 г. 10:00ч |

1. **Потенциальные поставщики, присутствовавшие при процедуре вскрытия конвертов с ценовыми предложениями:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **Представитель** |
| 1 | - | - |

**3. Наименование и местонахождение потенциального поставщика, с которым предполагается заключить договор закупа или договор на оказание фармацевтических услуг, и цена такого договора:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование потенциального поставщика** | **Адрес** | **Сумма договора** |
| 1 | ТОО "JS Consulting" | г. Алматы, мкр. Мамыр-4 д. 308/37 | 198 600,00 |

**См. приложение Протокол 84.1**